## Arkusz1
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ZAKRESIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W ROKU 2007 (Aglomeracje nowe, dotychczas nie ujęte w KPOŚK)
1. Aglomeracja, dane podstawowe | [15 empty] | 2. Systemy kanalizacji zbiorczej | [16 empty] | 2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych (informacje dla poszczególnych oczyszczalni obsługujących daną aglomerację podać w kolejnych wierszach) | [25 empty] | 3. Osady | [11 empty] | 4. Finansowanie
Lp | I_d aglomeracji | pozycja z A-KPOŚK | nazwa aglomeracji | powiat | woj. | region wodny | dorzecze | gmina wiodąca w aglomeracji | gminy w aglomeracji | RLM wg A-KPOŚK | nr rozporządzenia wojewody ustanawiającego aglomerację | RLM aglomeracji zgodnie z rozporządzeniem ustanawiajacym aglomerację | liczba rzeczywistych mieszkańców w aglomeracji stan na 31.12.2007 r. | liczba mieszkańców korzystających z systemu kanalizacyjnego stan na 31.12.2007 r. | liczba mieszkańców obsługiwanych przez tabor asenizacyjny stan na 31.12.2007 r. | długość sieci kanalizacyjnej sanitarnej w aglomeracji, stan na 31.XII.2007 r., km |  | długość sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej w aglomeracji, stan na 31.XII.2007 r., km |  | długość sieci kanalizacyjnej ogółem (sanitarnej i ogólnospławnej) w aglomeracji, stan na 31.XII.2007 r., km |  | długość sieci kanalizacyjnej wybudowanej w 2007 roku, km |  | przyrost liczby mieszkańców rzeczywistych korzystających z usług kanalizacyjnych w wyniku wybudowania sieci kanalizacyjnej w 2007 r. | ilość ścieków komunalnych powstających w aglomeracji ogółem, tys m3/r | ilość ścieków komunalnych odprowadzanych zbiorczym systemem kanalizacyjnym do oczyszczalni tys m3/r | ilość ścieków nieoczyszczanych tys m3/r | przyrost RLM wyposażony w wyniku realizacji zbiorczego systemu kanalizacyjnego w 2007 r. | udział ścieków przemysłowych w ściekach oczyszczanych |  | udział ścieków pochodzących od osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji w stosunku do całości ścieków oczyszczanych |  | I_d oczyszczalni ścieków | nazwa oczyszczalni | przepustowość, m3/d |  |  |  |  | maksymalny dopływ ścieków do oczyszczalni, m3/d | ilość oczyszczanych ścieków komunalnych ogółem w ciagu roku, tys m3/r | rodzaj oczyszczalni (należy wpisać symbol - B, non B, PUB1, non PUB1, PUB2, non PUB2) | czy oczyszczalnia ścieków spełnia wymagania rozporządzenia w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego? (należy wpisać wartość "1" jeżeli spełnia lub wartość "0" jeśli nie spełnia) | średnie roczne wartości wskaźników w ściekach dopływających do oczyszczalni ścieków |  |  |  |  | średnie roczne wartości wskaźników w ściekach odpływających z oczyszczalni ścieków |  |  |  |  | plan inwestycyjny (należy wpisać symbol - BN, M, MO, R, RM) | rok realizacji inwestycji wpisanej w kolumnie poprzedniej | przyczyny opóźnień w realizacji danej inwestycji - jeśli występują | stan zaawansowania prac inwestycyjnych planowanych do zakończenia do końca 2007 r. będących w trakcie realizacji | dotyczy tylko aglomeracji powyżej 15 000 RLM - należy podać, jakie działania zostały podjęte, aby dotrzymać terminu, zakończenia inwestycji dotyczącej oczyszczalni ścieków, zaplanowanych do końca 2010 r. | termin realizacji przedsięwzieć związanych z gospodarką osadową (jeżeli konieczne) |  | forma przeróbki osadu na oczyszczalni poprzedzająca zagospodarowanie | ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni Mg/rok (suma kolumn 64 - 70) | ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni wraz ze sposobem zagospodarowania osadu (Mg/rok) | [7 empty] | nakłady inwestycyjne poniesione w 2007 roku (tys. zł) |  |  |  | źródła pochodzenia nakładów finansowych poniesionych w 2007 r. (tys. zł)
[16 empty] | ogółem | w tym sieci grawitacyjnej | ogółem | w tym sieci grawitacyjnej | ogółem | w tym sieci grawitacyjnej | ogółem | w tym sieci grawitacyjnej | [5 empty] | ilość w % | % RLM | ilość w % | % RLM |  |  | średnia | maksymalna dla okresu pogody bezopadowej | maksymalna dla okresu pogody opadowej | przyrost/zmniejszenie przepustowości w ramach przeprowadzonej inwestycji w 2007 r. | docelowa |  |  |  |  | BZT5, mgO2/l | ChZT, mgO2/l | zawiesina ogólna, mg/l | azot, mg/l | fosfor, mg/l | BZT5, mgO2/l | ChZT, mgO2/l | zawiesina ogólna, mg/l | azot, mg/l | fosfor, mg/l | [5 empty] | w zakresie przeróbki osadu na terenie oczyszczalni ścieków | w zakresie zagospodarowania osadu |  |  | stosowane w rolnictwie | stosowane do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne | przekształcone termicznie | składowane na składowiskach odpadów | magazynowane czasowo na terenie oczyszczalni | stosowane do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu | przeznaczone na inne cele |  | zbiorcze systemy kanalizacyjne | oczyszczalnia ścieków komunalnych |  |  | środki własne samorządów gmin oraz środki przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych | fundusze ekologiczne |  |  |  |  | fundusze zagraniczne |  | inne źródła finansowania (banki, środki prywatne, agencje)
[69 empty] | ilość suchej masy (Mg/rok) | sposób zagospodarowania |  | ogółem | w tym koszty związane z przeróbką osadu na oczyszczalni | w tym koszty związane z zagospodarowaniem osadu |  | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | EkoFundusz | Powiatowe | Gminne | kwota | nazwa funduszu | kwota | nazwa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85
Aglomeracje o RLM ≥ 100 000 | [15 empty] | Aglomeracje o RLM ≥ 100 000 | [16 empty] | Aglomeracje o RLM ≥ 100 000 | [25 empty] | Aglomeracje o RLM ≥ 100 000 | [11 empty] | Aglomeracje o RLM ≥ 100 000
1 |  | X | [7 empty] | X
2 |  | X | [7 empty] | X
3 |  | X | [7 empty] | X
Suma:
Aglomeracje o RLM ≥ 15 000 < 100 000 | [15 empty] | Aglomeracje o RLM ≥ 15 000 < 100 000 | [16 empty] | Aglomeracje o RLM ≥ 15 000 < 100 000 | [25 empty] | Aglomeracje o RLM ≥ 15 000 < 100 000 | [11 empty] | Aglomeracje o RLM ≥ 15 000 < 100 000
1 |  | X | [7 empty] | X
2 |  | X | [7 empty] | X
3 |  | X | [7 empty] | X
Suma:
Aglomeracje o RLM ≥ 2 000 < 15 000 | [15 empty] | Aglomeracje o RLM ≥ 2 000 < 15 000 | [16 empty] | Aglomeracje o RLM ≥ 2 000 < 15 000 | [25 empty] | Aglomeracje o RLM ≥ 2 000 < 15 000 | [11 empty] | Aglomeracje o RLM ≥ 2 000 < 15 000
1 |  | X | Choczewo | wejherowski | PM | DW | Wisła |  | Choczewo | X | 62/06 | 3500 | 3628 | 1988 | 1640 | 17.8 | 11.5 | 0 | 0 | 17.8 | 11.5 | 7.7 | 2.2 | 499 | 91 | 91 |  | 500 |  |  | 10% | 10% | x | Choczewo | 173 | 210 | 250 |  | 500 | 250 | 91 | PUB2 | 1 | 178.6 | 509.6 | 204.9 | 77 | 24.9 | 10.8 | 56.1 | 19.4 | 25.4 | 28 | MO | 2010 |  |  |  | 2010 |  |  | 11 |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 1900 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | X | Łęczyce | wejherowski | PM | DW | Wisła |  | Łęczyce | X | 10/06, zm.37/06 | 5467 | 6075 | 0 | 6075 | 23.14 | 8.2 | 0 | 0 | 23.1 | 8.2 | 23.1 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | x | Łęczyce | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | w budowie | nie dotyczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BN | 2007 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | 2007 | 2007 | nie dotyczy | 0 | 0 | nie dotyczy |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3443.8 | 835843 | 0 | 0 | 403.6 | 0 | 206.6 | 616 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 |  | x | Przodkowo | kartuski | PM | DW | Wisła |  | Przodkowo | x | 81/06 | 3400 | 7315 | 2559 |  | 31.8 | 18 |  |  | 31.8 | 18 | 0.7 | 0.2 | 27 | 347.8 | 156.5 |  | 9 |  |  | 3.4% | 2.8% | x | Przodkowo | 600 | 654 | 780 |  | 645 |  | 156.5 | B | 1 | 464.75 | 708.5 | 371.08 | 96.16 | 11.79 | 8.28 | 35.58 | 10.08 | 6.25 | 1.725 | [8 empty] | 48 |  |  |  | 34 | 14 |  |  |  | 127.8 |  |  |  | 127.8
4 |  | x | Przywidz | gdański | PM | DW | Wisła |  | Przywidz | x | 10/07 | 3000 | 3326 | 1649 | 1677 | 8.3 |  |  |  | 8.3 |  | 0 |  |  | 80.2 | 69.7 | 0 |  |  |  | 5% | 5% | x | Przywidz | 230 | bd | bd | 0 | 500 |  | 87 | B | 1 | 285 | 625 | 170 | 150 | 13 | 8 | 28 | 12 | 32 | 7 | RM | 2009-2012 |  |  |  | 2008-2009 | 2008-2009 |  | 11 |  |  |  |  | 11
5 |  | x | Rzeczenica | człuchowski | PM | SO | Odra |  | Rzeczenica | x | 4/07 | 2400 | 2405 | 2110 | .- | 39.69 | 13.67 | 0 | 0 | 39.69 | 13.67 | 0 | 0 | 0 | 87.78 | 77.01 | 10.77 | 0 | 16.1% | 21% | 1.17% | 4.29% | x | Rzeczenica | 244 | 400 | 480 | 0 | 760 | b.d | 89.4 | non B | 0 | 544 | 655 | 220 |  |  | 28.4 | 79.8 | 28.9 |  |  | RM | 2009 - 2012 | brak środków | koncepcja przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków |  | 2009 - 2012 | 2010 - 2012 | kompostowanie | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6 |  | X | Stara Kiszewa | kościerski | PM | DW | Wisła |  | Stara Kiszewa | X | 68/06 | 2000 | 3960 | 1528 | 2432 | 16.6 | 14.4 |  |  | 16.6 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 355.4 | 60 | 275.4 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | x | Stara Kiszewa | 160 | 96 | 286 | 0 | 300 | 300 | 66 | B | 1 | 520 | 1588 | 397 |  |  | 3.45 | 39 | 6.5 |  |  | R | 2011 | [5 empty] | odwodnienie | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 1968.6 | 0 | 0 | 0 | 168.6 |  | 1800
7 |  | x | Stężyca | kartuski | PM | DW | Wisła |  | Stężyca | x | 56/05,zm. 9/08 | 6600 | 9013 | 1173 | 7840 | 24.9 | 24.9 | 8.4 | 0 | 33.3 | 24.9 | 4.2 | 4.2 | 753 | 290 | 75 | 3 | 200 | 0% | 0% | 10% | 250% | x | DELOWO | 195 | 259 | 336 | 0 | 520 | 520 | 75 | B | 1 | 784 | 1400 | 464 | 0 | 0 | 43.5 | 113 | 23 | 0 | 0 | RM | 2010 |  | OPRACOWANO KONCEPCJĘ |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 1310.8 |  |  |  | 110.8 |  | 1200
8 |  | x | Subkowy | tczewski | PM | DW | Wisła |  | Subkowy | x | 12/07 | 3000 | 3880 | 543 | 3337 | 5.59 | 4.9 | 0 | 0 | 5.6 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 109 | 9 | 100 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | x | Subkowy | 7.2 | 34.32 | 34.3 | 0 | 330 | 14.4 | 1.1 | Non B | 1 | 600.4 | 1283 | 438 | - | - | 24.9 | 83 | 20 | - | - | BN | 2008 | - | 0 | - | 2009 | 2010 | Grawitacyjne zagęszczanie | 7.3 | [6 empty] | 7.3 | Wywóz do oczyszczalni ścieków w Tczewie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -
9 |  | x | Sulęczyno | kartuski | PM | DW | Wisła |  | Sulęczyno | x | 11/07 | 3800 | 5000 | 1250 | 3750 | 13 | 12 |  |  | 13.1 | 13.1 |  |  |  | 53 | 49 | 53 |  |  |  | 25% | 25% | x | Sulęczyno |  |  |  |  | 450 | 350 | 53 | B | 1 | 848.5 | 1369 | 542 | 126 | 17.5 | 6.76 | 48.16 | 7 | 8.91 | 3.34 | R | 2010 |  | Dokumentacja - częściowa |  |  |  |  | 19 |  |  |  | 19 |  |  |  |  | 175 |  |  |  | 175 |  |  |  |  | 175
|  | x | Potęgowo | słupski | PM | DW | Wisła |  | Potęgowo | x | 25/07 | 2025 | 2702 | 1302 | 1160 | 12.6 | 10 | 0 | 0 | 12.6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 150 | 79.1 | 70.9 | 0 | 4% | 6% | 0% | 0% | x | Potęgowo | 217 | 300 | 450 | 0 | 882 | 380 | 79.1 | B | 1 | 887 | 1428 | 334 | 0 | 0 | 19 | 58 | 16 | 0 | 0 | BN | 2009/2011 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | poletka osadowe | 63 | 0 | 0 | 0 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | x | Wicko | lęborski | PM | DW | Wisła |  | Wicko | x | 31/07 | 4080 | 2102 | 720 | 1382 | 6.4 | 5.9 |  |  | 6.4 | 5.9 |  |  |  | 60 | 18 | 42 |  | 0% | 0% | 5% | 5% | x | Krakulice | 9 |  |  |  | 400 |  |  | non B | 0 | 353 | 822 | 261 | 62 | 26 | 208 | 413 | 49 |  |  | BN | 2009 | [10 empty] | 4
|  | x | Domachowo | gdański | PM | DW | Wisła |  | Domachowo | x | 4/08 | 2500 | [20 empty] | x | Domachowo |  |  |  |  | 310
|  | x | Sobowidz | gdański | PM | DW | Wisła |  | Sobowidz | x | 5/08 | 3150 | [20 empty] | x | Sobowidz |  |  |  |  | 400
|  | x | Suchy Dąb | gdański | PM | DW | Wisła |  | Suchy Dąb | x | 6/08 | 2275 | 2609 | 250 | 2000 | 1.1 | 1.1 | x | x | 1.1 | 1.1 | x | x | x | 25 | 14.6 | 10.95 | x | x | x | x | x | x | Suchy Dąb | 165 | nie określono | nie określono | x | 200 | 215 | 33 | B | 1 | 300 | 736 | 230 | 122 | 22 | 4 | 36 | 2.6 | 0.23 | 5 | R,RM | 2007-2010 | x | x | x | x | x | x | 0.65 | x | x | x | x | 0.65 | x | x | x | 54.046 | 23.8894 | 0 | 0 | 77.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | x
|  | x | Wyczechy | człuchowski | PM | SO | Odra |  | Wyczechy | x | 7/08 | 2400 | 2719 | 1250 | 1469 | 6.2 |  |  |  | 6.2 |  |  |  | 0 | 110.5 | 36 |  | 0 |  |  |  |  | x | Wyczechy | 140 |  |  | 0 | 400 | 100 | 36 | B | 1 | 480
Suma: | [11 empty] | 49597 | 54734 | 16322 | 32762 | 207.12 | 124.57 | 8.4 | 0 | 215.59 | 125.67 | 35.7 | 14.8 | 1279 | 1759.68 | 734.91 | 566.02 | [7 empty] | 2140.2 | 1953.32 | 2616.3 |  | 7247 | 2129.4 | 767.1 | [20 empty] | 187.95 | 0 | 0 | 0 | 113 | 71.65 | 0 | 7.3 |  | 8980.046 | 835866.8894 | 0 | 0 | 16663.735 | 0 | 4506.6 | 616 | 0 | 175 | 0 |  | 0
Suma wszystkich przedziałów:
Imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby wypełniającej ankietę z Urzędu Wojewódzkiego |  |  |  |  | Elżbieta Roeding 058/30-77-407