|  | POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SIEMIATYCZACH 17-300 Siemiatycze, ul. Kościuszki 35 tel. sekr. (85) 656-04-36, fax. (85) 656-04-36, e-mail: psse.siemiatycze@sanepid.gov.pl |
| --- | --- |

Siemiatycze, dnia 30.06.2023r.

HK.9020.149.2023

Gmina Drohiczyn

ul. J.I. Kraszewskiego 5

17-312 Drohiczyn

# Bieżąca ocena jakości wody Kąpieliska na rzece Bug w Drohiczynie

# Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siemiatyczach działając w oparciu o art. 41               ust. 1 i 3 oraz art. 344 ust.1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne                                                               (Dz. U. z 2022r. poz. 2625 ze zm.) i § 2, § 4 ust.1 pkt 1 lit. a Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli ( Dz. U. z 2019r. poz. 255), na podstawie wyników badań  próbki wody pobranej w dniu 26.06.2023r. w ramach kontroli urzędowej z Kąpieliska na rzece Bug  w Drohiczynie, sprawozdanie Nr: LM.9051.813.2023.3127.981 z dnia 30.06.2023r.

stwierdza, że:

1. Próbka wody pobrana w zakresie wykonanych badań mikrobiologicznych oraz w oparciu o ocenę organoleptyczną spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia                            17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019r. poz. 255).

Wyniki badań mikrobiologicznych wykazały:

- liczba bakterii Escherichia coli (NPL) w 100ml wody – 77 (najwyższa dopuszczalna wartość do 1000).

- liczba paciorkowców kałowych (Enterokoki) (jtk) w 100ml wody – 27 (najwyższa dopuszczalna wartość do 400).

2. Woda w Kąpielisku na rzece Bug w Drohiczynie jest przydatna do kąpieli.

Ocena niniejsza jest obowiązująca do czasu przeprowadzenia następnego badania laboratoryjnego próbek wody  z tego  miejsca.

z up. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

w Siemiatyczach

mgr Agnieszka Krajewska

Otrzymuje:

- RZGW w Lublinie, ul. Leszka Czarnego 3, 20-610 Lublin

- a/a