Załącznik nr 1 do zaproszenia

………………………………………

(nazwa lub pieczęć wykonawcy)

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki 
w Szczecinie

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

OFERTA  CENOWA

Odpowiadając na zaproszenie z dnia      ………..    lutego 2024 r.  do złożenia oferty cenowej na usługę: 
1) przeglądy i konserwacje gaśnic – co 12 miesięcy,

2) naprawy i legalizacje gaśnic – według potrzeby, wymiana środka gaśniczego nie rzadziej

niż co 3 lata,

3) przeglądy i konserwacja wraz z badaniami instalacji hydrantów – 1 raz w roku
w  odstępach co 12 miesięcy,

4) badanie szczelności węży tłocznych do hydrantów – co 5 lat oraz wtedy,  gdy w trakcie

konserwacji hydrantu stwierdzona została taka potrzeba,

5) przeglądy drzwi przeciwpożarowych– co 12 miesięcy ,

6) przeglądy przeciwpożarowych klap odcinających – co 12 miesięcy.

1) Wyrażam gotowość wykonania przedmiotu zamówienia, za kwotę w wysokości:

Cena brutto: …………………………..PLN

Stawka podatku VAT ………………. %

Cena brutto (słownie): ………………………………………………………………………………………………...

- Akceptuję wymagany termin realizacji zamówienia: marzec 2024 r.

- Akceptuję warunki dotyczące wymagań przedmiotu zamówienia, a także formy i terminu płatności, zaproponowane przez zamawiającego określone w zaproszeniu do złożenia oferty.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany 
w zaproszeniu do złożenia oferty, tj. przez okres 30 dni uwzględniając, że termin związania ofertą rozpoczyna bieg od dnia następnego (nie uwzględnia się w nim dnia składania ofert).

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

- Oświadczam, że w stosunku do Wykonawcy, którego reprezentuję/my* nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania , o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy 
z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

- Oświadczam, że w stosunku do Wykonawcy, którego reprezentuję/my* nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania , o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

……………………, dnia ……….                                                                           ……………………………………

(miejscowość i data złożenia oferty )                                                                                                             (podpis i pieczątka oferenta)

(*) -  niepotrzebne skreślić

Złącznik do oferty cenowej

Opis przedmiotu zamówienia

I. Przenośny i przewoźny sprzęt gaśniczy

- Przeglądy techniczne

| Lp. | Rodzaj sprzętu ppoż. | Jednostka | Ilość | Cena jednostkowa brutto (za 1 przegląd techniczny) | Wartość brutto usługi DxE=F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F |
| 1. | Gaśnica proszkowa GP 1 ABC | szt. | 32 |  |  |
| 2. | Gaśnica proszkowa GP 2 ABC | szt. | 15 |  |  |
| 3. | Gaśnica proszkowa GP 6 ABC | szt. | 130 |  |  |
| 4. | Gaśnica śniegowa GS 5 | szt. | 8 |  |  |
| 5. | Gaśnica pianowa GWG-2x ABF | szt. | 2 |  |  |
| 6. | Urządzenie gaśnicze UGS2 | szt. | 14 |  |  |
| 7. | Agregat proszkowy AP 25 BC | szt. | 2 |  |  |
| 8. | Gaśnica pianowa GWP2L ABF | szt. | 1 |  |  |
| SUMA ŁĄCZNA WARTOŚCI BRUTTO USŁUGI * (suma wartości kolumny „F” pozycje 1-7) |  |  |  |  |  |

- Naprawy (regeneracje) wraz z wymianą ładunku

| Lp. | Rodzaj sprzętu ppoż. | Jednostka | Ilość | Cena jednostkowa brutto (za 1 naprawę/ regenerację wraz z wymianą ładunku) | Wartość brutto usługi DxE=F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F |
| 1. | Gaśnica proszkowa GP 6 ABC | szt. | 10 |  |  |
| 2. | Urządzenie gaśnicze GS 5 | szt. | 1 |  |  |
| 3. | Agregat proszkowy AP 25 BC | szt. | 1 |  |  |
|  | Gaśnica GW2L ABF | szt. | 2 |  |  |
|  | Gaśnica GP2x | szt. | 10 |  |  |
| SUMA ŁĄCZNA WARTOŚCI BRUTTO USŁUGI * (suma wartości kolumny „F” pozycje 1-3) |  |  |  |  |  |

- Legalizacja zbiorników ciśnieniowych

| Lp. | Rodzaj sprzętu ppoż. | Jednostka | Ilość | Cena jednostkowa brutto (za 1 legalizację zbiornika) | Wartość brutto usługi DxE=F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F |
| 1. | Zbiornik gaśnicy GP6 | szt. | 10 |  |  |
| 2. | Urządzenie gaśnicze UGS-2x | szt. | 1 |  |  |
| 3. | Agregat proszkowy AP 25 BC | szt. | 1 |  |  |
| SUMA ŁĄCZNA WARTOŚCI BRUTTO USŁUGI * (suma wartości kolumny „F” pozycje 1-3) |  |  |  |  |  |

II. Instalacje hydrantowe

- Konserwacja hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych (zgodnie z PN-EN 671-3)

| Lp. | Rodzaj sprzętu ppoż. | Jednostka | Ilość | Cena jednostkowa brutto usługi | Wartość brutto usługi DxE=F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F |
| 1. | Przegląd i badanie wydajności hydrantu wew. DN 25 (coroczny) | szt. | 35 |  |  |
| 2. | Przegląd i badanie wydajności hydrantu wew. DN 52 (coroczny) | szt. | 3 |  |  |
| 3. | Przegląd i badanie wydajności hydrantu zew. DN 80 (coroczny) | szt. | 3 |  |  |
| 4. | Próba ciśnieniowa węża hydrantowego (co 5 lat) | szt. | 4 |  |  |
| SUMA ŁĄCZNA WARTOŚCI BRUTTO USŁUGI * (suma wartości kolumny „F” pozycje 1-4) |  |  |  |  |  |

III. Drzwi przeciwpożarowe

| Lp. | Rodzaj sprzętu ppoż. | Jednostka | Ilość | Cena jednostkowa brutto usługi | Wartość brutto usługi DxE=F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F |
| 1. | Przegląd drzwi przeciwpożarowych | szt. | 12 |  |  |
| SUMA ŁĄCZNA WARTOŚCI BRUTTO USŁUGI * (wartość kolumny „F” pozycji 1) |  |  |  |  |  |

IV. Przeciwpożarowe klapy odcinające

| Lp. | Rodzaj sprzętu ppoż. | Jednostka | Ilość | Cena jednostkowa brutto usługi | Wartość brutto usługi DxE=F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F |
| 1. | Przegląd przeciwpożarowych klap odcinających | szt. | 24 |  |  |
| SUMA ŁĄCZNA WARTOŚCI BRUTTO USŁUGI * ( wartość kolumny „F” pozycji 1) |  |  |  |  |  |

* Powyższe ceny zawierają wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, łącznie z przyjazdem konserwatora, odbiorem sprzętu do naprawy, dostawą naprawionego sprzętu do siedziby Zamawiającego. Podana w ofercie stawka VAT jest zgodna z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

* Firma posiada dokumenty związane z postępowaniem z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. 
o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej  oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, w tym w szczególności:

- certyfikaty personelu uprawniające do wykonywania poszczególnych czynności, w tym do: dokonywania wpisu do Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej, instalacji, kontroli szczelności, konserwacji, serwisowania systemów ochrony przeciwpożarowej oraz odzysku i unieszkodliwiania systemów ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnic,

- certyfikaty przedsiębiorcy uprawniające do instalacji, konserwacji lub serwisowaniu systemów ochrony przeciwpożarowej.