Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia:

Remont zapadnięcia fragmentu chodnika oraz opasek przy budynku 
Oddziału Centralnego Laboratorium w Bydgoszczy

- Przedmiotem zamówienia jest remont zapadnięcia fragmentu chodnika oraz opasek przy budynku Oddziału Centralnego Laboratorium w Bydgoszczy ul. Fordońska 80-94, 85-719 Bydgoszcz

- Wykonanie robót remontowych zawiera:

- Usunięcie zapadnięcia fragmentu chodnika – naprawa i wzmocnienie

- Remont opaski przy budynku – 3m2, grubość ok. 30 cm, ok 5m3 betonu

- Demontaż stopnia progowego do budynku

- Odbudowa wejścia do budynku do poziomu chodnika

- Demontaż istniejącej nawierzchni chodnika wraz z obrzeżami

- Montaż nowej nawierzchni chodnika wraz z obrzeżami

(szacowana powierzchni to o 90m2)

- Wykonawca wykona przedmiot zamówienia przy użyciu własnych materiałów i narzędzi niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczną pracę oraz zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów bhp i ppoż.