| Pieczęć firmowa | KOSZTORYS OFERTOWY |
| --- | --- |

Przedmiot zamówienia publicznego pn.:

Remont sanitariatów w budynku Obwodu Drogowego w Środzie Śląskiej

| Lp. | OPIS | Jedn. Obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KORYTARZ 1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Usunięcie i utylizacja płytek ceramicznych z podłogi | m2 | 4,5 |  |  |
| 2 | Położenie płytek podłogowych | m2 | 4,5 |  |  |
| 3 | Przygotowanie oraz gruntowanie ścian przed malowaniem | m2 | 14,0 |  |  |
| 4 | Przygotowanie oraz gruntowanie sufitu przed malowaniem | m2 | 4,5 |  |  |
| 5 | Dwukrotne malowanie ścian | m2 | 14,0 |  |  |
| 6 | Dwukrotne malowanie sufitu | m2 | 4,5 |  |  |
| KORYTARZ 2 |  |  |  |  |  |
| 1 | Usunięcie i utylizacja płytek ceramicznych z podłogi | m2 | 5,3 |  |  |
| 2 | Położenie płytek podłogowych | m2 | 5,3 |  |  |
| 3 | Przygotowanie oraz gruntowanie ścian przed malowaniem | m2 | 15,4 |  |  |
| 4 | Przygotowanie oraz gruntowanie sufitu przed malowaniem | m2 | 5,3 |  |  |
| 5 | Dwukrotne malowanie ścian | m2 | 15,4 |  |  |
| 6 | Dwukrotne malowanie sufitu | m2 | 5,3 |  |  |
| TOALETA 1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Usunięcie i utylizacja płytek ceramicznych z podłogi | m2 | 5,2 |  |  |
| 2 | Usunięcie i utylizacja płytek ceramicznych ze ściany | m2 | 21,4 |  |  |
| 3 | Demontaż i utylizacja umywalki wraz z baterią | szt. | 1,0 |  |  |
| 4 | Demontaż i utylizacja muszli klozetowej wraz z kompaktem | szt. | 1,0 |  |  |
| 5 | Nadbudowa ścianki działowej | m2 | 2,0 |  |  |
| 6 | Montaż zestawu podtynkowego wc | kpl. | 1,0 |  |  |
| 7 | Zabudowa zestawu podtynkowego | m2 | 1,2 |  |  |
| 8 | Wyrównanie powierzchni posadzki przed położeniem płytek | m2 | 5,2 |  |  |
| 9 | Położenie płytek podłogowych | m2 | 5,2 |  |  |
| 10 | Wyrównanie powierzchni ścian przed położeniem płytek | m2 | 18,3 |  |  |
| 11 | Położenie płytek na ścianie do wys 1,5 m | m2 | 18,3 |  |  |
| 12 | Przygotowanie oraz gruntowanie ścian przed malowaniem | m2 | 20,4 |  |  |
| 13 | Przygotowanie oraz gruntowanie sufitu przed malowaniem | m2 | 5,2 |  |  |
| 14 | Dwukrotne malowanie ścian | m2 | 20,4 |  |  |
| 15 | Dwukrotne malowanie sufitu | m2 | 5,2 |  |  |
| 16 | Montaż umywalki wraz baterią i szafką podumywalkową | kpl. | 1,0 |  |  |
| 17 | Wyrównanie poziomów między toaletą a korytarzem | m2 | 0,5 |  |  |
| TOALETA 2 |  |  |  |  |  |
| 1 | Usunięcie i utylizacja płytek ceramicznych z podłogi | m2 | 6,0 |  |  |
| 2 | Usunięcie i utylizacja płytek ceramicznych ze ściany | m2 | 19,6 |  |  |
| 3 | Demontaż i utylizacja umywalki wraz z baterią | szt. | 1,0 |  |  |
| 4 | Demontaż i utylizacja muszli klozetowej wraz z kompaktem | szt. | 2,0 |  |  |
| 5 | Montaż zestawu podtynkowego wc | kpl. | 2,0 |  |  |
| 6 | Zabudowa zestawu podtynkowego (2 szt.) | m2 | 2,4 |  |  |
| 7 | Wyrównanie powierzchni posadzki przed położeniem płytek | m2 | 6,0 |  |  |
| 8 | Położenie płytek podłogowych | m2 | 6,0 |  |  |
| 9 | Wyrównanie powierzchni ścian przed położeniem płytek | m2 | 19,6 |  |  |
| 10 | Położenie płytek na ścianie do wys 1,5m | m2 | 19,6 |  |  |
| 11 | Przygotowanie oraz gruntowanie ścian przed malowaniem | m2 | 22,0 |  |  |
| 12 | Przygotowanie oraz gruntowanie sufitu przed malowaniem | m2 | 6,0 |  |  |
| 13 | Dwukrotne malowanie ścian | m2 | 22,0 |  |  |
| 14 | Dwukrotne malowanie sufitu | m2 | 6,0 |  |  |
| 15 | Montaż umywalki wraz baterią i szafką podumywalkową | kpl. | 1,0 |  |  |
| POZOSTAŁE ELEMENTY |  |  |  |  |  |
| 1 | Demontaż i utylizacja drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicą | Szt. | 5,0 |  |  |
| 2 | Demontaż i utylizacja grzejnika | Szt. | 1,0 |  |  |
| 3 | Montaż drzwi wewnętrznych o szerokości 80 wraz z klamką z szyldem i zamkiem (blokada wkładka) | Kpl. | 5,0 |  |  |
| 4 | Montaż drzwi wewnętrznych o szerokości 60 wraz z klamką z szyldem i zamkiem (blokada na klucz) | Kpl. | 1,0 |  |  |
| 5 | Obróbka ościeży przy nowo zamontowanych drzwiach wewnętrznych | Kpl. | 6,0 |  |  |
| 6 | Montaż grzejnika stalowego panelowego o szerokości 40 cm i wysokośc 60 cm | Szt. | 1,0 |  |  |
| 7 | Montaż dozowników na mydło, ręcznik papierowy i papier toaletowy | Szt. | 6,0 |  |  |
| 8 | Wymiana gniazdek z klapką przeciwwilgociową | Szt. | 2,0 |  |  |
| 9 | Wymiana włączników światła | Szt. | 3,0 |  |  |
| 10 | Wymiana lampy ściennej | Szt. | 6,0 |  |  |
| 11 | Wymiana lampy sufitowej | Szt. | 2,0 |  |  |
| 12 | położenie instalacji elektrycznej | m | 2,0 |  |  |
| 13 | wywóz i utylizacja odpadów | Kpl. | 1,0 |  |  |
| 14 | prace porządkowe | Kpl. | 1,0 |  |  |
| Wartość netto |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT 23% |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto |  |  |  |  |  |

Słownie złotych brutto: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..UWAGA:

Tabelę wypełniać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Cena ofertowa obejmuje zakres zgodny z wymaganiami Opisu przedmiotu zamówienia (OPZ).