Szczecin,      stycznia 2015 r.

WO.092.20.2014

Pan

mł. bryg. Mieczysław Burzyński Komendant Powiatowy 
Państwowej Straży Pożarnej

w Kołobrzegu

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej(Dz. U. z 2011 r., nr 185, poz. 1092),  zwanej dalej „ustawą”, kontrolerzy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie przeprowadzili kontrolę w trybie zwykłym w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu, ul. Żurawia 12b, zgodnie z rocznym planem kontroli zatwierdzonym przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Szczecinie w dniu 2 grudnia 2013 r.

Kontrolę przeprowadzili:

- ……………………… – specjalista w Wydziale Kontrolno – Rozpoznawczym
w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie działający 
na podstawie upoważnienia do kontroli znak: WO.092.20.1.2014 z dnia 22 października 2014 r. podpisanego przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Henryka Cegiełkę.

Kontrolę przeprowadzono w dniu: 27 października 2014 r.

Przedmiotowy zakres kontroli:

Przedmiot kontroli: prawidłowość prowadzenia postępowań administracyjnych.

Okres objęty kontrolą: od 29.11.2013 r. do 27.10.2014 r.

W toku kontroli ustalono, co następuje:

- Podsumowanie i ocena działalności Komendanta Powiatowego PSP w Kołobrzegu.

- Ocena dokumentacji związanej z postępowaniami administracyjnymi prowadzonymi 
w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych oraz zajmowaniem stanowisk przez Komendanta Powiatowego PSP w Kołobrzegu zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane.

W okresie objętym kontrolą Komenda Powiatowa PSP w Kołobrzegu przeprowadziła łącznie 94 czynności kontrolno – rozpoznawcze. Do szczegółowej kontroli wyodrębniono losowo wybrane sprawy z teczek 5580, 5564 (teczka 5564–2, 3 5580–4, 8, 12, 5510–85 ):

- sprawa znak PZ.5564.2.2014  – budynek usługowo – apartamentowy. Czynności kontrolno – rozpoznawcze w obiekcie przeprowadzono w trybie art. 56 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 ze zm.). Upoważnienie doręczono stronie w dniu przeprowadzenia czynności kontrolno – rozpoznawczych. Przepisy wskazują na konieczność doręczenia upoważnienia na trzy dni przed planowanymi czynnościami. Organ zajął stanowisko w sprawie uzyskania pozwolenia na użytkowanie przedmiotowego budynku z zachowaniem ustawowego terminu 14 dni. Ponadto 
w analizowanej dokumentacji stwierdzono następujące nieprawidłowości:

  - upoważnienie do przeprowadzenia czynności kontrolno – rozpoznawczych nie zawiera elementów określonych w art. 23 ust. 8 pkt 2, 6 i 10 ustawy o PSP (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1340). Powyższe dotyczy braku oznaczenia organu przeprowadzającego czynności kontrolno – rozpoznawcze, brak oznaczenia podmiotu objętego czynnościami kontrolno – rozpoznawczymi oraz brak pouczenia o prawach i obowiązkach kontrolowanego,

  - w zakresie protokołu z czynności kontrolno – rozpoznawczych stwierdzono braki 
i nieścisłości, a dotyczyły one:

- kontrolujący nie wskazał w protokole powierzchni strefy pożarowej (parametr, który determinuje obowiązek wyposażenia budynku w hydranty wewnętrzne), 
nie dochowano wymogu wynikającego z § 10 ust. 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno – rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną 
(Dz. U. Nr 225, poz. 1934),

- w pkt. 9 protokołu z czynności kontrolno – rozpoznawczych nie ustalono w sposób należyty prawidłowości działania urządzeń przeciwpożarowych. W protokole 
z czynności kontrolno – rozpoznawczych stwierdzono jedynie, iż przedstawiono 
do wglądu protokoły z badań ww. urządzeń. Nie odniesiono się jednak do wyników tych badań (pozytywne bądź negatywne). Obowiązek ustalenia prawidłowości działania urządzeń przeciwpożarowych wynika z zapisów § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. 
w sprawie czynności kontrolno – rozpoznawczych przeprowadzanych 
przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. Nr 225, poz. 1934),

  - do sprawy dołączone są kserokopie dokumentów tj. decyzje o pozwoleniu na budowę, oświadczenia kierownika budowy, aprobata techniczna. Kontrolujący nie wskazał 
w protokole z czynności kontrolno – rozpoznawczych, jakie dokumenty stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Powyższe zagadnienie ocenia się pozytywnie z nieprawidłowościami.

- sprawa znak PZ.5564.3.2014 – budynek pensjonatowy. Czynności kontrolno – rozpoznawcze w obiekcie przeprowadzono w trybie art. 56 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 ze zm.). Upoważnienie doręczono stronie na dwa dni przez terminem przeprowadzenia czynności kontrolno – rozpoznawczych. Przepisy wskazują na konieczność doręczenia upoważnienia na trzy dni przed planowanymi czynnościami. Organ zajął stanowisko w sprawie uzyskania pozwolenia na użytkowanie przedmiotowego budynku z zachowaniem ustawowego terminu 14 dni. Ponadto 
w analizowanej dokumentacji stwierdzono następujące nieprawidłowości:

  - upoważnienie do przeprowadzenia czynności kontrolno – rozpoznawczych nie zawiera elementów określonych w art. 23 ust. 8 pkt 6 i 10 ustawy o PSP. Powyższe dotyczy brak oznaczenia podmiotu objętego czynnościami kontrolno – rozpoznawczymi oraz brak pouczenia o prawach i obowiązkach kontrolowanego,

  - protokół z czynności kontrolno – rozpoznawczych nie zawiera żadnych informacji dotyczących kontrolowanego obiektu, jedyną informacją jest stwierdzenie, 
iż kontrolowany nie przedstawił cyt.: „oryginału oświadczenia kierownika budowy 
o zgodności wykonania przedmiotowego obiektu budowlanego z projektem budowlanym”. Powyższe kontrolujący uznał za powód do odstąpienia od czynności kontrolno – rozpoznawczych powołując się w protokole z czynności kontrolno – rozpoznawczych na przepis art. 51 ust. 1 ustawy Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 
ze zm.),

  - w protokole błędnie podano tytuł rozporządzenia „rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno – rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz osób upoważnionych do ich przeprowadzania” faktycznie tytuł rozporządzenia brzmi „rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno – rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną”,

  - stanowisko w zakresie ochrony przeciwpożarowej w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym wydane w oparciu o wzór opracowany przez KG PSP i GUNB nie było adekwatne dla przedmiotowej sprawy (wzór wskazuje na możliwość wydania stanowiska sprzeciwu w sytuacji, gdy brak jest możliwości zajęcia stanowiska w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym).

Odnośnie załatwienia sprawy w powyżej przedstawiony sposób stwierdza się, 
iż Komendant Powiatowy PSP w Kołobrzegu nie dokonał oceny zgodności wykonania obiektu do czego był zobligowany przepisem art. 56 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 ze zm.) w związku z zawiadomieniem inwestora, a następnie bezpodstawnie wydał stanowisko w formie „sprzeciwu”  bez uzasadnienia prawnego 
i faktycznego. Jako podstawę prawną wydania sprzeciwu Komendant Powiatowy PSP 
w Kołobrzegu wskazał art. 51 ust. 1 a ustawy Prawo budowlane. Wskazać należy, iż w ww. akcie prawnym nie istnieje art. 51 ust. 1a. Istnieje natomiast art. 51 ust. 1 i brzmi 
on następująco – cyt.: „Art. 51. _@POCZ@__@KON@_1. Przed upływem 2 miesięcy od dnia wydania postanowienia, o którym mowa w art. 50 ust. 1, właściwy organ w drodze decyzji:”. Powyższe świadczy, iż przepis ten dotyczy kwestii niezwiązanej z prowadzeniem czynności odbiorowych przez Państwową Straż Pożarną i wykracza poza kompetencję Państwowej Straży Pożarnej. Z wyjaśnień funkcjonariusza realizującego zadania z zakresu kontrolno – rozpoznawczego – …………………….. wynika, iż omyłkowo powołano się 
na błędną podstawę prawną, podczas gdy w rzeczywistości chodziło o przepis art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy Prawo budowlane. Z powyższego przepisu wynika, iż do zawiadomienia 
o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia 
na użytkowanie inwestor jest obowiązany dołączyć oświadczenie kierownika budowy 
o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami. W tym miejscu wskazać należy, iż przepis ten pozostaje jedynie w kompetencji właściwych organów nadzoru budowlanego wskazanych przez ustawę Prawo budowlane. Tym samym znajduje się on poza właściwością rzeczową organów Państwowej Straży Pożarnej. Wyjaśnić należy, iż zgodnie z ww. przepisem 
do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego (zawiadomieniu o którym mowa w Art. 54 ww. ustawy  „Do użytkowania obiektu budowlanego, na którego wzniesienie jest wymagane pozwolenie na budowę, można przystąpić, z zastrzeżeniem 
art. 55 i 57, po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji”) lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor jest obowiązany dołączyć oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego 
z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami. 
W przypadku braku takiego dokumentu właściwy organ nadzoru budowlanego 
ma możliwość wezwać inwestora do uzupełnienia ww. dokumentacji na zasadach zawartych w ustawie K.P.A. Organy Państwowej Straży Pożarnej nie mają prawnej możliwości takiego wzywania inwestora, a jedynie ustawa nakłada na nie obowiązek dokonania oceny zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym w terminie 14 dni od wpłynięcia zawiadomienia o zakończeniu budowy. W tym przypadku dokument oświadczenia kierownika budowy o wykonaniu obiektu zgodnie z projektem budowlanym nie jest niezbędny do dokonania takiej oceny przez organ, gdyż jak wskazuje przepis 
to on sam (organ) jest zobligowany do dokonania oceny zgodności wykonania obiektu 
z projektem budowlanym, a nie dokonania takiej oceny zgodności z oświadczeniem kierownika budowy. Powodem, dla którego organy PSP nie mogą dokonać oceny zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym to przede wszystkim brak projektu budowlanego oraz faktyczne niezakończenie budowy lub inne w zależności od sytuacji czynności uniemożliwiające dokonanie faktycznej oceny projektu budowlanego 
oraz przeprowadzenia czynności w budynku stanowiącym przedmiot zawiadomienia.

Ponadto zauważyć należy, iż do protokołu z czynności kontrolno – rozpoznawczych kontrolujący dołączył kserokopię dokumentów, m.in. część projektu budowlanego inwestycji. Nie jest on wyszczególniony w protokole z czynności kontrolno – rozpoznawczych, podobnie jak inne dokumenty, jako załączniki. Należy jednak zauważyć, iż z analizy ww. dokumentacji wynika, iż rozwiązania projektowe w zakresie ochrony przeciwpożarowej inwestycji nie spełniają wymogów przepisów. Dotyczy to następujących kwestii:

- braku wyposażenia obiektu w hydranty wewnętrzne,

- przekroczenia długości dojścia ewakuacyjnego w budynku na parterze o ok. 50 % 
w stosunku do dopuszczalnej wartości,

- braku określenia stopnia rozprzestrzeniania ognia elementów budynku, w tym drewnianego stropu pomiędzy I piętrem a poddaszem.

Powyższe zagadnienie ocenia się pozytywnie z nieprawidłowościami.

- sprawa znak PZ.5580.4.2014 – Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Łopuskiego 15 
w Kołobrzegu. Czynności kontrolno – rozpoznawcze przeprowadzono na wniosek strony, w związku z planowanym wypoczynkiem dzieci i młodzieży. Upoważnienie doręczono stronie zgodnie z wymaganymi przepisami. Ponadto w trakcie kontroli stwierdzono następujące uchybienia:

  - upoważnienie do przeprowadzenia czynności kontrolno – rozpoznawczych nie zawiera elementu określonego w art. 23 ust. 8 pkt 10 ustawy o PSP - brak pouczenia o prawach 
i obowiązkach kontrolowanego,

  - protokół z czynności kontrolno – rozpoznawczych nie zawiera podstawy prawnej przeprowadzonych czynności. Zgodnie z § 10 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno – rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. Nr 225, poz. 1934) w protokole należy zawrzeć podstawę prawną przeprowadzonych czynności (określone w art. 23 ust. 2 ustawy o PSP),

  - w protokole błędnie podano tytuł rozporządzenia „rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz osób upoważnionych do ich przeprowadzania” faktycznie tytuł rozporządzenia brzmi „rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno - rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną”.

Powyższe zagadnienie ocenia się pozytywnie z uchybieniami.

- sprawa znak PZ.5580.12.2014 – budynek Przedszkola Publicznego w Ustroniu Morskim, (pomieszczenia punktu przedszkolnego). Czynności kontrolno – rozpoznawcze przeprowadzono w związku z przepisem § 2 rozporządzenia MEN z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia
 i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 161, poz. 1080 ze zm.). Po analizie dokumentacji sprawy stwierdzono występowanie następujących nieprawidłowości:

  - wniosek do Komendanta Powiatowego PSP w Kołobrzegu o opinię w zakresie bezpieczeństwa pożarowego złożyła Pani ………………….. – Dyrektor Przedszkola Publicznego w Ustroniu Morskim w imieniu Lidera Projektu  ”Dobry Start Dla Najmłodszych”. Z dokumentów sprawy wynika, iż realizacją ww. projektu zajmuje się ………………………….”. W dokumentacji brak pełnomocnictwa do reprezentowania ww. podmiotu przez Panią ………………………… Dyrektor Przedszkola Publicznego w Ustroniu Morskim,

  - upoważnienie do przeprowadzenia czynności kontrolno – rozpoznawczych nie zawiera elementów określonych w art. 23 ust. 8 pkt 6 i 10 ustawy o PSP, powyższe dotyczy braku oznaczenia podmiotu objętego czynnościami kontrolno – rozpoznawczymi oraz brak pouczenia o prawach i obowiązkach kontrolowanego,

  - dokument upoważnienia zawiera ręcznie wykonane poprawki (skreślono adresata Przedszkole Publiczne i ręcznie wpisano ………………………zmianę opatrzono podpisem funkcjonariusza Komendy Powiatowej PSP w Kołobrzegu),

  - protokół podpisała Pani …………………………….., jednocześnie w protokole 
z czynności kontrolno – rozpoznawczych nie wpisano osoby, która jest upoważniona 
do reprezentowania i prowadzenia spraw kontrolowanego, nie dochowano tym samym postanowień § 10 ust.2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno – rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. Nr 225, poz. 1934),

  - w protokole błędnie podano tytuł rozporządzenia „rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz osób upoważnionych do ich przeprowadzania” faktycznie tytuł rozporządzenia brzmi „rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną”,

  - w dokumentach sprawy brak dowodu doręczenia opinii w zakresie bezpieczeństwa pożarowego stronie.

Pozostałe stwierdzone nieprawidłowości w zakresie prowadzenia czynności kontrolno – rozpoznawczych:

  - kontrolujący wskazał w protokole, iż zakres kontroli obejmuje lokal przeznaczony 
na punkt przedszkolny mieszczący się w budynku Przedszkola Publicznego, natomiast 
z protokołu wynika, iż kontrolą objęto cały budynek z wyjątkiem pomieszczenia zajmowanego przez odrębny podmiot,

  - kontrolujący błędnie wskazał w protokole z czynności kontrolno –rozpoznawczych, 
iż budynek wyposażony jest w hydranty wewnętrzne zgodnie z przepisami. Kontrolujący opisał, iż hydranty zainstalowane są po jednym na kondygnacji wysokiego parteru i I piętra, co wg kontrolującego jest zgodne z przepisami. Z protokołu 
z czynności kontrolno – rozpoznawczych wynika, iż budynek posiada jeszcze kondygnację niskiego parteru i stanowi on z pozostałymi częściami budynku jedną strefę pożarową. Wskazać należy, iż zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) hydranty wewnętrzne powinny być stosowane w całej strefie pożarowej na każdej kondygnacji budynku. 
Z powyższego przepisu oraz protokołu z czynności kontrolno – rozpoznawczych wynika, iż budynek nie jest wyposażony w hydranty wewnętrzne zgodnie z przepisami,

  - w dokumentacji składającej się z protokołu z czynności kontrolno – rozpoznawczych oraz kserokopii instrukcji bezpieczeństwa pożarowego budynku Przedszkola Publicznego występują rozbieżności – kontrolujący wskazał, iż budynek wyposażony jest w dwa hydranty wewnętrzne 25 z wężem półsztywnym, natomiast z instrukcji bezpieczeństwa pożarowego wynika, iż budynek wyposażony jest w hydranty 25 
z wężem płaskoskładanym. Wskazać należy, iż kontrolujący poddał szczegółowej kontroli dokument instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i w pkt. 10 protokołu wskazał na błędy w niej zawarte. Wśród tych błędów nie wskazał, iż hydranty wewnętrzne 
są w rzeczywistości z wężem półsztywnym a nie z wężem płaskoskladanym, jak napisał autor instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,

  - z protokołu z czynności kontrolno – rozpoznawczych wynika, iż w budynku występują nieprawidłowości, w tym nieprawidłowości pozwalające uznać ww. budynek 
za zagrażający życiu ludzi tj:

- przekroczenie długości dojść ewakuacyjnych o ponad 100 % od wartości określonych w przepisach techniczno – budowlanych,

- brak zabezpieczenia przed zadymieniem pionowej drogi ewakuacyjnej w sposób określony w przepisach techniczno – budowlanych,

- występowanie okładziny sufitu z materiału palnego (siatka z bibułą),

Stwierdza się, że kontrolujący wyartykułował w protokole z czynności kontrolno – rozpoznawczych ww. nieprawidłowości, jednocześnie organ w związku 
ze stwierdzonymi nieprawidłowościami nie podjął żadnych działań zmierzających 
do nakazania usunięcia ww. nieprawidłowości.

Powyższe zagadnienie ocenia się negatywnie.

- sprawa znak PZ.5581.137.2013 – Szpital Uzdrowiskowy Muszelka, i Zakład Przyrodoleczniczy nr 2 przy ul. Słowackiego 6-8 w Kołobrzegu. Po analizie dokumentacji sprawy stwierdzono występowanie następujących nieprawidłowości:

  - upoważnienie do przeprowadzenia czynności kontrolno – rozpoznawczych nie zawiera elementów określonych w art. 23 ust. 8 pkt 6 i 10 ustawy o PSP. Powyższe dotyczy braku oznaczenia podmiotu objętego czynnościami kontrolno – rozpoznawczymi oraz braku pouczenia o prawach i obowiązkach kontrolowanego,

  - w protokole błędnie podano tytuł rozporządzenia „rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz osób upoważnionych do ich przeprowadzania” faktycznie tytuł rozporządzenia brzmi „rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną”,

  - pismo zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego 
oraz zawiadomienie o przedłużeniu postępowania wysłano bez oznaczenia strony, 
w stopce pisma umieszczono informację, iż pisma te otrzymują Urząd Marszałkowski oraz Uzdrowisko Kołobrzeg S.A.

W przedmiotowym postępowaniu wydano pięć decyzji administracyjnych nakazujących usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego. Z akt sprawy wynika, iż w dniu 3.06.2014 r. Dyrektor Wydziału Turystyki, Gospodarki i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego przesłał do KP PSP w Kołobrzegu informację, iż nieruchomości, 
w których stwierdzono nieprawidłowości z zakresu ochrony przeciwpożarowej 
są własnością Uzdrowiska Kołobrzeg S.A. Z akt sprawy wynika również, 
iż w kontrolowanych budynkach prowadzona jest działalność przez Spółkę Uzdrowiska Kołobrzeg S.A. Ponadto z dokumentów statutu Spółki wynika, iż jedynym udziałowcem spółki jest Województwo Zachodniopomorskie. Z dokumentacji sprawy nie wynika jednoznacznie, kto jest podmiotem odpowiedzialnym za bezpieczeństwo pożarowe w myśl ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Kontrolujący nie ustalił faktycznego właściciela kontrolowanych budynków oraz nie ustalił, na jakiej podstawie prawnej Uzdrowisko Kołobrzeg S.A prowadzi tam działalność gospodarczą.

Ponadto dokonano analizy decyzji wydanych w niniejszym postępowaniu i stwierdzono 
w tym zakresie poniższe nieprawidłowości:

  - decyzja nr PZ.5581.137.5.2013:

- decyzja wydana na Marszała Województwa Zachodniopomorskiego. Organ wskazał 
w decyzji, iż jest to właściciel obiektu. W decyzji zawarto informacje cyt.: „nakazuje się: właścicielowi obiektu; Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego (Jedyny akcjonariusz – Województwo Zachodniopomorskie, nr PESEL/REGON – 811683876 – wpis zgodny z KRS nr 0000048198 stan na dzień 02.12.2013 r.”. Wskazać należy, iż KP PSP w Kołobrzegu podał w decyzji Regon Województwa Zachodniopomorskiego (811683876) oraz nr KRS (0000048198) Uzdrowiska Kołobrzeg S.A,

- w uzasadnieniu decyzji organ nie wskazał, jaką wartość długości dojścia ewakuacyjnego przyjął i z tego powodu wydał przedmiotową decyzję. Wskazał jedynie że wartości są przekroczone o 100 %,

- w decyzji organ nie zawarł uzasadnienia prawnego. Organ nie wyjaśnił podstawy prawnej oraz nie przytoczył przepisów prawa, co nakazuje art. 107 § 3 K.P.A. 
Nie wskazano, jaka długość dojścia ewakuacyjnego jest w tym budynku dopuszczalna,

  - decyzja nr PZ.5581.137.3.2013

- decyzja wydana na Marszała Województwa Zachodniopomorskiego. Organ wskazał 
w decyzji, iż jest to właściciel obiektu. W decyzji zawarto informacje cyt.: „nakazuje się: właścicielowi obiektu; Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego (Jedyny akcjonariusz – Województwo Zachodniopomorskie, nr PESEL/REGON – 811683876 – wpis zgodny z KRS nr 0000048198 stan na dzień 02.12.2013 r.”. Wskazać należy, iż KP PSP w Kołobrzegu podał w decyzji Regon Województwa Zachodniopomorskiego (811683876) oraz nr KRS (0000048198) Uzdrowiska Kołobrzeg S.A,

- organ wskazał obowiązek nieprecyzyjnie. Organ nakazał wyeliminowanie nieprawidłowości bez wskazania działań, jakie strona musi podjąć w celu jej wyeliminowania,

- organ w uzasadnieniu faktycznym nie przytoczył przepisów prawa do czego obliguje art. 107 § 3 K.P.A,

  - decyzja nr PZ.5581.137.4.2013

- decyzja wydana na Marszała Województwa Zachodniopomorskiego. Organ wskazał 
w decyzji, iż jest to właściciel obiektu. W decyzji zawarto informacje cyt.: „nakazuje się: właścicielowi obiektu; Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego (Jedyny akcjonariusz – Województwo Zachodniopomorskie, nr PESEL/REGON – 811683876 – wpis zgodny z KRS nr 0000048198 stan na dzień 02.12.2013 r.”. Wskazać należy, iż KP PSP w Kołobrzegu podał w decyzji Regon Województwa Zachodniopomorskiego (811683876) oraz nr KRS (0000048198) Uzdrowiska Kołobrzeg S.A,

- organ wskazał obowiązek nieprecyzyjnie. Organ nakazał dostosować instalację wodociągową przeciwpożarową do przepisów w tym zakresie, nie wskazując 
w jakie hydranty należy budynek wyposażyć,

- organ w uzasadnieniu faktycznym nie przytoczył przepisów prawa do czego obliguje art. 107 § 3 K.P.A.,

  - decyzja nr PZ.5581.137.2.2013

- decyzja wydana na Marszała Województwa Zachodniopomorskiego. Organ wskazał 
w decyzji, iż jest to właściciel obiektu. W decyzji zawarto informacje cyt.: „nakazuje się: właścicielowi obiektu; Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego (Jedyny akcjonariusz – Województwo Zachodniopomorskie, nr PESEL/REGON – 811683876 – wpis zgodny z KRS nr 0000048198 stan na dzień 02.12.2013 r.”. Wskazać należy, iż KP PSP w Kołobrzegu podał w decyzji Regon Województwa Zachodniopomorskiego (811683876) oraz nr KRS (0000048198) Uzdrowiska Kołobrzeg S.A,

  - decyzja nr PZ.5581.137.1.2013

- decyzja wydana na Marszała Województwa Zachodniopomorskiego. Organ wskazał 
w decyzji, iż jest to właściciel obiektu. W decyzji zawarto informacje cyt.: „nakazuje się: właścicielowi obiektu; Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego (Jedyny akcjonariusz – Województwo Zachodniopomorskie, nr PESEL/REGON – 811683876 – wpis zgodny z KRS nr 0000048198 stan na dzień 02.12.2013 r.”. Wskazać należy, iż KP PSP w Kołobrzegu podał w decyzji Regon Województwa Zachodniopomorskiego (811683876) oraz nr KRS (0000048198) Uzdrowiska Kołobrzeg S.A,

- w decyzji organ nie zawarł uzasadnienia prawnego. Organ nie wyjaśnił podstawy prawnej oraz nie przytoczył przepisów prawa, co nakazuje art. 107 § 3 K.P.A. 
Nie wskazano jaka długość dojścia ewakuacyjnego jest w tym budynku dopuszczalna,

- organ w pkt. 3 decyzji wskazał, iż występowanie na drodze ewakuacyjnej drzwi rozsuwanych nie spełniających wymagań w zakresie ich automatycznego otwierania stanowi podstawę do uznania budynku za zagrażający życiu ludzi. Wskazać należy, 
iż nieprawidłowość ta nie występuje w katalogu nieprawidłowości dających podstawę do uznania budynku za zagrażający życiu ludzi (§ 16 rozporządzenia MSWiA), 
w związku z powyższym organ powinien  uzasadnić i wskazać powody, dlaczego 
taki stan uznaje za zagrażający życiu ludzi. Organ jedynie stwierdził, iż taki stan uznaje za zagrażający życiu ludzi bez podania uzasadnienia.

Powyższe zagadnienie ocenia się negatywnie.

- sprawa znak PZ.5580.8.2014 – ZS w Kołobrzegu. Czynności kontrolno – rozpoznawcze przeprowadzono na wniosek strony w związku z planowanym wypoczynkiem dzieci 
i młodzieży. Upoważnienie doręczono stronie zgodnie z wymaganymi przepisami. Ponadto w trakcie kontroli stwierdzono następujące uchybienia:

  - upoważnienie do przeprowadzenia czynności kontrolno – rozpoznawczych nie zawiera elementu określonego w art. 23 ust. 8 pkt 10 ustawy o PSP  – brak pouczenia o prawach i obowiązkach kontrolowanego,

  - protokół z czynności kontrolno – rozpoznawczych nie zawiera podstawy prawnej przeprowadzonych czynności, zgodnie z § 10 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno – rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. Nr 225, poz. 1934) w protokole należy zawrzeć podstawę prawną przeprowadzonych czynności (określone w art. 23 ust. 2 ustawy o PSP),

  - w protokole błędnie podano tytuł rozporządzenia „rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz osób upoważnionych do ich przeprowadzania” faktycznie tytuł rozporządzenia brzmi „rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną”,

  - opinię w zakresie bezpieczeństwa pożarowego doręczono osobiście stronie, jednocześnie brak daty wskazującej na dzień doręczenia.

Powyższe zagadnienie ocenia się pozytywnie z uchybieniami.

- Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości.

Za nieprawidłowości i uchybienia związane z czynnościami kontrolno – rozpoznawczymi osobami odpowiedzialnymi są ………………………. – starszy specjalista ds. kontrolno – rozpoznawczych oraz bryg. Krzysztof Makowski z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Kołobrzegu.

Podczas kontroli dokumentacji poszczególnych spraw stwierdzono powtarzające 
się nieprawidłowości w zakresie m.in. braku określenia podstaw prawnych w protokołach, wskazujących upoważnienie organu do przeprowadzenia czynności kontrolno – rozpoznawczych. Powyższy obowiązek określa § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno – rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną. Ponadto stwierdzono błędy we wszystkich dokumentach upoważnień do czynności kontrolno – rozpoznawczych polegających na braku pouczenia oraz częściowo na braku określenia podmiotu kontrolowanego, co jest niezgodne z przepisem art. 23 ust. 8 pkt 6 i 10 ustawy o PSP. Wskazać należy, iż druk upoważnienia kończy się w miejscu podpisu organu.

Odnośnie sprawy opisanej w ppkt. b należy wskazać, iż organ nieprawidłowo zastosował wzór „sprzeciwu” w sprawie uzyskania pozwolenia na użytkowanie zgłoszonej inwestycji. Stwierdza się, iż Komendant Powiatowy PSP w Kołobrzegu w swoim stanowisku powołał się na przepisy pozostające we właściwości organów Nadzoru Budowlanego.

Należy zauważyć, iż postępowanie organu w sprawie opisanej w ppkt. d w świetle zgromadzonego materiału wskazuje na błędy skutkujące oceną negatywną. Powyższe odnosi się przede wszystkim do następujących kwestii:

- Stwierdzenie podczas czynności kontrolno – rozpoznawczych nieprawidłowości, w tym nieprawidłowości wskazujących na stan zagrożenia życia ludzi przy jednoczesnym niepodjęciu działań przez organ zmierzających do nakazania usunięcia nieprawidłowości.

- Wskazanie w protokole z czynności kontrolno – rozpoznawczych na spełnienie wymagań w kontrolowanym budynku w zakresie wyposażenia budynku w hydranty wewnętrzne 
w sytuacji, gdy w tym protokole wskazano, że jedna z kondygnacji nie jest wyposażona 
w hydrant wewnętrzny, co w kontrolowanym budynku stanowi naruszenie przepisów przeciwpożarowych.

- Brak dowodu doręczenia opinii stronie.

Powyższe wskazuje na nieznajomość przepisów przeciwpożarowych regulujących obowiązek wyposażenia budynków w hydranty wewnętrzne oraz przepisów ustawy o PSP gdzie wskazane jest, iż w przypadku naruszenia przepisów przeciwpożarowych komendant powiatowy jest uprawniony do wydania decyzji administracyjnych (art. 26 ustawy o PSP).

W sprawie opisanej w pkt. e stwierdzono, iż organ błędnie ustalił stronę postępowania. 
W efekcie wydał decyzje administracyjne na podmiot niebędący stroną. Powyższe skutkuje tym, iż wydana decyzja dotknięta jest wadą nieważności tym samym konieczne 
jest wyeliminowanie jej z obiegu prawnego. Niezrozumiałe jest też wskazanie przez Komendanta Powiatowego PSP w Kołobrzegu podmiotu zobowiązanego w decyzji, 
jako Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, przy jednoczesnym przypisaniu 
mu nr KRS Spółki Uzdrowiska Kołobrzeg S.A. Powyższe świadczy o nieznajomości przepisów prawa z zakresu postępowania administracyjnego.

III. Wnioski i zalecenia.

- Upoważnienia powinny zawierać elementy określone w art. 23 ust. 8 pkt 6, 10 ustawy 
z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1340).

- Protokół z czynności kontrolno-rozpoznawczych powinny posiadać konkretną podstawę prawną, która umożliwia podjęcie czynności kontrolno-rozpoznawczych zgodnie z §10 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. nr 225, poz. 1934).

- W protokołach zawarto nieistniejący tytuł rozporządzenia: „rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz osób upoważnionych do ich przeprowadzania” – poprawny tytuł brzmi: „rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną”.

- Stwierdzenie podczas czynności kontrolno – rozpoznawczych w budynku nieprawidłowości powinno skutkować podjęciem działań zmierzających do nakazania usunięcia nieprawidłowości. Powyższe dotyczy sprawy Przedszkola Publicznego 
w Ustroniu Morskim (sprawa opisana w pkt. d) gdzie w protokole udokumentowano przypadki występowania w ww. budynku nieprawidłowości z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Niezbędne jest niezwłoczne przeprowadzenie czynności kontrolo – rozpoznawczych w ww. budynku w pełnym zakresie, a następnie wszczęcie postępowania w sprawie naruszenia przepisów przeciwpożarowych. Jednocześnie 
o wynikach prowadzonych ww. czynności należy poinformować Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

- Odnośnie sprawy opisanej w pkt. b należy niezwłocznie podjąć czynności zmierzające 
do przeprowadzenia czynności kontrolno – rozpoznawczych w ww. obiekcie. Jednocześnie o wynikach prowadzonych czynności należy poinformować Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

- Należy wskazać, iż powodem odstąpienia od czynności i zajęcia stanowiska sprzeciwu nie może być brak oświadczenia kierownika budowy o wykonaniu obiektu zgodnie 
z projektem budowlanym w sytuacji zgłoszenia obiektu w trybie art. 56 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 poz. 1409 ze zm.). Egzekwowanie obowiązku posiadania przez wnioskodawcę takiego oświadczenia należy do organów nadzoru budowlanego, co szczegółowo wyjaśniono powyżej.

- Organ jest zobowiązany do precyzyjnego ustalenia stron postępowania zgodnie 
z regulacjami zawartymi w K.P.A.

- Organ jest zobowiązany do precyzyjnego formułowania obowiązków nakładanych 
w drodze decyzji administracyjnych.

- Zwiększyć nadzór nad pracownikiem odpowiedzialnym za realizację zadań komórki kontrolno – rozpoznawczej.

Wystąpienie pokontrolne zawiera 10 stron.

Zgodnie z art. 48 „ustawy” od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Zgodnie z art. 49 „ustawy” kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 30 dni 
od otrzymania wystąpienia pokontrolnego poinformuje Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystania wniosków 
lub przyczynach ich niewykorzystania.

Do wiadomości:

- Komendant Główny

Państwowej Straży Pożarnej.