| Lok. | LP. | Nazwa składnika mienia | Numer inwentarzowy | Cena wywoławcza | Wysokość wadium | Stwierdzony stan składnika |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WR | 1 | Chromatograf gazowy Varian | ST/801/01566/2019 | 20.000,00 | 2.000,00 | Nabyty w 2004 roku. Przestarzała technologia. Zmieniona metoda. Nie spełnia wymagań jakościowych. |
| WB | 2 | Autoklaw pionowy z wyposażeniem | ST/801/01216/2019 | 7.500,00 | 750,00 | Autoklaw eksploatowany przez kilkanaście lat. Na ten moment autoklaw nieużytkowany ponieważ żadne z laboratoriów CLB Wrocław nie wykonuje badań mikrobiologicznych. Sprzęt nie posiada ważnych przeglądów UDT (urządzenia ciśnieniowe). (1999 rok) |
| WB | 3 | Mikrofon wszechpogodowy | ST/800/00016/2019 | 2.160,00 | 216,00 | Uszkodzony, niesprawny, wyeksploatowany. |