Garwolin, dnia 29.12.2023 r.

HK.9027.1.155.2023

**OCENA JAKOŚCI WODY**

Na podstawie:

* art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z  2023 r. poz. 338, z późn. zm.)
* art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537, z późn. zm.)
* § 21 ust. 1 i § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.903.1.11.2023 z poboru próbek wody dokonanego w dniu 07.02.2023 r. z sieci **wodociągu Niesadna**:

Szkoła – Gocław

Szkoła – Puznówka

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań
Nr OL-LBW.9051.1.117/n-118/n.2023 z dnia 10.02.2023 r. wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 14.02.2023 r.
w ramach kontroli wewnętrznej z ww. wodociągu:

SUW Niesadna – woda podawana do sieci

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań
Nr Ł/0/02/2023/534/FM/2 z dnia 17.02.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6
do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 13.04.2023 r.
w ramach kontroli wewnętrznej z sieci ww. wodociągu:

Szkoła – Gocław

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań
Nr Ł/0/03/2023/788/FM/2 z dnia 19.04.2023 r. wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 18.05.2023 r.
w ramach kontroli wewnętrznej z ww. wodociągu /monitoring przeglądowy/:

SUW Niesadna – woda podawana do sieci

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań
Nr Ł/0/04/2023/227/FM/4 z dnia 25.05.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6
do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 19.07.2023 r.
w ramach kontroli wewnętrznej z ww. wodociągu:

SUW Niesadna – woda podawana do sieci

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań
Nr Ł/0/04/2023/250/FM/2 z dnia 25.07.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6
do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.903.1.68.2023 z poboru próbek wody dokonanego w dniu 22.08.2023 r. z sieci wodociągu Niesadna /monitoring przeglądowy/:

Szkoła – Puznówka

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań
OL-LBW.9051.1.819/n.2023 z dnia 28.08.2023 r., Sprawozdanie z badań Nr OL‑LBW.9051.1.820/n.2023 z dnia 30.08.2023 r., Sprawozdanie z badań Nr OL‑LBW.9051.1.821/n.2023 z dnia 01.09.2023 r., Sprawozdanie z badań Nr OL‑LBW.9051.1.822/n.2023 z dnia 11.09.2023 r., Sprawozdanie z badań fizykochemicznych
wody Nr HKL 05984/2023 z dnia 30.08.2023 r., Sprawozdanie z badań NR BP/4059/2023 z dnia 28.08.2023 r., Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia nr 846 z dnia 20.09.2023 r. wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 12.10.2023 r.
w ramach kontroli wewnętrznej z ww. wodociągu:

Szkoła – Gocław

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań
Nr Ł/0/04/2023/251/FM/2 z dnia 18.10.2023 r. wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.903.1.101.2023 z poboru próbek wody dokonanego w dniu 07.11.2023 r. z ww. wodociągu:

Szkoła – Gocław

Szkoła – Puznówka

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań
Nr OL-LBW.9051.1.1197/n-1198/n.2023 z dnia 10.11.2023 r. wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie**

**stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi**

**z wodociągu publicznegoNiesadna**

**zarządzanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Pilawie**

 **Aleja Wyzwolenia 2, 08-440 Pilawa**

**Otrzymują:**

 1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Pilawie, Aleja Wyzwolenia 2, 08-440 Pilawa

 2. Urząd Miasta i Gminy Pilawa, Aleja Wyzwolenia 158, 08-440 Pilawa

 3. Aa