Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa pn. „Opróżnianie zbiornika bezodpływowego wraz z transportem i utylizacją nieczystości ciekłych będących ściekami bytowymi z Centrum Zarządzania Tunelem w Lalikach”.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

Usługę polegającą na ciągłym i powtarzającym się świadczeniu, opróżniania zbiornika bezodpływowego, wywozu i utylizacji nieczystości ciekłych z Centrum Zarządzania Tunelem w Lalikach do stacji zlewnej na oczyszczalni ścieków.

Przedmiotowe nieczystości ciekłe są ściekami bytowymi z budynku Centrum Zarządzania Tunelem „EMILIA” w Lalikach, Laliki 352, 34-360 Milówka.                      Skład chemiczny nieczystości odpowiada określonym normom, dopuszczającym odprowadzanie tych nieczystości do kanalizacji miejskiej.

Nieczystości odprowadzone są z przedmiotowego budynku za pomocą rur pcv o średnicy 160 do bezodpływowego zbiornika o pojemności 4m3.

Zbiornik wykonany jest z laminatu poliestrowo-szklanego z dodatkiem wypełniaczy.                   Na przyłączu, rur odprowadzających z budynku nieczystości do zbiornika, zamontowano podgrzewanie elektryczne. Przewody grzejne typu GPRU zastosowano dla ochrony przeciw zamarzaniu.

Szacunkowa ilości nieczystości ciekłych przeznaczonych do wywozu w trakcie                     trwania umowy wynoszą ok. 64 m3 co daje ok. 16 m3 rocznie.

Podane ilości określają szacunkowe potrzeby Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do jej zmiany.

Wywóz nieczystości ciekłych następować będzie każdorazowo na zlecenie Zamawiającego. Zlecenie zostanie przekazane Wykonawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę.

3. Wytyczne dla Wykonawcy.

3.1. Do obowiązków Wykonawcy należy:

a) dojazd do miejsca usytuowania przedmiotowego zbiornika bezodpływowego               tj. Centrum Zarządzania Tunelem „EMILIA” w Lalikach, Laliki 325, 34-360 Milówka,

b)mechaniczne wypompowanie nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego o pojemności 4m3,

c) wywóz przedmiotowych nieczystości ciekłych do stacji zlewnej na oczyszczalni ścieków.

Opłaty za zlew nieczystości do stacji zlewnej na oczyszczalni ścieków ponosi Wykonawca.

d) uprzątnięcie zanieczyszczeń powstałych w wyniku poboru i wywozu nieczystości ciekłych,

e) dokonywanie opróżniania zbiornika i transportu nieczystości do 3 dni roboczych od dnia wydania pisemnego zlecenia przez Zamawiającego.

Zlecenie zostanie przekazane Wykonawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę.

f) dokonywanie opróżniania zbiornika i transportu nieczystości również                        w przypadkach kiedy dojazd do punktu gromadzenia nieczystości będzie utrudniony                    z powodu złych warunków atmosferycznych, prowadzonych remontów dróg itp. W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu zamówienia,

g) każdorazowo po wykonaniu usługi spisanie protokołu odbioru usługi wywozu nieczystości.

Powinien on zawierać datę wykonania usługi, ilość wywiezionych nieczystości ciekłych podaną w m3, podpis osoby wykonywującej usługę oraz podpis osoby dyżurującej                      w Centrum Zarządzania Tunelem w Lalikach. Podpisany protokół należy dostarczyć                   do GDDKiA Oddział w Katowicach Rejon w Pszczynie z siedzibą w Porębie,                                    ul. Wodzisławska 78, 43-200 Poręba lub drogą elektroniczną na adres kat_rdk4@gddkia.gov.pl.

3.2. Wykonawca zobowiązany jest do:

1) wykonania Przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie                            z powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym:

- ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku                         w gminach (Dz. U. z 2025 r. poz. 733),

- ustawą z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r.                    poz. 1940 z późń. zm.)

- ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 1946 ze zm.)

- ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2024 r. poz. 1914                     ze zm.),

2)  przedstawienia aktualnych następujących dokumentów:

a)zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydane przez Wójta Gminy Milówka – zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości                   i porządku w gminach (Dz. U. z 2025 r. poz. 733 ).

b)zezwolenia na transport odpadów, wydane przez Starostę właściwego                          ze względu na miejsce siedziby transportującego odpady – zgodnie z art. 233 ustawy                          o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz. U. 2024 r. poz. 1914 ze zm. ) oraz wpis                       do Rejestru o którym mowa w art. 49 ust 1  pkt 4 Ustawy o odpadach.

c) umowy potwierdzającej gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną zapewniającą oczyszczanie ścieków zgodnie z wymaganiami określonymi                     w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 Lipca 2019r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków jakie należy spełnić przy wprowadzeniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzeniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1311),w przypadku stacji zlewnych poza obszarem gminy Milówka dokument ten powinien dotyczyć nieczystości ciekłych odbieranych z terenu gminy Milówka.

4. Sprzęt.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który                       nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanej usługi.                                  Wykonawca powinien posiadać sprzęt, którego wydajność będzie gwarantować przeprowadzenie usługi w możliwie najkrótszym czasie i w pełnym zakresie.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania przedmiotowego zamówienia ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy.

Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy upoważnionemu przedstawicielowi Rejonu kopie wszelkich niezbędnych dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.

5. Warunki płatności:

Rozliczenie i zapłata należności będzie za faktyczne wykonanie usługi (ilość wywiezionych nieczystości ciekłych).

Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT za usługę będzie ww. protokół odbioru Usługi wywozu nieczystości.

Wykonawca wystawi fakturę VAT w terminie do 14 dni po każdorazowym  dokonaniu usługi.

Faktura będzie płatna przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania  prawidłowo wystawionej faktury.

Ogólna kwota brutto wskazana w Formularzu ofertowym obejmuje wszystkie koszty związane  z realizacją usługi w  zakresie opisanym w punkcie 3.1.

6. Usługa realizowana będzie przez okres 48 miesięcy licząc od dnia wydania przez przedstawiciela zamawiającego pisemnego polecenia rozpoczęcia świadczenia przedmiotowej usługi.

Sporządziła: Patrycja Kusal

Zaakceptował: Sławomir Kotas