Ocena stanu sanitarnego żłobka / klubu dziecięcego

| Kontrolowane zagadnienia | Podstawa prawna |
| --- | --- |
| Żłobek/klub dziecięcy wpisany do rejestru prowadzonego przez wójta/ burmistrza/ prezydenta miasta | (Dz.U.2022.1324) art. 26 i art. 28 |
| Wyposażenie techniczne budynku: |  |
| zapewniono bieżącą ciepłą wodę | (Dz.U.2019.72 ) § 2 pkt 9 |
| odprowadzanie ścieków: | (Dz.U.2022.1297) art. 5 ust.1 pkt 2 (Dz.U.2022.1225) § 47 |
| kanalizacja centralna |  |
| miejscowa |  |
| inne …………………………………………………………….. |  |
| ogrzewanie: |  |
| centralne własne: |  |
| węglowe, |  |
| gazowe, |  |
| olejowe |  |
| centralne z sieci ciepłowniczej |  |
| inne .................................................................... |  |
| we wszystkich pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna | (Dz.U.2003.169.1650) § 32 ust.1 |
| instalacja elektryczna jest zabezpieczona przed dostępem dzieci | (Dz.U.2019.72) § 2 pkt 7 |
| poziom podłogi w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi znajduje się, co najmniej 30cm powyżej terenu urządzonego przy budynku | (Dz.U.2022.1225) § 73 ust.2 ?? |
| Pomieszczenia żłobka / klubu dziecięcego: |  |
| w przypadku żłobka istnieją co najmniej dwa pomieszczenia, w tym jedno przystosowane do odpoczynku dzieci |  |
| w przypadku klubu dziecięcego: co najmniej jedno pomieszczenie |  |
| w przypadku klubu dziecięcego zapewniono miejsce na odpoczynek dzieci |  |
| zapewniono wymaganą powierzchnię pomieszczeń | D(z.U.2019.72) § 2 pkt 1 |
| wysokość pomieszczeń przeznaczonych na pobyt dzieci wynosi co najmniej 2,5m | (Dz.U.2019.72) § 2 pkt 2 |
| grzejniki centralnego ogrzewania osłonięte lub zabezpieczone | (Dz.U.2019.72) § 2 pkt 6 |
| temperatura w pomieszczeniach wynosi co najmniej 20ºC | (Dz.U.2019.72) § 2 pkt 8 |
| co najmniej 50% powierzchni okien ma konstrukcje umożliwiającą otwieranie | (Dz.U.2019.72) § 2 pkt 18 |
| pomieszczenia przeznaczone na pobyt dzieci są wietrzone w ciągu dnia co najmniej 4 razy przez co najmniej 10 minut, o ile nie są wentylowane poprzez instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzowane | (Dz.U.2019.72) § 2 pkt 19 |
| istnieje możliwość ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem | (Dz.U.2003.169.1650) § 29 ust. 3 |
| pomieszczenia utrzymane w odpowiednim stanie czystości i porządku | (Dz.U.2019.72) § 2 pkt 3 |
| stolarka okienna, drzwiowa w dobrym stanie technicznym | (Dz.U.2003.169.1650) § 14 i § 15 (Dz.U.2019.72) § 2 pkt 3 |
| punkty świetlne czynne | (Dz.U.2003.169.1650) § 26 ust. 2 |
| w pomieszczeniach zapewniono oświetlenie o parametrach zgodnych z Polska Normą | (Dz.U.2019.72) § 2 pkt 20 |
| Wyposażenie pomieszczeń żłobka / klubu dziecięcego: |  |
| meble dostosowane do wymagań ergonomii | (Dz.U.2019.72) § 2 pkt 15 |
| wyposażenie posiada atesty lub certyfikaty | (Dz.U.2019.72) § 2 pkt 16 |
| sale pobytu dzieci wyposażone w: ……........................................................................................................... …………………………………………………………………………………………………………………… |  |
| zabawki spełniają wymagania bezpieczeństwa i higieny oraz posiadają oznakowanie CE | (Dz.U.2019.72) § 2 pkt 17 |
| pościel i leżaki są wyraźnie oznakowane, przypisane do konkretnego dziecka i odpowiednio przechowywane | (Dz.U.2019.72) § 2 pkt 5 |
| zapewniono miejsce do przechowywania odzieży wierzchniej | (Dz.U.2019.72) § 2 pkt 14 |
| Pomieszczenia sanitarne i warunki do utrzymania higieny |  |
| ściany do wysokości co najmniej 2 m pokryte materiałami zmywalnymi, nienasiąkliwymi i odpornymi na działanie wilgoci oraz materiałami nietoksycznymi i odpornymi na działanie środków dezynfekcyjnych | (Dz.U.2019.72) § 2 pkt 4 lit. b |
| podłoga i ściany wykonane tak, aby było możliwe łatwe utrzymanie czystości w tych pomieszczeniach | (Dz.U.2019.72) § 2 pkt 4 lit. a |
| jest zapewniona co najmniej 1 miska ustępowa na nie więcej niż 20 dzieci i 1 umywalka na nie więcej niż 15 dzieci | (Dz.U.2019.72) § 2 pkt 9 lit. a |
| umiejscowienie miski ustępowej i umywalki jest dostosowane do wzrostu dzieci, chyba że dzieci korzystają z tych samych urządzeń sanitarnych co osoby wykonujące pracę w żłobku lub klubie dziecięcym, przy czym zastosowano rozwiązania umożliwiające dzieciom bezpieczne korzystanie z tych urządzeń | (Dz.U.2019.72) § 2 pkt 9 lit. b |
| jest zapewniony brodzik z natryskiem lub inne urządzenie do mycia ciała dziecka | (Dz.U.2019.72) § 2 pkt 9 lit. c |
| w urządzeniach sanitarnych zapewniono centralną regulację mieszania ciepłej wody | (Dz.U.2019.72) § 2 pkt 9 lit. d |
| zespoły sanitarne wyposażone w środki higieny osobistej | (Dz.U.2019.72) § 2 pkt 9 lit. e |
| ręczniki oznakowane, czyste lub jednorazowego użytku | (Dz.U.2019.72) § 2 pkt 9 lit. e |
| zapewniono stanowisko do przewijania dzieci | (Dz.U.2019.72) § 2 pkt 10 |
| jest zapewniona liczba nocników odpowiadająca liczbie dzieci, których poziom rozwoju umożliwia korzystanie przez nie z nocnika | (Dz.U.2019.72) § 2 pkt 11 |
| nocniki są myte i dezynfekowane oraz przechowywane w sposób zabezpieczony przed dostępem dzieci | (Dz.U.2019.72) § 2 pkt 12 |
| miejsce do przechowywania sprzętu i środków utrzymania czystości zapewnione i zabezpieczone przed dostępem dzieci | (Dz.U.2019.72) § 2 pkt 13 |
| pościel i leżaki są wyraźnie oznakowane, przypisane do konkretnego dziecka i odpowiednio przechowywane, tak aby zapobiec przenoszeniu się zakażeń | (Dz.U.2019.72) § 2 pkt 5 |
| pranie bielizny / pościeli: |  |
| w placówce |  |
| poza placówką |  |
| inne …………………………………………………… |  |
| niemowlętom zapewniono możliwość leżakowania na werandzie lub tarasie | (Dz.U.2019.72) § 4 ust. 2 |
| Warunki do prowadzenia żywienia: |  |
| w przypadku żłobka zapewniono wyżywienie przebywającym w nim dzieciom | (Dz.U.2022.1324) art. 22 |
| zapewniono dzieciom możliwość higienicznego spożywania posiłków | (Dz.U.2022.1324) art. 24 ust. 2 |
| zapewnione warunki do przechowywania i podawania mleka matki | (Dz.U.2019.72) § 3 |
| placówka została wpisana do rejestru PIS w zakresie prowadzonego żywienia | (Dz.U.2020.2021 ) art. 62-64 |
| System pierwszej pomocy: |  |
| apteczki w lokalu są wyposażone w podstawowe środki opatrunkowe | (Dz.U.2019.72) § 2 pkt 21 |
| Teren żłobka: |  |
| zapewniono bezpośrednie wyjście na teren otwarty wyposażony w urządzenia do zabaw, niedostępny dla osób postronnych | (Dz.U.2019.72) § 4 ust. 1 |
| piaskownice zabezpieczone przed zanieczyszczeniem odchodami zwierzęcymi | (Dz.U.2022.1657) art. 22 ust. 1 |
| piasek w piaskownicach wymieniony, bez zanieczyszczeń (podać datę ostatniej wymiany) …………………………………………………… | (Dz.U.2022.1657) art. 22 ust. 1 |
| odpady, a szczególnie odchody zwierzęce z terenu wokół budynku (w tym placów zabaw) usunięto | (Dz.U.2022.1657) art. 22 ust. 1 (Dz.U.2022.1297) art.5 ust.1 pkt 3 b |
| Gromadzenie odpadów stałych: (rodzaj urządzeń) …………..……………………………………………. |  |
| miejsce gromadzenia odpadów oddalone co najmniej 10 m od okien i drzwi budynku oraz co najmniej 3 m od granicy z sąsiednią działką | (Dz.U.2022.1225) § 23 ust. 1 |
| miejsce i w/w urządzenia w dobrym stanie higieniczno - sanitarnym i technicznym | Dz.U.2022.1297) art.5 ust.1 pkt 1 (Dz.U.2022.1657) art. 22 ust. 1 |
| Palenie tytoniu: |  |
| na terenie placówki jest przestrzegany zakaz palenia tytoniu | (Dz.U.2021.276) art. 5 ust. 1 |
| w widocznych miejscach umieszczono odpowiednie oznaczenia słowne i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych na terenie placówki | (Dz.U.2021.276) art. 5 ust. 1a |
| Stan higieniczno - sanitarny otoczenia oraz pomieszczeń: |  |
| otoczenie oraz wszystkie pomieszczenia placówki utrzymane w czystości i porządku | (Dz.U.2022.1657) art. 22 ust. 1 (Dz.U.2022.1297) art.5 ust. 1 (Dz.U.2019.72) § 2 pkt 3 |