BADANIA MATERIAŁÓW I WYROBÓW PRZEZNACZONYCH DO KONTAKTU                      Z ŻYWNOŚCIĄ

Kierownik Pracowni Badań Materiałów i Wyrobów do Kontaktu z Żywnością 
- mgr inż. Iwona Golik-Szyma

tel: (032)  351 23 55, 351 23 00 w. 204;

e-mail: dl-zu.wsse.katowice@sanepid.gov.pl lub Golik-Szyma.Iwona@sanepid.gov.pl

| Badania materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością akredytowane |
| --- |
| Rodzaj badania | Metoda badania |
| Migracja globalna z tworzyw sztucznych | metoda wagowa |
| Migracja formaldehydu z tworzyw sztucznych | metoda spektrofotometryczna |
| Migracja bisfenolu A z tworzyw sztucznych | metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC-FLD) |
| Migracja PAA z tworzyw sztucznych | metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC-DAD) |
| Formaldehyd w wyciągu wodnym z papieru i tektury | metoda spektrofotometryczna |
| Migracja ołowiu i kadmu z wyrobów ceramicznych i innych niż ceramiczne | metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) |
| Badania materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością nieakredytowane |
| Ołów w wyciągu wodnym z papieru i tektury | metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) |
| Kadm w wyciągu wodnym z papieru i tektury |  |
| Cynk w wyciągu wodnym z papieru i tektury |  |
| Żelazo w wyciągu wodnym z papieru i tektury |  |
| Miedź w wyciągu wodnym z papieru i tektury |  |

Pracownia Badań Materiałów i Wyrobów do Kontaktu z Żywnością, na życzenie klienta, wykonuje również inne badania nieakredytowane objęte systemem zarządzania, o ile pozwala na to posiadane wyposażenie.

Przyjmowanie próbek

Próbki do badania przyjmowane są codziennie od godz. 800 do godz. 1430 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.