Samoocena dostępności architektonicznej
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu

Samoocena dostępności architektonicznej to wstępna weryfikacja budynku i jego otoczenia pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami i ograniczeniami mobilności. Pozwala ona zidentyfikować bariery przestrzenne (np. brak podjazdów, wąskie przejścia) na podstawie specjalnych ankiet i list kontrolnych, zanim zostanie przeprowadzony profesjonalny audyt.

Podstawą do przeprowadzenia samooceny w Polsce jest Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. [1]

Kluczowe obszary, które obejmuje samoocena architektoniczna, to:

- Wejście do budynku: Dostępność schodów, obecność ramp i podjazdów, szerokość drzwi wejściowych oraz rodzaj ich otwierania (np. automatyczne).

- Ciągi komunikacyjne: Szerokość korytarzy, brak progów, dostępność i wymiary wind oraz czytelne oznaczenia przestrzeni.

- Otoczenie budynku: Dostępność miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami oraz nawierzchnia chodników pozbawiona barier.

- Sanitariaty: Odpowiednia przestrzeń manewrowa, wysokość montażu uchwytów i umywalek dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach.

- Informacja: Dostępność pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille'a i kontrastowych tablic informacyjnych.

Budynek istniejący Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu przy ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 5C, jako obiekt użyteczności publicznej, podlega obowiązkowej samoocenie dostępności architektonicznej.

Stan faktyczny (Wynik samooceny KP PSP Zgorzelec)

- Wejście do budynku: Główne wejście znajduje się od strony południowej (od ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego). Prowadzą do niego 9-stopniowe schody, które są barierą architektoniczną i nie zostały przystosowane dla osób z ograniczoną mobilnością.

- Kondygnacje i komunikacja wewnętrzna: Budynek posiada trzy kondygnacje i nie posiada windy ani innych urządzeń (np. platform schodowych), co uniemożliwia osobom na wózkach samodzielne poruszanie się po piętrach.

- Procedura dostępu (Dostęp alternatywny): Przed wejściem (przy drzwiach głównych lub bramie wjazdowej na plac manewrowy) zainstalowano domofon. Osoba ze szczególnymi potrzebami musi wezwać służbę dyżurną, która zapewnia asystę i dostęp alternatywny.

- Parking: Przy wejściu głównym wyznaczono jedno dedykowane miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

- Prawa i udogodnienia: Komenda zapewnia prawo wstępu z psem asystującym oraz możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego (po uprzednim zgłoszeniu).

Tabela samooceny i rekomendacje (Co należy zrobić?)

Zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, istniejący budynek straży wymaga podjęcia działań naprawczych. Poniższa tabela przedstawia kluczowe obszary samooceny oraz zalecane rozwiązania techniczne:

| Obszar kontroli [1] | Stan obecny | Rekomendowane rozwiązanie (Dostępność architektoniczna) |
| --- | --- | --- |
| Strefa wejściowa | Schody (9 stopni), brak pochylni. | Budowa zewnętrznej pochylni (rampy) o nachyleniu max 6-8%. |
| Komunikacja pionowa | 3 kondygnacje, brak windy. | Wybudowanie zewnętrznego szybu windowego lub montaż wewnętrznej windy/platformy. |
| Obsługa interesantów | Pomieszczenia na piętrach są niedostępne. | Organizacja punktu obsługi klienta na parterze, blisko wejścia. |
| Sanitariaty | Brak dostosowanego WC. | Przebudowa min. jednej toalety na parterze (przestrzeń manewrowa 150x150 cm, poręcze, obniżona umywalka). |
| Informacja w budynku | Służba dyżurna (domofon). | Montaż tablic z planem tyflograficznym (wypukłym), oznaczeń w alfabecie Braille’a oraz pętli indukcyjnej w strefie dyżurnego. |

Perspektywy zmian

Warto zauważyć, że obiekt przechodzi procesy modernizacyjne. Komenda Powiatowa w Zgorzelcu pozyskała m.in. środki europejskie na realizację projektów termomodernizacyjnych i opracowanie dokumentacji projektowych, co w przypadku budynków istniejących stanowi najlepszy moment na formalne wdrożenie i wykonanie brakujących usprawnień architektonicznych.