[image: image1.jpg]Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ptonsku
4 www.govpliweb/psse-plonsk

PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W PLONSKU

® tel: 23662 4699 e sekretariat.psse.plonsk@sanepid.gov.pl e ul. Henryka Sienkiewicza 7A, 09-100 Ptorisk










             

Płońsk, dnia 22 sierpnia 2025 roku
NOUP.9020.1.108.2025
OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY 
Z WODOCIAGU PUBLICZNEGO SZCZYTNO
Na podstawie:
•   art.1 pkt 1, art. 4 ust. l pkt l ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
(Dz. U. z 2024 r.  poz. 416),
•   art. 12 ust. l ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757),
•   § 20 ust. 1 i 3 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 7 i 8, § 21 ust. l pkt 1 i § 22 ust. 1, 2, 3 i 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z  2017 r. poz. 2294),

po  rozpatrzeniu  danych  zawartych w sprawozdaniu z badań  próbek  wody pobranej
w ramach nadzoru sanitarnego,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku stwierdza warunkową  przydatność 
 wody do spożycia z wodociągu publicznego Szczytno.
Przeprowadzone badanie próbki wody pobranej w dniu 19.08.2025 r. w ramach nadzoru sanitarnego z punktu zgodności/monitoringowego z zakładu uzdatniania wodociągu publicznego Szczytno, zgodnie ze sprawozdaniem z badań HKL.9051-1-382/910,911/2025 z dnia 22.08.2025 r., wykazało ponadnormatywną wartość parametru mikrobiologicznego - ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C, pozwalającą  na stwierdzenie warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi. 
Mikroorganizmy te nie stwarzają istotnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów.
Próbka wody wykazała, że wartość parametru mikrobiologicznego - ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C jest niezgodna z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z  2017 r. poz. 2294) załącznik nr 1 część C tabela 1 ww. rozporządzenia. 
Biorąc pod uwagę wyniki badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, dostarczanej mieszkańcom 23 miejscowości gminy Załuski: Szczytno, Słotwin, Krysk Nowy, Wrońska Nowe, Karolinowo, Przyborowice Górne, Olszyny Stare, Olszyny Nowe, Przyborowice Dolne, Smulska, Michałówek, Zdunowo, Koryciska, Załuski, Wrońska Stare, Stróżewo, Niepiekła, Szczytniki, Wilamy, Falbogi Wielkie, Wojny, Sobole (posesje nr 10, 10A, 11, 12, 14), Sadówiec i 1 miejscowość gminy Joniec - Proboszczewice (posesje nr 17A, 18, 21, 21A, 25, 28, 28A, 29, 32, 33, 34, 35, 36A, 37, 38), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
w Płońsku stwierdza, że mieszkańcy korzystający z wody dostarczanej z wodociągu publicznego Szczytno spożywają wodę ocenioną jako warunkowo przydatną do spożycia przez ludzi.
Otrzymuje:
1. Wójt Gminy Załuski, ul. Gminna 17, 09-142 Załuski
2. Wójt Gminy Joniec, Joniec 29, 09-131 Joniec
3. Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie, ul. Nowa 40, 06-500 Mława

4. a/a


