Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje pełnienie czynności ochrony Zamawiającego na terenie części biurowej, tj. piwnica,  parter, I piętro oraz II piętro budynku biurowego przy ul. Młynarska 46 oraz II piętro budynku biurowego przy ul. Młynarska 48 w Warszawie, 
o łącznej powierzchni 1770 m², zwanego dalej „Obiektem”. Wykonawca przed złożeniem oferty ma prawo do obejrzenia Obiektu.

- Ochrona Obiektu będzie pełniona przez jednego agenta ochrony w godzinach 6.30 – 19.00        
w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, przez cały okres obowiązywania umowy, 
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

- Strony dopuszczają możliwość zmiany harmonogramu świadczenia usług, tj. dodatkowego zlecenia dyżuru w soboty lub dni ustawowo wolne od pracy lub odwołanie dyżuru w dzień roboczy.

- Wykonawca zostanie poinformowany o planowanych zmianach na co najmniej dwa dni robocze przed planowaną zmianą.

- Po zakończeniu dyżuru, po godzinie 19.00, pracownik ochrony kończący służbę będzie zobowiązany uruchomić system alarmowy Zamawiającego. W dni robocze godzinach 
19.00 – 6.30 oraz całodobowo w dni wolne od pracy ochronę budynku przejmuje Wykonawca za pomocą Stacji Monitorowania.

- Wykonawca na własny koszt dokonana przeprogramowania centrali Zamawiającego w celu optymalnego działania systemu ochrony Biura i przyłączenia systemu do Stacji Monitorowania.

- Agenci ochrony podczas pełnienia czynności ochronnych każdorazowo wyposażeni będą          
w środki ochrony dostarczone przez Wykonawcę, tj.:

- przycisk antynapadowy (alarmowy), którego użycie w sytuacji zagrożenia powoduje przesłanie sygnału alarmowego do Centrum Alarmowego Wykonawcy i wezwanie grupy interwencyjnej,

- system umożliwiający nawiązanie bezpośredniej łączności z Centrum Alarmowym Wykonawcy,

- jednolite, estetyczne i czyste ubrania służbowe z umieszczonym w sposób widoczny logo Wykonawcy i identyfikator imienny ze zdjęciem.

- Na terenie obiektu zainstalowany jest system kamer telewizji przemysłowej CCTV                    
z podglądem w czasie rzeczywistym, który na bieżąco rejestruje zdarzenia. Na terenie Biura zamontowane są przyciski antynapadowe, których użycie w sytuacji zagrożenia powoduje przesłanie sygnału alarmowego do Centrum Alarmowego Wykonawcy i wezwanie grupy interwencyjnej.

- Środki techniczne wymienione w pkt. 7 stanowią własność Wykonawcy.

- Agenci ochrony sprawują czynności ochronne przy wejściu do Obiektu, są odpowiedzialni            za przyjmowanie i kierowanie interesantów, wpisanie ich obecności w księgę przyjęć oraz powiadomienie odpowiedniej komórki o przybyciu interesanta, sprawują nadzór nad właściwym ruchem osobowym na określonych zasadach, dokonują prewencyjnych obchodów Obiektu, obserwują zdarzenia na obsługiwanym systemie telewizji przemysłowej (CCTV) Zamawiającego oraz podejmują działania w przypadku dostrzeżenia zagrożeń, współdziałają 
w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia w Obiekcie z właściwymi terenowo jednostkami policji, straży pożarnej i straży miejskiej, niezwłocznie powiadamiają upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego o nagłych zdarzeniach zaistniałych 
w chronionym Obiekcie. Pracownicy ochrony wykonują dodatkowo czynności zlecone przez Zamawiającego, mieszczące się w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.

- Agenci ochrony współpracują z agentami ochrony zarządcy obiektów, dyżurującymi                      w budynku ul. Młynarska 42, w zakresie ochrony miejsc parkingowych wynajmowanych przez Zamawiającego. Kompleksową ochroną całego parkingu zajmuje się ochrona zarządcy obiektów.

- Do zadań pracowników ochrony Biura należy eliminowanie przypadków korzystania z miejsc parkingowych Biura przez osoby nieuprawnione.

- Agenci ochrony będą współpracować z agentami ochrony zarządcy obiektów z siedzibą            
w budynku przy ul. Młynarskiej 48, na zasadach określonych w Instrukcji Ochrony Obiektu.

Pracownicy zarządcy obiektów mają prawo do wejścia na teren Biura Rzecznika Praw Pacjenta po poinformowaniu pracownika Wydziału Administracyjnego Biura lub pracownika ochrony Biura.

- Ochronę Obiektu sprawują wyznaczeni agenci ochrony oraz koordynator ds. ochrony. Wykonawca dostarczy, w dniu podpisania umowy, uaktualnioną listę pracowników, którzy będą wykonywać czynności ochrony na terenie Biura Rzecznika Praw Pacjenta, wraz                   
z wymaganymi dokumentami określonymi w Zapytaniu.

- Zamawiający wymaga, aby osoby, które bezpośrednio będą wykonywały usługi ochrony były zatrudnione na podstawie umów o pracę w wymiarze czasu pracy wynoszącym co najmniej ½ etatu, z wynagrodzeniem proporcjonalnie nie niższym niż określone przepisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U.  z 2017 r., poz. 847 z późn. zm.) i objęte obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym 
i zdrowotnym. Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące usługę były w całym okresie obowiązywania umowy zatrudnione na podstawie umów o pracę.

Ponadto Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w celu prawidłowej realizacji usług dysponował odpowiednia ilością osób, które bezpośrednio będą wykonywały usługi ochrony,     i które będą wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oraz  co najmniej jedną osobą wpisaną na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego. Wykonawca będzie zobowiązany przestawić zaświadczenia o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej wydane przez właściwego Komendanta Wojewódzkiego Policji.

- Do wykonania usług ochrony Wykonawca wyznaczy odpowiednią ilość osób oraz osobę nadzorującą prawidłowe wykonanie usługi – koordynator ds. ochrony.

- Liczbę osób zatrudnionych do realizacji przedmiotu zamówienia określa Wykonawca na podstawie własnego doświadczenia zawodowego, po zapoznaniu się z zakresem prac.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za swoich  pracowników i przestrzeganie przez nich przepisów bhp i ppoż.

- Wykonawca będzie zobowiązany do wspomagania ochrony fizycznej Obiektu przez zmotoryzowane grupy interwencyjne, za co Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych opłat. Usługa, o której mowa w zdaniu poprzedzającym polegać będzie na przyjeździe grupy interwencyjnej do Obiektu po otrzymaniu sygnału alarmowego (w tym użyciu przycisku antynapadowego).

- Podjęcie interwencji przez grupę interwencyjną nastąpi w godzinach 6.30 – 19.00  w czasie  do 10 minut od odebrania sygnału alarmowego, w godzinach 19.00 – 6.30 w czasie do 5 minut.

- Zamawiający będzie miał prawo, bez uprzedniego powiadomienia Wykonawcy, do bezkosztowego wezwania grupy interwencyjnej, w celu zweryfikowania realizacji zapisów umownych. Uprawnienie może być realizowane nie częściej niż raz na kwartał.

- Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do bieżącego informowania osoby nadzorującej ze strony Zamawiającego o zauważonych usterkach lub nieprawidłowościach na terenie obiektu, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo osób, mienia i obiektu, niezwłocznie po ich ujawnieniu.

- Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania okresowych (co najmniej raz na kwartał) przeglądów i konserwacji systemu alarmowego oraz kamer, wykonywanych przez pracownika posiadającego odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje. Czynności wykonywane w ramach konserwacji: kontrola stanu technicznego systemu CCTV, kontrola połączeń mechanicznych, kablowych, kontrola zamocowań, czyszczenie styków, złącz, elementów zewnętrznych, soczewek, regulacja elementów Systemu, sprawdzenie działania zasilaczy, ustawienie zegarów wewnętrznych. Kontrola systemu SSWiN: sprawdzenie działania detektorów, sprawdzenie działania klawiatur, sygnalizatorów, sprawdzenie ochrony przeciwsabotażowej, działania radiolinii, przycisków antynapadowych, sprawdzenie działania zestawu monitorującego oraz zapisu danych w buforze zdarzeń.

- Wykonanie ww. przeglądu musi być pisemnie potwierdzone.

- Pracownik, który będzie wykonywał okresowe przeglądy i konserwacje systemu alarmowego        i kamer oraz bieżące sprawdzanie stanu technicznego zabezpieczenia Obiektu zobowiązany jest posiadać zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego. Zamawiający będzie miał prawo do weryfikacji posiadanego wpisu przed rozpoczęciem czynności przeglądowych.

- W przypadku stwierdzenia niesprawnego systemu alarmowego Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia o uszkodzeniu urządzenia niezwłocznie, nie później jednak niż do zakończenia pełnienia służby przez agenta, który powyższą awarię zidentyfikował.

- W przypadku stwierdzenia niesprawnego systemu alarmowego Wykonawca zobowiązuje się do reakcji na zgłoszoną usterkę (przybycie do Biura) w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od powiadomienia o uszkodzeniu sytemu i zdiagnozowanie niesprawności.

- W przypadku stwierdzenia niesprawnego systemu alarmowego Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania czynności ochronnych przy pomocy agentów ochrony przeszkolonych 
w zakresie metod i sposobów prowadzenia ochrony. Koordynator ds. ochrony, który zajmuje się organizacją, koordynowaniem ochrony, wyposażeniem przydzielonym ochronie, dokumentacją, bieżącym sprawdzaniem stanu zabezpieczenia Obiektu zobowiązany jest posiadać zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

- Pracownicy ochrony wykonujący obowiązki na terenie Biura Rzecznika Praw Pacjenta 
oraz koordynator ds. ochrony zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania ustaleń zapisanych w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla Obiektu ul. Młynarska 46 oraz 
ul. Młynarska 48  II piętro.

- Wszelkie działania przy wykonywaniu zadań ochrony powinny być wykonywane                            
z poszanowaniem godności osobistej i w sposób możliwie najmniej naruszający dobra osobiste osób, w stosunku do których zostały podjęte oraz zgodnie z obowiązującym prawem.

- Wykonawca zapewni ścisłe przestrzeganie poufności i ochronę wszelkich danych i informacji dotyczących Obiektu oraz osób zatrudnionych na terenie Obiektu.

- Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług ze starannością wymaganą przy ich świadczeniu, określoną przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób          
i mienia.

- Szczegółowy opis procedur dotyczących: organizacji ochrony, ruchu osobowego w Obiekcie        i zakresu czynności agentów ochrony, zawarty będzie w Instrukcji Ochrony Obiektu, którą Zamawiający przekaże Wykonawcy w dniu podpisania umowy.

- W celu udokumentowania prawidłowości sprawowania ochrony prowadzona będzie Książka Ochrony, w której na bieżąco dokonuje się wpisów z przyjęcia, przebiegu i zakończenia dyżurów oraz każdorazowe przekazanie dyżuru następnej zmianie. Agent ochrony pełniący służbę ma obowiązek codziennego zapoznawania się z wpisami do Książki Ochrony oraz składania w godzinach porannych ustnego raportu upoważnionemu przedstawicielowi Zamawiającego.