KOMUNIKAT

z dnia 22 sierpnia 2025 r. 
w sprawie braku przydatności wody do spożycia 
w sieci wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, produkowaną przez Gminę Gorlice na terenie miejscowości Dominikowice

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorlicach po zapoznaniu się 
ze sprawozdaniem z badań próbki wody nr: 23651/ZL/25 z dnia 22.08.2025 r., pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 19.08.2025 r. z sieci wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, produkowaną przez Gminę Gorlice na terenie miejscowości Dominikowice stwierdza, że woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej 
do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) z uwagi na zanieczyszczenie mikrobiologiczne.

W związku z powyższym:

- woda z kranu nie może być spożywana, ani używana do przygotowywania posiłków,

- woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych 
i prania,

- woda nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych zranień,

- woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych, tj. WC.

Producent wody jest zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia 
w wodę do spożycia oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w Gorlicach

mgr Jadwiga Wójtowicz

Pismo wydane w postaci elektronicznej
i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Powyższa informacja obowiązuje do wydania kolejnego komunikatu.