Rękawice ochronne

Wyrób o cechach ochronnych, chroniący przed przenikaniem mikroorganizmów:

- powinien spełniać wymagania normy EN ISO 374-5:2017-02 w zakresie:

- odporności na przesiąkanie przy zastosowaniu metody badania nieszczelności z zastosowaniem powietrza i wody,

- ochrony przed wirusami z zastosowaniem bakteriofaga Phi-X174,

- wymiarów i zręczności palców ręki,

- powinien być wyrobem całogumowym pięciopalcowym stanowiącym barierę ochronną przed czynnikami mikrobiologicznymi,

- rozmiar 6 – 11,

- pakowany jednostkowo lub zbiorczo.

Opracowanie:

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

Zakład Ochron Osobistych