zał. nr 2 do Umowy


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
(OPZ)

Zamawiający: 
Skarb Państwa - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa
 
1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest „Opracowanie ekspertyzy technicznej budynków Zespołu Obsługi Szkoleń i Konferencji w Józefowie (adres: Al. Drogowców 1, 05-420 Józefów)  w celu zweryfikowania prawidłowości wykonania remontu dachów i elewacji budynków Zespołu Obsługi Szkoleń i Konferencji”. Celem ekspertyzy jest weryfikacja poprawności (w szczególności pod kątem zgodności ze sztuką budowlaną, jak i z wymaganiami umownymi) wykonania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Remont dachów oraz elewacji budynków i wejść do budynków zlokalizowanych w Zespole Obsługi Szkoleń i Konferencji w Józefowie Al. Drogowców 1 – będących w administracji GDDKIA” (dalej: Remont) wynikającego z umowy numer 4644 z dnia 2021 r. (dalej: Umowa), z zastrzeżeniem, że ekspertyza techniczna nie będzie dotyczyć obszaru remontu wejść do budynków 1, 2 i 3. 
Szczegółowy wykaz budynków, które mają być przedmiotem ekspertyzy technicznej stanowi załącznik nr 1 do OPZ. 
Pozostałe załączniki tj.: 
- załącznik nr 2 do OPZ: umowa wraz z załącznikami, 
- załącznik nr 3 do OPZ: dokumentacja przetargowa z postępowania DPZ.DPZ-4.2412.1.2021 Remont dachów oraz elewacji budynków i wejść do budynków zlokalizowanych w Zespole Obsługi Szkoleń i Konferencji w Józefowie al. Drogowców będących w administracji GDDKIA:

- SWZ

- OPZ, który stanowią załączniki 1 -16

- ścieżka dostępu do postępowania na platformie b2b: eB2B - Postępowanie DPZ.DPZ-4.2412.1.2021 - Remont dachów oraz elewacji budynków i wejść do budynku zlokalizowanych w Zespole Obsługi Szkoleń i Konferencji w Józefowie Al. Drogowców 1 – będących w administracji GDDKiA
Dokumenty stanowiące załączniki nr 2 i 3 zostaną udostępnione na prośbę Wykonawcy drogą mailową.
2. Opis stanu faktycznego
W dniu 15.12.2021 roku Wykonawca zrealizował zadanie pn. „Remont dachów oraz elewacji budynków wejść do budynków zlokalizowanych w Zespole Obsługi Szkoleń i Konferencji w Józefowie Al. Drogowców 1 – będących w administracji GDDKIA”. W budynkach, które zostały wyremontowane począwszy od końca 2021 roku regularnie uwidaczniają się m.in. zacieki na elewacji, czy przecieki wewnątrz budynku, które w ocenie Zamawiającego są efektem nienależycie wykonanego Remontu. Wykonawca wielokrotnie wzywany był do usunięcia wad i usterek, jednak problem ten regularnie wraca. 
Przedmiotowa ekspertyza techniczna jest potrzebna Zamawiającemu do podjęcia kroków formalnoprawnych związanych z wyegzekwowaniem od Wykonawcy Remontu trwałego, skutecznego usunięcia wad i usterek, a także naprawienia szkód powstałych na skutek istnienia wad i usterek. Mając na uwadze dotychczasowy przebieg współpracy z Wykonawcą, Zamawiający nie może wykluczyć skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. W takiej sytuacji ekspertyza techniczna stanowić będzie kluczowy dowód w sprawie, w szczególności w sytuacji, gdy Zamawiający – w celu zapobiegnięcia zwiększeniu rozmiaru szkody- usunie wady i usterki korzystając z instytucji jaką jest wykonawstwo zastępcze. 

3. Szczegółowy zakres ekspertyzy
1) Ekspertyza ma wyjaśniać, czy Wykonawca w sposób należyty wykonał przedmiot Umowy, a w przypadku odpowiedzi przeczącej ekspertyza powinna precyzyjnie wskazywać na czym polegało nienależyte wykonania Remontu.    

2) Ekspertyza powinna zawierać (opis) wykaz zidentyfikowanych wad i usterek, a także szkód, które powstały wskutek istnienia wad i usterek (skutki wystąpienia wad i usterek). 
3) Ekspertyza ma precyzyjnie wyjaśniać przyczyny powstania zidentyfikowanych  wad i usterek, a także wyjaśniać związek przyczyno-skutkowy pomiędzy wadą i usterką, a szkodą powstałą na skutek istnienia danej wady czy usterki. 
4) Ekspertyza ma wskazywać sposób i stopień pilności usunięcia wad i usterek oraz szkód, które powstały wskutek istnienia wad i usterek. Dokumentacja techniczna niezbędna do przeprowadzenia robót naprawczych powinna zawierać również  rysunki wykonawcze elementów, które należy naprawić lub wykonać od nowa. 
5) Ekspertyza ma zawierać dokumentację kosztorysową (przedmiar robót, kosztorys inwestorski, STWiORB) usunięcia wad i usterek oraz szkód, które powstały na skutek istnienia wad i usterek, a także ewentualnych wzmocnień elementów budynku, których stan uległ pogorszeniu. 
6) Ekspertyza ma zawierać opis i wyniki przeprowadzonych badań i pomiarów, w tym odkrywek elementów budowlanych (jeżeli Wykonawca uzna, że odkrywki elementów budowlanych są niezbędne do należytego wykonania ekspertyzy technicznej). 
7) Ekspertyza ma zawierać konieczne obliczenia, a w szczególności cieplno-wilgotnościowe przegród budowlanych. 
8) Ekspertyza ma zabierać obszerną, szczegółową dokumentację fotograficzną, a także rysunkową (jeśli Wykonawca uzna, że dokumentacyjna rysunkowa jest potrzebna dla prawidłowego wykonania ekspertyzy technicznej).  
9) Ekspertyza ma zawierać opis badanych elementów, a w szczególności podawać ich wymiary oraz wskazywać materiały jakie zostały użyte do realizacji;
10)  Ekspertyza ma również zawierać inne elementy, które według uznania Wykonawcy – w celu należytego opracowania ekspertyzy - powinny się w niej znaleźć.  
Ekspertyza techniczna budynków wskazanych w załączniku numer 1 do OPZ zostanie opracowana w szczególności na podstawie:

a) wizji lokalnej (oględziny); 

b) dokumentów dotyczących Remontu stanowiących załączniki numer 2 i 3 do OPZ;
c) wyników przeprowadzonych badań i pomiarów, w tym odkrywek elementów budowlanych (jeżeli Wykonawca uzna, że odkrywki elementów budowlanych są niezbędne do należytego wykonania ekspertyzy technicznej);
d) wykonanej dokumentacji fotograficznej oraz ew. dokumentacji wideo;

e) innych podstaw niż ww., które Wykonawca uzna za konieczne do opracowania ekspertyzy technicznej. 

W przypadku uznania przez Wykonawcę, że do opracowania ekspertyzy niezbędne jest dokonanie odkrywek elementów budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przywrócenia stanu pierwotnego we własnym zakresie i na własny koszt. 
4. Warunki uczestnictwa w postępowaniu

1) Ekspertyza techniczna musi być opracowana przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
2) W ciągu ostatnich 3 lat wykonawca wykonał należycie co najmniej 2 usługi polegające na opracowaniu ekspertyz technicznych/budowlanych w tym, co najmniej 1 ekspertyzę obejmującą ocenę stanu technicznego i/lub opracowanie zaleceń remontowych dla dachu (konstrukcji dachowej lub pokrycia dachowego). Wykonawca musi udokumentować przedstawione doświadczenie. 
5. Założenia ogólne Zamawiającego
Wykonawca opracuje dokumentacje techniczną w szacie graficznej, która spełnia następujące wymagania:

- zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści,

- jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych,

Ponadto wymaga się aby całą dokumentację wykonać w wersji papierowej 
oraz elektronicznej w formatach: *.pdf  i *.doc i/lub *.xls.

Wykonawca zobowiązany jest sporządzić dokumentację w wersji papierowej – 2 szt. oraz elektronicznej.
6. Termin realizacji przedmiotu zamówienia
Proponowany termin opracowania ekspertyzy technicznej – przekazać do odbioru Zamawiającemu:

30 dni od daty podpisania umowy tj. do dnia ................. 

Zadanie należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i odpowiednimi wytycznymi. Wykonawca przedstawi wycenę w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 4 do OPZ. 
7. Podstawa płatności

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do umowy. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia wypłacane będzie po podpisaniu protokołu odbioru końcowego dokumentacji technicznej w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury do Zamawiającego. 
8. Ustalenia ogólne

W cenie należy uwzględnić wszystkie opłaty i koszty oraz wszystkie wymagania Zamawiającego określone w przedmiotowym Ogłoszeniu konieczne do prawidłowego i zgodnego z umową oraz obowiązującymi przepisami zrealizowania przedmiotu zamówienia.
Wykonawca powinien posiadać niezbędne środki techniczne do wykonania całości umowy.
