## Załącznik 1 - Pożywki I
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 1 do SWZ
CZĘŚĆ 1 - POŻYWKI I
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | NORMA BADAWCZA WG. KTÓREJ WYKORZYSTUJE SIĘ ZAMAWIANY TOWAR | MIN. TERMIN WAŻNOŚCI OD DATY OTRZYMANIA | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚC W OPAKOWANIU | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | VAT % | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | NUMER KATALOGOWY PRODUKTU (wpisać jeśli wymagane)
1 | 40% mocznik - suplement | PN-EN ISO 6579-1:2017-04 | 6 miesięcy | op. | 10 fiolek | 13 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Agar Baird – Parkera | PN- EN ISO 6888-1:2001 +A1:2004+A2:2018-10 | 2 lata | op. | 500g | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Agar odżywczy | PN - EN ISO 16266: 2009 | 2 lata | op. | 500g | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Agar odżywczy | PN-EN ISO 6579-1:2017-04 | 2 lata | op. | 500g | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Agar Palcam | PN - EN ISO 11290-1:2017-07 | 2 lata | op. | 500g | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Agar Slanetza i Bartleya | PN- EN ISO 7899-2:2004 | 2 lata | op. | 500g | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Agar TBX | PN - ISO 16649-2: 2004 | 2 lata | op. | 500g | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Agar TSC - agar z tryptozą, siarcznanem i cykloseryną- pożywka podstawowa | PN - EN ISO 14189:2016-10 | 2 lata | op. | 500g | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Agar TSI | PN-EN ISO 6579-1:2017-04+A1:2020-09 | 2 lata | op. | 500g | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Agar VRBL - agar z fioletem krystalicznym, czerwienią obojętną, żółcią i laktozą | PN - ISO 4832:2007 | 2 lata | op. | 500g | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Agar XLD | PN-EN ISO 6579-1:2017-04+A1:2020-09 | 2 lata | op. | 500g | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Agar z ekstraktem drożdżowym - do określania ogólnej liczby kolonii metodą zalewową | PN - EN ISO 6222:2004 | 2 lata | op. | 500g | 14 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | Agar z fioletem,czerwienią, żółcią i glukozą (VRBG) | PN -EN ISO 21528-1 :2017-08 | 2 lata | op. | 500g | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | Agar z solą i mannitolem wg Chapmana | PN- Z- 11001-3: 2000 [W] | 2 lata | op. | 500g | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | Bulion mózgowo-sercowy | PN- EN ISO 6888-1:2001 +A1:2004+A2:2018-10 | 2 lata | op. | 500g | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
16 | Emulsja jaja kurzego | PN - EN ISO 7932:2005+A1:2020-09 | 6 miesięcy | ml | 100 | 65 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | Fraser bulion - pożywka podstawowa do sporządzania bulionu Frazera i półFrazera | PN - EN ISO 11290-1:2017-07 | 2 lata | op. | 500g | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | M.Y.P.Agar | PN - EN ISO 7932:2005+A1:2020-09 | 2 lata | op. | 500g | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
19 | Mac Conkey Agar | met. z PZH z 2001 r. | 2 lata | op. | 500g | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
20 | PCA agar | PN - EN ISO 4833-1:2013-12+A1:2022-06 | 2 lata | op. | 500g | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
21 | Pożywka agarowa Listeria według Ottaviani i Agosti (ALOA)- pożywka podstawowa | PN - EN ISO 11290-1:2017-07 | 2 lata | op. | 500g | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
22 | Suplement do pożywki TSC ( cykloseryna) | PN - EN ISO 14189:2016-10 | 1 rok | op. | 10 fiolek | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
23 | Suplement PółFrazera (pożywka kompletna ważna 2 tygodnie, wydajność 1 fiolki wystarczająca do sporządzenia 225 ml pożywki) | PN – EN ISO 11290-1:2017-07 | 1 rok | op. | 10 fiolek | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
24 | Suplement różnicujący do pożywki ALOA - L- α- fosfatydyloinozytol (1 fiolka /480 ml) | PN – EN ISO 11290-1:2017-07 | 5 miesięcy | op. | 10 fiolek | 22 |  |  | 0 | 0 | 0
25 | Suplement selektywny do agar M.Y.P. (polimyksyna B- 1 fiolka/ 500 ml pożywki) | PN – EN ISO 7932:2005+A1:2020-09 | 1 rok | op. | 10 fiolek | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
26 | Suplement selektywny do agaru PALCAM (1 fiolka/ 500ml) | PN – EN ISO 11290-1:2017-07 | 2 lata | op. | 10 fiolek | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Suplement selektywny do pożywki ALOA -skład: kwas naliksydowy, polimyksyna B, amfoterycyna, ceftazidimina (1 fiolka/480 ml) | PN – EN ISO 11290-1:2017-07 | 9 miesięcy | op. | 10 fiolek | 22 |  |  | 0 | 0 | 0
28 | Trypton - enzymatyczny hydrolizat kazeiny | PN-EN ISO 8199:2019-01 | 2 lata | op. | 500g | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
29 | TSA agar | PN – EN ISO 9308-1:2014-12+ A1:2017-04 | 2 lata | op. | 500g | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
30 | Zbuforowana woda peptonowa | PN-EN ISO 6579-1:2017-04+A1:2020-09 | 2 lata | op. | 500g | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
31 | α-amylaza z B.subtilis w proszku, aktywność ~380 u/mg (równoważna z SIGMA 10069) | PN-EN ISO 6887-4:2017-05 | 15 miesięcy | op. | 250mg | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | SUMA: | 0 | 0
WYMAGANIA DODATKOWE:
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia zamówienia oraz w warunkach zalecanych przez producenta. Łącznie z przedmiotem umowy Wykonawca dostarczy certyfikaty jakości lub zapewni dostęp do wersji elektronicznej. Certyfikat powinien zawierać: 1) nazwę pożywki, 2) termin przydatności do użycia, 3) wynik kontroli mikrobiologicznej zgodnie z normą ISO 11133. Dla metod ilościowych należy podać wartość liczbową współczynnika żyzności wraz z opisem morfologii kolonii, z podaniem odniesienia do kolekcji kultur i kryteriów akceptacji. W poz. 7, 10, 12, 13, 20 załącznika nr 1 w/w sprawdzenie musi być przeprowadzone techniką zalewową, 4) deklarację producenta o własnościach fizycznych, pH i stosowanych kryteriach akceptacji, 5) numer katalogowy produktu, 6) numer serii, 7) wymagane warunki inkubacji (czas i temp.) Informacje zawarte na etykiecie muszą być w pełni zgodne z instrukcjami dołączonymi do oferty. Pojemność fiolek z suplementami powinna umożliwić pełne upłynnienie suplementu, bez konieczności przenoszenia roztworu do innego naczynia. Temperatura przechowywania pożywek sypkich powinna mieścić się w zakresie 20 – 30 °C , natomiast suplementów w zakresie 5 +/- 3°C . Oferowane pożywki powinny podlegać tylko wybranym warunkom sterylizacji tj. 121°C- 15 minut, 117 °C - 20 minut z wyjątkiem poz. 8. Sprzedawca w ramach jednego zamówienia określonego asortymentu będzie dostarczał towar pochodzący z jednej serii produkcyjnej. Zamawiający wymaga, aby oferowany suplement do pożywki oraz pożywka były produkowane przez tego samego producenta. Sprzedawca zobowiązuje się, iż składniki służące do sporządzenia kompletnej pożywki będą posiadały numery katalogowe zgodne z numerami wymienionymi w certyfikatach jakości lub instrukcjach wykonania podłoża wszystkich pozostałych składników pożywki. Na życzenie zamawiającego, sprzedawca jest zobowiązany wykazać wdrożenie przez producenta odczynników, systemu jakości zgodnego z normą ISO 9001. Brak dokumentacji upoważnia zamawiającego do nie dokonania odbioru przedmiotu umowy z winy Wykonawcy.

## Załącznik 2 - Pożywki IV
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ
CZĘŚĆ 2 - POŻYWKI IV
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | NORMA BADAWCZA WG. KTÓREJ WYKORZYSTUJE SIĘ ZAMAWIANY TOWAR | MIN. TERMIN WAŻNOŚCI OD DATY OTRZYMANIA | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚC W OPAKOWANIU | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | VAT % | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | NUMER KATALOGOWY PRODUKTU (wpisać jeśli wymagane)
1 | Agar DRBC- kompletna pożywka agarowa z dichloranem, różem bengalskim i chloramfenikolem | PN-ISO 21527-1:2009 [W] | 2 lata | op. | 500 g | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Agar z ekstraktem drożdżowym, glukozą i chloramfenikolem - pożywka kompletna | PN-ISO 7954:1999 [W] | 2 lata | op. | 500 g | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Agar z eskuliną, żółcią i azydkiem | PN- EN ISO 7899-2:2004 | 2 lata | op. | 500 g | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Bulion Frazera (pożywka kompletna, gotowa do użycia w probówkach okrągłodennych z zakrętką, odległość między brzegiem probówki a meniskiem wklęsłym pożywki min. 4,5 cm, w opakowaniach chroniących przed uszkodzeniem probówek) | PN-EN ISO 11290-1:2017-07 | 8 tygodni | op. | 25 probówek (ilość = 6) lub 50 probówek (ilosć = 3) |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Bulion RVS (gotowa pożywka w probówkach okrągłodennych z zakrętką, odległość między brzegiem probówki a meniskiem wklęsłym pożywki min. 4,5 cm, w opakowaniach chroniących przed uszkodzeniem probówek) | PN - EN ISO 6579-1:2017-04 | 12 tygodni | op. | 50 probówek | 17 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Bulion SF - pożywka kompletna z seleninem sodu- do selektywnego namnażania pałeczek Salmonella spp. Skład pożywki na litr wody: pankreatynowy hydrolizat kazeiny 5,00 g, laktoza 4,00 g; diwodorofosforan sodu 1,00 g ; kwaśny selenin sodu 4,00 g; wodorofosforan sodu 10,00 g. |  | 2 lata | op. | 500 g | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Legionella BCYE Agar z cysteiną (gotowa pożywka na płytkach) średnica płytki 90 mm | PN-EN ISO 11731:2017-08+Ap1:2019-12 | 2 miesiące | op. | 10 płytek | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Legionella BCYE Agar bez cysteiny (gotowa pożywka na płytkach) średnica płytki 90 mm | PN-EN ISO 11731:2017-08+Ap1:2019-12 | 2 miesiące | op. | 10 płytek | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Legionella GVPC Agar (gotowa pożywka na płytkach),średnica płytki 90 mm | PN-EN ISO 11731:2017-08+Ap1:2019-12 | 2 miesiące | op. | 10 płytek | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | MKTTn (pożywka kompletna, gotowa do użycia w probówkach okrągłodennych z zakrętką,odległość między brzegiem probówki a meniskiem wklęsłym pożywki min. 4,5 cm, w opakowaniach chroniących przed uszkodzeniem probówek) | PN-EN ISO 6579-1:2017-04 | 6 tygodni | op. | 50 probówek | 17 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Płytki odciskowe -pożywka do badania liczby pleśni i drożdży, z neutralizatorami ( lecytyną, histydyną, tiosiarczanem sodu i Tweenem 80) sposób pakowania zabezpieczający przed wysychaniem, pożywka z meniskiem wypukłym, powierzchnia płytki 25 cm², preferowany sposób przechowywania w temp. pokojowej do 25° C | - | 12 tygodni | op. | 20 płytek | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Płytki odciskowe -pożywka do badania ogólnej liczby drobnoustrojów, z neutralizatorami ( lecytyną, histydyną, tiosiarczanem sodu i Tweenem 80) sposób pakowania zabezpieczający przed wysychaniem, pożywka z meniskiem wypukłym, powierzchnia płytki 25 cm², preferowany sposób przechowywania w temp. pokojowej do 25° C | - | 12 tygodni | op. | 20 płytek | 37 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | Pożywka bulionowa Mullera- Kaufmanna z czterotionianem i nowobiocyną - jedyny dodatek to roztwór jodu w jodku potasu | PN-EN ISO 6579-1:2017-04+A1:2020-09 | 2 lata | op. | 500 g | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | Trypticasein Soy Agar (TSA) - gotowa pożywka na płytkach | PN -EN ISO 9308-1:2014-12 + A1:2017-04 | 2 miesiące | op. | 10 płytek | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | SUMA: | 0 | 0
WYMAGANIA DODATKOWE:
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia zamówienia oraz w warunkach zalecanych przez producenta. Łącznie z przedmiotem umowy Wykonawca dostarczy certyfikaty jakości lub zapewni dostęp do wersji elektronicznej. Certyfikat powinien zawierać: 1) nazwę pożywki, 2) termin przydatności do użycia, 3) wynik kontroli mikrobiologicznej zgodnie z normą ISO 11133. Dla metod ilościowych należy podać wartość liczbową współczynnika żyzności wraz z opisem morfologii kolonii, z podaniem odniesienia do kolekcji kultur i kryteriów akceptacji, 4) deklarację producenta o własnościach fizycznych, pH i stosowanych kryteriach akceptacji, 5) numer katalogowy produktu, 6) numer serii, 7) wymagane warunki inkubacji (czas i temp.) Informacje zawarte na etykiecie muszą być w pełni zgodne z instrukcjami dołączonymi do oferty. Temperatura przechowywania pożywek płynnych powinna mieścić się w zakresie 6-25°C lub 2-8°C a dla pozostałych pożywek powinna mieścić się w zakresie 20–30°C lub w zakresie 2-8°C. Po przygotowaniu temperatura przechowywania powinna wynosić 2-8°C. Dla poz. 6 czas inkubacji nie może przekraczać 24h, temperatura powinna się mieścić w zakresie 37⁰C ± 1⁰C, a ich termin ważności po przygotowaniu nie może być krótszy niż 7 dni. Warunki inkubacji: dla poz. 11: 25 ⁰C ± 1⁰C lub 30 ⁰C ± 1⁰C, a dla poz. 12: 25 ⁰C ± 1⁰C lub 30 ⁰C ± 1⁰C lub 37 ⁰C ± 1⁰C. Oferowane pożywki wymagające autoklawowania powinny podlegać wybranym warunkom sterylizacji tj. 121°C - 15 minut, 117°C - 20 minut. Pożywki w poz. 4, 5, 10 powinny być zamykane nakrętką, a wolna przestrzeń w probówce powinna pozwalać na swobodne i bezpieczne dodanie inokulum i wymieszanie go z pożywką. Sprzedawca w ramach jednego zamówienia określonego asortymentu będzie dostarczał towar pochodzący z jednej serii produkcyjnej. Na życzenie zamawiającego, sprzedawca jest zobowiązany wykazać wdrożenie przez producenta odczynników, systemu jakości zgodnego z normą ISO 9001. Brak dokumentacji upoważnia zamawiającego do nie dokonania odbioru przedmiotu umowy z winy Wykonawcy.

## Załącznik 3 - CRM
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ
CZĘŚĆ 3 - CRM MIKROBIOLOGICZNE
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | NORMA BADAWCZA WG. KTÓREJ WYKORZYSTUJE SIĘ ZAMAWIANY TOWAR | MIN. TERMIN WAŻNOŚCI OD DATY OTRZYMANIA | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚC W OPAKOWANIU | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | VAT % | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | NUMER KATALOGOWY PRODUKTU (wpisać jeśli wymagane)
1 | Certyfikowany Materiał Odniesienia CRM Escherichia coli WDCM 00012 lub WDCM 00013 , zakres do 80 jtk, certyfikowana wartość wraz z niepewnością, producent spełniający wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17034, instrukcja przygotowania, certyfikat analizy | - | data ważności: min. 6 miesięcy data dostawy: II kwartał 2023 | zestaw | - | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Certyfikowany Materiał Odniesienia dla mikrobiologii żywności - CRM Listeria monocytogenes, zakres do 100 jtk, certyfikowana wartość wraz z niepewnością, producent spełniający wymagania normy PN-EN ISO 17034, instrukcja przygotowania, certyfikat analizy | - | data ważności: min. 6 miesięcy data dostawy: IV kwartał 2023 | zestaw | - | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | SUMA: | 0 | 0
WYMAGANIA DODATKOWE:
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty złożenia zamówienia. Dostawca dołączy do oferty przykładowy certyfikat w języku polskim lub angielskim, który powinien zawierać: 1) potwierdzenie kompetencji producenta certyfikowanego materiału odniesienia, tj. akredytację w odniesieniu do normy ISO 17034 2) okres przydatności do stosowania materiału 3) warunki przechowywania 4) warunki ustalenia wartości przypisanej i zastosowaną metodę 5) okres ważności certyfikatu Pozostałe wymagania dla CRM: - instrukcja postępowania w języku polskim

## Załącznik 4 - Testy
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SWZ
CZĘŚĆ 4 - TESTY DO MIKROBIOLOGII
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | NORMA BADAWCZA WG. KTÓREJ WYKORZYSTUJE SIĘ ZAMAWIANY TOWAR | MIN. TERMIN WAŻNOŚCI OD DATY OTRZYMANIA | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚC W OPAKOWANIU | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | VAT % | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | NUMER KATALOGOWY PRODUKTU (wpisać jeśli wymagane)
1 | Lateksowy test aglutynacyjny do różnicowania Staphylococcus aureus, aglutynacja w kolorze niebieskim, kartoniki testowe | - | 8 miesięcy | op. | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Odczynnik do barwienia Grama: fiolet krystaliczny | - | 6 miesięcy | butelka | 50 ml | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Odczynnik do barwienia Grama: płyn Lugola | - | 6 miesięcy | butelka | 50 ml | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Odczynnik do barwienia Grama: fuksyna karbolowa | - | 6 miesięcy | butelka | 50 ml | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Odczynnik do barwienia Grama: odbarwiacz | - | 6 miesięcy | butelka | 50 ml | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Odczynnik Kovacsa do wykrywania indolu trójskładnikowego ( butelka z nakrętką lub zakraplaczem) | - | 2 lata | butelka | 100 ml | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Odczynnik Nesslera ( butelka z nakrętką lub zakraplaczem ) | - | 1 rok | butelka | 50 ml | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | ONPG- pakowane w kompatybilnych dyspensorach, szybkość reakcji i nasycenie koloru żółtego równoważne z krążkami firmy Oxoid | - | 2 lata | op. | 50 szt. | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Osocze królicze (opakowanie jedn. 10 ampułek po 2 ml), w teście na koagulazę podczas kontroli pozytywnej objętość skrzepu ma wynosić więcej niż połowę początkowej objętości płynu, możliwość oznaczania koagulazy metodą probówkową z hodowli z podłoża płynnego i agarowego | - | 1 rok | op. | (10 amp. po 2 ml) | 13 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Paski testowe do wykrywania oksydazy cytochromowej o cechach równoważnych z paskami firmy Erba Lachema - czas reakcji 5 sekund, wielkość strefy reakcyjnej ok. 0,5cm, kolor strefy reakcyjnej - biały | - | 1 rok | op. | 50 szt. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Paski testowe do wykrywania oksydazy cytochromowej o cechach równoważnych z paskami firmy Oxoid-czas reakcji 5 sekund, wielkość strefy reakcyjnej ok 5 cm/ 1cm, kolor strefy reakcyjnej biały | - | 1 rok | op. | 50 szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Standard McFarlanda o wartościach 0,5, 1, 2, 3, 4, 5 | - | 3 m-ce | op. |  | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | Szybki test do jakościowego oznaczania Giardia w ludzkim kale | - | 2 lata | op. | 20 szt. | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | Wkłady do wytwarzania atmosfery beztlenowej 2,5 l (np. Anaero Gen) | - | 1 rok | op. | 10 szt. | 9 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | Wskaźnik paskowy atmosfery beztlenowej | - | 2 lata | op. | 100 szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | SUMA: | 0 | 0
WYMAGANIA DODATKOWE:
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia zamówienia. Sprzedawca w ramach jednego zamówienia określonego asortymentu będzie dostarczał towar pochodzący z jednej serii produkcyjnej. Sprzedawca jest zobowiązany wykazać że, producent posiada wdrożony system jakości zgodny z normą ISO 9001. W ramach każdej dostawy dla każdej pozycji asortymentowej sprzedawca dołączy certyfikat zawierający: 1) nazwę produktu, 2) numer katalogowy, 3) numer serii, 4) datę ważności 5) opis kontroli jakości 6) warunki przechowywania Ww. informacje mogą być dołączone w innych dokumentach, np. instrukcjach. Brak dokumentacji upoważnia zamawiającego do nie dokonania odbioru przedmiotu umowy z winy Wykonawcy.

## Załącznik 5 - Materiały pomoc.
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWZ
CZĘŚĆ 5 - MATERIAŁY POMOCNICZE
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | NORMA BADAWCZA WG. KTÓREJ WYKORZYSTUJE SIĘ ZAMAWIANY TOWAR | MIN. TERMIN WAŻNOŚCI OD DATY OTRZYMANIA | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚC W OPAKOWANIU | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | VAT % | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | NUMER KATALOGOWY PRODUKTU (wpisać jeśli wymagane)
1 | Butelka do pobierania próbek wody, z tworzywa sztucznego, sterylna, jednorazowa, pakowana pojedynczo, utrwalona tiosiarczanem sodu, o pojemności 500 ml, z nakrętką, średnica szyjki min. 22 mm | - | 16 miesięcy | op. | 100 szt. | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Pałeczki mieszadełka | - | 2 lata | szt. | - | 10000 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Pipety wielomiarowe o pojemności 25ml sterylne, pojedynczo pakowane, polistyrenowe z certyfikatem sterylności. Na każdym opakowaniu data ważności i nr serii. | - | 3 lata | szt. | 25 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Probówki do zamrażania 2,0 ml, samostojące, sterylne. | - | 2 lata | op. | 100 szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Sączki bibułowe jakościowe, miękkie 65g/m2, średnica 150 mm | - | 2 lata | op. | 100 szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Stopery do kuwet neoprenowe, rozmiar 1 - pasujące do kuwet kwadratowych szklanych jednocalowych o pojemności 10 ml do spektrofotometru Hach | - | nie dotyczy | szt. | - | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | System do przechowywania mikroorganizmów w postaci mrożonej (sterylne kriofiolki z płynem odżywczym na bazie glicerolu), wolne od TSE/BSE rekomendowane dla sektora farmaceutycznego | - | 1,5 roku | op. | 25 fiolek | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Torebki papierowo- foliowe do sterylizacji narzędzi parą wodną, samoprzylepne. Wymiary: 200x350 mm, indykator chemiczny zgodnie z ISO 11140, kierunek otwierania oznaczony strzałką, zgrzew wielokomorowy, folia wielowarstwowa i zgrzewina zgodnie z ISO 868-5,wyrób zgodny z wymogami norm ISO 13485, ISO 11607-1 | - | - | op. | 200 szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Tryskawki o pojemności 500 ml | - | 3 lata | szt. | - | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Woreczki sterylne do przechowywania próbek z metalowym zamknięciem wymiar 140x229 mm | - | 1 rok | szt. | - | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Worki sterylne do stomachera z całkowitym filtrem o wymiarach 190 x 300 mm, o jakości filtra równoważnej z cechami produktu firmy Interscience | - | 1 rok | szt. | - | 1500 |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | SUMA: | 0 | 0
WYMAGANIA DODATKOWE:
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia zamówienia. Dla wyrobów sterylnych, przy każdej dostawie, dostawca dołączy certyfikat jakości poświadczający jałowość produktu dla danej serii z określonym terminem ważności. Sprzedawca jest zobowiązany wykazać wdrożenie przez producenta materiałów pomocniczych systemu jakości zgodnego z normą ISO 9001.

## Załącznik 6 -Końcówki do pipet
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SWZ
CZĘŚĆ 6 - KOŃCÓWKI DO PIPET
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | NORMA BADAWCZA WG. KTÓREJ WYKORZYSTUJE SIĘ ZAMAWIANY TOWAR | MIN. TERMIN WAŻNOŚCI OD DATY OTRZYMANIA | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚC W OPAKOWANIU | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | VAT % | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | NUMER KATALOGOWY PRODUKTU (wpisać jeśli wymagane) | CZY ZAOFEROWANO PRODUKT RÓWNOWAŻNY (zaznaczyć "TAK" lub "NIE" | NAZWA DOKUMENTU ŚWIADCZĄCEGO O RÓWNOWAŻNOŚCI (np. certyfikat, opis, świadectwo) załączonego do oferty
1 | Końcówki do pipet automatycznych Brand,Eppendorf,Gilson,Socorex o pojemności 1 ml (niebieskie) | - | 2 lata | op. | 1000 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | - | -
2 | Końcówki do pipet automatycznych Eppendorf o pojemności 5 ml | - | 2 lata | op. | 100 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | - | -
3 | Końcówki do pipet automatycznych Eppendorf, Labmate HTL o pojemności 10 ml | - | 2 lata | op. | 100 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | - | -
4 | Końcówki typ Gilson do pipet automatycznych o pojemności 0,20 ml (żółte) | - | 2 lata | op. | 1000 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | - | -
5 | Końcówki do pipet automatycznych o poj. 10 ml do dozowania roztworów o temp. 80 o C. (np.:TIPS Standard/ Bulk 0,5-10 ml Eppendorf AG nr kat. 022492098 lub równoważne) | - | 2 lata | op. | 200 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Końcówki do pipet automatycznych Uniwersalne OMNITIP o poj. 5000 μl (do pipety HTL Lab Solution LabMate pro 0,5-5ml, numer katalogowy 88011 lub równoważne) | - | 2 lata | op. | 250 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Końcówki do pipet automatycznych z filtrem, o pojemności 0,2 ml; pasujące do pipet Clinipet HTL (zestaw z opakowaniem) | - | 2 lata | op. | 96 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | - | -
8 | Końcówki do pipet automatycznych z filtrem, o pojemności 1 ml; pasujące do pipet Eppendorf,HTL (zestaw z opakowaniem) | - | 2 lata | op. | 96 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | - | -
9 | Końcówki do pipet automatycznych z filtrem, o pojemności 1 ml ; pasujące do pipet Labmate Pro (zestaw z opakowaniem) | - | 2 lata | op | 96 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | - | -
10 | Końcówki do pipety automatycznej Finnpipette o pojemności 10 ml | - | 2 lata | op | 100 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | - | -
11 | Końcówki do pipety automatycznej typu Transferpette S firmy Brand, o pojemności 10 ml , niesterylne (np. firmy Brand nr katalogowy 702603 lub równoważne) | - | 2 lata | op. | 100 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Końcówki do pipety automatycznej, elektronicznej, ośmiokanałowej typu Transferpette - 8 firmy Brand, z pojedynczym kołnierzem, o pojemności 5-300 μl, niesterylne | - | 2 lata | op. | 1000 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | - | -
13 | Końcówki PD z tworzywa PP o poj. 25 ml do dozownika Handy Step firmy Brand w opakowaniu po 50 szt + adapter, (np. firmy Brand nr kat. 705716 lub równoważne) | - | 2 lata | op. | 50 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | Końcówki PD z tworzywa PP o pojemności 50 ml do dozownika Handy Step firmy Brand w opakowaniu po 25 szt + 2 adaptery (np. firmy Brand nr katalog. 705718 lub równoważne) | - | 2 lata | op. | 25 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | Końcówki poj. 5000 µl do pipet BIOHIT pro, o poj. 100- 5000 µl | - | 2 lata | op. | 100 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | - | -
[9 empty] | SUMA: | 0 | 0
WYMAGANIA DODATKOWE:
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia zamówienia. Dla poz. 7, 8, 9 zał. 16 wymagany jest certyfikat jakości poświadczający jałowość produktu dla danej serii z określonym terminem ważności. Certyfikat sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć przy każdorazowej dostawie produktów lub udostępnić go w formie elektronicznej. Sprzedawca jest zobowiązany wykazać wdrożenie przez producenta systemu jakości zgodnego z normą ISO 9001.

## Załącznik 7 - Wsk. sterylizac.
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SWZ
CZĘŚĆ 7 - WSKAŹNIKI STERYLIZACJI
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | NORMA BADAWCZA WG. KTÓREJ WYKORZYSTUJE SIĘ ZAMAWIANY TOWAR | MIN. TERMIN WAŻNOŚCI OD DATY OTRZYMANIA | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚC W OPAKOWANIU | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | VAT % | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | NUMER KATALOGOWY PRODUKTU (wpisać jeśli wymagane)
1 | Sporal "A" | - | 1 rok | op. | po 10 szt. | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Sporal "S" | - | 1 rok | op. | po 40 szt | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Taśma samoprzylepna, indykatorowa do sterylizacji suchym, gorącym powietrzem w 160°C w czasie 120 min. Szer. taśmy 19 mm, dł. 50 m, barwa biała, klasa 1 zgodnie z normą ISO 11140 | - | 1 rok | rolka | - | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Taśma wskaźnikowa do kontroli sterylizacji parą wodną w 121oC, samoprzylepna, szer. taśmy 19 mm, dł. 50 m (klasa 1 zgodnie z normą ISO 11140) | - | 1 rok | rolka | - | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Wskaźnik biologiczny ampułkowy do kontroli sterylizacji parą wodną w temp. 121ºC przez 15 minut, wg ISO 11138, do procesów sterylizacji płynów - G.stearothermophilus log 5 | - | 15 miesięcy | op. | 50 szt. -ampułki szklane | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Wskaźnik chemiczny do kontroli sterylizacji suchym, gorącym powietrzem w temp. 160 °C 120 min. (np.Rurki Browna z białą plamką), zgodnie z ISO 11140 typ 6 | - | 7 miesięcy | op. | po 100 szt. | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Wskaźnik chemiczny sterylizacji - paski emulacyjne do kontroli procesu sterylizacji parowej w 121° C przez 15 min.w autoklawie, klasa 6 wg ISO 11140) | - | 1 rok | op. | po 100 szt. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Wskaźnik chemiczny sterylizacji - paski emulacyjne do kontroli procesu sterylizacji parowej w autoklawie w 134° C przez 7 min lub w 121 °C przez 20 min.; klasa 6 wg ISO 11140 | - | 2 lata | op. | po 200 szt. | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Wskaźniki biologiczne sterylizacji parą wodną w temperaturze poniżej 118 °C, zgodnie z ISO 11138 w postaci pasków ze sporami B. subtilis #5230 log 6 | - | 14 miesięcy | op. | 20 szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | SUMA: | 0 | 0
WYMAGANIA DODATKOWE:
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia zamówienia. W ramach każdej częściowej dostawy dla każdej pozycji asortymentowej (z wyjątkiem poz. 3 i 4) sprzedawca dołączy certyfikat zawierający: 1) nazwę produktu, 2) numer serii, 3) opis kontroli jakości, 4) datę ważności. Ww. informacje mogą być dołączone w innych dokumentach, np. instrukcjach. Dla produktów z poz. 1, 2, 5, 9 sprzedawca dostarczy jednorazowo (z pierwszą dostawą danego produktu) instrukcje użycia wskaźników sterylizacji, obejmujące nazwę wskaźnika, numer katalogowy, sposób wykorzystania, warunki przechowywania i sposób kontroli jakości. Sprzedawca w ramach jednego częściowego zamówienia określonego asortymentu będzie dostarczał towar pochodzący z jednej serii produkcyjnej od tego samego producenta. Sprzedawca jest zobowiązany wykazać że, producent wskaźników posiada wdrożony system jakości zgodny z normą ISO 9001.

## Załącznik 8 - Sur. Shigella
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SWZ
CZĘŚĆ 8 - SUROWICE SHIGELLA
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | NORMA BADAWCZA WG. KTÓREJ WYKORZYSTUJE SIĘ ZAMAWIANY TOWAR | MIN. TERMIN WAŻNOŚCI OD DATY OTRZYMANIA | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚC W OPAKOWANIU | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | VAT % | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | NUMER KATALOGOWY PRODUKTU (wpisać jeśli wymagane)
1 | Surowica Shigella dysenteriae 3-8 do aglutynacji szkiełkowej | - | 1,5 roku | butelka | 5 ml | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Surowica Shigella flexneri do aglutynacji szkiełkowej | - | 1,5 roku | butelka | 5 ml | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Surowica Shigella boydii 8-11 do aglutynacji szkiełkowej | - | 1,5 roku | butelka | 5 ml | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Surowica Shigella dysenteriae 1 do aglutynacji szkiełkowej | - | 1,5 roku | butelka | 5ml | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | SUMA: | 0 | 0
WYMAGANIA DODATKOWE:
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia zamówienia. W ramach jednorazowej dostawy dla każdej pozycji asortymentowej sprzedawca dołączy certyfikat (świadectwo jakości) w języku polskim zawierający: 1) nazwę produktu, 2) numer katalogowy produktu, 3) numer serii, 4) datę ważności, 5) opis kontroli jakości. Ww. informacje mogą być dołączone w innych dokumentach, np. instrukcjach. Na życzenie zamawiającego, sprzedawca jest zobowiązany wykazać wdrożenie przez producenta odczynników, systemu jakości zgodnego z normą ISO 9001. Brak dokumentacji upoważnia zamawiającego do nie dokonania odbioru przedmiotu umowy z winy Wykonawcy.