## Arkusz1
Pakiet E
AT.272.5.2022 |  |  |  | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | Załącznik nr 1 ZMIANA
Wzorce i materiały odniesienia
Karty charakterystyki zgodne z Rozporządzeniem REACH, klasyfikacja i oznakowanie substancji i mieszanin zgodne z Rozporządzeniem CLP.
Lp | Nazwa | Jedn. Miary | Ilość | Numer katalogowy/ producent | Wymagania | Okres ważności minimum w momencie dostawy | Cena jedn. netto | Razem wartość netto w zł | % VAT | Razem wartość brutto w zł
1. | Mix estrów kwasów tłuszczowych | 100 mg | 1 | (SUPELCO 07256) | świadectwo jakości i certyfikaty (materiały odniesienia mają być wyprodukowane wg ISO 17034) oraz karty charakterystyk dostawa: maj 2022 r. | 2 lata
2. | Certyfikowany Materiał Kontrolny do analiz THM-ów, typu QCM-120 (Trihalomethanes Quality Check Sample). Związki: chloroform, bromoform, bromodichlorometan, dibromochlorometan-zakres stężeń (po rozcieńczeniu w wodzie): 1-30µg/l | 2 ml | 1 | (Ultra Scientific QCM-120 Agilent QCM-120) | świadectwo jakości i certyfikaty (materiały odniesienia mają być wyprodukowane wg ISO 17034) oraz karty charakterystyk dostawa: maj 2022 r. | 2 lata
3. | Bromodichlorometan - wzorzec do GC | 1 ml | 1 | (CPAchem SB94.1000) | świadectwo jakości i certyfikaty (materiały odniesienia mają być wyprodukowane wg ISO 17034) oraz karty charakterystyk dostawa: maj 2022 r. | 2 lata
4. | Selen (Se) wzorzec do ASA 1000 mg/l | 250 ml | 1 | (inny niż CPAChem 757062) | świadectwo jakości i certyfikaty (materiały odniesienia mają być wyprodukowane wg ISO 17034) oraz karty charakterystyk dostawa: maj 2022 r. | 2 lata
5. | Miedź (Cu) wzorzec do ASA 1000 mg/l | 250 ml | 1 | (inny niż Accu Standard 218115131) | świadectwo jakości i certyfikaty (materiały odniesienia mają być wyprodukowane wg ISO 17034) oraz karty charakterystyk dostawa: czerwiec 2022 r. | 2 lata
6. | Chrom (Cr) wzorzec do ASA 1000 mg/l | 250 ml | 1 | (inny niż Accu Standard 213045044) | świadectwo jakości i certyfikaty (materiały odniesienia mają być wyprodukowane wg ISO 17034) oraz karty charakterystyk dostawa: czerwiec 2022 r. | 2 lata
7. | Wzorzec konduktometryczny 10 µS/cm | 250 ml | 1 | CPA Chem | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034 dokument jakości, aktualna karta charakterystyki dostawa: maj 2022 r. | 6 miesięcy
8. | Wzorzec konduktometryczny 146,9 µS/cm | 500 ml | 1 | SCP Science | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034 dokument jakości, aktualna karta charakterystyki dostawa: maj 2022 r. | 6 miesięcy
9. | Wzorzec konduktometryczny 700 µS/cm | 500 ml | 1 | SCP Science | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034 dokument jakości, aktualna karta charakterystyki dostawa: maj 2022 r. | 6 miesięcy
10. | Wzorzec pH 4,01 | 500 ml | 1 | CPA Chem | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034 i z dokument jakości, aktualna karta charakterystyki dostawa: czerwiec 2022 r. | 6 miesiecy
11. | Zestaw kalibracyjny do mętnościomierza Turb 550 i Turb 550 IR: 0,02; 10; 1000 NTU | komplet | 1 |  | dokument jakości dostawa: maj 2022 r. | 12 miesięcy
12. | Wzorzec fluorków F- 1000 mg/l | 100 ml | 1 | AccuStandard | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034 dokument jakości, aktualna karta charakterystyki dostawa: maj 2022 r. | 24 miesiące
13. | Wzorzec mętności wody 200 NTU | 200 ml | 1 | CPA Chem | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034 dokument jakości, aktualna karta charakterystyki dostawa: lipiec 2022 r. | 6 miesięcy
14. | Wzorzec zawartości chlorków Cl- 1 g/dm3 | 100 ml | 1 | AccuStandard | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034 dokument jakości, aktualna karta charakterystyki dostawa: maj 2022 r. | 24 miesiące
15. | Wzorzec żelaza Fe 1000 mg/l | 100 ml | 1 | AccuStandard | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034 dokument jakości, aktualna karta charakterystyki dostawa: maj 2022 r. | 24 miesiące
16. | Roztwór buforowy pH 4,01 z dokładnością nie większą niż±0,02 ( w 25°C) | 1 op. = 500 ml | 2 |  | świadectwo jakosci ( z laboratorium akredytowanego) i karta charakterystyki aktualne w języku polskim dostawa: maj 2022 r. | 1 rok
17. | Roztwór buforowy pH 9,00 z dokładnością nie większą niż±0,02 ( w 25°C) | 1 op. = 500 ml | 2 |  | świadectwo jakosci ( z laboratorium akredytowanego) i karta charakterystyki aktualne w języku polskim dostawa: maj 2022 r. | 1 rok
18. | Roztwór buforowy pH 7,00 z dokładnością nie większą niż±0,02 ( w 25°C) | 1 op. = 1 l | 2 |  | świadectwo jakosci ( z laboratorium akredytowanego) i karta charakterystyki aktualne w języku polskim dostawa: maj 2022 r. | 1 rok
19. | Wzorzec rezorcyny | 100 mg | 1 | AccuStandard | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034, dokument jakości, aktualna karta chrakterystyki dostawa: maj 2022 r. | 24 miesiące
WARTOŚĆ OGÓŁEM