Maków Mazowiecki, dnia 23.12. 2021 r.

HKN.9027.01.93.2021.GC

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U.  z 2021 r., poz. 195),

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 2028),

- § 21 ust. 1 pkt 1, § 22 rozporządzenia  Ministra  Zdrowia z dnia 7 grudnia  2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach poboru próbek wody nr: 42/N/Mak i 43/N/Mak sporządzonych w dniu  23.03.2021 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww.  próbek wody nr sprawozdań: HKL.9052.450.2021  i HKL.9052.451.2021 z dnia 26.03.2021 r.

oraz protokołach nr: 24/S/Mak, 25/S/Mak sporządzonych dnia 12.05.2021 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek nr sprawozdań: HKL.9052.734.2021 i HKL.9052.735.2021 z dnia 17.05.2021 r.,

oraz protokołu z poboru próbki wody nr 19/S/Mak  sporządzonego w dniu 27.04.2021 r.

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdania: HKL.9052.643.2021 z dnia 14.05.2021 r.,

oraz protokołach nr: 65/N/Mak i 66/N/Mak sporządzonych dnia 04.08.2021 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek nr sprawozdań: HKL.9052.1505.2021 i HKL.9052.1506.2021 z dnia 10.08.2021 r.,

oraz protokołach nr: 128/S/Mak i 129/S/Mak sporządzonych dnia 17.11.2021 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek nr sprawozdań: HKL.9052.2400.2021 i HKL.9052.2401.2021 z dnia 22.11.2021 r.

oraz protokołu z poboru próbki wody nr 93/N/Mak  sporządzonego w dniu 14.09.2021 r.

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdania: HKL.9052.1854.2021 z dnia         04.10.2021 r.

- sporządzonych przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3, 06-300 Ostrów Maz.,

oraz na podstawie sprawozdania z badań SB/107906/10/2021 z dnia 08.10.2021 r. sporządzonego przez Laboratorium SGS Polska Pracownia Środowiskowa, ul. Cieszyńska 52 A, 43-200 Pszczyna

z punktów  zgodności w :

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Czerwonce  gm. Czerwonka

- Przychodnia Lekarska w Czerwonce gm. Czerwonka

- Stacja Uzdatniania Wody w Czerwonce gm. Czerwonka

wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww.  rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu  o produkcji 100-1000 m 3/d Czerwonka gm. Czerwonka

zarządzanego przez  Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Makowie Maz.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Makowie Mazowieckim

mgr inż. Anna Załęska-Napiórkowska

Otrzymuje:

- Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 5,

06-200 Maków Mazowiecki,

2. Wójt  Gminy Czerwonka,  06-232 Czerwonka,

3.  a/a.