Garwolin, dnia 27.12.2024 r.

HK.9027.1.148.2024

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej                               (Dz. U. z  2024 r. poz. 416)

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757)

- § 21 ust. 1 i § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 20.02.2024 r.  w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu Gończyce:

SUW Gończyce – woda podawana do sieci

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdania z badań:                                       Nr: Ł/0/01/2024/438/FM/2 z dnia 27.02.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika  nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.903.1.44.2024 z poboru próbek wody dokonanego w dniu 18.06.2024 r. z  sieci  ww. wodociągu:

Szkoła  - Gończyce

Szkoła  -  Anielów

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań                                    OL-LBW.9051.1.595/n-596/n.2024 z dnia 21.06.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami

załącznika nr 6  do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 24.06.2024 r.  w ramach kontroli wewnętrznej z  sieci ww.  wodociągu:

Szkoła  - Gończyce

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdania z badań:                                       Nr: Ł/0/06/2024/2409/FM/1 z dnia 02.07.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika  nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 12.08.2024 r.  w ramach kontroli wewnętrznej z ww. wodociągu:

SUW Gończyce – woda podawana do sieci

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdania z badań:                                       Nr: Ł/0/01/2024/441/FM/2 z dnia 19.08.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika  nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 23.09.2024 r.  w ramach kontroli wewnętrznej z ww. wodociągu  / monitoring przeglądowy/:

SUW Gończyce – woda podawana do sieci

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdania z badań:                                       Nr: Ł/0/01/2024/444/FM/2 z dnia 30.09.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika  nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.903.1.78.2024 z poboru próbek wody dokonanego w dniu 02.10.2024 r. z  sieci ww. wodociągu:

Szkoła  - Gończyce

Szkoła  -  Anielów

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań                                    OL-LBW.9051.1.969/n-970/n.1.2024 z dnia 07.10.2024 r., wykonanych zgodnie                                    z wymaganiami załącznika nr 6  do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.903.1.80.2024 z poboru próbek wody dokonanego w dniu 08.10.2024 r. z  ww. wodociągu:

SUW Gończyce – woda podawana do sieci

Szkoła  - Gończyce

Szkoła  -  Anielów

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań                                    OL-LBW.9051.1.1002/n-1004/n.2024 z dnia 10.10.2024 r., wykonanych zgodnie                                    z wymaganiami załącznika nr 6  do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 08.10.2024 r.  w ramach kontroli wewnętrznej z  ww. wodociągu:

SUW  Gończyce – woda podawana do sieci

Szkoła  - Gończyce

Szkoła  -  Anielów

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdania z badań:                                       Nr: Ł/0/10/2024/785/M/2, Nr: Ł/0/10/2024/709/M/1, Nr: Ł/0/10/2024/709/M/5 z dnia 10.10.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika  nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 19.11.2024 r.  w ramach kontroli wewnętrznej z ww. wodociągu:

SUW Gończyce – woda podawana do sieci

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdania z badań:                                       Nr: Ł/0/01/2024/442/FM/2 z dnia 28.11.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika  nr 6 do ww. rozporządzenia;

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu publicznego Gończyce

zarządzanego  przez Gminę Sobolew

ul. Rynek 1, 08-460 Sobolew

Otrzymują:

1.   Gmina Sobolew, ul. Rynek 1, 08-460 Sobolew

2.   Aa