| ZAKRES DZIAŁALNOŚCI LABORATORYJNEJ SEKCJI LABORATORYJNEJ APARATURY SPECJALNEJ (WODA) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dziedzina i przedmiot badań | Badania chemiczne wody, wody do spożycia (C/28, C/29) |  |  |
| Badana cecha | Przedmiot badań | Dokument odniesienia/ metoda badawcza/ zakres pomiarowy | Status metody * |
| Żelazo | woda do spożycia przez ludzi | PB.03.SAS wydanie 3 z dnia 08.08.2025r. Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) Zakres: (50 - 5000) μg/l | A |
| Mangan | woda do spożycia przez ludzi | PB.03.SAS wydanie 3 z dnia 08.08.2025r. Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) Zakres: (15 - 600) μg/l | A |
| Rtęć | woda do spożycia przez ludzi | PB.02.SAS wydanie 3 z dnia 08.08.2025r. Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z techniką amalgamacji Zakres: (0,3 - 40) μg/l | A |
| Miedź | woda do spożycia przez ludzi | PN-ISO 8288:2002 Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) Zakres: (0,05 - 6,0) mg/l | A |
| Nikiel | woda do spożycia przez ludzi | PN-EN ISO 15586:2005 Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS) Zakres: (5,0 - 500) μg/l | A |
| Ołów | woda do spożycia przez ludzi | PN-EN ISO 15586:2005 Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS) Zakres: (1,5 - 60) μg/l | A |
| Chrom | woda do spożycia przez ludzi | PN-EN ISO 15586:2005 Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS) Zakres: (5,00 - 200) µg/l | A |
| Kadm | woda do spożycia przez ludzi | PN-EN ISO 15586:2005 Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS) Zakres: (0,5 - 15) µg/l | A |
| Sód | woda do spożycia przez ludzi | PN-ISO 9964-1:1994, PN-ISO 9964-1:1994+AP1:2009 Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) Zakres: (5,0 - 400) mg/l | A |
| ∑ WWA:Benzo(b)fluoranten, Benzo(k)fluoranten, Benzo(ghi)perylene, Indeno(1,2,3-cd)piren: | woda do spożycia przez ludzi | Z obliczeń | A |
| Benzo(b)fluoranten | woda do spożycia przez ludzi | PB.01.SAS wydanie 2 z dnia 05.07.2023r. Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną (HPLC- FLD) Zakres: (0,002 - 0,05) μg/l | A |
| Benzo(k)fluoranten | woda do spożycia przez ludzi | PB.01.SAS wydanie 2 z dnia 05.07.2023r. Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną (HPLC- FLD) Zakres: (0,002 - 0,05) μg/l | A |
| Benzo(ghi)perylen | woda do spożycia przez ludzi | PB.01.SAS wydanie 2 z dnia 05.07.2023r. Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną (HPLC- FLD) Zakres: (0,002 - 0,05) μg/l | A |
| Indeno(1,2,3-cd)piren | woda do spożycia przez ludzi | PB.01.SAS wydanie 2 z dnia 05.07.2023r. Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną (HPLC- FLD) Zakres: (0,002 - 0,05) μg/l | A |
| Benzo(a)piren | woda do spożycia przez ludzi | PB.01.SAS wydanie 2 z dnia 05.07.2023r. Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną, (HPLC- FLD) Zakres: (0,001 - 0,02) μg/l | A |
| ∑ THM:Trichlorometan (Chloroform), Bromodichlorometan, Dibromochlorometan, Tribromometan (Bromoform) | woda do spożycia przez ludzi | Z obliczeń | A |
| Trichlorometan (Chloroform) | woda do spożycia przez ludzi | PN–EN ISO 15680:2008 Metoda chromatografii gazowej z techniką wyłapywania i wypłukiwania i detekcją spektrofotometrią mas (P&T GC-MS) Zakres: (5 - 200) μg/l | A |
| Bromodichlorometan | woda do spożycia przez ludzi | PN–EN ISO 15680:2008 Metoda chromatografii gazowej z techniką wyłapywania i wypłukiwania i detekcją spektrofotometrią mas (P&T GC-MS) Zakres: (5 - 200) μg/l | A |
| Dibromochlorometan | woda do spożycia przez ludzi | PN–EN ISO 15680:2008 Metoda chromatografii gazowej z techniką wyłapywania i wypłukiwania i detekcją spektrofotometrią mas (P&T GC-MS) Zakres: (5 - 200) μg/l | A |
| Tribromometan (Bromoform) | woda do spożycia przez ludzi | PN–EN ISO 15680:2008 Metoda chromatografii gazowej z techniką wyłapywania i wypłukiwania i detekcją spektrofotometrią mas (P&T GC-MS) Zakres: (5 - 200) μg/l | A |
| Benzen | woda do spożycia przez ludzi | PN–EN ISO 15680:2008 Metoda chromatografii gazowej z techniką wyłapywania i wypłukiwania i detekcją spektrofotometrią mas (P&T GC-MS) Zakres: (0,25 - 10) μg/l | A |
| 1,2-dichloroetan | woda do spożycia przez ludzi | PN–EN ISO 15680:2008 Metoda chromatografii gazowej z techniką wyłapywania i wypłukiwania i detekcją spektrofotometrią mas (P&T GC-MS) Zakres: (0,75 - 30) μg/l | A |
| ∑ trichloroeten i tetrachloroeten | woda do spożycia przez ludzi | Z obliczeń | A |
| Trichloroeten | woda do spożycia przez ludzi | PN–EN ISO 15680:2008 Metoda chromatografii gazowej z techniką wyłapywania i wypłukiwania i detekcją spektrofotometrią mas (P&T GC-MS) Zakres: (1,25 - 50) μg/l | A |
| Tetrachloroeten | woda do spożycia przez ludzi | PN–EN ISO 15680:2008 Metoda chromatografii gazowej z techniką wyłapywania i wypłukiwania i detekcją spektrofotometrią mas (P&T GC-MS) Zakres: (1,25 - 50) μg/l | A |
| ∑ THM: Trichlorometan (Chloroform), Bromodichlorometan, Dibromochlorometan, Tribromometan (Bromoform) | woda (pływalnia) | Z obliczeń | A |
| Trichlorometan (chloroform) | woda (pływalnia) | PN–EN ISO 15680:2008 Metoda chromatografii gazowej z techniką wyłapywania i wypłukiwania i detekcją spektrofotometrią mas (P&T GC-MS) Zakres: (0,005 – 0,2) mg/l | A |
| Bromodichlorometan | woda (pływalnia) | PN–EN ISO 15680:2008 Metoda chromatografii gazowej z techniką wyłapywania i wypłukiwania i detekcją spektrofotometrią mas (P&T GC-MS) Zakres: (0,005 – 0,2) mg/l | A |
| Dibromochlorometan | woda (pływalnia) | PN–EN ISO 15680:2008 Metoda chromatografii gazowej z techniką wyłapywania i wypłukiwania i detekcją spektrofotometrią mas (P&T GC-MS) Zakres: (0,005 – 0,2) mg/l | A |
| Tribromometan (bromoform) | woda (pływalnia) | PN–EN ISO 15680:2008 Metoda chromatografii gazowej z techniką wyłapywania i wypłukiwania i detekcją spektrofotometrią mas (P&T GC-MS) Zakres: (0,005 – 0,2) mg/l | A |
| Żelazo | woda do spożycia przez ludzi | PN-ISO 6332:2001 PN-ISO 6332:2001/Apl:2016-06 Metoda spektrofotometryczna Zakres: (50 - 5000) μg/l | NA |
| Mangan | woda do spożycia przez ludzi | wg PN-92/C-04590/02 Metoda spektrofotometryczna Zakres: (15 - 600) μg/l | NA |

*  A –  badania akredytowane  zgodnie z aktualnym Zakresem Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 591 wydanym przez 
                  Polskie Centrum Akredytacji

NA  –    badania nieakredytowane spełniające wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02