Załącznik nr 2

Wykaz zużytych składników - podstawowe dane techniczne i parametry eksploatacyjne:

- dźwig osobowy elektryczny, nr fabryczny: HE-0205/2003, numer ewidencyjny: 3127010271

| Rodzaj dźwigu: | osobowy |
| --- | --- |
| Rok budowy: | 2003 |
| Udźwig: | 800 kg/10 osób |
| Prędkość dźwigu: | 1,00 m/s |
| Wysokość podnoszenia: | 23,28 m |
| Liczba przystanków | 8 |
| Kabina: | Nieprzelotowa, metalowa 1300 x 1400 mm |
| Wciągarka: | TW 63 Thyssen cierna elektryczna |
| Sterowanie: | Mikroprocesorowe, zbiorcze dwukierunkowe |
| Liny: | Średnica 10 mm |
| Drzwi szybowe i kabinowe: | Wittur automatyczne centralne 800 x 2000 mm |
| Chwytacze: | WFD Translift ślizgowe KRD 2.16 |
| Ogranicznik prędkości: | Wittur LK 200 |
| Zderzaki kabinowe i przeciwwagi: | Elastomerowe, 3 szt. |
| Norma której odpowiada dźwig: | PN/EN 81.1./1992 r. |

- dźwig osobowy elektryczny, nr fabryczny: HE-0207/2003, numer ewidencyjny: 3127010373

| Rodzaj dźwigu: | osobowy |
| --- | --- |
| Rok budowy: | 2003 |
| Udźwig: | 825 kg/11 osób |
| Prędkość dźwigu: | 1,00 m/s |
| Wysokość podnoszenia: | 22,80 m |
| Liczba przystanków | 8 |
| Kabina: | Nieprzelotowa, metalowa 1540 x 1280 mm |
| Wciągarka: | TW 63 Thyssen cierna elektryczna |
| Sterowanie: | Mikroprocesorowe, zbiorcze dwukierunkowe |
| Liny: | Średnica 10 mm |
| Drzwi szybowe i kabinowe: | Wittur automatyczne centralne 900 x 2000 mm |
| Chwytacze: | WFD Translift ślizgowe KRD 2.16 |
| Ogranicznik prędkości: | Wittur LK 200 |
| Zderzaki kabinowe i przeciwwagi: | Elastomerowe, 3 szt. |
| Norma której odpowiada dźwig: | PN/EN 81.1./1992 r. za wyjątkiem pkt. 5.7.3.1 |

- dźwig osobowy elektryczny, nr fabryczny: HE-0208/2003, numer ewidencyjny: 312710265

| Rodzaj dźwigu: | osobowy |
| --- | --- |
| Rok budowy: | 2003 |
| Udźwig: | 825 kg/11 osób |
| Prędkość dźwigu: | 1,00 m/s |
| Wysokość podnoszenia: | 20,00 m |
| Liczba przystanków | 7 |
| Kabina: | Nieprzelotowa, metalowa 1540 x 1280 mm |
| Wciągarka: | TW 63 Thyssen cierna elektryczna |
| Sterowanie: | Mikroprocesorowe, zbiorcze dwukierunkowe |
| Liny: | Średnica 10 mm |
| Drzwi szybowe i kabinowe: | Wittur automatyczne centralne 900 x 2000 mm |
| Chwytacze: | WFD Translift ślizgowe KRD 2.16 |
| Ogranicznik prędkości: | Wittur LK 200 |
| Zderzaki kabinowe i przeciwwagi: | Elastomerowe, 3 szt. |
| Norma której odpowiada dźwig: | PN/EN 81.1./1992 r. za wyjątkiem pkt. 5.7.3.1 |

- dźwig pochyły dla osób niepełnosprawnych, nr fabryczny 16237, numer ewidencyjny: 302700086

| Rodzaj dźwigu: | pochyły dla osób niepełnosprawnych |
| --- | --- |
| Rok budowy: | 2000 |
| Udźwig: | 150 kg |
| Prędkość dźwigu: | 10,00 cm/s |
| Wysokość podnoszenia: | 1,05 m |
| Liczba przystanków | 2 |
| Elementy: | Tor jezdny i urządzenie właściwe (platforma, sterowanie). |
| Norma której odpowiada dźwig: | UNI 9801 |