## Pakiet A
Pakiet A
AT.272.8.2024 |  |  |  | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | Załącznik nr 1
Wzorce i materiały odniesienia
Karty charakterystyki zgodne z Rozporządzeniem REACH, klasyfikacja i oznakowanie substancji i mieszanin zgodne z Rozporządzeniem CLP.
Lp | Nazwa | Jedn. Miary | Ilość | Numer katalogowy/ producent | Wymagania | Okres ważności minimum w momencie dostawy | Cena jedn. netto | Razem wartość netto w zł | % VAT | Razem wartość brutto w zł
1. | Wzorzec konduktometryczny 3500 µS/cm CPA Chem | 500 ml | 1 |  | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034, dokument jakości i aktualna karta charakterystyki dostawa: wrzesień 2024 r. | 6 miesięcy
2. | Wzorzec konduktometryczny 147 µS/cm CPA Chem | 500 ml | 1 |  | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034, dokument jakości i aktualna karta charakterystyki dostawa: listopad 2024 r. | 6 miesięcy
3. | Wzorzec mętności 200 NTU CPA Chem | 500 ml | 1 |  | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034, dokument jakości i aktualna karta charakterystyki dostawa: wrzesień 2024 r. | 12 miesięcy
4. | Wzorzec pH 2,00 SCP Science | 500 ml | 1 |  | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034, dokument jakości i aktualna karta charakterystyki dostawa: listopad 2024 r. | 6 miesięcy
5. | Wzorzec pH 4,01 CPA Chem | 500 ml | 1 |  | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034, dokument jakości i aktualna karta charakterystyki dostawa: sierpień 2024 r. | 6 miesięcy
6. | Wzorzec pH 7,00 CPA Chem | 500 ml | 1 |  | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034, dokument jakości i aktualna karta charakterystyki dostawa: listopad 2024 r. | 6 miesięcy
7. | Wzorzec pH 10,00 CPA Chem | 500 ml | 1 |  | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034, dokument jakości i aktualna karta charakterystyki dostawa: wrzesień 2024 r. | 6 miesięcy
8. | Wzorzec azotynów NO2 1000 mg/l AccuStandard | 100 ml | 1 |  | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034, dokument jakości i aktualna karta charakterystyki dostawa: wrzesień 2024 r. | 24 miesiące
9. | Wzorzec chloru 1000 µg/ml AccuStandard WC-TRC-10X-10ML | 10 ml | 2 |  | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034, dokument jakości i aktualna karta charakterystyki dostawa: wrzesień 2024 r. | 6 miesięcy
10. | Wzorzec siarczanów SO4 1000 mg/l AccuStandard | 100 ml | 1 |  | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034, dokument jakości i aktualna karta charakterystyki dostawa: październik 2024 r. | 24 miesiące
11. | Wzorzec Rezorcyny 100 mg AccuStandard | 100 mg | 1 |  | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034, dokument jakości i aktualna karta charakterystyki dostawa: październik 2024 r. | 24 miesiące
12. | Wzorzec Twardości og. 1000mg/l AccuStandard | 100 ml | 1 |  | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034, dokument jakości i aktualna karta charakterystyki dostawa: październik 2024 r. | 12 miesięcy
13. | Wzorzec zawartości cyjanków CN 1000 mg/l CPA Chem | 100 ml | 1 |  | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034, dokument jakości i aktualna karta charakterystyki dostawa: październik 2024 r. | 6 miesięcy
14 | Dibromochlorometan standard do chromatografii(CPAchem SB145.500) | 500 mg | 1 |  | świadectwa jakości i certyfikaty (materiały odniesienia mają być wyprodukowane wg ISO 17034) oraz karty charakterystyk dostawa: sierpień 2024 r. | co najmniej 2 lata od daty otrzymania wzorca (niezależnie od daty otwarcia wzorca
15. | Tetrachloroeten standard do chromatografii(CPAchem SB317.5000) | 5 ml | 1 |  | świadectwa jakości i certyfikaty (materiały odniesienia mają być wyprodukowane wg ISO 17034) oraz karty charakterystyk dostawa: sierpień 2024 r. | co najmniej 2 lata od daty otrzymania wzorca (niezależnie od daty otwarcia wzorca
16. | Trichloroeten - wzorzec do GC(CPAchem SB322.1000) | 1000 mg | 1 |  | świadectwa jakości i certyfikaty (materiały odniesienia mają być wyprodukowane wg ISO 17034) oraz karty charakterystyk dostawa: sierpień 2024 r. | co najmniej 2 lata od daty otrzymania wzorca (niezależnie od daty otwarcia wzorca
17. | Trichlorometan - wzorzec do GC(CPAchem SB112.5000) | 5 ml | 1 |  | świadectwa jakości i certyfikaty (materiały odniesienia mają być wyprodukowane wg ISO 17034) oraz karty charakterystyk dostawa: sierpień 2024 r. | co najmniej 2 lata od daty otrzymania wzorca (niezależnie od daty otwarcia wzorca
18. | Nikiel (Ni) wzorzec do ASA 1000 mg/l (inny niż AccuStandard 220125097-01) | 250 ml | 1 |  | świadectwa jakości i certyfikaty (materiały odniesienia mają być wyprodukowane wg ISO 17034) oraz karty charakterystyk dostawa: sierpień 2024 r. | co najmniej 2 lata od daty otrzymania wzorca (niezależnie od daty otwarcia wzorca
19. | Rtęć (Hg) wzorzec do ASA 1000 mg/l (inny niż AccuStandard 2230350030) | 250 ml | 1 |  | świadectwa jakości i certyfikaty (materiały odniesienia mają być wyprodukowane wg ISO 17034) oraz karty charakterystyk dostawa: wrzesień 2024 r. | co najmniej 2 lata od daty otrzymania wzorca (niezależnie od daty otwarcia wzorca
20. | Kadm (Cd) wzorzec do ASA 1000 mg/l (inny niż AccuStandard 221035003-01) | 250 ml | 1 |  | świadectwa jakości i certyfikaty (materiały odniesienia mają być wyprodukowane wg ISO 17034) oraz karty charakterystyk dostawa: październik 2024 r. | co najmniej 2 lata od daty otrzymania wzorca (niezależnie od daty otwarcia wzorca
WARTOŚĆ OGÓŁEM

## Pakiet B
Pakiet B
AT.272.8.2024 |  |  |  | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | Załącznik nr 1
Odczynniki chemiczne
Karty charakterystyki zgodne z Rozporządzeniem REACH, klasyfikacja i oznakowanie substancji i mieszanin zgodne z Rozporządzeniem CLP.
Lp | Nazwa | Jedn. Miary | Ilość | Numer katalogowy/ producent | Wymagania | Okres ważności minimum w momencie dostawy | Cena jedn. netto | Razem wartość netto w zł | % VAT | Razem wartość brutto w zł
1. | Alkohol etylowy | 500ml | 1 |  | świadectwo jakości i certyfikaty oraz karty charakterystyki aktualne w języku polskim dostawa: sierpień 2024 r. | 2 lata
2. | Arginina | 10g | 1 |  | świadectwo jakości i certyfikaty oraz karty charakterystyki aktualne w języku polskim dostawa: sierpień 2024 r. | 2 lata
3. | Sodu wodorotlenek roztwór 1mol/l | 1litr | 1 |  | świadectwo jakości i certyfikaty oraz karty charakterystyki aktualne w języku polskim dostawa: październik 2024 r. | 2 lata
4. | Jod krystaliczny cz.d.a. | 100g | 1 |  | świadectwo jakości i certyfikaty oraz karty charakterystyki aktualne w języku polskim dostawa: sierpień 2024 r. | 2 lata
5. | Chlorek sodu cz.d.a. | 500g | 1 |  | świadectwo jakości i certyfikaty oraz karty charakterystyki aktualne w języku polskim dostawa: sierpień 2024 r. | 2 lata
6. | Sodu diwodorofosforan bezwodny cz.d.a. | 250g | 1 |  | świadectwo jakości i certyfikaty oraz karty charakterystyki aktualne w języku polskim dostawa: wrzesień 2024 r. | 2 lata
7. | Jod roztwór 0,05mol/l | 500ml | 1 |  | świadectwo jakości i certyfikaty oraz karty charakterystyki aktualne w języku polskim dostawa: wrzesień 2024 r. | 2 lata
8. | Denaturat | 500ml | 10 |  | świadectwo jakości i certyfikaty oraz karty charakterystyki aktualne w języku polskim dostawa: grudzień 2024 r. | 2 lata
9. | Kwas octowy cz.d.a. min > 99,5% | 1 l | 1 |  | świadectwa jakości, certyfikaty oraz karty charakterystyk dostawa: grudzień 2024 r. | 2 lata
10. | Chlorek cezowy SUPRAPUR | 50 g | 1 |  | świadectwa jakości, certyfikaty oraz karty charakterystyk dostawa: sierpień 2024 r. | 2 lata
11. | Kwas azotowy 65% Suprapur(MERCK 1.00441.1000) | 1 l | 1 |  | świadectwa jakości, certyfikaty oraz karty charakterystyk dostawa: listopad 2024 r. | 2 lata
12. | Potasu wodorotlenek cz.d.a. | 250g | 1 |  | świadectwa kontroli jakości, karty charakterystyki dostawa: grudzień 2024 r. | 4 lata
13. | Sodu molibdenian 2xH2O cz.d.a | 500g | 1 |  | świadectwa kontroli jakości, karty charakterystyki dostawa: grudzień 2024 r. | 3 lata
14. | Chinolina 98% 43225 Alfa Aesar lub MERCK | 50g | 1 |  | świadectwa kontroli jakości, karty charakterystyki dostawa: grudzień 2024 r. | 3 lata
15. | Sodu wodorotlenek granulki cz.d.a. | 500g | 1 |  | świadectwa kontroli jakości, karty charakterystyki dostawa: grudzień 2024 r. | 4 lata
16. | Błękit bromotymolowy cz.d.a. | 5g | 1 |  | świadectwa kontroli jakości, karty charakterystyki dostawa: wrzesień 2024 r. | 4 lata
17. | Sodu wodorotlenek 1 mol/l cz.d.a. | 1l | 1 |  | świadectwa kontroli jakości, karty charakterystyki dostawa: wrzesień 2024 r. | 2 lata
18. | Alkohol etylowy 95% cz.d.a | 500ml | 1 |  | świadectwa kontroli jakości, karty charakterystyki dostawa: wrzesień 2024 r. | 4 lata
19. | Potasu chlorek r-r mianowany 1 mol/l | 50 ml | 1 |  | dokument jakości, aktualna karta charakterystyki dostawa: październik 2024 r. | 2 lata
20. | Potasu chlorek r-r mianowany 3,3 mol/l | 100 ml | 1 |  | dokument jakości, aktualna karta charakterystyki dostawa: październik 2024 r. | 2 lata
21. | Kwas azotowy 65% spektralnie czysty | 1 l | 1 |  | dokument jakości, aktualna karta charakterystyki dostawa: listopad 2024 r. | 2 lata
22. | Wapnia węglan r-r mianowany 0,01 mol/l | 500 ml | 1 |  | dokument jakości, aktualna karta charakterystyki dostawa: październik 2024 r. | 12 miesięcy
WARTOŚĆ OGÓŁEM

## Pakiet C
Pakiet C
AT.272.8.2024 |  |  |  | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | Załącznik nr 1
Środki dezynfekcyjne
Preparaty dezynfekcyjne powinny posiadać pozwolenie lub wpis do rejestru Ministerstwa Zdrowia znajdujące się w Wykazie Produktów Biobójczych.
Karty charakterystyki zgodne z Rozporządzeniem REACH, klasyfikacja i oznakowanie substancji i mieszanin zgodne z Rozporządzeniem CLP.
Lp | Nazwa | Jedn. Miary | Ilość | Numer katalogowy/ producent | Wymagania | Okres ważności minimum w momencie dostawy | Cena jedn. netto | Razem wartość netto w zł | % VAT | Razem wartość brutto w zł
1. | Medisept Quatrodes Forte koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni | op. 1 l | 2 |  | karta charaterystyki dostawa: wrzesień 2024 r. | 12 miesięcy
WARTOŚĆ OGÓŁEM