Sochaczew, dnia 16.04.2025 r.

HK.903.34.2025

K O M U N I K A T - 1/2025

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (PPIS) w Sochaczewie zawiadamia 
o stwierdzeniu warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego ze Stacji Uzdatniania Wody w Maurycewie, gm. Teresin, zaopatrującego w wodę następujące miejscowości: Szymanów, Skrzelew, Pawłówek, Maurycew, Elżbietów, Skotniki, Strugi.

Na podstawie otrzymanych w dniu 04.04.2025 r. oraz w dniu 16.04.2025 r. sprawozdań 
z badań próbki wody pobranej w ramach działań inspekcyjnych oraz w ramach kontroli wewnętrznej 
z punktu monitoringowego zlokalizowanego na sieci wodociągowej w Szkole Podstawowej 
w Szymanowie, ul. Szkolna 13, 96-515 Teresin, stwierdzono przekroczenie wartości parametrycznej tj.: ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml wody.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowych zmian parametru: ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C ryzyko zdrowotne związane z jakością wody określono jako niewielkie przy spożyciu wody przez ludzi po jej uprzednim przegotowaniu (min. 2 minuty). Ogólna liczba mikroorganizmów 
to typowe bakterie wodne, które są nieszkodliwe dla człowieka, jest to normalne środowisko ich bytowania.

Woda pochodząca z Stacji Uzdatniania Wody w Maurycewie, gm. Teresin może być używana 
do celów spożywczych po chwilowym jej spuszczeniu oraz po przegotowaniu przez 
minimum 2 minuty

Zarządca wodociągu został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia 
z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Powyższy komunikat obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Z poważaniem

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

w Sochaczewie

Beata Fergińska

/dokument podpisany elektronicznie/