ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zamawiający: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5,  
   00‐513 Warszawa.

Zamawiający zaprasza – w ramach rozpoznania rynku bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych – do złożenia oferty na wykonanie niżej opisanego przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi jednorazowego przeglądu technicznego oraz usunięcie stwierdzonych usterek i awarii całej instalacji centralnego ogrzewania w budynku Ministerstwa Rodziny 
i Polityki Społecznej w Warszawie przy ul. Żurawia 4a.

Przedmiot zamówienia:

- Zakres czynności:

- Sprawdzenie stanu technicznego instalacji, w tym:

- pionów i poziomów instalacji,

- przewodów instalacyjnych,

- grzejników,

- zaworów odcinających, regulacyjnych i termostatycznych,

- zaworów odpowietrzających,

- Kontrola szczelności instalacji centralnego ogrzewania.

- Sprawdzenie poprawności działania:

- układów regulacji temperatury,

- pomp obiegowych,

- urządzeń zabezpieczających,

- automatyki sterującej.

- Wykonanie napraw oraz robót, w tym:

- usunięcie stwierdzonych nieszczelności,

- wymiana uszkodzonych uszczelek,

- wymiana zaworów odcinających, regulacyjnych i termostatycznych,

- wymiana zaworów odpowietrzających,

- przywrócenie pełnej sprawności technicznej instalacji.

- Charakterystyka obiektu -  budynek położony przy ul. Żurawiej 4a w Warszawie

- przeznaczenie obiektu: obiekt użyteczności publicznej; funkcja biurowa,

- kubatura to 26 107 m3, powierzchnia użytkowa wynosi ok. 6 225 m2,

- obiekt składa się z zespołu dwóch budynków połączonych ze sobą łącznikiem oraz wewnętrznego

dziedzińca:

- budynek D (główny) - 7 kondygnacji naziemnych + piwnica,

- budynek E (pawilon) - usytuowany za budynkiem głównym, 3 kondygnacje naziemne.

- zagospodarowanie obiektu:

- naziemne kondygnacje obiektu - pomieszczenia biurowe;

- podziemne kondygnacje budynku D - pomieszczenia techniczne i magazynowe,

- instalacje: elektryczna, wodnokanalizacyjna i deszczowa, c.o., ciepłej i zimnej wody, odgromowa,

system kontroli dostępu, ochrony przeciwpożarowej; wentylacja grawitacyjna, mechaniczna,

urządzenia służące gospodarce odpadami.

- obiekt jest obsługiwany przez jeden węzeł cieplny 3-funkcyjny.

- Planowany termin realizacji usługi:

14 dni od dnia podpisania umowy

- Kryteria oceny ofert:

Cena oferty będzie stanowiła jedyne kryterium oceny ofert.

Cena (C) – waga 100%.

Punkty za kryterium „Cena" (C) – 100 pkt (1 pkt – 1%), zostaną obliczone w następujący sposób:

C=CminCbad  x 100%

gdzie:

C  - ilość punktów, jakie otrzyma oferta za kryterium „Cena”;

C  min  - najniższa cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu;

C bad - cena oferty badanej.

Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taką samą najkorzystniejszą cenę, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.

- Wynagrodzenie:

- Przewiduje się wynagrodzenie ryczałtowe za świadczenie usługi,

- Podstawą do wystawienia faktury Vat będzie podpisany przez Zamawiającego i wykonawcę protokół odbioru końcowego za wykonany nadzór inwestorski,

- Podstawą do podpisania protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego będzie zakończenie 
i odbiór przeglądu instalacji centralnego ogrzewania oraz usunięcie wykrytych usterek i awarii.

- Warunki udziału:

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835),

- Zamawiający uzna Wykonawcę, który wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu przeglądu bądź wymiany instalacji centralnego ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej,

- Zamawiający wymaga aby wykonawca posiadał polisę OC na kwotę min. 100 000,00  zł.,

- Zamawiający wymaga obowiązkowo obecności Oferenta w wizji lokalnej, której termin należy uzgodnić z Zamawiającym najpóźniej do dnia 18.06.2026 r. do godziny 14:00 poprzez adres 
e-mail: sekretariat.bom@mrpips.gov.pl.

Spotkanie Oferentów z przedstawicielem Zamawiającego odbywać się będzie w budynku  Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przy ul. Żurawia 4a (recepcja).

- Sposób przygotowania i termin składania ofert:

- Do oferty należy dołączyć:

- podpisane przez Wykonawcę oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (załącznik nr 2). Oferty złożone bez oświadczenia nie zostaną rozpatrzone.

- wypełniony Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1. Ceny za czynności przewidziane niniejszym zaproszeniem muszą zostać podane w złotych polskich i mają zawierać podatek od towarów i usług (VAT) obliczony wg ustalonych ustawowo stawek i zasad. W przypadku, gdy oferta nie będzie zawierała ceny oferta taka zostanie odrzucona.

Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat.bom@mrpips.gov.pl do dnia 25.06.2026r.

Wszelką korespondencję w sprawie należy kierować pod ww. adres e-mail.

- Dodatkowe informacje:

- Zaproszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych i nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

- Umowy zawierane są z wykorzystaniem wzorów stosowanych w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

- Przy ocenie ofert pod uwagę będą brane tylko oferty, w których wycenione zostały wszystkie rodzaje prac. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.

- Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu będą weryfikowane w przypadku oferty najkorzystniejszej według kryterium oceny ofert.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na ofertę wybraną, jako najkorzystniejszą. O terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę z 5 dniowym wyprzedzeniem.

- Okres związania ofertą wynosi 50 dni od złożenia oferty (którego bieg rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert).

- Oferty przysłane po terminie nie będą brane pod uwagę.

- Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej znajduje się na stronie https://www.gov.pl/web/rodzina/Informacja-o_przetwarzaniu-danych-osobowych-1

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

- Załącznik nr 2 – oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia z postępowania