KOMUNIKAT Nr 2/2026

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żurominie z dnia 21.01.2026r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Żuromin zaopatrującego w wodę 9118  mieszkańców  - 6 miejscowości: Żuromin, Wiadrowo, Brudnice, Dąbrowa, Cierpigórz, Sadowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żurominie informuje o

WARUNKOWEJ PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA

Podstawą uznania warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi są wyniki badań próbki wody pobranej w ramach nadzoru sanitarnego z wodociągu publicznego Żuromin. Wyniki badań wykazały ponadnormatywną zawartość żelaza i manganu.

Może to pogarszać wygląd i smak wody, ale nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń  do celów spożywczych i gospodarczych.

Trwają prace naprawcze mające na celu przywrócenie odpowiedniej jakości wody.

Powyższy komunikat obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Agnieszka Cyran
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żurominie

/dokument podpisany elektronicznie/