HKN.6031–46/18							Radom, dnia 07.03.2018r.

# Ocena do sprawozdania  z badań próbki wody

Na podstawie sprawozdania z badań próbki wody nr analizy SB/14323/02/2018                          z 23.02.2018r. pobranej w Pływalni Miejskiej w Pionkach ul. Korczaka 4 (woda podpowierzchniowa w niecce basenowej - rejon w części środkowej niecki) w dniu 19.02.2018r. w ramach prowadzonej przez zarządzającego obiektem kontroli wewnętrznej jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu stwierdza

niezgodność

z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r. poz. 2016)             w zakresie zbadanego parametru potencjał redox tj. 731mV – przy pH 7,0 najwyższa dopuszczalna wartość wynosi minimum 750 mV.

Otrzymują:

- Gmina Miasto Pionki

Al. Jana Pawła II 15, 26-670 Pionki

- a/a