HKN.6031–72/18							Radom, dnia 12.03.2018r.

# Ocena do sprawozdania  z badań próbki wody

Na podstawie sprawozdania z badań próbki wody nr analizy SB/18855/03/2018                          z 09.03.2018r. pobranej z Basenu Miejskiego w Pionkach ul. Korczaka 4 (woda wprowadzana do niecki basenowej – zawór SUW na przewodzie doprowadzającym uzdatnioną wodę obiegową do basenu) w dniu 05.03.2018r. w ramach prowadzonej przez zarządzającego obiektem kontroli wewnętrznej jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu stwierdza

niezgodność

z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r. poz. 2016)             w zakresie zbadanego parametru chlor związany tj. 0,22 mg/l – najwyższa dopuszczalna wartość wynosi 0,2 mg/l.

Otrzymują:

- Gmina Miasto Pionki

Al. Jana Pawła II 15, 26-670 Pionki

- a/a