HKN.6031–  22 /17							Radom, dnia 22.05.2017r

# Ocena zgodności parametrów zbadanych w próbkach wody 
z Basenu Miejskiego w Pionkach

do sprawozdań  Nr: SB/36990/05/2017; SB/36991/05/2017; SB/36992/05/2017 
z dnia 02.05.2017r.

Na podstawie uzyskanych wyników badań próbek wody pobranych w dniu 
27.04.2017r. :

- sprawozdanie z badań nr: SB/36990/05/2017 dot. wody z niecki basenowej

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chlor wolny | mg/l | 0,31 | ± 0,07 | 0,3 – 0,6 | zgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,45 | ± 0,14 | 0,3 | niezgodność |
| Chloroform | mg/l | 0,097 | ±0,030 | 0,03 | niezgodność |
| ∑THM | mg/l | 0,097 | ±0,030 | 0,1 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr:  SB/36991/05/2017 dot. wody z niecki basenowej

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chlor wolny | mg/l | 0,35 | ± 0,08 | 0,3 – 0,6 | zgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,42 | ± 0,13 | 0,3 | po uwzględnieniu niepewności stwierdzono zgodność |
| Chloroform | mg/l | 0,098 | ±0,030 | 0,03 | niezgodność |
| ∑THM | mg/l | 0,098 | ±0,030 | 0,1 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr:  SB/36992/05/2017 dot. wody z systemu cyrkulacji

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chlor wolny | mg/l | 0,98 | ± 0,20 | - | - |
| Chlor związany | mg/l | 0,44 | ± 0,14 | 0,2 | niezgodność |
| Chloroform | mg/l | 0,097 | ±0,030 | 0,03 | niezgodność |
| ∑THM | mg/l | 0,097 | ±0,030 | 0,1 | zgodność |

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu stwierdza niezgodność 
w zakresie: chloru związanego i chloroformu w odniesieniu do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 09 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda 
na pływalniach (Dz. U. z 2015r. poz. 2016).								Wobec powyższego, mając na uwadze bezpieczeństwo użytkowników pływalni należy dążyć do wyrównania wartości parametrów zgodnie z w/w rozporządzeniem.

Otrzymują:

- Gmina Miasto Pionki

Al. Jana Pawła II 15

26-670 Pionki

- a/a