HKN.6031–28/18							Radom, dnia 23.02.2018r.

# Ocena zgodności parametrów zbadanych w próbkach wody 
z Basenu Miejskiego w Pionkach

do sprawozdań  Nr: SB/05522/01/2018 z dnia 24.01.2018r.

Na podstawie uzyskanych wyników badań próbek wody pobranych w dniu 
22.01.2018r. :

- sprawozdanie z badań nr: SB/05522/01/2018 dot. wody z niecki basenowej

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chlor wolny | mg/l | 0,48 | ± 0,10 | 0,3 – 0,6 | zgodność |
| pH | - | 6,9 | ± 0,2 | 6,5 – 7,6 | zgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,11 | ± 0,04 | 0,3 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 749 | ± 30 | min 750 przy pH 6,5-7,3 oraz min 770 przy pH 7,3-7,6 | niezgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu stwierdza niezgodność 
w zakresie potencjału redox w odniesieniu do Rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dn. 09 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda 
na pływalniach (Dz. U. z 2015r. poz. 2016).								Wobec powyższego, mając na uwadze bezpieczeństwo użytkowników pływalni należy dążyć do wyrównania wartości parametrów zgodnie z w/w rozporządzeniem.

Otrzymują:

- Gmina Miasto Pionki

Al. Jana Pawła II 15

26-670 Pionki

- a/a