Radom, dnia 07.05.2018r.

HKN.6030/OW/242/18/N

# Ocena do sprawozdania  z badań próbki wody

Na podstawie sprawozdania z badań próbki wody nr analizy 454 z 07.05.2018r. pobranej w Pływalni Miejskiej w Pionkach ul. Korczaka 4 (woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji) w dniu 24.04.2018r. w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu stwierdza

niezgodność

z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r. poz. 2016)             w zakresie zbadanego parametru chlor związany tj. 0,27 mg/l  – najwyższa dopuszczalna wartość wynosi  0,2 mg/l.

Otrzymują:

- Gmina Miasto Pionki

Al. Jana Pawła II 15, 26-670 Pionki

- a/a