Radom, dnia 07.05.2018r.

HKN.6030/OW/239/18/N

# Ocena do sprawozdania  z badań próbki wody

Na podstawie sprawozdania z badań próbki wody nr analizy 457 z 07.05.2018r. pobranej w Pływalni Miejskiej w Pionkach ul. Korczaka 4 (natrysk męski nr 3) w dniu 24.04.2018r. w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu stwierdza

zgodność

w zakresie zbadanego parametru (Legionella sp.) w odniesieniu do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 09 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach   (Dz. U. z 2015r. poz. 2016).

Otrzymują:

- Gmina Miasto Pionki

Al. Jana Pawła II 15, 26-670 Pionki

- a/a