## GIS
LP | Pytanie | Odpowiedź | Data wysłania odpowiedzi
2 | W panelu GIS była mowa o ilości wykonywanych badań wody (szczególnie grupy B) w tym roku. W zmienionym Rozporządzeniu brak informacji, że bieżący rok można traktować proporcjonalnie, jak było to sugerowane jest tylko informacja o koniecznej ilości pobranych próbek. Proszę o doprecyzowanie jak należy traktować ilość badań w 2026 roku. | Harmonogramy badań jakości wody do spożycia w 2026 r. art. 10 ustawy z dnia 13 marca 2026 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wskazuje, że harmonogramy, o których mowa w art. 4p ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1, są ustalane po raz pierwszy w roku 2026. Wobec powyższego oraz w związku z faktem, że przepisy nowego rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi rozszerzają monitoring jakości wody o nowe parametry: suma PFAS, bisfenol A, kwasy halogenooctowe (HAA), uran oraz mikrocystyna-LR, harmonogramy badania wody powinny uwzględniać ww. nowe parametry w badaniach w 2026 r. Harmonogramy powinny zostać proporcjonalnie dostosowane dla stref zaopatrzenia w wodę indywidualnie tj. wykaz parametrów grupy B realizowanych w ramach monitoringu zgodności zawierać powinien również: - bisfenol A, uran, sumę PFAS, - kwasy halogenooctowe (HAA), w sytuacji, gdy stosowana jest metoda dezynfekcji mogąca powodować ich powstawanie, - mikrocystyna-LR – badany warunkowo, gdy występuje ryzyko zakwitów sinic w źródle wody. W związku z powyższym zachodzi potrzeba dostosowania zaplanowanych harmonogramów na rok 2026 do nowych wymagań w tym zakresie, tam, gdzie jest to konieczne - proporcjonalnie od czasu wejścia w życie przepisów ustawy. W przypadku badań grupy B, które mają być dopiero zrealizowane w bieżącym roku, harmonogramy powinny zostać uzupełnione o nowe parametry w zakresie wynikającym ze specyfiki i charakterystyki danej strefy zaopatrzenia w wodę (z ewentualnym uwzględnieniem parametrów badanych warunkowo). Jeżeli natomiast w małych strefach zaopatrzenia w wodę (tj. poniżej 1000 m3/d) monitoring grupy B został już zrealizowany, monitoring nowych parametrów (jako uzupełnienie) powinny zostać wykonany przez dostawców wody. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej powinny w związku z tym wyegzekwować jego uzupełnienie o brakujące, nowe parametry najpóźniej do końca 2026 r. (preferowanie w IV kwartale 2026 r. - w celu umożliwienia małym dostawcom wody jego organizacji).
3 | Jako PWiK Sp. z o. o. posiadamy jedno ujęcie wody. Woda ujmowana jest za pomocą 7 studni głębinowych z jednej warstwy wodonośnej. Czy spełnimy wymaganie dotyczące badania parametrów objętych lista obserwacyjną i parametrów monitoringu operacyjnego, jeżeli badania colifagów somatycznych, 17-beta estradiolu i nonylofenolu wykonamy w 1 z 7 studni głębinowych. | Liczba punktów do badania wody w tym zakresie powinna być przeanalizowana w ocenie ryzyka dla obszaru zasilania ujęcia wody oraz w ocenie ryzyka w systemie zaopatrzenia w wodę. Parametr Colifagi somatyczne mierzy się, jeżeli ocena ryzyka wskazuje, że jest to właściwe. Jeżeli zostanie on stwierdzony w wodzie surowej w stężeniach wynoszących > 50 pfu/100 ml, należy przeprowadzić analizę po etapach uzdatniania, aby oznaczyć wartość logarytmiczną usuwania przez występujące bariery oraz ocenić, czy ryzyko przedostania się wirusów chorobotwórczych zostało w wystarczającym stopniu opanowane. Na podstawie wyników oceny ryzyka w systemie zaopatrzenia lub jej aktualizacji dostawca wody prowadzi monitoring operacyjny dostosowany do danego systemu zaopatrzenia w wodę. Dostawca wody prowadzi monitoring operacyjny co najmniej w zakresie parametru operacyjnego mętność z częstotliwością określoną w rozporządzeniu MZ w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi lub parametru operacyjnego colifagi somatyczne, w przypadku gdy zasadność badania tego parametru wynika z oceny ryzyka z systemu zaopatrzenia w wodę lub jej aktualizacji. Ocena ryzyka z systemu zaopatrzenia powinna być przekazana do PIS najpóźniej do 30.06.2028 r. Parametry 17-beta estradiol i nonylofenolu należą do parametrów z listy obserwacyjnej, które zgodnie z art. 4p ust. 1 ustawy dostawca wody, realizując dostawy wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi inne niż hurtowa sprzedaż wody: pkt 13 - dokumentuje i informuje właściwy organ nadzoru sanitarnego o wystąpieniu w wodzie surowej niezgodności wartości wytycznych ustalonych dla parametrów objętych listą obserwacyjną, o których mowa w art. 2b pkt 2.
4 | Czy obowiązek wykonywania pomiarów na parametr operacyjny colifagi somatyczne w wodzie surowej jest obowiązkowy w przypadku ujęcia wód podziemnych, czy w ramach oceny ryzyka systemu zaopatrzenia w wodę należy wykonać pomiar tego parametru operacyjnego? | Monitoring operacyjny to monitoring zapewniający szybki wgląd w parametry eksploatacyjne i w problemy z jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz umożliwiający szybkie podjęcie zaplanowanych wcześniej działań naprawczych, ustalony przez dostawcę wody i dostosowany do danego systemu zaopatrzenia w wodę, z uwzględnieniem wyników identyfikacji zagrożeń i zdarzeń niebezpiecznych oraz oceny ryzyka w systemie zaopatrzenia w wodę, którego celem jest potwierdzenie skuteczności środków kontroli w zakresie poboru, uzdatniania, magazynowania i dystrybucji wody. Na podstawie wyników oceny ryzyka w systemie zaopatrzenia lub jej aktualizacji dostawca wody prowadzi monitoring operacyjny dostosowany do danego systemu zaopatrzenia w wodę. Dostawca wody prowadzi monitoring operacyjny co najmniej w zakresie parametru operacyjnego mętność z częstotliwością określoną w rozporządzeniu MZ w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi lub parametru operacyjnego colifagi somatyczne, w przypadku gdy zasadność badania tego parametru wynika z oceny ryzyka z systemu zaopatrzenia w wodę lub jej aktualizacji. Ocena ryzyka z systemu zaopatrzenia powinna być przekazana do PIS najpóźniej do 30.06.2028 r.
5 | Posiadamy własne, nieakredytowane laboratorium. Czy możemy samodzielnie pobierać próbki wody i wykonywać analizy w ramach monitoringu operacyjnego? Czy próbkobiorcy muszą posiadać przeszkolenie przez organy PIS potwierdzone certyfikatem? | Tylko w ramach monitoringu operacyjnego. Pobór próbek i badanie wody w ramach monitoringu zgodności są realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 37aa ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Przepisy przejściowe w tym zakresie znajdują się w art. 17-18 i 22 ustawy z 22.03.2026 r.
6 | Prowadzimy proces uzdatniania wody, który nie wymaga ciągłej dezynfekcji. Dezynfekcję związkami chloru przeprowadzamy okresowo, jedynie w przypadku konieczności podjęcia działań naprawczych na sieci wodociągowej. Czy w związku z tym jesteśmy zobowiązani do uwzględnienia w harmonogramie monitoringu zgodności parametrów: kwasy HAA, Chlorany, Chloryny, Bromodichlorometan, Chlor wolny, Chloraminy, Trichlorometan? | Tak, jeśli dezynfekcja związkami chloru jest stosowana okresowo w ramach działań naprawczych, to parametry te jako uboczne produkty dezynfekcji mogą powstawać w systemie zaopatrzenia w wodę, co nakłada obowiązek ich monitorowania. Zgodnie z ustawą wszelkie zanieczyszczenia wywołane ubocznymi produktami dezynfekcji muszą być utrzymywane na jak najniższym poziomie, a dobór parametrów w monitoringu powinien uwzględniać wyniki identyfikacji zagrożeń i zdarzeń niebezpiecznych, w tym procedury działań naprawczych na sieci. Ostateczny zakres parametrów w harmonogramie monitoringu zgodności oraz ewentualne zwolnienia z badania niektórych z nich muszą zostać przeanalizowane i potwierdzone w ocenie ryzyka dla systemu zaopatrzenia w wodę w uzgodnieniu z właściwym organem sanitarnym.
7 | Czy PPIS po zgłoszeniu przez dostawę wody, pogorszenia się parametrów organoleptycznych wskaźnikowych wody w sieci wodociągowej, może wydać komunikat dla konsumentów? Jakie są zalecenia w przypadku, kiedy nie ma sprawozdania z badań, ale zapach / barwa / smak wskazują na zanieczyszczenie wody w sieci wodociągowej? | W sytuacji wystąpienia niezgodności z wartością parametryczną w ramach monitoringu zgodności, właściwy organ nadzoru sanitarnego jest zobowiązany do przeprowadzenia udokumentowanej oceny, czy niezgodność stanowi zagrożenie (art. 37ax ust. 1 ww. ustawy). W przypadku stwierdzenia takiego zagrożenia inspektor sanitarny przygotowuje merytoryczną treść komunikatu dla konsumentów tej wody, który następnie wójt, burmistrz lub prezydent miasta musi niezwłocznie rozpowszechnić w celu ochrony zdrowia ludzi (art. 13a ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków). Dodatkowo art. 37ag ust. 5 ustawy o PIS stani, że w przypadku gdy nie ma możliwości sporządzenia sprawozdania z badań jakości wody do spożycia po zakończeniu badania i uzyskaniu wyniku tego badania, laboratoria wykonujące badania jakości wody do spożycia przekazują informację o wynikach badań będących podstawą stwierdzenia niezgodności z wartością parametryczną, o których mowa w ust. 4 pkt 1, 3 i 4, oraz w przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, podmiotowi zlecającemu wykonanie badań jakości wody do spożycia oraz właściwemu państwowemu powiatowemu lub państwowemu granicznemu inspektorowi sanitarnemu.
8 | Czy dostawca wody ma obowiązek oraz uprawnienia do pobrania próbki wody do analizy w przypadku zgłoszenia przez konsumenta pogorszonej jakości wody w punkcie poboru? Czy wyniki badań analizy próbki wody pobranej przez osobę niebędącą pracownikiem akredytowanego laboratorium będą mogły stanowić postawę dla PPIS do wydania oceny wody? Zgodnie z art. 37av. ust. 4. pkt. 2) ustawy, PSSE powinna wykonać badania jakości wody między innymi w wyniku skarg - czy dotyczy to również poboru próbek? Jeżeli dostawca wody może pobrać próbki we własnym zakresie i przekazać je do PSSE w celu przeprowadzenia analizy, to jaki jest okres czasu przechowywania próbki i w jakich warunkach, jeżeli pobór miał miejsce w dniu wolnym od pracy (np. święta)? Czy jest wykaz laboratoriów pełniących dużury, do których dostawca wody, realizujący zadania własne gminy, może dostarczyć próbkę wody do analizy w przypadku zgłoszenia pogorszonej jakości wody w dni wolne od pracy? | Wymagania w zakresie pobierania próbek wody są precyzyjnie określone w art. 37aa ust. 1 pkt 2 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Aby wyniki badań mogły stanowić podstawę dla Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (PPIS) do wydania oceny jakości wody (w tym w ramach monitoringu zgodności), pobór próbek musi bezwzględnie spełniać wymogi określone w art. 37aa ust. 1 pkt 2. Zgodnie z art. 37av ust. 4 (w tym pkt 3) ustawy o PIS, Inspekcja Sanitarna w ramach nadzoru wykonuje badania jakości wody m.in. w wyniku skarg, interwencji oraz incydentów. Obowiązek ten dotyczy również samego etapu poboru próbek. PIS posiada własne laboratoria oraz wyznaczone osoby uprawnione do pobierania próbek. W związku z tym nie ma potrzeby ani obowiązku "trzymania/przechowywania" wody przez dostawcę wody na potrzeby PIS. Dostawca wody może prowadzić własny monitoring operacyjny i pobierać próbki do celów wewnętrznych. Jednak do celów oceny w ramach monitoringu zgodności wydawanej przez PPIS, próba musi być pobrana przez osobę spełniająca wymagania określone w rt. 37aa ust. 1 pkt 2. Należy pamiętać o przepisach przejściowych w zakresie laboratoriów uprawnionych do badania wody i pobieraniu próbek wody: Art. 17 1. Laboratorium spełniające w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy wymagania, o których mowa w art. 37aa ust. 1 pkt 1–3 ustawy zmienianej w art. 2, ma obowiązek dokonania zgłoszenia do ewidencji laboratoriów wykonujących badania jakości wody do spożycia oraz badania jakości wody w kąpieliskach i miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli, o której mowa w art. 37aa ust. 1 pkt 4 ustawy zmienianej w art. 2, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 2. W przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 1, laboratorium, o którym mowa w ust. 1, nie może wykonywać badań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz badań jakości wody w kąpieliskach i miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli do dnia przyjęcia zgłoszenia, o którym mowa w art. 37aa ust. 5 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 2. Art. 18 1. Laboratorium inne niż określone w art. 17 ust. 1, posiadające przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy udokumentowany system jakości prowadzonych badań wody, o którym mowa w art. 12 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1, może wykonywać badania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przez okres 4 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, pod warunkiem uzyskania corocznego zatwierdzenia na podstawie art. 12a ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym. 2. Laboratorium inne niż określone w art. 17 ust. 1, posiadające przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy udokumentowany system jakości prowadzonych badań wody, o którym mowa w art. 348 ust. 1 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 5 w brzmieniu dotychczasowym, może wykonywać badania jakości wody w kąpieliskach i miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli, przez okres 4 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, pod warunkiem uzyskania corocznego zatwierdzenia na podstawie art. 348 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 5 w brzmieniu dotychczasowym. Art. 22 Przez okres 2 lat od dnia wejścia w życie ustawy próbki wody do badań laboratoryjnych mogą być pobierane przez próbkobiorców posiadających uprawnienia w tym zakresie uzyskane na podstawie przepisów dotychczasowych. Nie ma ustawowego wykazu laboratoriów dyżurujących, ponieważ przepisy nie nakładają na laboratoria obowiązku pełnienia takich dyżurów. Ewentualna obsługa w weekendy i święta zależy od indywidualnej organizacji pracy danej placówki lub umów zawartych przez dostawcę wody z konkretnym laboratorium.
9 | Czy organy PIS, po przeprowadzeniu działań naprawczych przez dostawcę wody, są zobowiązane, zgodnie z art. 37av. ust. 4. pkt. 3) ustawy, do wykonania badań jakości wody i czy dotyczy to również poboru próbek? Na jakie parametry PSSE powinna zbadać wodę po zakończeniu działań naprawczych, jeżeli działania zostały podjęte jedynie na podstawie zgłoszenia i potwierdzenia pogorszonych parametrów wskaźnikowych organoleptycznych, czyli zanieczyszczenie mogło być mikrobiologiczne, fizykochemiczne lub chemiczne? | PIS posiada własne laboratoria oraz wyznaczone osoby uprawnione do pobierania próbek. W zależności od ustaleń, w tym również podjętych przez dostawcę wody działań naprawczych (np. awaria sieci, płukanie instalacji, zamulenie ujęcia), właściwy inspektor sanitarny każdorazowo ocenia ryzyko dla bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów i na tej podstawie ustala zakres badania po działaniach naprawczych.
10 | Na szkoleniu z nowelizacji ustawy UOZZW w Warszawie w dniu 18.06.2026 r. padło stwierdzenie, że nowym obowiązkiem dla dostawców wody będzie m.in. udostępnianie komunikatów dla konsumentów na stronie internetowej dostawcy. Czy wcześniej nie było takiego obowiązku? | Wcześniej obowiązek określony w rozporządzeniu MZ z 2017 r. "z komunikatów opracowywanych przez właściwego państwowego powiatowego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego, które są rozpowszechniane przez właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w sposób umożliwiający bezzwłoczne zapoznanie się z nimi konsumentów z obszaru, dla którego wydano komunikat." Aktualnie: 3. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1–4 i ust. 2, dostawca wody udostępnia na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej. 1. Dostawca wody zapewnia konsumentom nie rzadziej niż raz na rok dostęp do informacji obejmujących: 1) najnowsze wyniki monitorowania wartości parametrów jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 13; 2) raport podsumowujący z dokonanej oceny ryzyka w systemie zaopatrzenia w wodę lub jej aktualizacji, o którym mowa w art. 4g ust. 2; 3) zalecenia dla konsumentów w przypadkach, o których mowa w art. 13b ust. 6 i 7; 4) porady dla konsumentów dotyczące oszczędnego gospodarowania wodą; 2. Dostawca wody zaopatrujący w wodę co najmniej 50 000 osób lub dostarczający co najmniej średnio 10 000 m3 wody na dobę zapewnia konsumentom nie rzadziej niż raz na rok, oprócz dostępu do informacji, o których mowa w ust. 1, także dostęp do informacji obejmujących: 1) strukturę własnościową; 2) wielkość wycieków wody w systemie zaopatrzenia w wodę.
11 | Czy zalecenia i porady, o których mowa w art. 4q. ust. 1. pkt. 3) i 4) ustawy, będą udostępnione przez PPIS? | Art. 4q ust. 1 wskazuje dostawcę wody do udostępniania tych informacji. Przepis pozostający we właściwości Ministerstwa Infrastruktury
12 | Czy sprawozdanie z badań wykonane przez inne laboratorium akredytowane niż wskazane w planowanym harmonogramie w ramach monitoringu zgodności nie będzie stanowić postawy dla PPIS do wydania oceny wody? | Warunkiem jest spełnianie wymagania określonego w art. 37aa ustawy z 13.03.2026 r. i przepisów przejściowych
13 | W przypadku niezgodności z wartością parametryczną w punkcie czerpalnym u odbiorcy, czy wystarczającym dowodem wykazania faktu, że woda w sieci wodociągowej jest zgodna z tą wartością, będzie pobór próbki z punktu czerpalnego u innego najbliższego odbiorcy? | Co do zasady, nie. Każda sprawa musi być analizowana indywidualnie. Pobór musi nastąpić w tym samym czasie, w którym pobierana jest próbka, w której stwierdzono niezgodność z wartością parametryczną. Dodatkowo, jeżeli badanie wody przeprowadzono w punkcie zgodności w ramach monitoringu zgodności i był to punkt czerpalny u odbiorcy, który dostawca wody uzgodnił z inspekcją sanitarną jako reprezentatywny dla jakości wody, wiąże się to z odpowiedzialnością dostawcy za jakość wody w tym punkcie.
14 | Czy dostawca wody zgodnie z art 4f ust.3 musi prowadzić również monitoring w wodzie surowej, jeśli tak, to jakich parametrów? | Odnosząc się wyłącznie do ustawy z 13.03.2026 r. - zgodnie z art. 4p ust. 1 pkt 10 bada wodę surową w zakresie i z częstotliwością, które uwzględniają ocenę ryzyka lub jej aktualizację, o których mowa w art. 4f ust. 1, oraz potrzebę zapewnienia skuteczności procesów uzdatniania wody, w przypadku gdy prowadzi monitoring wody surowej, o którym mowa w art. 4f ust. 3, oraz gromadzi i archiwizuje elektronicznie wyniki tych badań przez co najmniej 10 lat oraz zgodnie z pkt 13 - dokumentuje i informuje właściwy organ nadzoru sanitarnego o wystąpieniu w wodzie surowej niezgodności wartości wytycznych ustalonych dla parametrów objętych listą obserwacyjną, o których mowa w art. 2b pkt 2. Aktualna lista obserwacyjna: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022D0679
15 | Zgodnie z art. 4f ust1 pkt3) ocena ryzyka w obszarze zasilania powinna zawierać wyniki badań parametrów objętych lista obserwacyjna- skąd te wyniki badań należy pozyskać? | Nie dotyczy GIS
16 | Mamy dość nietypową sytuację, bo jesteśmy podmiotem, który zaopatruje w wodę pitną statki powietrze. Woda zazwyczaj pochodzi z przedsiębiorstw wodociągowych albo zarządcy portu jako właściciela ujęcia - my dodatkowo ją chlorujemy, stosujemy lampy UV i badamy pod kątem przepisów IAHO oraz linii lotniczych. Zastanawiamy się czy będziemy w tym przypadku dostawcą wody czy w ogóle podlegamy pod te nowe przepisy... | Jest to przypadek w którym odpowiadacie Państwo za jakość wody dostarczanej kolejnemu odbiorcy. Taka woda musi spełniać wymagania o których mowa w art. 4a ust. 1 aby była zdrowa i czysta. Prowadzone przygotowanie wody może wpływać na jej jakość w związku z czym nadzór nad jej jakością jest niezbędny. Ustalenie zakresu i częstotliwości badań w oparciu ryzyko powinno być realizowane indywidualnie w oparciu o specyfikę działalności z właściwym organem nadzoru.
17 | Dzień dobry, zwracam się z uprzejmą prośbą o możliwość uzyskania odpowiedzi na pytanie – czy małe przedsiębiorstwa wodociągowe zaopatrujące mniej niż 500 osób oraz z produkcją wody poniżej 100 m3/d są zobowiązane do przekazania do końca roku oceny ryzyka w strefie zasilania, prowadząc kontrolę wewnętrzną jakości wody zgodnie z częstotliwością zgodnie z rozporządzeniem. Z góry dziękuję za informację. | Nie dotyczy GIS
18 | Moje pytanie odnosiło się do Zarządców budynków, czy jako Spółdzielnia gdzie zarządza budynkami wielorodzinnym lub nawet formalnie jest ich właścicielem zmiana ta nałoży na Spółdzielnie mieszkaniowe nowe obowiązki ? - Czy trzeba będzie tworzyć oceny ryzyk lub punkty poboru wody do badani ? - Wykonywać jakieś okresowe badania wody? - Ogólne pytanie jest takie czy będą nowe obowiązki dla Zarządzających budynkami wielorodzinnymi ? | Tak, zadania określane w art. 4i ust. 7-8 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków: 7. Właściciel lub zarządca budynków mieszkalnych przeprowadza ogólną analizę potencjalnych ryzyka związanych z wewnętrznymi systemami wodociągowymi zawierającą przynajmniej aktualny opis wewnętrznego systemu wodociągowego obejmujący: 1) krótki opis oraz schemat wewnętrznego systemu wodociągowego; 2) opis parametrów technicznych, w tym rodzaj urządzenia do przygotowania ciepłej wody użytkowej, występowanie przewodów do ciepłej wody użytkowej o objętości większej niż 3 litry poza obiegami cyrkulacyjnymi, temperaturę wody zimnej w najdalej położonym punkcie czerpalnym od miejsca zasilania instalacji w wodę, temperaturę ciepłej wody użytkowej w najdalej położonym punkcie czerpalnym od urządzenia do przygotowania ciepłej wody użytkowej i temperaturę wody cyrkulacyjnej w miejscu podłączenia przewodu cyrkulacyjnego do urządzenia do podgrzewania ciepłej wody użytkowej; 3) informację dotyczącą instalacji ciepłej wody w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2026 r. poz. 524 i 605); 4) charakterystykę materiałów lub wyrobów do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi w wewnętrznym systemie wodociągowym; 5) mapę istniejących lub proponowanych punktów poboru próbek do badań jakości wody. 8. W przypadku gdy właściciel lub zarządca budynków mieszkalnych, na podstawie wyników ogólnej analizy potencjalnych ryzyka, o której mowa w ust. 7, ustali, że występują przypadki: 1) braku spełniania wymagań, o których mowa w ust. 7 pkt 3, 2) użycia w wewnętrznym systemie wodociągowym elementów zawierających ołów – informuje o tym właściwy organ nadzoru sanitarnego. Właściciel lub zarządca obiektu priorytetowego przekazuje dokonaną ocenę ryzyka w wewnętrznym systemie wodociągowym, o której mowa w art. 4d ust. 1 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 1, do podmiotu wskazanego w art. 4n ustawy zmienianej w art. 1, w terminie do dnia 30 czerwca 2028 r.
19 | W nawiązaniu do poniższego i spotkania z dn. 18 czerwca br. dotyczącego nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, wdrażającej przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2184 z dnia 16 grudnia 2020 r., dotyczącej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, zwracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie jak należy interpretować zapis art. 4g ust.15 przedmiotowej ustawy mówiący o zwolnieniu z obowiązku wykonania oceny ryzyka w systemie zaopatrzenia w wodę, dostawców wody, którzy dostarczają wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi nie więcej niż 500 osobom lub w ilości mniejszej niż średnio 100 m3 na dobę, pod warunkiem monitorowania przez tych dostawców wody jakości tej wody zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 13. Podmiot, który nie jest przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym, posiada na swoich obiektach zlokalizowanych w różnych częściach Polski, własne ujęcia wód podziemnych. Pobierana woda, na podstawie posiadanych prawomocnych pozwoleń wodnoprawnych, jest uzdatniana i następnie wykorzystywana na cele technologiczne oraz socjalne jej pracowników (do spożycia oraz na cele sanitarne). Zatem zgodnie z art. 2 pkt 1 znowelizowanej ustawy Spółka jest dostawcą wody. Indywidualnie żadne z posiadanych ujęć nie dostarcza wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi większej licznie osób niż 500 lub w ilości większej niż średnio 100 m3 na dobę. Moje pytanie zatem: czy zapis art. 4g ust. 15 przedmiotowej ustawy można odnieść indywidualnie dla każdego ujęcia? Czy może z uwagi na fakt, iż jest w nim mowa o „dostawcy wody” należy wziąć pod uwagę ogólną ilość osób zaopatrywanych w wodę do spożycia przez poszczególne ujęcia lub średnią dobową ilość pobieranej wody ze wszystkich ujęć? | Jeśli są to niezależne od sobie systemy zaopatrzenia w wodę nie sumuje się produkcji tych ujęć zarządzanych przez 1 dostawcę. Przepis mówi wprost: "4g.15.Przepisów ust. 1–14 nie stosuje się do dostawców wody, którzy dostarczają wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi nie więcej niż 500 osobom lub w ilości mniejszej niż średnio 100 m3 na dobę, pod warunkiem monitorowania przez tych dostawców wody jakości tej wody zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 13." . Zwolnienie dotyczy systemu zaopatrzenia w wodę, który dostarcza wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi nie więcej niż 500 osobom lub w ilości mniejszej niż średnio 100 m3 na dobę.
20 | 1. Jesteśmy firmą produkcyjną (produkujemy leki naturalne, wyroby medyczne, suplementy diety oraz wyroby kosmetyczne). Mamy własne ujęcie wody (studnie głębinowe). Woda wykorzystywana jest na cle produkcyjne oraz socjalno-bytowe pracowników firmy (ok. 350 osób). Proszę o doprecyzowanie/informację, czy kwalifikujemy się pod „taryfę ulgową” jeśli dobowy pobór wody ze studni jest większy niż 100m3 ale pracowników mamy 350? 2. Jakie obowiązki wynikające z nowego porządku prawnego będą nas dotyczyć? | Art. 4g ust. 15 zwalnia dostawców wody w zakresie stosowania przepisów art. 4g ust. 1-14 jeśli dostarczają nie więcej niż 500 osobom lub w ilości mniejszej niż 100m3/d. Obecność spójnika „lub” sprawia, że ze względu na przekroczenie progu ilościowego nie spełniacie Państwo warunków wyłączenia i obowiązki wskazane dla dostawcy wody określone w przepisach.
21 | Zgodnie z harmonogramami badań wody w zakresie parapetów promieniotwórczych 5 lat mija mam w 2027 roku. Czy w związku z powyższym jest możliwość wykonania tych badań zgodnie z planem (też budżetowym) w 2027 r. czy może być wymaganie przez PPIS , aby zrobić je jeszcze w 2026r. | Częstotliwość badania wody w zakresie parametrów promieniotwórczych jest określona w § 11 rozporządzenia MZ z dnia 22.05.2026 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
22 | 1. Czy zwolnienie w trybie art. 4g ust 15 dotyczy jednego ujęcia wody zaopatrującego określoną strefę zaopatrzenia czy też dotyczy to całego dostawcy? 2. Badanie mętności wody: czy możemy samodzielnie to robić za pomocą zakupionego mętnościomierza i zapisywać wyniki w rejestrze czy też musi być to zlecone laboratorium (akredytowanego) | Zwolnienie dotyczy systemu zaopatrzenia w wodę, który dostarcza wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi nie więcej niż 500 osobom lub w ilości mniejszej niż średnio 100 m3 na dobę. Zgodnie z definicją system zaopatrzenia w wodę – jest to układ współdziałających elementów, których zadaniem jest zaopatrzenie odbiorców w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi przez jej ujmowanie, uzdatnianie, magazynowanie lub dystrybucję do punktu dostawy, pozostający w gestii jednego dostawcy wody W załączniku nr 7 rozporządzenia MZ z dnia 22.05.2026 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określone są wartości odniesienia dla parametrów operacyjnych mętność i colifagi somatyczne oraz minimalna częstotliwość pobierania próbek i wykonywania analizy dla parametru operacyjnego mętność do celów monitoringu operacyjnego.
23 | 1. Jak należy traktować decyzje zatwierdzające oceny ryzyka oraz określające na ich podstawie nowy zakres i częstotliwość badań, które zostały już wydane i pozostają w mocy? | Jeśli po analizie nie ma żadnych nowych okoliczności uzasadniających aktualizację ocen ryzyka to pozostają w mocy do momentu przeprowadzenia oceny ryzyka na nowych zasadach. Termin i wymagania dla ocen ryzyka wskazane zostały również w przepisach przejściowych - art. 7 ustawy z 13.03.2026 r.
24 | 4. Jak praktycznie wyznaczać obszar zasilania ujęcia dla ujęć podziemnych i powierzchniowych? Kto powinien to robić? | Nie dotyczy GIS
25 | 5. Jak i gdzie dostawca ma pozyskiwać dane umożliwiające ocenę wpływu działalności rolniczej na jakość ujmowanych wód, skoro nie są dostępne (nawet na wniosek bo RODO) rejestry podmiotów prowadzących działalność rolniczą, informacje o ilości stosowanych w danym rejonie nawozów (azotany) czy pestycydów | Nie dotyczy GIS
26 | 7. Czy raport z oceny ryzyka w obszarach zasilania może opierać się na warstwach GIS i w jakim formacie? | Nie dotyczy GIS
27 | 13. Art. 25 ust. 1 dyrektywy, stanowi, że: „Do dnia 12 stycznia 2026 r. państwa członkowskie stosują środki niezbędne do zapewnienia, aby woda przeznaczona do spożycia przez ludzi spełniała wartości parametryczne określone w załączniku I część B dla bisfenolu-A, chloranów, chlorynów, kwasów halogenooctowych, mikrocystyny-LR, PFAS ogółem, Sumy PFAS i uranu.”. Dostawy wody mają badać wodę pod względem tych parametrów od wejścia w życie rozporządzenia wykonawczego. Od kogo dostawy wody mają uzyskać wyniki za okres od wejścia dyrektywy do czasu narzucenia im tego obowiązku? | Art. 4e ust. 4 Dostawca wody, właściwe organy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, odpowiednio właściwe organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Wojskowej Inspekcji Sanitarnej lub właściwe organy realizujące monitoring wód, o którym mowa w art. 349 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, są obowiązani do wzajemnego i niezwłocznego przekazywania informacji, które mogą wpłynąć na oceny ryzyka, o których mowa w ust. 1 pkt 1, lub ich przeglądy i ich aktualizacje, o których mowa w ust. 2, lub mogą wpłynąć na bezpieczeństwo wody w systemie zaopatrzenia w wodę. Natomiast nie przesądza to, czy któryś ze wskazanych organów dysponuje tego typu wynikami, z uwagi na to że są to nowe parametry.
28 | Chciałam zapytać o monitoring wewnętrzny mętności wody surowej oraz uzdatnionej jaka częstotliwość powinna być badania i czy badania dotyczy tylko wody surowej czy także już uzdatnionej? | Badania mętności w wodzie surowej są określone w załączniku nr 7 rozporządzenia MZ z dnia 22.05.2026 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określone są wartości odniesienia dla parametrów operacyjnych mętność i colifagi somatyczne oraz minimalna częstotliwość pobierania próbek i wykonywania analizy dla parametru operacyjnego mętność do celów monitoringu operacyjnego. Dodatkowo w wodzie do spożycia (uzdatnionej) mętność jest badana w ramach parametrów gr A i B z częstotliwością zgodną z załącznikiem nr 3 część II, w którym określono minimalną częstotliwość pobierania próbek i wykonywania analiz na podstawie objętości wody dostarczanej lub produkowanej dziennie w strefie zaopatrzenia.
29 | Czy w sytuacji stosowania chlorowania wody podchlorynem sodu tylko w sytuacjach awaryjnych (nie jest to rutynowe, ciągłe działanie) nasza firma jest zobligowana do badania kwasów HAA zgodnie z planowanych harmonogramem badań na dany rok kalendarzowy? | W odniesieniu do kwasów halogenooctowych (HAA) należy zauważyć, że parametr ten pozostaje związany przede wszystkim z możliwością powstawania ubocznych produktów dezynfekcji wody. Z tego względu jego uwzględnianie w harmonogramie badań powinno być oceniane w kontekście rzeczywistego stosowania procesów dezynfekcji mogących prowadzić do tworzenia tych związków. W sytuacji, gdy chlorowanie wody podchlorynem sodu ma charakter wyłącznie incydentalny i jest stosowane jedynie w przypadkach awaryjnych, a nie jako stały element procesu uzdatniania, zasadne wydaje się, aby zakres badań tego parametru został rozpatrzony z uwzględnieniem częstotliwości i okoliczności stosowania dezynfekcji, charakterystyki wody oraz potencjalnego ryzyka powstawania ubocznych produktów dezynfekcji. Sprawę taką należy traktować indywidualnie i w ustaleniu z właściwym organem Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
30 | Czy w sytuacji, jeżeli woda surowa jest ujmowana do uzdatnienia ze studni podziemnych (kilkadziesiąt metrów głębokości) konieczne jest wykonywanie badania mikrocystyny-LR (ryzyko wystąpienia zakwitów jest bardzo małe w takim przypadku)? | Zgodnie z załącznikiem 1.B rozporządzenia MZ z dnia 22.05.2026 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi parametr ten mierzy się jedynie w przypadku potencjalnych zakwitów w źródle wody (zwiększenie gęstości komórek sinicowych lub potencjał tworzenia zakwitu). Parametr ten jest związany głównie z ryzykiem występowania zakwitów sinic, charakterystycznym przede wszystkim dla wód powierzchniowych lub ujęć pozostających pod ich wpływem. Zasadność jego badania może zostać określona na podstawie przeprowadzonej oceny ryzyka dla danego systemu zaopatrzenia w wodę, z uwzględnieniem charakteru ujmowanej wody, warunków hydrogeologicznych, możliwości oddziaływania wód powierzchniowych oraz innych czynników mogących sprzyjać występowaniu zakwitów sinic i w ustaleniu z właściwym organem Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
31 | Jesteśmy firmą produkującą wodę źródlaną z własnym wodociągiem. Średni pobór wody w miesiącu to 12 000 m3. Wodociąg zaopatruje w wodę 30 osób plus produkcja wody butelkowanej. Czy podlegamy obowiązkowi stworzenia Oceny ryzyka? | Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę oraz zbiorowym odprowadzaniu ścieków, dostawca wody to podmiot dostarczający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, w tym przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne oraz podmiot prowadzący hurtową sprzedaż wody. W związku z ww. przepisem, dostawca wody to m.in. przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, podmiot prowadzący hurtową sprzedaż wody oraz inne podmioty, w tym podmioty korzystające z własnych ujęć wody (jeśli jej dostarczanie stanowi m.in. przedmiot działalności gospodarczej lub jest dostarczana do podmiotów prowadzących przedsiębiorstwo spożywcze). Sam fakt prowadzenia działalności na rynku spożywczym nie oznacza, że dany podmiot staje się dostawcą wody. Przepisy ww. ustawy, w zakresie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, dotyczą tych podmiotów z sektora spożywczego, które nie są zaopatrywane przez zewnętrznego dostawcę wody, lecz korzystają na potrzeby prowadzonej działalności z wody z własnego ujęcia (tzn. do wytworzenia, przetworzenia, konserwowania lub wprowadzania do obrotu produktów lub substancji przeznaczonych do spożycia przez ludzi, z wyłączeniem wody wykorzystywanej przez przedsiębiorstwo spożywcze, której jakość nie może wpływać na bezpieczeństwo środków spożywczych w ich końcowej postaci, oraz pod warunkiem, że podmiot prowadzący przedsiębiorstwo spożywcze spełnia wymagania określone w przepisach rozporządzenia WE nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ). W odniesieniu do tej grupy podmiotów zastosowanie znajdują przepisy regulujące m.in. obowiązki związane z zapewnieniem jakości i bezpieczeństwa wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Przedsiębiorca z branży spożywczej będzie uznany za dostawcę wody przede wszystkim wtedy, gdy nie jest wyłącznie odbiorcą wody z sieci wodociągowej, lecz sam pobiera wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi w ramach prowadzonej działalności. Przykładowo może to dotyczyć przedsiębiorcy, który korzysta z własnego ujęcia wody (np. studni głębinowej) i wykorzystuje tę wodę do produkcji żywności wprowadzanej do obrotu, jeżeli woda stanowi składnik produktu lub jest wykorzystywana w procesach mających wpływ na bezpieczeństwo żywności, dostarcza wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi pracownikom, klientom lub innym użytkownikom obiektu z własnego systemu zaopatrzenia w wodę. Jednocześnie należy zaznaczyć, że odrębną kwestią jest ocena ryzyka w obszarze zasilania ujęcia wody, o której mowa w art. 4e ust. 1 pkt 1 oraz art. 4f ww. ustawy. W zakresie zagadnień dotyczących oceny ryzyka w obszarze zasilania ujęcia wody organem właściwym do zajęcia stanowiska pozostaje Minister Infrastruktury jako minister kierujący działem administracji rządowej gospodarka wodna. W związku z tym ewentualne pytania dotyczące zakresu, sposobu sporządzania lub interpretacji obowiązków odnoszących się do oceny ryzyka w obszarze zasilania ujęcia wody powinny zostać skierowane do Ministerstwa Infrastruktury. Dodatkowo zgodnie z art. 1b pkt 1 ustawy przepisów ustawy nie stosuje się do naturalnych wód mineralnych spełniających wymagania określone w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2023 r. poz. 1448 oraz z 2025 r. poz. 1424).