Załącznik nr 1 do SZW do Zapytania Ofertowego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Spis treści

1. Przedmiot zamówienia……...……………………...................................................................2

1.1 Wymagania dla dokumentacji ……………………………………………………………...2

1.2 Odbiory ……………………….……………………………………………………………...2

1.3 Zgodność zamówienia..............................................................................................................2

1.4 Uzasadnienie realizacji zamówienia.......................................................................................2

1.5 Przepisy i normy prawne…………………...……………………………………………….2

2. Część techniczna

2.1 Specyfikacja techniczna dla osuszacza powietrza 50 l/d (15 szt.).......................................3

2.2 Specyfikacja techniczna dla osuszacza powietrza 138 l/d (15 szt.) ....................................3

2.3 Warunki ogólne i wymogi techniczne....................................................................................4

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych osuszaczy powietrza na potrzeby Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego w Łodzi.

1.1 Wymagania dla dokumentacji.

Dokumentacja dostarczana wraz z urządzeniem obejmuje:

- atesty, certyfikaty, dopuszczenia do stosowania;

- instrukcje obsługi w języku polskim;

- gwarancję dostawcy;

- protokół rozruchu i uruchomienia;

- protokół przekazania przedmiotu zamówienia.

1.2 Odbiory

Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w umowie, na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez Wykonawcę i Zamawiającego.

1.3 Zgodność zamówienia

Zamawiający oświadcza, że

- posiada prawo do dystrybucji i serwisowania oferowanych urządzeń na terenie Polski;

- posiada możliwość oferowania serwisu po gwarancyjnego.

1.4 Uzasadnienie realizacji zamówienia

Osuszacze zapewnią realną możliwość likwidacji skutków klęsk żywiołowych wynikających z zalań i podtopień. Charakterystyka sprzętu umożliwia również użycie go na terenie innym niż województwo łódzkie.

1.5 Przepisy i normy prawne

Dostawa osuszaczy nie wymaga uzyskania pozwoleń administracyjno-prawnych przez dostawcę.

Urządzenia powinny być wyprodukowane zgodnie z wymogami rynku krajowego i unijnego by umożliwiać zgodne z prawem wykorzystanie go na terenie Polski i krajów UE.

Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty stosowne dokumenty potwierdzające ten fakt tj. deklaracja zgodności UE lub dokument równoważny.

Wskazane, choć nie decydujące jest by oferowane urządzenia mogły być użytkowane legalnie w krajach Europejskich nie będących członkami UE.

2. Część techniczna

2.1 Specyfikacja techniczna dla osuszacza powietrza 50 l/d (15 szt.)

| Lp. | Opis parametru |
| --- | --- |
| 1 | Gabaryty i masa urządzenia: - możliwość przewożenia na własnych kołach przez 1 osobę i przenoszenia przez maksymalnie 2 osoby, - urządzenie nie powinno ważyć więcej niż 40 kg, - wymiary ramowe: długość 400-600mm x szerokość 500-700mm x wysokość 800-1100 mm. (wymiary nie są parametrem krytycznym). |
| 2 | Elektryczny system sterowania, który zapewnia automatyczny restart. |
| 3 | Efektywność przepływu powietrza min. 560 m3/h, wydajność osuszania min. 50 l/24 h. |
| 4 | Minimalny zakres temperatury pracy: 5-30 stopni C. |
| 5 | Elementy metalowe osuszacza wykonane z materiałów odpornych na korozję lub zabezpieczonych antykorozyjnie. |
| 6 | Czynnik chłodzący R290. |
| 7 | Gwarancja nie krótsza niż 24 miesiące. |
| 8 | Sprzęt powinien być wyprodukowany zgodnie z wymogami rynku krajowego i unijnego by umożliwiać zgodne z prawem wykorzystanie go na terenie Polski i krajów UE. |
| 9 | Rok produkcji: min. 2024 r. |
| 10 | Instrukcja obsługi w języku polskim. |

2.2 Specyfikacja techniczna dla osuszacza powietrza 138 l/d (15 szt.)

| Lp. | Opis parametru |
| --- | --- |
| 1 | Gabaryty i masa urządzenia: - możliwość przewożenia na własnych kołach przez 1 osobę i przenoszenia przez maksymalnie 2 osoby, - urządzenie nie powinno ważyć więcej niż 50 kg, - wymiary ramowe: długość 400-600mm x szerokość 500-700mm x wysokość 800-1100 mm. |
| 2 | Elektryczny system sterowania, który automatycznie rozpoczyna pracę przy określonych wartościach. |
| 3 | Efektywność przepływu powietrza min. 1300 m3/h, wydajność osuszania min. 138 l/24 h. |
| 4 | Minimalny zakres temperatury pracy: 5-30 stopni C. |
| 5 | Elementy metalowe osuszacza wykonane z materiałów odpornych na korozję lub zabezpieczonych antykorozyjnie. |
| 6 | Czynnik chłodzący R290. |
| 7 | Gwarancja nie krótsza niż 24 miesiące. |
| 8 | Sprzęt powinien być wyprodukowany zgodnie z wymogami rynku krajowego i unijnego by umożliwiać zgodne z prawem wykorzystanie go na terenie Polski i krajów UE. |
| 9 | Rok produkcji: min. 2024 r. |
| 10 | Instrukcja obsługi w języku polskim. |

2.3 Warunki ogólne i wymogi techniczne

Wszelkie prace przy realizacji zamówienia będą wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

Urządzenia dostarczane przez dostawcę przy realizacji zamówienia muszą posiadać aktualne wymagane aprobaty techniczne, Certyfikaty Europejskie lub świadectwa właściwości użytkowych, które dopuszczają je do użytkowania.