Nasz znak: HŚ.9020.2.48.2024.AK     	         	Skierniewice, dnia 7 maja 2024 r.

Miasto i Gmina Bolimów

ul. Łowicka 9

99-417 Bolimów

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach działając 
na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 
z 2023 r. poz. 537 z późn. zm.), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 2294).

stwierdza

przydatność wody wodociągu Humin do spożycia

UZASADNIENIE

W dniu 22.04.2024 r. jednostka odpowiedzialna za jakość wody wodociągu Humin czyli Miasto i Gmina Bolimów przedstawiła Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Skierniewicach wyniki badania próbek wody uzdatnionej pobranych w dniu

06.04.2024 r. z wyjścia na sieć w budynku stacji uzdatniania wody w Huminie oraz 
z dwóch punktów na sieci w budynku Szkoły Podstawowej w Kęszycach i w budynku mieszkalnym w Ziąbkach nr 15, sprawozdania z badań z dnia 19.04.2024 r. nr 298/2024, 299/2024, 300/2024.

Badania zostały wykonane w zakresie parametrów mikrobiologicznych 
i mętności w związku ze stwierdzoną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach warunkową przydatnością wody do spożycia 
z wodociągu Humin, decyzja znak:HŚ.9020.2.48.2024.SK z dnia 20.03.2024 r.

Biorąc pod uwagę uzyskane wyniki analiz parametrów z powyższych sprawozdań, 
a także wyniki badań kontrolnych w zakresie parametrów mikrobiologicznych wykonanych przez inspekcję sanitarną prób wody pobranych w dniu 29.04.2024 r., raport z wyników badań nr PBŚiŚP.9051.505.176.2024 z dnia 06.05.2024 r. stwierdza się, że jakość wody wodociągu Humin odpowiada wymaganym parametrom jakości określonym 
w/w rozporządzeniem i jest przydatna do spożycia.

Państwowy Powiatowy Inspektor

Sanitarny w Skierniewicach

Zastępca z up. Dorota Rosińska

/podpisano elektronicznie/