Załącznik nr 2

Formularz asortymentowo-cenowy

| L.p. | #### Przedmiot zamówienia | Wielkość zamówienia | Cena jednostkowa | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektroda zespolona typ: Plus SenTix 81 zintegrowana z pehametrem InoLab pH Level 2 f-my WTW ( elektroda szklana o dł. 120 mm i szer. 12 mm z końcówką DIN+bananowa i kablem o dł. 1 m, elektroda kombinowana z wbudowanym termometrem do pomiaru temperatury, wypełniona 3 mol/l KCl, diafragma platynowa) WTW | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Elektroda nakłuciowa do pomiaru pH podłoży agarowych, którąś można podłączyć do pehametru za pomocą kabla o końcówce DIN z jednym bolcem np. Double Pore | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | ##### Termometr ST -80 elektroniczny z sondą ST05-S-50, tulejka 50 mm, przewód silikonowy 1 m (ze świadectwem wzorcowania w 3 punktach w Akredytowanym Laboratorium ze znakiem PCA) Termoprodukt nr kat. 27002551 | 19 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Nożyczki ze stali nierdzewnej hartowanej, proste, zbieżne trzonki, z jednym ostrzem przytępionym i drugim ostro zakończonym długości 130 mm, przeznaczone do sterylizacji w 180°C | 5 szt. |  |  |  |  |  |
| 5. | Skalpel ze stali nierdzewnej hartowanej długość całkowita 150 mm przeznaczony do sterylizacji w 180°C | 5 szt. |  |  |  |  |  |
| 6. | ##### Termometr DT-34 elektroniczny z sondą ST01-200 (ze świadectwem wzorcowania w 3 punktach w Akredytowanym Laboratorium ze znakiem PCA) Termoprodukt nr kat.27002117 | 3 szt. |  |  |  |  |  |
| 7. | Pęseta do filtrów ze stali nierdzewnej dł. ok 11,5 cm | 3 szt. |  |  |  |  |  |
| 8. | ##### Termometr elektroniczny Termikplus do pomiaru temperatury w pomieszczeniach laboratoryjnych (ze świadectwem wzorcowania w 3 punktach w Akredytowanym Laboratorium ze znakiem PCA) Termoprodukt nr kat. 270011356 | 4 szt. |  |  |  |  |  |
| 9. | Palnik gazowy zwykły | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 10. | Czasomierz 1-kanałowy z bateriami. Zakres 59 min, 59 sek. Z funkcją Count-Down-alarm przy 0 i powtórzeniem poprzednio nastawionego czasu. Do postawienia na stole. Chemland lub równoważny | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 11. | # Statyw metalowy (20 miejscowy do probówek) druciany ze stali nierdzewnej, nieemaliowany : - Ø 14mm - Ø 19 mm | 10 szt 20 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Razem netto: |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem brutto: |  |  |  |  |  |  |

Formularz powinien być podpisany  podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.