HŚ.9020.2.145.2025.AK

Skierniewice, dnia 23 października 2025 r.

Gmina Godzianów

ul. Klonowa 5

96-126 Godzianów

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

stwierdza

przydatność wody wodociągu Godzianów do spożycia

UZASADNIENIE

Jednostka odpowiedzialna za jakość wody wodociągu Godzianów czyli Gmina Godzianów przedstawiła Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Skierniewicach wyniki badania próbek wody uzdatnionej, pobranych w dniu:

- 11.07.2025 r. z punktu na sieci w budynku Urzędu Gminy w Godzianowie, ul. Klonowa 5, sprawozdanie z badań z dnia 30.07.2025 r. nr 2122/2025-W-1,

- 18.07.2025 r. z wyjścia na sieć w budynku hydroforni oraz z dwóch punktów na sieci, w budynku Urzędu Gminy w Godzianowie ul. Klonowa 5 i w budynku prywatnym w Godzianowie, ul. Lipowa 21, sprawozdania z badań z dnia 22.07.2025 r. nr 2206/2025-W-1, nr 2206/2025-W-2, nr 2206/2025-W-3 i sprawozdań z badań z dnia 25.07.2025 r. nr 532650/25/GDY i nr 532651/25/GDY,

- 16.10.2025 r. z punktu na sieci w budynku prywatnym w Godzianowie, ul. Lipowa 21, sprawozdanie z badań z dnia 21.10.2025 r. nr 3319/2025-W-1.

Badania zostały wykonane w zakresie parametrów grupy B w ramach kontroli wewnętrznej realizowanej na podstawie harmonogramu uzgodnionego z PPIS w Skierniewicach oraz powtórzenie w zakresie parametrów mikrobiologicznych grupy A oraz mętności i chloru wolnego

Biorąc pod uwagę uzyskane wyniki analiz parametrów z powyższych sprawozdań, a także wyniki innych wcześniejszych badań wykonywanych w ramach kontroli wewnętrznej, jak i bieżącego nadzoru prowadzonego przez inspekcję sanitarną stwierdza się, że jakość wody wodociągu Godzianów odpowiada wymaganym parametrom jakości określonym w/w rozporządzeniem i jest przydatna do spożycia.

Justyna Łukasik

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

- Adresat

- a/a