Nasz znak: HŚ.9020.2.21.2025.AK        		Skierniewice, dnia 20 stycznia 2025 r.

Gmina Głuchów

Al. Klonowa 5

96-130 Głuchów

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach działając 
na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. 
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

stwierdza

przydatność wody wodociągu Janisławice do spożycia

UZASADNIENIE

W dniu 02.01.2025 r. jednostka odpowiedzialna za jakość wody wodociągu Janisławice czyli „CEWOKAN” Sp. z o.o. w Łowiczu, ul. Sochaczewska 52 przedstawiła Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Skierniewicach wyniki badania próbek wody uzdatnionej, pobranych w dniu 18.12.2024 r. z punktu na sieci w budynku prywatnym w Janisławicach nr 56. Raport z badań z dnia 30.12.2024 r. 
nr 112657/LB/2024.

Badania zostały wykonane w zakresie parametrów grupy A w ramach kontroli wewnętrznej realizowanej na podstawie harmonogramu uzgodnionego z PPIS 
w Skierniewicach.

Biorąc pod uwagę uzyskane wyniki analiz parametrów z powyższego raportu, 
a także wyniki innych wcześniejszych badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej, 
jak i bieżącego nadzoru prowadzonego przez inspekcję sanitarną stwierdza się, że jakość wody wodociągu Janisławice odpowiada wymaganym parametrom jakości określonym 
w/w rozporządzeniem i jest przydatna do spożycia.

Otrzymują:

1.adresat

2.”CEWOKAN” Sp. z o.o.

99-400 Łowicz, ul. Sochaczewska 52

3. a/a

Państwowy Powiatowy Inspektor

Sanitarny w Skierniewicach

Justyna Łukasik

/podpisano elektronicznie/