## Załącznik nr 4.2.
|  |  | Wykonanie kontroli okresowej stanu technicznego obiektów oraz przeprowadzenie przeglądów technicznych i czynności kontrolnych urządzeń i instalacji oraz wykonanie kontroli okresowej stanu technicznego kotłowni w obiektach Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie | [11 empty] | Załącznik nr 4.2. do ZO Załącznik nr 1 do umowy dla cz. II
Rodzaje przeglądów – szczegółowa specyfikacja cenowa dla części II
lp | Obiekt | Adres | Elementy instalacji kotłowni | MOC w kW/Poj./L | Rok instalacji | Źródło energii | Funkcja kotłowni | Przegląd stanu technicznego systemu ogrzewania, z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów (data) |  | Przegląd instalacji gazowej |  | Przegląd/konserwacja urządzeń w kotłowni |  | System detekcji gazu |  | Kalibracja detektora gazu
[8 empty] | Ilość | Cena brutto w zł | Ilość | Cena brutto w zł | ilość | Cena brutto w zł | Ilość | Cena brutto w zł | Cena brutto w zł
1 | Urząd Skarbowy w Brzozowie | ul. Kazimierzowska 1 36-200 Brzozów | Kocioł wodny Buderus GB162 + Zbiornik wodny 40l | 65 kW | 1999 | gaz | ogrzewanie pomieszczeń + ciepła woda użytkowa | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
2 | Urząd Skarbowy w Dębicy | ul. Kolejowa 21 39-200 Dębica | Kocioł wodny Buderus GE 315 + palnik WG 30N/1-C | 200 kW | 2001 | gaz | ogrzewanie pomieszczeń |  |  | 1 |  | 1 |  | 1
3 | Urząd Skarbowy w Jarosławiu | ul. Przemysłowa 2A 37-500 Jarosław | Kocioł kondensacyjny Buderus Logamax plus GB 272-85H | 146 kW | 2024 | gaz | ogrzewanie pomieszczeń + ciepła woda użytkowa |  |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Kocioł kondensacyjny Buderus Logamax plus GB 272-151H | 85 kW | 2024
|  |  | Kocioł wodny Viessmann Vitogas 100 | 96 kW | 2003
|  |  | Stały zbiornik ciśnieniowy Viessmann WYV-500L | 500 L | 1996
4 | Urząd Skarbowy w Jaśle | ul. Staszica 3 38-200 Jasło | Kocioł cieczowy De Dietrich Termique C 230 - 170 ECO | 170 kW | 2013 | gaz | ogrzewanie pomieszczeń |  |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Stały zbiornik ciśnieniowy ICN 200 L | 200 L | 2013
5 | Urząd Skarbowy w Kolbuszowej | ul. Kościuszki 20 36-100 Kolbuszowa | Kocioł kondensacyjny wodny CGB - 75 Volf , Regulacja BM + sonda zewnętrzna | 69 kW | 2011 | gaz | ogrzewanie pomieszczeń | 1 |  | 1 |  | 1
6 | Urząd Skarbowy w Krośnie | ul. Składowa 5 38-400 Krosno | Kaskada kotłów wodnych Fakora KZ-4G 3szt. o mocy 3 x 76 kW | 3x76 kW | 2001 | gaz | ogrzewanie pomieszczeń | 1 |  | 1 |  | 1
7 | Urząd Skarbowy w Leżajsku | ul. Plac Targowy 3 37-300 Leżajsk | Kocioł wodny Junkers ZBR-98-2 | 98 kW | 2014 | gaz | ogrzewanie pomieszczeń + ciepła woda użytkowa | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Kocioł wodny VIESSMANN VITODENS 050-W | 25 kW | 2025
|  |  | Stały zbiornik ciśnieniowy REFLEX Winklemann D -595, poj 0,600 m3 | 9.1-24 kW | 1999
8 | Urząd Skarbowy w Lubaczowie | ul. J. III Sobieskiego 6 37-600 Lubaczów | Kocioł wodny Viessmann Paromat triplex+ palnik gazowy VG III-2 | 105 kW | 1994 | gaz | ogrzewanie pomieszczeń + ciepła woda użykowa |  |  | 1 |  | 1
|  |  | Zbiornik stały cisnieniowy VERTCELL-HTG V=200l | 200 L | 1994
9 | Urząd Skarbowy w Przemyślu | ul. Lwowska 9A 37-700 Przemyśl | Kocioł kondensacyjny Wolf 55 kW -2 szt | 2x55 kW | 2022 | gaz | ogrzewanie pomieszczeń + ciepła woda użutkowa | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
10 | Urząd Skarbowy w Przeworsku | ul. Tysiąclecia 1 37-200 Przworsk | Kocioł wodny Viessmann Paromat Simplex PS010 | 105 kW | 1997 | gaz | ogrzewanie pomieszczeń + ciepła woda użytkowa |  |  | 1 |  | 1
|  |  | Zbiornik ciśnieniowy American | 150 L | 2015
11 | Urząd Skarbowy w Ropczycach | ul. Św. Barbary 12 39-100 Ropczyce | 2 x kocioł Vaillant VC 30CS Eco Tec plus | 2x30 kW | 2024 | gaz | ogrzewanie pomieszczeń + ciepła woda użytkowa | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Kaskada kotłów wodnych Vaillant VU 282-5 TurboMAX - 2 szt. | 2x28 kW | 2007
|  |  | Zbiornik ciśnieniowy Vaillant typu VIH 200 | 200 L | 2007
12 | Urząd Skarbowy w Strzyżowie | ul. Daszyńskiego 6 Strzyżów | Zestaw RTAY 00-386 HT S1 CW Gazuno (zestaw dwóch gazowych absorpcyjnych pomp ciepła oraz jednego kondensacyjnego kotła gazowego) | 76,6 kW pompy ciepła + kocioł 34,4 kW | 2020 | gaz | ogrzewanie pomieszczeń + ciepła woda użytkowa |  |  | 1
13 | Drugi Urząd Skarbowy w Rzeszowie | ul. Siemieńskiego 18 35-234 Rzeszów | Kocioł wodny Buderus GR-515 Niemcy | 295 kW | 2002 | gaz | ogrzewanie pomieszczeń + ciepła woda użutkowa |  |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Stały zbiornik ciśnieniowy REFLEX Winklemann JCN -200L, poj 0,6000 m3 | 600 L | 2002
14 | PUCS/OC w Przemyślu | ul. Katedralna 3A 37-700 Przemyśl | De Dietrich MCA45 | 40 kW | 2006 | gaz | ogrzewanie pomieszczeń + ciepła woda użytkowa | 1 |  | 1 |  | 1
15 | PUCS/Del w Krośnie | ul. Pużaka 18 38-400 Krosno | Kocioł kondensacyjny Wolf 55 kW -2 szt | 2x55 kW | 2022 | gaz | ogrzewanie pomieszczeń + ciepła woda użutkowa |  |  | 1 |  | 1 |  | 1
16 | PUCS/OC w Mielcu | ul. Wojska Polskiego 2A 39-300 Mielec | Kocioł wodny Viessmann VITODENS | 27 kW | 2020 | gaz | ogrzewanie pomieszczeń + ciepła woda użytkowa | 1 |  | 1 |  | 1
17 | PUCS w Przemyślu | ul. Sielecka 9 37-700 Przemyśl | Kocioł wodny Viessmann Vitoplex 300 | 2 x 170 kW 5x26 kW | 2003 | gaz | ogrzewanie pomieszczeń + ciepła woda użytkowa |  |  | 1 |  | 1 |  | 1
18 | PUCS/OC Przemyśl | Krówniki 180 37-700 Przemyśl | Kocioł kondensacyjny TRIGON XL | 2x300 kW | 2023 | gaz | ogrzewanie pomieszczeń + ciepła woda użytkowa |  |  | 1 |  |  |  | 1
19 | Razem: | [6 empty] | 8 | 0 | 18 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0
20 | Razem cena oferty |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | pola oznaczone na pomarańczowo do uzupełnienia (cena w zł) |  |  |  | …........................................................................................................................... (podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy)