Załącznik  nr  1

……………………………..									                                                    Data…………………………….…

Dane Wykonawcy

OEA.272.1.1.2025                                                                              FORMULARZ  OFERTY  CENOWEJ

dla  Powiatowej  Stacji  Sanitarno – Epidemiologicznej w  Gnieźnie

CZĘŚĆ I – Pakiet I – Testy biologiczne

CPV-33140000-3

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa produktu | Opis | Numer katalogowy | Wielkość opakowania | Cena netto | % VAT | Cena Brutto | Ilość | Wartość zamówienia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | netto (bez VAT) | brutto (z VAT) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11a | 11b |
| 1. | Test biologiczny do oceny skuteczności sterylizacji |  | G.stearothermophilus czas inkubacji 48 h temperatura inkubacji 56oC +/- 2oC sterylizacja parą wodną we wszystkich cyklach z wyjątkiem cyklu „Flash” Warunki przechowywania: Temperatura 15°C-30°C Wilgotność 35-60 % Możliwość wzięcia udziału w porównaniu międzylaboratoryjnym spełniającym wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17043:2011 „Ocena zgodności – ogólne wymagania dotyczące badania biegłości” Laboratorium Bakteriologiczne posiada Certyfikat Akredytacji Nr AB 1222 z dnia 25.09.2020 oraz aktualny zakres akredytacji Wyd. Nr 12 z dnia 05.09.2022r., gdzie przedmiotem badań są biologiczne wskaźniki kontroli skuteczności sterylizacji w oparciu o procedurę PB-19.03 wyd. 4 z dnia 18.03.2020 r. w związku z czym wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia podlegają ścisłej weryfikacji i nie dopuszcza się negocjacji w zakresie żadnego z wyżej wymienionych parametrów. |  | op. a 100 szt. |  |  |  | 19 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

WARUNKI GRANICZNE:

Certyfikat jakości dołączony do każdego dostarczonego produktu, zamawiający dopuszcza również udostępnienie świadectw (certyfikatów) jakości oraz ulotek w bibliotece technicznej Wykonawcy dostępnej pod adresem www. wskazanym przez Wykonawcę.

Złożenie oferty przez Wykonawcę  jest jednoznaczne z akceptacją warunków granicznych i potwierdzeniem spełnienia wymagań opisanych przez zamawiającego w kolumnie nr 4 formularza oferty cenowej – „Opis”, oraz posiadania przez Wykonawcę aktualnych certyfikatów jakości, potwierdzających spełnienie wymagań zamawiającego
dla każdego oferowanego produktu. Zamawiający może żądać dokumentów oraz wyjaśnień potwierdzających spełnienie przez oferowane wyroby wymagań opisanych
przez zamawiającego w kol. 4 formularza oferty cenowej – „Opis”. Na żądanie zamawiającego Wykonawca dostarczy dokumenty/certyfikaty kontroli jakości,/karty charakterystyki lub udostępni zamawiającemu adres strony internetowej, z której zamawiający będzie mógł bezpłatnie pobrać w/w dokumenty.

Produkt w momencie dostawy o dacie ważności nie krótszej niż 75% czasu jej trwania.

Realizacja zamówienia nie później niż 5 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia przez Wykonawcę.