OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług usuwania śniegu z dachu budynku Ministerstwa Aktywów Państwowych zlokalizowanego przy ul. Kruczej 36/Wspólnej 6 w Warszawie.

Usługa będzie obejmowała:

- ręczne zgarnianie śniegu z dachu obiektu tak, aby poszycie dachu oraz znajdująca się na dachu infrastruktura techniczna nie uległa uszkodzeniu;

- usuwanie sopli z połaci dachowych (przy użyciu wysięgnika);

- pryzmowanie zrzuconego śniegu i lodu w miejscach wskazanych przez pracownika MAP;

- załadunek i wywóz usuniętego śniegu.

Parametry:

- powierzchnia do oczyszczenia ze śniegu i gzymsów: ok 3.200 m2;

- na dachu znajdują się elementy różnego rodzaju urządzeń technicznych i pomosty robocze;

- obiekt posiada bardzo ograniczoną strefę zrzutu śniegu;

- stopień trudności bardzo wysoki;

Dodatkowe informacje:

- Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ppoż., BHP oraz właściwej organizacji pracy, zachowania ładu i porządku podczas wykonywania robót, zabezpieczenia miejsca pracy przed dostępem osób trzecich.

- Wykonawca będzie używał własnych narzędzi i sprzętu.

- Wykonawca we własnym zakresie dostosuje technologię wykonania usługi do danego rodzaju dachu z uwzględnieniem wszystkich uwarunkowań dla każdego z nich (blacha, papa);

- Zamawiający wymaga wykonania usługi w sposób profesjonalny, gwarantujący zachowanie szczelności poszycia dachowego;

- osoby, które będą wykonywać przedmiotowe zamówienie muszą posiadać stosowne uprawnienia do pracy na wysokościach oraz ważne zaświadczenia lekarskie dopuszczające do wykonywania tego rodzaju prac, a także niezbędne szkolenia;