Żuromin, dnia 03.07.2026 r.

KOMUNIKAT Nr 14/2026

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żurominie z dnia 03.07.2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Siemiątkowo zaopatrującego w wodę 1490 mieszkańców  - 18 miejscowości: Antoniewo, Dzieczewo, Nowa Wieś, Nowopole, Kolonia Siemiątkowska,  Dzban, Rostowa, Wolany, Siciarz, Siemiątkowo, Siemiątkowo – Siódmaczka, Siemiątkowo – Rogale, Siemiątkowo – Kosmy, Sokołowy Kąt, Suwaki, Chrapoń, Ziemiany, Siemiątkowo – Rechty.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żurominie informuje, że w badaniach próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej  stwierdzono obecność bakterii grupy coli oraz ponadnormatywną liczbę mikroorganizmów w 220C.

WODA Z WODOCIĄGU SIEMIĄTKOWO NADAJE SIĘ DO SPOŻYCIA  PO PRZEGOTOWANIU

W związku z powyższym woda do celów konsumpcyjnych, tj. do picia, przygotowywania posiłków i potraw, do mycia i płukania warzyw i owoców, do produkcji żywności, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością, a także do kąpieli noworodków powinna być używana po przegotowaniu.

Woda może być wykorzystywana do innych celów socjalno – bytowych, higienicznych i domowych, a także do urządzeń sanitarnych (WC).

Uwaga: Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Trwają prace naprawcze mające na celu przywrócenie odpowiedniej jakości wody.

Agnieszka Cyran
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żurominie

/dokument podpisany elektronicznie/