HKN.6031–20 /17							Radom, dnia 19.05.2017r

# Ocena zgodności parametrów zbadanych w próbkach wody 
z basenu przy ul. Struga 86 w Radomiu

do sprawozdań  Nr: 841/S i  842/S z dnia 20.04.2017r.

Na podstawie uzyskanych wyników badań próbek wody pobranych 
w dniu 11.04.2017r. :

- sprawozdanie z badań nr: 841/S dot. wody z niecki basenowej

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | 1 | - | 100 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr:  842/S dot. wody z systemu cyrkulacji

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | 8 | - | 20 | niezgodność |

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu stwierdza zgodność 
w odniesieniu do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 09 listopada 2015r. 
w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach
(Dz. U. z 2015r. poz. 2016).

Otrzymują:

- Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy

dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących

ul. Struga 86 26-600 Radom

- a/a