HKN.6031–38/18							Radom, dnia 28.02.2018r.

# Ocena do sprawozdania  z badań próbki wody

Na podstawie sprawozdania z badań próbki wody nr analizy 51969/18/SOK                         z 26.02.2018r. pobranej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu ul. Struga 86 (basen rehabilitacyjny, woda               z systemu cyrkulacji) w dniu 06.02.2018r. w ramach prowadzonej przez zarządzającego obiektem kontroli wewnętrznej jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu stwierdza

niezgodność

w zakresie zbadanego parametru chloru związanego w odniesieniu do Rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dn. 09 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach  (Dz. U. z 2015r. poz. 2016).

Otrzymują:

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o. o.

ul. Narutowicza 9, 26-600 Radom

- SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu

ul. Struga 86, 26-600 Radom

- a/a