## spis tresci
ELEKTROENERGETYKA I CIEPŁOWNICTWO POLSKIE 1997-2017
Spis tabel
Tabl. 1. Krajowy system elektroenergetyczny
Tabl. 2. Bilans energii elektrycznej elektroenergetyki zawodowej
Tabl. 3. Elektrownie cieplne i elektrociepłownie zawodowe
Tabl. 4. Elektrociepłownie przemysłowe
Tabl. 5. Elektrownie wodne i inne odnawialne źródła energii elektrycznej
Tabl. 6. Sprzedaż energii elektrycznej
Tabl. 7. Urządzenia sieciowe
Tabl. 8. Bilans ciepła
Źródło danych: wyniki badań statystycznych współprowadzonych przez Ministra Energii

## 1_KSE
1. Krajowy system elektroenergetyczny | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Moc zainstalowana na koniec roku ogółem (MW) | 33717 | 33851 | 34213 | 34595 | 34722 | 34944 | 35419.1 | 35348.002 | 35404 | 35715 | 35845 | 35599 | 35762 | 36058 | 37595 | 38203 | 38671 | 39343 | 40384 | 41266 | 43507
elektrownie zawodowea | 30759 | 31030 | 31442 | 31948 | 32057 | 32306 | 32806 | 32789 | 32882 | 33180 | 33418 | 33688 | 33872 | 34048 | 35691 | 36344 | 36762 | 37474 | 38304 | 39168 | 40762
elektrownie przemysłowe | 2958 | 2821 | 2771 | 2647 | 2665 | 2638.2 | 2613 | 2559 | 2522 | 2535 | 2427 | 1911 | 1890 | 2010 | 1904 | 1859 | 1909 | 1869 | 2080 | 2098 | 2745
Nowe moce z inwestycji (MW) | 436 | 288 | 237 | 382 | 85 | 253 | 160 | 198 | 114 | 174 | 197 | 732 | 813 | 564 | 1675 | 1000 | 958 | 613 | 1412 | 841 | 2173
Moc osiągalna na koniec roku ogółem (MW) | 32681 | 32891 | 33542 | 33418 | 33628 | 33621 | 34325.7 | 34570.261 | 34857 | 35033 | 35151 | 35326 | 35714 | 36059 | 37306 | 38001 | 38501 | 38712 | 39984 | 40924 | 42990
elektrownie zawodowea | 30089 | 30402 | 31080 | 31071 | 31230 | 31312.5 | 31985.7 | 32291.261 | 32619 | 32781 | 33037 | 33652 | 33995 | 34205 | 35547 | 36272 | 36724 | 36971 | 38045 | 38952 | 40375
elektrownie przemysłowe | 2592 | 2489 | 2462 | 2347 | 2398 | 2308.5 | 2340 | 2279 | 2238 | 2252 | 2114 | 1674 | 1719 | 1854 | 1759 | 1729 | 1777 | 1741 | 1939 | 1972 | 2615
Zapotrzebowanie mocy przy 50 Hz
średnie w grudniu (MW) | 22351 | 21976 | 21540 | 20963 | 21947 | 22379 | 21783 | 22077 | 22849 | 22854 | 24157 | 22959 | 23343 | 24465 | 23809 | 24078 | 24094 | 24275 | 23887 | 24739 | 24933.4
maksymalne w roku (MW) | 24337 | 2384 | 22821 | 22289 | 22868 | 23207 | 23288 | 23108 | 23477 | 24640 | 24611 | 25121 | 24594 | 25449 | 24780 | 25845 | 24761 | 25535 | 25101 | 25546 | 26230.583
data (dzień, miesiąc) | 17.12 | 3.12 | 23.12 | 25.01 | 13.12 | 12.12 | 8.01 | 23.12 | 21.12 | 24.01 | 18.12 | 4.01 | 21.12 | 26.01 | 22.12 | 7.02 | 10.12 | 29.01 | 7.01 | 15.12 | 09.01
Produkcja energii elektrycznej ogółem (GWh) | 142769 | 142789 | 142128 | 145183 | 145615 | 144125 | 151631 | 154159 | 156935 | 161742 | 159348 | 155305 | 151720 | 157658 | 163548 | 162139 | 164580 | 159058 | 164944 | 166634 | 170465
elektrownie zawodowea | 134760 | 135301 | 134922 | 137979 | 137899 | 136362 | 143689 | 146060 | 148915 | 153680 | 151683 | 148821 | 145169 | 150107 | 155685 | 154296 | 156429 | 151073 | 156527 | 156756 | 158975
elektrownie przemysłowe | 8009 | 7488 | 7206 | 7204 | 7716 | 7763 | 7942 | 8099 | 8020 | 8062 | 7665 | 6484 | 6551 | 7551 | 7863 | 7843 | 8151 | 7985 | 8417 | 9878 | 11490
w tym: produkcja energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji (GWh) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 24503 | 24297 | 25013 | 24775 | 26929 | 26410 | 26410 | 24861 | 22924 | 26290.3 | 26788 | 28188.1
Z zagranicy (GWh) (Pobór) | 5357 | 4608 | 3491 | 3290 | 4306 | 4469 | 4985 | 5312 | 5002 | 4789 | 7761 | 9034 | 7403 | 6310 | 6780 | 9803 | 7801 | 13508 | 14459 | 14017 | 13271
Za granicę (GWh) (Oddanie) | 7542 | 8082 | 8426 | 9663 | 11035 | 11537 | 15146 | 14605 | 16188 | 15775 | 13109 | 9703 | 9594 | 7664 | 12022 | 12643 | 12322 | 11342 | 14793 | 12018 | 10984
Zużycie energii elektrycznej (GWh) | 140584 | 139315 | 137193 | 138810 | 138886 | 137057 | 141470 | 144866 | 145749 | 150756 | 154000 | 154636 | 149529 | 156304 | 158306 | 159299 | 160059 | 161224 | 164610 | 168633 | 172752
a łącznie z OZE

## 2_bilans energii_en zawodowa
2. Bilans energii elektrycznej elektroenergetyki zawodowej (GWh) | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Przychód | 140416 | 140154 | 138666 | 141631 | 142634 | 141273 | 149060 | 151702 | 154277 | 158670 | 159571 | 158072 | 152746 | 156678 | 162485 | 164293 | 164484 | 164725 | 171716 | 171649 | 175073
Produkcja elektrowni zawodowych ogółem | 134667 | 135163 | 134758 | 137798 | 137669 | 136053 | 143328 | 145613 | 148426 | 153015 | 150667 | 147447 | 143460 | 147696 | 151695 | 148639 | 151124 | 144371 | 147415 | 145694 | 146469
elektrownie cieplne | 130960 | 130960 | 130615 | 133831 | 133626 | 132351 | 140218 | 142151 | 144898 | 150245 | 148024 | 144982 | 140788 | 144541 | 149242 | 146480 | 146665 | 139771 | 142256 | 140378 | 140265
elektrownie wiatrowe | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1801 | 2199 | 2973 | 2981 | 3485
elektrownie wodne | 3707 | 4203 | 4142 | 3967 | 4043 | 3702 | 3110 | 3462 | 3528 | 2770 | 2643 | 2465 | 2672 | 3155 | 2453 | 2159 | 2658 | 2401 | 2186 | 2335 | 2719
Z zagranicy | 5357 | 4608 | 3491 | 3290 | 4306 | 4469 | 4985 | 5312 | 5002 | 4789 | 7761 | 9034 | 7403 | 6310 | 6780 | 9803 | 7801 | 13508 | 14459 | 14017 | 13271
Zakup z elektrowni przemysłowych | 299 | 245 | 253 | 361 | 430 | 442 | 386 | 330 | 365 | 278 | 177 | 275 | 321 | 443 | 482 | 495 | 614 | 586 | 1224 | 1750 | 3339
Zakup z OZE | 93 | 138 | 164 | 182 | 229 | 309 | 361 | 447 | 484 | 588 | 966 | 1316 | 1562 | 2229 | 3528 | 5356 | 4945 | 6260 | 8618 | 10188 | 11994
Rozchód | 140416 | 140154 | 138666 | 141631 | 142634 | 141273 | 149060 | 151702 | 154277 | 158670 | 159571 | 158072 | 152746 | 156678 | 162485 | 164293 | 164484 | 164725 | 171716 | 171649 | 175073
Zużycie na potrzeby energetyczne elektrowni cieplnych - z produkcji własnej | 11830 | 11707 | 11890 | 12134 | 12138 | 11937 | 12523 | 12570 | 12448 | 12990 | 13033 | 13467 | 13267 | 13657 | 14023 | 13846 | 13755 | 13125 | 13458 | 13607 | 13578
na produkcję energii elektrycznej | 9676 | 9627 | 9889 | 10242 | 10122 | 9979 | 10551 | 10551 | 10591 | 11162 | 11156 | 11291 | 11207 | 11478 | 12004 | 11790 | 11748 | 11300 | 11527 | 11536 | 11441
na produkcję ciepła | 2153 | 2080 | 2001 | 1892 | 2016 | 1958 | 1972 | 2019 | 1857 | 1828 | 1877 | 2176 | 2060 | 2179 | 2019 | 2056 | 2007 | 1825 | 1931 | 2071 | 2137
Zużycie na inne cele | 83 | 79 | 87 | 103 | 104 | 161 | 170 | 170 | 111 | 159 | 156 | 143 | 301 | 282 | 255 | 308 | 318 | 126 | 103 | 109 | 127
Zużycie na potrzeby energetyczne elektrowni wodnych i wiatrowych | 30 | 29 | 42 | 39 | 36 | 37 | 32 | 28 | 27 | 26 | 28 | 24 | 25 | 28 | 26 | 25 | 70 | 96 | 122 | 215 | 200
Pompowanie wody w elektrowniach szczytowo-pompowych | 2588 | 2806 | 2965 | 2789 | 2601 | 2249 | 2284 | 2267 | 2207 | 1399 | 888 | 890 | 881 | 828 | 645 | 647 | 830 | 822 | 900 | 744 | 735
Dostawy do odbiorców końcowych | 101628 | 101921 | 100378 | 102391 | 101060 | 100655 | 104124 | 107323 | 108424 | 113980 | 117650 | 120944 | 115827 | 122035 | 124567 | 125626 | 126631 | 128679 | 131515 | 135158 | 139145
odbiorcy na WN | 29770 | 28784 | 26801 | 27485 | 25572 | 24034 | 25341 | 26038 | 24945 | 25664 | 27064 | 28506 | 23465 | 25520 | 27560 | 27730 | 27522 | 28032 | 28702 | 28435 | 29679
odbiorcy na SN | 28423 | 28705 | 28543 | 29565 | 29884 | 30158 | 32388 | 34177 | 35534 | 37908 | 39881 | 40218 | 39930 | 42375 | 43294 | 44019 | 45106 | 46985 | 48882 | 51339 | 53413
odbiorcy na nN | 43435 | 44432 | 45034 | 45341 | 45604 | 46463 | 46395 | 47108 | 47946 | 50408 | 50705 | 52220 | 52432 | 54140 | 53713 | 53878 | 54003 | 53662 | 53931 | 55384 | 56053
w tym: gospodarstwa domowe i małe rolne | 25145 | 25525 | 25833 | 25787 | 25986 | 25741 | 26076 | 26003 | 26336 | 27549 | 27486 | 28269 | 28684 | 29813 | 29435 | 29498 | 29627 | 29238 | 29460 | 30014 | 30397
Potrzeby własne stacji | 30 | 193 | 305 | 277 | 295 | 298 | 321 | 307 | 309 | 320 | 300 | 312 | 318 | 333 | 309 | 314 | 311 | 285 | 291 | 303 | 308
Za granicę | 7542 | 8082 | 8426 | 9663 | 11035 | 11537 | 15146 | 14605 | 16188 | 15775 | 13109 | 9703 | 9594 | 7664 | 12022 | 12643 | 12322 | 11342 | 14793 | 12018 | 10984
Straty i różnice bilansowe | 16685 | 15337 | 14572 | 14234 | 15365 | 14400 | 14460 | 14431 | 14563 | 14021 | 14407 | 12589 | 12533 | 11851 | 10638 | 10884 | 10247 | 10250 | 10534 | 9495 | 9996

## 3_el i ec zaw
3. Elektrownie cieplne i elektrociepłownie zawodowe | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Moc zainstalowana na koniec roku ogółem (MW) | 28749 | 28917 | 29327 | 29779 | 29818 | 30056 | 30521 | 30484 | 30476 | 30713 | 30811 | 30820 | 30810 | 30566 | 31427 | 31329 | 30882 | 31063 | 30719 | 30610 | 32121
w tym: elektrownie i ec na węglu brunatnym | 9058 | 9093 | 9148 | 9178 | 9233 | 9253 | 9324 | 9195 | 9216 | 9216 | 9216 | 9040 | 8985 | 8796 | 9654 | 9621 | 9421 | 9221 | 9243 | 9287 | 9287
elektrownie na węglu kamiennym | 15060 | 15235 | 15320 | 15405 | 15433 | 15446 | 15598 | 15535 | 15535 | 15687 | 15697 | 15607 | 15607 | 15607 | 15632 | 15332 | 15012 | 15265 | 14939 | 14699 | 15701
elektrociepłownie węglowe | 4633 | 4589 | 4859 | 5060 | 5018 | 5014 | 5110 | 5258 | 4857 | 4941 | 5004 | 5268 | 5313 | 5236 | 5188 | 5102 | 5081 | 5019 | 4928 | 5025 | 5179
elektrociepłownie na gazie ziemnym | . | . | . | 136 | 136 | 343 | 467 | 474 | 847 | 847 | 872 | 883 | 883 | 895 | 852 | 913 | 888 | 930 | 966 | 984 | 1236
elektrownie i ec biomasowe | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 339 | 459 | 606 | 621 | 616 | 719
Produkcja energii elektrycznej ogółem (GWh) | 130960 | 130960 | 130615 | 133831 | 133626 | 132353 | 140218 | 142151 | 144899 | 150245 | 148024 | 144982 | 140788 | 144541 | 149241 | 146480 | 146665 | 139771 | 142256 | 140378 | 140265
w tym: elektrownie i ec na węglu brunatnym | 50820 | 51797 | 50741 | 49677 | 50557 | 48906 | 51617 | 52159 | 54912 | 53559 | 51278 | 53795 | 50953 | 49671 | 53617 | 55341 | 56725 | 53884 | 53389 | 51082 | 52281
elektrownie na węglu kamiennym | 62842 | 61539 | 61049 | 63696 | 62167 | 62463 | 64702 | 64758 | 64352 | 71956 | 71884 | 66246 | 65434 | 70937 | 71075 | 65620 | 64759 | 60673 | 61770 | 61642 | 61030
elektrociepłownie węglowe | 17297 | 17624 | 18825 | 19975 | 20110 | 18860 | 21031 | 21970 | 20631 | 20187 | 20452 | 20354 | 19728 | 19345 | 19490 | 19383 | 18918 | 17674 | 18329 | 18531 | 18236
elektrociepłownie na gazie ziemnym | . | . | . | 483 | 792 | 2124 | 2868 | 3264 | 5004 | 4543 | 4411 | 4588 | 4673 | 4586 | 5007 | 5175 | 3777 | 3893 | 5038 | 5604 | 6165
elektrownie i ec biomasowe | [13 empty] | . | . | 961 | 2487 | 3647 | 3731 | 3519 | 2555
Zużycie węgla brunatnego (tys. t) | 62296 | 62094 | 60306 | 58754 | 59125 | 57695 | 60086 | 60341 | 61042 | 60199 | 56865 | 58613 | 56027 | 55697 | 61769 | 63287 | 65033 | 63175 | 62371 | 59805 | 60486
Zużycie węgla kamiennego (tys. t) | 43752 | 41700 | 41232 | 42605 | 42459 | 41239 | 42480 | 43701 | 42893 | 45146 | 45737 | 43024 | 41126 | 44058 | 43382 | 39978 | 40287 | 37031 | 37277 | 38648 | 39306
Zużycie paliw gazowych (TJ) | 9314 | 11316 | 15315 | 20159 | 23102 | 31214 | 36752 | 24416 | 47437 | 45592 | 46269 | 57367 | 53861 | 58247 | 62055 | 61984 | 50507 | 55721 | 43376.536 | 48136 | 53090.96
Zużycie biomasy/biogazu (TJ) | . | . | . | . | . | . | . | . | 9662 | 13449 | 18764 | 30463.8 | 45775 | 55143 | 65657 | 92818 | 73321 | 84523 | 82186.053 | 59005 | 42878.292
Czas wykorzystania mocy osiągalnej ogółem (h) | 3082 | 3008 | 2958 | 4661 | 4613 | 4545 | 4739 | 4747 | 4806 | 4976 | 4876 | 4744 | 4591 | 4751 | 4812 | 4683 | 4739 | 4566 | 4666 | 4533 | 4523

## 4_ec przem
4. Elektrociepłownie przemysłowe * (GWh) | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Produkcja energii elektrycznej ogółem | 8007 | 7486 | 7204 | 7202 | 7714 | 7761 | 7940 | 8097 | 8018 | 8061 | 7663 | 6482 | 6538 | 7538 | 7828 | 7747 | 8033 | 7901 | 8343 | 9840 | 11376
z tego: ec. węglowe | . | . | . | . | . | . | . | 5149 | 4662 | 4078 | 3264 | 2138 | 3346 | 3899 | 3744 | 3365 | 3542 | 3569 | 3936 | 3760 | 3564
ec. na gazie ziemnym | . | . | . | . | . | . | . | 281 | 384 | 183 | 228 | 216 | 265 | 352 | 401 | 451 | 546 | 659 | 946 | 2042 | 3284
ec. na biomasie/biogazie | . | . | . | . | . | . | . | . | 168 | 553 | 1034 | 930 | 221 | 281 | 742 | 666 | 686 | 708 | 793 | 1038 | 1443
ec. na pozostałych paliwach | . | . | . | . | . | . | . | 2667 | 2804 | 3247 | 3137 | 3198 | 2706 | 3006 | 2941 | 3265 | 3259 | 2965 | 2668 | 3000 | 3085
* bez małej generacji rozproszonej

## 5_el wodne i OZE
5. Elektrownie wodne i inne odnawialne źródła energii elektrycznej | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Razem
Moc zainstalowana ogółem (MW) | 2008 | 2152 | 2161 | 2169 | 2238.8 | 2250.1 | 2285.9 | 2357.8 | 2460 | 2519 | 2684 | 2947 | 3144 | 3548 | 4447 | 5459 | 6535.31 | 7122.65 | 8422 | 9374 | 9622
Produkcja energii elektrycznej (GWh) | 3715 | 4220 | 4169 | 4151 | 4272.1 | 4011.8 | 3470.9 | 4186.3 | 5422 | 5267 | 6017 | 7037 | 9278 | 11457 | 13567.2 | 17306 | 17624.56 | 20392.19 | 23278 | 23308 | 24524
Elektrownie wodne
Moc zainstalowana ogółem (MW) | 2008 | 2145 | 2151 | 2156 | 2208 | 2176 | 2206 | 2216 | 2252 | 2260 | 2258 | 2264 | 2267 | 2271 | 2276 | 2281 | 2290.37 | 2301.59 | 2306 | 2320 | 2393
w tym: elektrownie szczytowo-pompowe | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1337 | 1413
małe elektrownie wodne |  | 32.17 | 36 | 40 | 48 | 51 | 59 | 67 | 72 | 76 | 73 | 78 | 81 | 84 | 86 | 90 | 89.39 | 93.46 | 87 | 87 | 86
Produkcja energii elektrycznej (GWh) | 3707 | 4203 | 4142 | 4115 | 4217 | 3903 | 3291 | 3690 | 3777 | 3020 | 2939 | 2747 | 2974 | 3488 | 2761 | 2465 | 2997.12 | 2733.45 | 2435 | 2621 | 3034
w tym: elektrownie szczytowo-pompowe | 1812 | 1921 | 1976 | 2010 | 1895 | 1627 | 1622 | 1609 | 1577 | 978 | 587 | 595 | 599 | 568 | 430 | 428 | 558 | 551 | 603 | 482 | 474
małe elektrownie wodne | 106 | 121 | 137 | 145 | 174 | 201 | 181 | 226 | 248 | 248 | 294 | 280 | 300 | 331 | 307 | 305 | 335.66 | 329.83 | 247 | 284 | 311
Elektrownie wiatrowe
Moc zainstalowana ogółem (MW) | . | 2 | 3 | 4 | 18 | 58.3 | 59.8 | 64.8 | 124 | 173 | 306 | 544 | 719 | 1121 | 1867 | 2584 | 3407.84 | 3866.72 | 4922 | 5790 | 5826
Produkcja energii elektrycznej (GWh) | 2 | 4 | 4 | 5 | 13.6 | 60.7 | 124.2 | 142.3 | 135 | 256 | 522 | 837 | 1077 | 1664 | 3205 | 4747 | 6003.81 | 7675.63 | 10858 | 12588 | 14909
Elektrownie biogazowe i na biomasę
Moc zainstalowana ogółem (MW) | . | 5 | 7 | 9 | 12.8 | 15.8 | 20.1 | 77 | 84 | 86 | 120 | 139 | 158 | 156 | 302 | 594 | 834.7 | 926.86 | 1086 | 1077 | 1116
Produkcja energii elektrycznej (GWh) | 6 | 13 | 23 | 31 | 41.5 | 48.1 | 55.7 | 354 | 273 | 346 | 429 | 490 | 563 | 708 | 1210 | 2242 | 4282.98 | 5242.74 | 5448 | 5604 | 4603
Współspalanie biomasy i biogazu
Produkcja energii elektrycznej (GWh) | . | . | . | . | . | . | . | . | 1237 | 1645 | 2127 | 2963 | 4664 | 5597 | 6391 | 7241 | 3930.97 | 4512.2 | 4291 | 2090 | 1600
Układy hybrydowe - Produkcja energii elektrycznej (GWh) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 611 | 408.2 | 221.28 | 189 | 281 | 213
Fotowoltaika
Moc zainstalowana ogółem (MW) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1.11 | 1 | 2.4 | 27 | 108 | 187 | 287
Produkcja energii elektrycznej (GWh) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1.48 | 6.89 | 57 | 124 | 165

## 6_sprzedaż en el
6. Sprzedaż energii elektrycznej | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Liczba odbiorców energiielektrycznej ogółem (tys. odb.) | 14967 | 15088 | 15172 | 15289 | 15391 | 15467 | 15555 | 15662 | 15762 | 15875 | 16034 | 16202 | 16364 | 16487.894 | 16616.926 | 16742.315 | 16859.955 | 16996 | 17168 | 17363 | 17503
Odbiorcy posiadający umowy kompleksowe | 14967.3 | 15088.3 | 15172.3 | 15289.454 | 15390.55 | 15466.7 | 15554.901 | 15662.081 | 15761.53 | 15874.298 | 16031.912 | 16197.731 | 16334.312 | 16397.363 | 16434.34 | 16369.426 | 16293.621 | 16172.512 | 16255.351 | 16423.144 | 16620.927
- odbiorcy na WN | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.254 | 0.3 | 0.3 | 0.254 | 0.22 | 0.22 | 0.209 | 0.198 | 0.185 | 0.156 | 0.128 | 0.127 | 0.098 | 0.099 | 0.093 | 0.07 | 0.063 | 0.059
- odbiorcy na SN | 25 | 25 | 25 | 26.2 | 26.25 | 26.4 | 26.647 | 26.861 | 27.31 | 28.089 | 28.714 | 29.546 | 29.156 | 27.326 | 26.111 | 24.887 | 23.591 | 22.419 | 21.281 | 20.398 | 19.738
- odbiorcy na nN | 14942 | 15063 | 15147 | 15263 | 15364 | 15440 | 15528 | 15635 | 15734 | 15846 | 16003 | 16168 | 16305 | 16369.909 | 16408.102 | 16344.441 | 16269.931 | 16150 | 16234 | 16402.683 | 16601.13
w tym: gospodarstwa domowe i małe rolne | 13036 | 13110 | 13237 | 13337 | 13416 | 11434 | 13524 | 13508 | 13648 | 13709 | 13714 | 13874 | 14092 | 14200 | 14279 | 14265 | 14230 | 14453 | 14477 | 14710 | 14925
Odbiorcy posiadający umowy o świadczenie usług dystrybucji | - | . | . | . | . | . | 0.045 | 0.1 | 0.15 | 0.283 | 2.054 | 3.902 | 29.973 | 90.16 | 182.586 | 372.889 | 566.302 | 823.185 | 912.525 | 939.414 | 882.333
- odbiorcy na WN | - | - | - | - | - | - | 0.029 | 0.047 | 0.06 | 0.082 | 0.089 | 0.104 | 0.14 | 0.17 | 0.199 | 0.232 | 0.2 | 0.285 | 0.325 | 0.421 | 0.462
- odbiorcy na SN | - | - | - | - | - | - | 0.016 | 0.053 | 0.09 | 0.199 | 0.274 | 0.346 | 1.403 | 3.99 | 6.147 | 8.397 | 10.702 | 12.9 | 15.2 | 17.031 | 18.597
- odbiorcy na nN | - | - | - | - | - | - | - | - | . | 0.002 | 1.691 | 3.452 | 28.43 | 86 | 176.24 | 364.26 | 555.4 | 810 | 897 | 921.962 | 863.274
w tym: gospodarstwa domowe i małe rolne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . | 17 | 80 | 159 | 183 | 364 | 347 | 273
Dostawy energii elektrycznej na jednego odbiorcę
Odbiorcy posiadający umowy kompleksowe
- odbiorcy na WN (MWh) | 110261 | 109696 | 102014 | 101817 | 96897 | 78437 | 71556 | 72433 | 66255 | 72235 | 86836 | 71939 | 58368 | 59282.3828 | 52636 | 44924.449 | 40071 | 40420 | 51856 | 44385 | 42458
- odbiorcy na SN (MWh) | 1156 | 1148 | 1132 | 1158 | 1151 | 1142 | 1269 | 1204 | 1223 | 1248 | 1259 | 1214 | 1117 | 1004.1298 | 891.9866 | 839.3069 | 820 | 795 | 771 | 762 | 760
- odbiorcy na nN (kWh) | 2884 | 2917 | 2927 | 2925 | 2951 | 2938 | 3011 | 3001 | 3039 | 3131 | 3162 | 3226 | 3189 | 3162.7954 | 2994.7931 | 2858.1357 | 2722 | 2574 | 2499 | 2486 | 2474
w tym: gospodarstwa domowe i małe rolne | 1900 | 1900 | 1900 | 1909 | 1904 | 1903 | 1928 | 1925 | 1947 | 2010 | 2005 | 2038 | 2036 | 2099.3128 | 2058.448 | 2044.8875 | 2031.4323 | 1971.2508 | 1956 | 1962 | 1963
Odbiorcy posiadający umowy o świadczenie
usług dystrybucji
- odbiorcy na WN (MWh) | - | - | - | - | - | - | 214316 | 222899 | 167089 | 126191 | 105200 | 122780 | 94921 | 94960.9133 | 92848.5 | 87199.6466 | 81851 | 77118 | 69211 | 52548 | 49586.5801
- odbiorcy na SN (MWh) | - | - | - | - | - | - | 28845 | 15844 | 12679 | 9878 | 9506 | 9751 | 3944 | 3265.7198 | 3015.9 | 2589.1329 | 2288.2914 | 2123 | 2027 | 2000 | 1971.5008
- odbiorcy na nN(kWh) | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | . | 11732 | 11608 | 26102.3307 | 25326.6 | 19360.0513 | 17313.1944 | 14791 | 14860.6466 | 15723 | 17190.7592
w tym: gospodarstwa domowe i małe rolne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3190 | 1345 | 2204.9873 | 2675.434 | 2558 | 3076.9231 | 3314.121 | 3761.9048

## 7_urządzenia sieciowe
7. Urządzenia sieciowe | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Długość linii elektrycznych ogółem (tys. km) | 698.795 | 701.77 | 707.286 | 713.2 | 715.608 | 739.886 | 746.4 | 750.6 | 754 | 759.3 | 762.4 | 770.1 | 776.1 | 780.3 | 787.7 | 822.5 | 830.3 | 831.741 | 837.2 | 829.7 | 836.173
Wysokie napięcia ogółem | 45.025 | 45.211 | 45.171 | 45.2 | 45.27 | 45.305 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.6 | 45.7 | 45.7 | 46.1 | 46.3 | 46.3 | 46.5 | 46.7 | 46.828 | 47.6 | 48 | 48.246
Najwyższe napięcie (750 – 220 kV) | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.4 | 13.5 | 13.472 | 13.5 | 13.7 | 13.688 | 14.3 | 14.3 | 14.403
Wysokie napięcie (110 kV) | 32.129 | 32.293 | 32.265 | 32.3 | 32.3 | 32.2 | 32.3 | 32.3 | 32.4 | 32.4 | 32.6 | 32.5 | 32.7 | 32.8 | 32.8 | 33 | 33 | 33.14 | 33.4 | 33.6 | 33.843
Średnie napięcia ogółem | 273.501 | 275.246 | 276.765 | 278.1 | 278.901 | 293.811 | 294.8 | 295.7 | 295.9 | 297.1 | 299.7 | 300.5 | 302 | 303.7 | 305.5 | 307.6 | 309.1 | 309.951 | 312.4 | 311.6 | 313.557
Niskie napięcia ogółem | 380.269 | 381.313 | 385.53 | 389.8 | 391.437 | 400.77 | 406.2 | 409.5 | 412.8 | 416.6 | 417 | 423.9 | 428.1 | 430.3 | 435.9 | 468.3 | 474.5 | 474.962 | 477.1 | 470.1 | 474.37
Moc transformatorów sieciowych (MVA) | 113260 | 114634 | 116628 | 118772 | 120120 | 123528 | 124489 | 125353 | 126629 | 128554 | 133073 | 135001 | 139112 | 141417 | 143504 | 149657 | 150924 | 152849 | 160473 | 169260 | 172495

## 8_bilans ciepła
8. Bilans ciepła (ktoe) | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Produkcja | 10015 | 9352.4 | 8873.5 | 8137.1 | 8843.5 | 8393.9 | 8794.7 | 8113 | 8032 | 8045 | 7567 | 7367 | 7457.1 | 8021.3 | 7140.9 | 7381.5 | 7221.3 | 6613.3 | 6721.028 | 6993 | 7238
z tego: paliwa stałe | 9429 | 8768 | 8199 | 7471 | 8091 | 7573 | 7831 | 7249 | 7157 | 7133 | 6737 | 6410 | 6361.6 | 6846.2 | 5982.3 | 6066.2 | 6086.1 | 5557.4 | 5467.2781 | 5760 | 5833
gaz | 116 | 157 | 210 | 262 | 319 | 378 | 483 | 503 | 498 | 461 | 422 | 449 | 712.6 | 497.4 | 467.5 | 496.4 | 432.9 | 394.4 | 481.6805 | 504 | 589
olej | 262 | 245 | 258 | 190 | 226 | 212 | 211 | 162 | 160 | 159 | 145 | 146 | 102.9 | 156.4 | 89.3 | 101.2 | 81 | 78.9 | 81.3509 | 86 | 98
OZE | 41.1 | 45.4 | 45.5 | 43.9 | 43.3 | 50.6 | 66.1 | 53 | 61 | 64 | 90 | 121 | 269.2 | 254.5 | 321.2 | 455.1 | 381.9 | 340.9 | 307.6813 | 334 | 320
inne źródła | 167 | 137 | 161 | 170 | 164 | 180 | 204 | 146 | 156 | 228 | 173 | 241 | 10.8 | 266.8 | 280.6 | 262.6 | 239.4 | 241.7 | 383.0372 | 309 | 398
Zużycie przez odbiorców końcowych | 8656.9 | 8069.1 | 7617.6 | 6886.2 | 7556.4 | 7112 | 7389.7 | 6743 | 6634 | 6725 | 6251 | 6057 | 6018 | 6546.9 | 5820 | 5984 | 5954 | 5447 | 5462.2623 | 5669 | 6303