Lista Zakładów Zwiększonego Ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (ZZR)
Informacja sporządzona została w oparciu o zapisy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez właściwe organy Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2145).
Informacje wymagane do podania do publicznej wiadomości przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mławie: 
1.  Informacja o przedłożonych zgłoszeniach zakładów o zwiększonym ryzyku, 
2. Informacja o pozytywnie zaopiniowanych programach zapobiegania poważnym awariom (PZA). 
3. Informacja o kontrolach planowych w terenie. 
4. Informacja o decyzjach wydanych na podstawie art. 264 d ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (o decyzjach ustalających grupy zakładów, których zlokalizowanie w niedużej odległości od siebie może spowodować efekt domina). 
5. Informacja o decyzjach wydanych na podstawie art. 267 a ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska. 
6. Instrukcja postępowania mieszkańców na wypadek awarii. 
1. Informacja o przedłożonych zgłoszeniach zakładów o zwiększonym ryzyku. 
	Lp
	Oznaczenia prowadzącego zakład, jego

miejsca zamieszkania lub siedziby
	Nazwa, siedziby 


	Data

przedłożenia

zgłoszenia

zakładu

	1
	Chów i Hodowla Drobiu Maciej Śliwiński                      ul. Siemiątkowskiego 20, 06-540 Radzanów                          

Telefon kontaktowy (23) 679 87 00
	Ferma Drobiu w Mdzewie 
gm. Strzegowo
	28.01.2008 rok

	2
	Ferma Drobiu Dawid Błażkiewicz Bojanowo 30,  
06-540 Radzanów                          

Telefon kontaktowy (23) 679 84 68
	Ferma Drobiu w  Mdzewie 
gm. Strzegowo
	15.01.2013 rok

	3
	Andrzej i Marcin Śliwińscy Spółka Jawna                       ul. Siemiątkowskiego 20,  06-540 Radzanów           

Telefon kontaktowy (23) 679 87 00               
	Ferma Drobiu 

w Bońkowie Kościelnym 

gm. Radzanów


	28.12.2015 rok

	4
	Zaręby 1 Koźlakiewicz  EiP Spółka Jawna 

ul. Marii Skłodowskiej Curie 4, 06-500 Mława

Zaręby 2 Koźlakiewicz  EiP Spółka Jawna 

ul. Marii Skłodowskiej Curie 4, 06-500 Mława
	Ferma Drobiu w Liberadzu

gm. Szreńsk 
	30.03.2016 rok

	5
	ŚLIWIŃSCY Spółka Jawna

ul. Siemiątkowskiego 20, 06-540 Radzanów
Telefon kontaktowy (23) 679 87 00               

	Ferma Drobiu Wróblewo IV 
we Wróblewie 

gm. Radzanów


	23.06.2016 rok

	6
	Gospodarstwo Rolne Zofia Koźlakiewicz Kunki 2, 
06-550 Szreńsk


	Ferma Drobiu                        Kosiny Kapiczne

06-521 Wiśniewo
	21.11.2016 rok

	 7
	Mirosław Koźlakiewicz 
Kunki 2 06-550 Szreńsk

Telefon Kontaktowy 606 820 746
	Ferma Drobiu w Kuklinie 107 
gm. Wieczfnia Kościelna
	04.07.2017 rok

	8
	Marcin i Michał Śliwińscy sp. jawna 

ul. Siemiątkowskiego 20, 06-540 Radzanów

Telefon kontaktowy 669 339 462
	Ferma Drobiu Wróblewo V Wróblewo 79

gm. Radzanów


	12.07.2017 rok

	9
	SAPERE Sp. z o. o. ul R. Siemiątkowskiego 20, 06-540 Radzanów
	Ferma Drobiu Wróblewo I-II Wróblewo-Kolonia Tartak 06-540 Radzanów
	20.04.2018 rok

	10
	Ferma Drobiu Monika Rajnik-Błażkiewicz Marcin Błażkiewicz Spółka Jawna, Luszewo 53, 06-540 Radzanów 
	Ferma Drobiu Luszewo 

Luszewo 53

06-540 Radzanów
	15.11.2018 rok

	11
	Aleksander Koźlakiewicz 
Rochnia 47, 06-550 Szreńsk
	Ferma drobiu w Bońkowie Kościelnym gm. Radzanów
	12.11.2019 rok


2. Informacja o pozytywnie zaopiniowanych programach zapobiegania poważnym awariom (PZA).

	Oznaczenia prowadzącego zakład, jego miejsca zamieszkania lub siedziby
	Nazwa, siedziby


	Data



	
	
	złożenia

PZA
	pozytywnego

zaopiniowania

PZA*)
	złożenia

zmian

do PZA
	pozytywnego

zaopiniowania

zmian

do PZA*)

	Chów i Hodowla Drobiu Maciej Śliwiński 

ul. Siemiątkowskiego 20, 

06-540 Radzanów                          

Telefon kontaktowy 

(23) 679 87 00
	Ferma Drobiu 

w Mdzewie gm. Strzegowo
	28.01.2008 rok
	-
	02.06.2017 rok
	02.07.2017 rok

	Ferma Drobiu Dawid Błażkiewicz Bojanowo 30, 

06-540 Radzanów                          

Telefon kontaktowy 

(23) 679 84 68
	Ferma Drobiu 

w  Mdzewie gm. Strzegowo
	15.01.2013 rok
	-
	06.03.2013 rok
	20.03.2013 rok

	Andrzej i Marcin Śliwińscy Spółka Jawna 

ul. Siemiątkowskiego 20,  

06-540 Radzanów           

Telefon kontaktowy 

(23) 679 87 00               
	Ferma Drobiu 

w Bońkowie Kościelnym 

gm. Radzanów


	28.12.2015 rok
	28.01.2016 rok
	12.07.2017 rok
	04.08.2017 rok

	Zaręby 1 Koźlakiewicz  EiP Spółka Jawna 

ul. Marii Skłodowskiej Curie 4, 06-500 Mława

Zaręby 2 Koźlakiewicz  EiP Spółka Jawna 

ul. Marii Skłodowskiej Curie 4, 06-500 Mława 
Telefon kontaktowy 

602525008
	Ferma Drobiu w Liberadzu

gm. Szreńsk
	30.03.2016 rok
	29.04.2016 rok
	-
	-

	ŚLIWIŃSCY Spółka Jawna

ul. Siemiątkowskiego 20, 
06-540 Radzanów
Telefon kontaktowy (23) 679 87 00            
	Ferma Drobiu Wróblewo IV 

we Wróblewie 

gm. Radzanów


	23.06.2016 rok
	30.06.2016 rok
	-
	-

	Gospodarstwo Rolne                           Zofia Koźlakiewicz                             Kunki 2, 06-550 Szreńsk 


	Ferma Drobiu                        Kosiny Kapiczne

gm. Wiśniewo
	21.11.2016 rok
	21.12.2016 rok
	-
	-

	Mirosław Koźlakiewicz 

Kunki 2 06-550 Szreńsk

Telefon Kontaktowy 606 820 746
	Ferma Drobiu w Kuklinie

gm. Wieczfnia Kościelna
	04.07.2017 rok
	04.08 2017 rok
	-
	-

	Marcin i Michał Śliwińscy sp. jawna 

ul. Siemiątkowskiego 20, 06-540 Radzanów

Telefon kontaktowy 669 339 462
	Ferma Drobiu Wróblewo V Wróblewo 79

gm. Radzanów


	12.07.2017 rok
	04.08.2017 rok
	-
	-

	SAPERE Sp. z o. o. ul R. Siemiątkowskiego 20, 06-540 Radzanów 

Telefon kontaktowy 600 385 452
	Ferma Drobiu Wróblewo I-II Wróblewo-Kolonia Tartak 06-540 Radzanów
	20.04.2018 rok 
	20.05.2018 rok
	-
	-

	Ferma Drobiu Monik Rajnik-Błażkiewicz Marcin Błażkiewicz Spółka Jawna, Luszewo 53, 06-540 Radzanów 

Telefon kontaktowy 510 568 878
	Ferma Drobiu Luszewo 

Luszewo 53

06-540 Radzanów
	15.11.2018 rok
	14.12.2018 rok
	-
	-

	Aleksander Koźlakiewicz Rochnia 47 06-550 Szreńsk 

Telefon kontaktowy 602 481 635
	Ferma drobiu w Bońkowie Kościelnym gm. Radzanów
	12.11.2019 rok
	20.11.2019 rok
	
	


3. Informacja o kontrolach planowych w terenie.
	Oznaczenia prowadzącego zakład, jego miejsca zamieszkania lub siedziby
	Organ/organy kontrolne, które zaplanowały kontrolę w zakładzie
	Data planowanej kontroli
	Wskazanie, gdzie można

uzyskać bardziej

szczegółowe informacje

na temat kontroli oraz jej

planu

	Chów i Hodowla Drobiu Maciej Śliwiński 

ul. Siemiątkowskiego 20, 06-540 Radzanów                          
Ferma Drobiu w Mdzewie gm. Strzegowo

Telefon kontaktowy 

(23) 679 87 00
	KP PSP
	IV Kwartał 2019 r. 
	Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Mławie
ul. Padlewskiego 15,

06-500 Mława
Tel. (23) 654-35-72 wew.127
e-mail: mlawa@ mazowsze.straz.pl

	Ferma Drobiu Dawid Błażkiewicz Bojanowo 30, 06-540 Radzanów, Ferma Drobiu w  Mdzewie gm. Strzegowo

Telefon kontaktowy 

(23) 679 84 68
	KP PSP
	IV Kwartał 2019 r. 
	Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Mławie
ul. Padlewskiego 15,

06-500 Mława

Tel. (23) 654-35-72 wew.127

e-mail: mlawa@ mazowsze.straz.pl

	Andrzej i Marcin Śliwińscy Spółka Jawna 

ul. Siemiątkowskiego 20,  
06-540 Radzanów  
Ferma Drobiu w Bońkowie Kościelnym 

gm. Radzanów
Telefon kontaktowy  (23) 679 87 00               
	KP PSP
	II Kwartał 2020 r. 
	Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Mławie
ul. Padlewskiego 15,

06-500 Mława

Tel. (23) 654-35-72 wew.127

e-mail: mlawa@ mazowsze.straz.pl

	Ferma Drobiu w Liberadzu gm. Szreńsk
Zaręby 1 Koźlakiewicz  EiP Spółka Jawna 

ul. Marii Skłodowskiej Curie 4, 
06-500 Mława

Zaręby 2 Koźlakiewicz  EiP Spółka Jawna 

ul. Marii Skłodowskiej Curie 4, 
06-500 Mława 
	KP PSP
	IV Kwartał 2020 r. 
	Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Mławie
ul. Padlewskiego 15,

06-500 Mława

Tel. (23) 654-35-72 wew.127

e-mail: mlawa@ mazowsze.straz.pl

	ŚLIWIŃSCY Spółka Jawna

ul. Siemiątkowskiego 20, 
06-540 Radzanów
Ferma Drobiu Wróblewo IV we Wróblewie

Telefon kontaktowy (23) 679 87 00               
	KP PSP
	III Kwartał 2020 r.
	Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Mławie
ul. Padlewskiego 15,

06-500 Mława

Tel. (23) 654-35-72 wew.127

e-mail: mlawa@ mazowsze.straz.pl

	Gospodarstwo Rolne Zofia Koźlakiewicz                             Kunki 2, 06-550 Szreńsk 

Telefon kontaktowy 600 382 818
	KP PSP 
	IV Kwartał 2019 r.
	Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Mławie
ul. Padlewskiego 15,

06-500 Mława

Tel. (23) 654-35-72 wew.127

e-mail: mlawa@ mazowsze.straz.pl

	Mirosław Koźlakiewicz 

Kunki 2 06-550 Szreńsk

Ferma Drobiu w Kuklinie 

gm. Wieczfnia Kościelna

Telefon Kontaktowy 606 820 746
	KP PSP
	II Kwartał 2020 r.
	Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Mławie
ul. Padlewskiego 15,

06-500 Mława

Tel. (23) 654-35-72 wew.127

e-mail: mlawa@ mazowsze.straz.pl

	Marcin i Michał Śliwińscy sp. jawna 

ul. Siemiątkowskiego 20, 06-540 Radzanów

Ferma Drobiu Wróblewo V Wróblewo 79

gm. Radzanów

Telefon kontaktowy 669 339 462
	KP PSP
	I Kwartał    2020 r.
	Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Mławie
ul. Padlewskiego 15,

06-500 Mława

Tel. (23) 654-35-72 wew.127

e-mail: mlawa@ mazowsze.straz.pl

	SAPERE Sp. z o. o. ul R. Siemiątkowskiego 20, 06-540 Radzanów 

Ferma Drobiu Wróblewo I-II

Telefon kontaktowy 600 385 452
	KP PSP
	2021 r.
	Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Mławie
ul. Padlewskiego 15,

06-500 Mława

Tel. (23) 654-35-72 wew.127

e-mail: mlawa@ mazowsze.straz.pl

	Ferma Drobiu Monik Rajnik-Błażkiewicz Marcin Błażkiewicz Spółka Jawna, Luszewo 53, 06-540 Radzanów 

Telfon kontaktowy 510 568 878
	KP PSP
	III Kwartał 2020 r.
	Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Mławie
ul. Padlewskiego 15,

06-500 Mława

Tel. (23) 654-35-72 wew.127

e-mail: mlawa@ mazowsze.straz.pl

	Aleksander Koźlakiewicz Rochnia 47 06-550 Szreńsk 

Ferma Drobiu w Bońkowie Kościelnym 

Telefon kontaktowy 602 481 635
	KP PSP
	2021 rok
	Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Mławie
ul. Padlewskiego 15,

06-500 Mława

Tel. (23) 654-35-72 wew.127

e-mail: mlawa@ mazowsze.straz.pl


4. Informacja o decyzjach wydanych na podstawie art. 264d ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (o decyzjach ustalających grupy zakładów, których zlokalizowanie w niedużej odległości od siebie może spowodować efekt domina) - Brak decyzji
5. Informacja o decyzjach wydanych na podstawie art. 267a ust. 2 ustawy z dnia 27

kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska - Brak decyzji
6. Instrukcja postępowania mieszkańców na wypadek awarii.
A. Chów i Hodowla Drobiu Maciej Śliwiński ul. Siemiątkowskiego 20, 06-540 Radzanów

Ferma Drobiu w Mdzewie gm. Strzegowo.

Telefon kontaktowy (23) 679 87 00

oraz Ireneusz Mioduszewski – prokurent telefon 600-447-933

PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAKŁADZIE
Ferma Drobiu zlokalizowana jest w niezamieszkałym terenie rolnym w obrębie miejscowości Mdzewo gm. Strzegowo pow. mławski na działkach o numerach ewidencyjnych 564/1, 564/2, 565. Bezpośrednie otoczenie fermy stanowią grunty rolne wsi Pokrytki, Konotopa i Mdzewo gm. Strzegowo. Odległość do najbliższych zabudowań inwentarskich wynosi 160 m. Dojazd do fermy zapewniony od drogi Mdzewo  - Pokrytki.               W związku z tym, że obecnie na terenie zakładu maksymalna ilość substancji niebezpiecznej gazu propan wynosi 93,57 Mg gazu płynnego, to zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia  29 stycznia 2016 r.  w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się na terenie zakładu decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 roku, poz. 138) kwalifikuje się do grupy zakładów                             o zwiększonym ryzyku kwalifikuje się do grupy zakładów o zwiększonym ryzyku. Na ferma drobiu prowadzony jest chów drobiu (brojlerów) na ściółce w ilości 31 000 kurnik/cykl. Chów odbywa się w 12 kurnikach o wymiarach 126 x 17 m. Zgromadzony w zbiornikach gaz płynny propan wykorzystywany jest jako paliwo do nagrzewnic gazowych służących do ogrzewania kurników i budynku socjalnego.

W skład fermy wchodzą:

· 12 budynków kurników, 
· stacje redukcyjno magazynowe gazu – 6 grupy po 6 zbiorników nadziemnych gazu propan o poj. 6,4 m3 każdy,
· 24 bezodpływowe zbiorniki na ścieki porządkowe,

· 2 budynki zaplecza socjalnego,

· budynek składowo – garażowy z agregatem i zapleczem technicznym,

12 silosów paszowych.

Środki zapobiegawcze i działania, które będą podjęte w przypadku wystąpienia awarii.

Systemy zabezpieczeń, które zostaną wykorzystane w przypadku wystąpienia awarii: 

- Hydranty zewnętrzne nadziemne DN 80 - 5 szt. usytuowane na terenie fermy ,
- Przenośne urządzenia gaśnicze: 

( gaśnice przenośne proszkowe GP-6X szt.30, GP-4X szt.4, GP-12Z szt.2, GS-5X szt.5,                  GP-2X szt.12
( węże tłoczne, 

- Instalacja uziemiająca zbiorniki z gazem propan, 

- Bramy przeciwpożarowe szt. 4 

- Drogi pożarowe. 

Rodzaje zagrożeń możliwych do wystąpienia w zakładzie oraz skutki możliwe do przewidzenia.
Propan – butan jest gazem skrajnie łatwopalnym i łatwo wybuchającym, gdy zostanie wymieszany z powietrzem. Mieszanina skroplonych węglowodorów gazowych. Niebezpieczeństwo wiąże się z tym, że jest cięższy niż powietrze przez co może zalegać                w zagłębieniach terenu. Używany jest jako gaz, ale przechowywany w pojemnikach pod ciśnieniem jest cieczą. Należy do najbardziej wszechstronnych źródeł energii. Stosowany jest głównie jako:

· paliwo do zasilania różnego rodzaju urządzeń grzewczych (np. promienników gazowych, nagrzewnic),

· źródło zasilania domowych kuchenek gazowych, grilli gazowych, kuchenek turystycznych, taboretów gastronomicznych,

· paliwo silnikowe – autogaz,

· paliwo stosowane w czasie wykonywania prac dekarskich, instalacyjnych, obróbki i cięcia metali,

· paliwo w systemach kogeneracji i mikrokogeneracji,

· paliwo w przemysłowych procesach produkcyjnych – np. w fabrykach ceramiki, cegielniach,

· gaz nośny do kosmetyków w aerozolu.

Propan i butan są gazami palnymi, dlatego najistotniejszymi zagrożeniami stwarzanym przez ich używanie może być wybuch lub pożar. Zagrożenia te mogą występować głównie na skutek uwolnienia LPG i jednoczesnego wystąpienia bodźca energetycznego (np. iskry, nagrzane powierzchnie, ogień), który powoduje zapłon. Najczęstszą przyczyną takich wypadków jest lekceważenie przez użytkowników zasad bezpiecznej eksploatacji i przepisów BHP[7]. Najprostszymi sposobami uniknięcia takich sytuacji jest profilaktyka: oddzielenie pojemników LPG od potencjalnych źródeł ognia oraz kupowanie butli gazowych od profesjonalnych dostawców (dostawca kontroluje butle i zapewnia ich ewentualną wymianę na nowe).
B. Ferma Drobiu Dawid Błażkiewicz Bojanowo 30, 06-540 Radzanów, Ferma Drobiu              w  Mdzewie gm. Strzegowo

Telefon kontaktowy (23) 679 84 68 oraz 694 996 324

PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAKŁADZIE
Ferma Drobiu zlokalizowana jest pomiędzy miejscowościami Mdzewo, Mdzewko                  i Dąbrowa w obrębie miejscowości Mdzewo gm. Strzegowo pow. mławski na działkach.                    Bezpośrednie otoczenie fermy stanowią grunty rolne ( z niewielkimi obszarami leśnymi). Od wschodu w odległości około 200 m przebiega droga krajowa nr 7.Odległość do najbliższych wsi wynosi :

- Mdzewo  około 1 km,

- Mdzewko około 1,7 km,

- Dąbrowa około 0,650 km. 
W odległości 25 i 270 m od fermy znajdują się pojedyncze gospodarstwa rolne.

Dojazd do fermy zapewniony jest od drogi krajowej nr 7 poprzez utwardzony dojazd (tłuczniem). W związku z tym, że obecnie na terenie zakładu maksymalna ilość substancji niebezpiecznej gazu propan wynosi 60 Mg gazu płynnego, to zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia  29 stycznia 2016 r.  w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się na terenie zakładu decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 roku, poz. 138) kwalifikuje się do grupy zakładów                              o zwiększonym ryzykukwalifikuje się do grupy zakładów o zwiększonym ryzyku. Na ferma drobiu prowadzony jest chów drobiu (brojlerów) na ściółce w ilości 40 000 kurnik/cykl. Chów odbywa się w 11 kurnikach o wymiarach  124,7 x 16 m. Zgromadzony w zbiornikach gaz płynny propan wykorzystywany jest jako paliwo do nagrzewnic gazowych służących do ogrzewania kurników i budynku socjalnego.

W skład fermy wchodzą:

· 11 budynków kurników, 
· budynek socjalny,

· stacje redukcyjno magazynowe gazu 19 zbiorników –  grupy I 6 zbiorników, grupy II 6 zbiorników, grupy III 5 zbiorników, grupy IV 2 zbiorniki nadziemne gazu propan             (o poj. 6,7 m3 każdy,)
· budynek gospodarczy,

silosy paszowe.

Środki zapobiegawcze i działania, które będą podjęte w przypadku wystąpienia awarii.

Systemy zabezpieczeń, które zostaną wykorzystane w przypadku wystąpienia awarii: 

- Hydranty zewnętrzne nadziemne DN 80 - 2 szt., podziemne  DN 80 - 2 szt. usytuowane na terenie fermy,
- Przenośne urządzenia gaśnicze: 

( gaśnice przenośne proszkowe GP-6X szt.30, GP-4X szt.4, GP-12Z szt.2, GS-5X szt.5,                  GP-2X szt.12,
· stojaki hydrantowe 2 szt.,

· kurtyny wodne 2 szt.,
( węże tłoczne ø 52 szt. 4, 

- Instalacja uziemiająca zbiorniki z gazem propan, 

- Bramy przeciwpożarowe szt. 3, 

- Drogi pożarowe. 

Rodzaje zagrożeń możliwych do wystąpienia w zakładzie oraz skutki możliwe do przewidzenia.
Propan – butan jest gazem skrajnie łatwopalnym i łatwo wybuchającym, gdy zostanie wymieszany z powietrzem. Mieszanina skroplonych węglowodorów gazowych. Niebezpieczeństwo wiąże się z tym, że jest cięższy niż powietrze przez co może zalegać                w zagłębieniach terenu. Używany jest jako gaz, ale przechowywany w pojemnikach pod ciśnieniem jest cieczą. Należy do najbardziej wszechstronnych źródeł energii. Stosowany jest głównie jako:

· paliwo do zasilania różnego rodzaju urządzeń grzewczych (np. promienników gazowych, nagrzewnic),

· źródło zasilania domowych kuchenek gazowych, grilli gazowych, kuchenek turystycznych, taboretów gastronomicznych,

· paliwo silnikowe – autogaz,

· paliwo stosowane w czasie wykonywania prac dekarskich, instalacyjnych, obróbki i cięcia metali,

· paliwo w systemach kogeneracji i mikrokogeneracji,

· paliwo w przemysłowych procesach produkcyjnych – np. w fabrykach ceramiki, cegielniach,

· gaz nośny do kosmetyków w aerozolu.

Propan i butan są gazami palnymi, dlatego najistotniejszymi zagrożeniami stwarzanym przez ich używanie może być wybuch lub pożar. Zagrożenia te mogą występować głównie na skutek uwolnienia LPG i jednoczesnego wystąpienia bodźca energetycznego (np. iskry, nagrzane powierzchnie, ogień), który powoduje zapłon. Najczęstszą przyczyną takich wypadków jest lekceważenie przez użytkowników zasad bezpiecznej eksploatacji i przepisów BHP. Najprostszymi sposobami uniknięcia takich sytuacji jest profilaktyka: oddzielenie pojemników LPG od potencjalnych źródeł ognia oraz kupowanie butli gazowych od profesjonalnych dostawców (dostawca kontroluje butle i zapewnia ich ewentualną wymianę na nowe).
C. Andrzej i Marcin Śliwińscy Spółka Jawna ul. Siemiątkowskiego 20,                                       06-540 Radzanów

Ferma Drobiu w Bońkowie Kościelnym gm. Radzanów

Telefon kontaktowy  (23) 679 87 00 oraz Ireneusz Mioduszewski – prokurent telefon 600-447-933

Ferma Drobiu zlokalizowana jest w niezamieszkałym terenie rolnym w obrębie miejscowości Bońkowo Kościelne gm. Radzanów pow. mławski na działce o numerze ewidencyjnym 368. Bezpośrednie otoczenie fermy stanowią grunty rolne. Odległość do najbliższych zabudowań niezwiązanych z fermą wynosi około 500 m. W odległości około 300 m od fermy zlokalizowana jest droga gminna. Dojazd do fermy zapewniony od drogi gminnej. W związku z tym, że obecnie na terenie zakładu maksymalna ilość substancji niebezpiecznej gazu propan wynosi 89,76 Mg gazu płynnego, to zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia  29 stycznia 2016 r.  w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się na terenie zakładu decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 roku, poz. 138) kwalifikuje się do grupy zakładów                              o zwiększonym ryzyku kwalifikuje się do grupy zakładów  o zwiększonym ryzyku. Na ferma drobiu prowadzony jest chów drobiu (brojlerów) na ściółce w ilości 560 000 sztuk/cykl. Chów odbywa się w 10 kurnikach o wymiarach 150 x 17 m. Zgromadzony w zbiornikach gaz płynny propan wykorzystywany jest jako paliwo do nagrzewnic gazowych służących do ogrzewania kurników i budynku socjalnego.

W skład fermy wchodzą:

· 10 budynków kurników, 
· stacje redukcyjno magazynowe gazu – 5 grupy po 6 zbiorników nadziemnych gazu propan o poj. 6,4 m3 każdy,
· 10 bezodpływowych zbiorników na ścieki porządkowe,

· budynek socjalny,

· budynek magazynowo - składowo – gospodarczy,
· budynek składowy
10 silosów paszowych.

Środki zapobiegawcze i działania, które będą podjęte w przypadku wystąpienia awarii.

Systemy zabezpieczeń, które zostaną wykorzystane w przypadku wystąpienia awarii: 

- Hydranty zewnętrzne nadziemne DN 80 – 6 szt. usytuowane na terenie fermy ,
- Przenośne urządzenia gaśnicze: 

( gaśnice przenośne proszkowe,
· kurtyny wodne 2 szt.,
( węże tłoczne ø 52 szt. 4,
- Instalacja uziemiająca zbiorniki z gazem propan, 

- Bramy przeciwpożarowe szt. 4 

- Drogi pożarowe, 

- Ściany oddzielenia przeciwpożarowego pomiędzy budynkiem socjalnym a grupą zbiorników REI 120. 

Rodzaje zagrożeń możliwych do wystąpienia w zakładzie oraz skutki możliwe do przewidzenia.
Propan techniczny (skroplony) jest to gaz używany jako paliwo (nośnik energii). Skrajnie łatwopalny gaz, ogrzanie grozi wybuchem. Gaz z ropy naftowej, skroplony. Pozostający pod ciśnieniem własnych par skroplona mieszanina węglowodorów alifatycznych, którego głównym składnikiem jest propan, pozostałość stanowią metan, etan, eten, propen, buteny oraz butadieny. Stosowany jako paliwo gazowe do celów grzewczych w budynkach mieszkalnych, obiektach handlowych oraz w obiektach i urządzeniach przemysłowych. Przechowywany w zbiornikach stałych lub przenośnych na wolnym powietrzu. Gaz łatwo wybuchający w mieszaninie z powietrzem w wypadku obecności źródeł zapłonu lub oddziaływania płomieni na zbiorniki. W fazie gazowej cięższy od powietrza może zalegać w zagłębieniach terenu i istnieje możliwość zdalnego zapalenia. W dużych stężeniach może powodować nudności, bóle i zawroty głowy, w skrajnych wypadkach prowadzące do utraty przytomności i śmierci. Faza ciekła może powodować odmrożenia.                W normalnych warunkach nie występuje zagrożenie dla środowiska. Skroplone węglowodory gazowe charakteryzują się bardzo łatwym odparowaniem i dużą lotnością, w wypadku uwolnienia ze zbiornika szybko reagują z grupami wodorotlenowymi i ozonem. Produkt skrajnie łatwopalny. Ponadto tworzy palne i wybuchowe mieszaniny z powietrzem. Jest cięższy od powietrza, gromadzi się przy powierzchni ziemi i w dolnej części pomieszczeń. Może przenosić się do odległych źródeł zapłonu. Kontakt z cieczą może spowodować poparzenia zimne i odmrożenia. W celu uniknięcia zagrożenia należy przechowywać z dala od źródeł ciepła, otwartego ognia itp. Należy przestrzegać zakazu palenia, stosowania otwartego ognia. Zapewnić odpowiednie i skuteczne uziemienie urządzeń. Instalacja elektryczna w wykonaniu przeciwwybuchowym  z zachowaniem właściwych zasad dotyczących projektowania, wykonania oraz konserwacji. 

D. 
Zaręby 1 Koźlakiewicz  EiP Spółka Jawna 

ul. Marii Skłodowskiej Curie 4, 06-500 
Zaręby 2 Koźlakiewicz  EiP Spółka Jawna 

ul. Marii Skłodowskiej Curie 4, 06-500 Mława
Ferma Drobiu w Liberadzu gm. Szreńsk
Telefon kontaktowy : 602525008
Ferma Drobiu zlokalizowana jest w niezamieszkałym terenie rolnym pomiędzy miejscowościami Liberadz – Wróblewo – Bońkowo pow. mławski na działkach o numerze ewidencyjnym 247/9 i 247/10 obręb Liberadz. Bezpośrednie otoczenie fermy stanowią grunty rolne. Odległość do najbliższych zabudowań niezwiązanych z fermą wynosi około 200 m (budynek gospodarczy na terenie kompleksu leśnego w kierunku północnym. W odległości około 450 m od fermy zlokalizowane są obiekty innej fermy drobiu ( w kierunku północnym). Od strony północnej ferma sąsiaduje z lasem od pozostałych stron tereny rolne, pola uprawne.  W sąsiedztwie fermy nie występują inne zakłady lub instalacje, które mogłyby przyczynić się do zwiększenia zagrożenia awarią przemysłową. Dojazd do fermy zapewniony od drogi gminnej. W związku z tym, że obecnie na terenie zakładu maksymalna ilość substancji niebezpiecznej gazu propan wynosi 88 Mg gazu płynnego, to z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia  29 stycznia 2016 r.  w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się na terenie zakładu decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 roku, poz. 138) kwalifikuje się do grupy zakładów                             o zwiększonym ryzyku kwalifikuje się do grupy zakładów o zwiększonym ryzyku. Na ferma drobiu prowadzony jest chów drobiu (brojlerów) na ściółce w ilości 702 240 sztuk/cykl. Chów odbywa się w 11 kurnikach o powierzchni całkowitej 2114,34 m2. Zgromadzony w 28 zbiornikach gaz płynny propan wykorzystywany jest jako paliwo do nagrzewnic gazowych służących do ogrzewania kurników i budynku socjalnego.

W skład fermy wchodzą:

· 11 budynków kurników, 
· stacje redukcyjno magazynowe gazu – 5 grupy po 5 zbiorników i 1 grupa po 3 zbiorniki nadziemne gazu propan o poj. 6,7 m3 każdy,
· budynek socjalny,

· budynek składowy
6 silosów paszowych.

Środki zapobiegawcze i działania, które będą podjęte w przypadku wystąpienia awarii.

Systemy zabezpieczeń, które zostaną wykorzystane w przypadku wystąpienia awarii: 

- Hydranty zewnętrzne nadziemne DN 80 – 4 szt. usytuowane na terenie fermy ,
- Przenośne urządzenia gaśnicze: 

( gaśnice przenośne proszkowe,
- Instalacja uziemiająca zbiorniki z gazem propan, 

- Bramy przeciwpożarowe szt. 2 

- Drogi pożarowe, 

- przeciwpożarowe wyłączniki prądu. 

Rodzaje zagrożeń możliwych do wystąpienia w zakładzie oraz skutki możliwe do przewidzenia.
Propan techniczny (skroplony) jest to gaz używany jako paliwo (nośnik energii). Skrajnie łatwopalny gaz, ogrzanie grozi wybuchem. Gaz z ropy naftowej, skroplony. Pozostający pod ciśnieniem własnych par skroplona mieszanina węglowodorów alifatycznych, którego głównym składnikiem jest propan, pozostałość stanowią metan, etan, eten, propen, buteny oraz butadieny. Stosowany jako paliwo gazowe do celów grzewczych w budynkach mieszkalnych, obiektach handlowych oraz w obiektach i urządzeniach przemysłowych. Przechowywany w zbiornikach stałych lub przenośnych na wolnym powietrzu. Gaz łatwo wybuchający w mieszaninie z powietrzem w wypadku obecności źródeł zapłonu lub oddziaływania płomieni na zbiorniki. W fazie gazowej cięższy od powietrza może zalegać w zagłębieniach terenu i istnieje możliwość zdalnego zapalenia. W dużych stężeniach może powodować nudności, bóle i zawroty głowy, w skrajnych wypadkach prowadzące do utraty przytomności i śmierci. Faza ciekła może powodować odmrożenia.                W normalnych warunkach nie występuje zagrożenie dla środowiska. Skroplone węglowodory gazowe charakteryzują się bardzo łatwym odparowaniem i dużą lotnością, w wypadku uwolnienia ze zbiornika szybko reagują z grupami wodorotlenowymi i ozonem. Produkt skrajnie łatwopalny. Ponadto tworzy palne i wybuchowe mieszaniny z powietrzem. Jest cięższy od powietrza, gromadzi się przy powierzchni ziemi i w dolnej części pomieszczeń. Może przenosić się do odległych źródeł zapłonu. Kontakt z cieczą może spowodować poparzenia zimne i odmrożenia. W celu uniknięcia zagrożenia należy przechowywać z dala od źródeł ciepła, otwartego ognia itp. Należy przestrzegać zakazu palenia, stosowania otwartego ognia. Zapewnić odpowiednie i skuteczne uziemienie urządzeń. Instalacja elektryczna w wykonaniu przeciwwybuchowym  z zachowaniem właściwych zasad dotyczących projektowania, wykonania oraz konserwacji. 

E. ŚLIWIŃSCY Spółka Jawna ul. Siemiątkowskiego 20, 06-540 Radzanów

Ferma Drobiu Wróblewo IV we Wróblewie gm. Radzanów.
Telefon kontaktowy (23) 679 87 00

oraz Ireneusz Mioduszewski – prokurent telefon 600-447-933

PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAKŁADZIE
Ferma Drobiu Wróblewo IV zlokalizowana jest na działce nr 226/7 w miejscowości Wróblewo gm. Radzanów.  Teren działki płaski. Działka nie jest położona na terenie objętym ochroną konserwatora zabytków, ani w strefie chronionego krajobrazu. Bezpośrednie otoczenie fermy stanowią grunty rolne oraz Fermy Drobiu Wróblewo I, Wróblewo II                         i  Wróblewo III. Odległość pomiędzy zbiornikami gazu stacji magazynowo – redukcyjnych gazu na fermie Wróblewo IV a zbiornikami na sąsiednich fermach wynosi 156 m, 180m                 i 247 m. Do najbliższych zabudowań mieszkalnych  jednorodzinnych odległość wynosi                  350 m.  Dojazd do fermy zapewniony z drogi gminnej przebiegającej bezpośrednio przy fermie, Odległość zbiorników magazynowych gazu do drogi nie przekracza 300 m.               W związku z tym, że obecnie na terenie zakładu maksymalna ilość substancji niebezpiecznej gazu propan wynosi 59,84 Mg gazu płynnego, to zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2016 r.  w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się na terenie zakładu decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 roku, poz. 138) kwalifikuje się do grupy zakładów                                 o zwiększonym ryzyku kwalifikuje się do grupy zakładów   o zwiększonym ryzyku. Na ferma drobiu prowadzony jest chów drobiu (brojlerów) na ściółce w ilości 550 000 sztuk/cykl. Chów odbywa się w 10 kurnikach o wymiarach 141 x 17 m. Zgromadzony w zbiornikach gaz płynny propan wykorzystywany jest jako paliwo do nagrzewnic gazowych służących do ogrzewania kurników i budynku socjalnego.

W skład fermy wchodzą:

· 10 budynków kurników, 
· budynek socjalno – biurowy,

· magazyn obornika
· stacje redukcyjno magazynowe gazu – 2 grupy po 6 zbiorników nadziemnych gazu propan o poj. 6,4 m3 każdy i 2 grupy po 4 zbiorniki nadziemnych gazu propan                    o poj. 6,4 m3 każdy,
· 10 silosów paszowych
· bezodpływowe zbiorniki na ścieki porządkowe,

· szczelny kontener konfiskat ora sztuk padłych,

· stacja trafo,

· agregat prądotwórczy

· budynek gospodarczo – garażowy,

pojemnik na odpady komunalne.

Środki zapobiegawcze i działania, które będą podjęte w przypadku wystąpienia awarii.

Systemy zabezpieczeń, które zostaną wykorzystane w przypadku wystąpienia awarii: 

- Hydranty zewnętrzne nadziemne DN 80 - 5 szt. usytuowane na terenie fermy ,
- Przenośne urządzenia gaśnicze: 

( gaśnice przenośne proszkowe GP-6X 
( węże tłoczne, 

- Instalacja uziemiająca zbiorniki z gazem propan, 

- Bramy przeciwpożarowe szt. 2, 

- Drogi pożarowe,

- Zbiorniki chronione przed najechaniem. 

Rodzaje zagrożeń możliwych do wystąpienia w zakładzie oraz skutki możliwe do przewidzenia.
Propan – butan jest gazem skrajnie łatwopalnym i łatwo wybuchającym, gdy zostanie wymieszany z powietrzem. Mieszanina skroplonych węglowodorów gazowych. Niebezpieczeństwo wiąże się z tym, że jest cięższy niż powietrze przez co może zalegać                w zagłębieniach terenu. Używany jest jako gaz, ale przechowywany w pojemnikach pod ciśnieniem jest cieczą. Należy do najbardziej wszechstronnych źródeł energii. Stosowany jest głównie jako:

· paliwo do zasilania różnego rodzaju urządzeń grzewczych (np. promienników gazowych, nagrzewnic),

· źródło zasilania domowych kuchenek gazowych, grilli gazowych, kuchenek turystycznych, taboretów gastronomicznych,

· paliwo silnikowe – autogaz,

· paliwo stosowane w czasie wykonywania prac dekarskich, instalacyjnych, obróbki i cięcia metali,

· paliwo w systemach kogeneracji i mikrokogeneracji,

· paliwo w przemysłowych procesach produkcyjnych – np. w fabrykach ceramiki, cegielniach,

· gaz nośny do kosmetyków w aerozolu.

Propan i butan są gazami palnymi, dlatego najistotniejszymi zagrożeniami stwarzanym przez ich używanie może być wybuch lub pożar. Zagrożenia te mogą występować głównie na skutek uwolnienia LPG i jednoczesnego wystąpienia bodźca energetycznego (np. iskry, nagrzane powierzchnie, ogień), który powoduje zapłon. Najczęstszą przyczyną takich wypadków jest lekceważenie przez użytkowników zasad bezpiecznej eksploatacji i przepisów BHP[7]. Najprostszymi sposobami uniknięcia takich sytuacji jest profilaktyka: oddzielenie pojemników LPG od potencjalnych źródeł ognia oraz kupowanie butli gazowych od profesjonalnych dostawców (dostawca kontroluje butle i zapewnia ich ewentualną wymianę na nowe).
F. Gospodarstwo Rolne Zofia Koźlakiewicz Kunki 2, 06-550 Szreńsk
Ferma Drobiu Kosiny Kapiczne 06-521 Wiśniewo
Telefon kontaktowy  600-384-818
PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAKŁADZIE
Ferma Drobiu zlokalizowana jest pomiędzy miejscowościami Kosiny Kapiczne – Wyszyny Kościelne - Wiśniewo w niezamieszkałym terenie rolnym na działkach o numerach ewidencyjnych 156/1, 156/2, 157/1, 157/2, 158/1, 158/2, 183/1, 183/2, 184/1, 184/2, 187/1, 187/2, 188/1, 188/2, 162/1, 162/2 . Bezpośrednie otoczenie fermy stanowią grunty rolne. Odległość do najbliższych zabudowań inwentarskich wynosi 400 m w kierunku południowo – wschodnim. Ferma zlokalizowana jest w odległości 450 m od drogi krajowej nr 7. Od strony południowej ferma sąsiaduje z niewielkim lasem. W sąsiedztwie fermy nie występują zakłady bądź instalacje, które mogłyby przyczynić się do zwiększenia zagrożenia awarią przemysłową. Dojazd do fermy zapewniony jest od drogi krajowej nr 7. W związku z tym, że obecnie na terenie zakładu maksymalna ilość substancji niebezpiecznej gazu propan wynosi 53,86 Mg gazu płynnego, to zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia                          29 stycznia 2016 r.  w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się na terenie zakładu decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U.                  z 2016 roku, poz. 138) kwalifikuje się do grupy zakładów o zwiększonym ryzyku. Docelowo na terenie fermy przewidywana ilość gazu płynnego to 107,71 Mg.  Na ferma drobiu prowadzony jest chów drobiu (brojlerów) na ściółce w ilości 61 000 kurnik/cykl. Chów odbywa się w 6 kurnikach o powierzchni użytkowej 2711,04 m2 i kubaturze 13 493,08 m3 (docelowo 12 kurników). Zgromadzony w zbiornikach gaz płynny propan wykorzystywany jest jako paliwo do nagrzewnic gazowych służących do ogrzewania kurników i budynku socjalnego.

W skład fermy wchodzą:

· 6 budynków kurników (docelowo 12), 
· stacje redukcyjno magazynowe gazu – 3 grupy po 6 zbiorników nadziemnych gazu propan o poj. 6,4 m3 każdy (docelowo 6 grup po 6 zbiorników),
· budynek socjalno – administracyjny,

· budynek agregatorowi i hydroforni,
6 silosów paszowych (docelowo 12).

Środki zapobiegawcze i działania, które będą podjęte w przypadku wystąpienia awarii.

Systemy zabezpieczeń, które zostaną wykorzystane w przypadku wystąpienia awarii: 

- Hydranty zewnętrzne nadziemne DN 80 - 6 szt. usytuowane na terenie fermy ,
- Przenośne urządzenia gaśnicze: 

( gaśnice przenośne proszkowe 
- Instalacja uziemiająca zbiorniki z gazem propan, 

- Bramy przeciwpożarowe szt. 2 

- Drogi pożarowe. 

Rodzaje zagrożeń możliwych do wystąpienia w zakładzie oraz skutki możliwe do przewidzenia.
Propan – butan jest gazem skrajnie łatwopalnym i łatwo wybuchającym, gdy zostanie wymieszany z powietrzem. Mieszanina skroplonych węglowodorów gazowych. Niebezpieczeństwo wiąże się z tym, że jest cięższy niż powietrze przez co może zalegać                w zagłębieniach terenu. Używany jest jako gaz, ale przechowywany w pojemnikach pod ciśnieniem jest cieczą. Należy do najbardziej wszechstronnych źródeł energii. Stosowany jest głównie jako:

· paliwo do zasilania różnego rodzaju urządzeń grzewczych (np. promienników gazowych, nagrzewnic),

· źródło zasilania domowych kuchenek gazowych, grilli gazowych, kuchenek turystycznych, taboretów gastronomicznych,

· paliwo silnikowe – autogaz,

· paliwo stosowane w czasie wykonywania prac dekarskich, instalacyjnych, obróbki i cięcia metali,

· paliwo w systemach kogeneracji i mikrokogeneracji,

· paliwo w przemysłowych procesach produkcyjnych – np. w fabrykach ceramiki, cegielniach,

· gaz nośny do kosmetyków w aerozolu.

Propan i butan są gazami palnymi, dlatego najistotniejszymi zagrożeniami stwarzanym przez ich używanie może być wybuch lub pożar. Zagrożenia te mogą występować głównie na skutek uwolnienia LPG i jednoczesnego wystąpienia bodźca energetycznego (np. iskry, nagrzane powierzchnie, ogień), który powoduje zapłon. Najczęstszą przyczyną takich wypadków jest lekceważenie przez użytkowników zasad bezpiecznej eksploatacji i przepisów BHP[7]. Najprostszymi sposobami uniknięcia takich sytuacji jest profilaktyka: oddzielenie pojemników LPG od potencjalnych źródeł ognia oraz kupowanie butli gazowych od profesjonalnych dostawców (dostawca kontroluje butle i zapewnia ich ewentualną wymianę na nowe).
G. Mirosław Koźlakiewicz Kunki 2 06-550 Szreńsk

Ferma Drobiu w Kuklinie gm. Wieczfnia Koscioelna
Telefon kontaktowy  606-820-746
PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAKŁADZIE
Ferma Drobiu zlokalizowana jest w miejscowości Kuklin w gminie Wieczfnia Kościelna na działkach oznaczonych nr. ewid. 35/3, 35/4 i 35/5 w niezamieszkałym terenie rolnym na. Bezpośrednie otoczenie fermy stanowią grunty rolne. Odległość do najbliższych zabudowań mieszkalnych, inwentarskich i produkcyjnych wynosi ponad 100 m. Ferma zlokalizowana jest w odległości około 1,6 km od drogi krajowej nr 7. Od strony pónocnej ferma sąsiaduje z lasem. W sąsiedztwie fermy nie występują zakłady bądź instalacje, które mogłyby przyczynić się do zwiększenia zagrożenia awarią przemysłową. Dojazd do fermy zapewniony jest od drogi krajowej nr 7. W związku z tym, że na terenie zakładu ilość substancji niebezpiecznej gazu płynnego propan wynosi 107,7 Mg, to zgodnie                                       z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia  29 stycznia 2016 r.  w sprawie rodzajów                     i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się na terenie zakładu decyduje                              o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 roku, poz. 138) kwalifikuje się do grupy zakładów o zwiększonym ryzyku.  Na ferma drobiu prowadzony jest chów drobiu (brojlerów) na ściółce w ilości 61 000 szt./ kurnik/cykl. Chów odbywa się w 24 kurnikach o powierzchni użytkowej 2711,04 m2 i kubaturze 13 493,08 m3. Zgromadzony w zbiornikach gaz płynny propan wykorzystywany jest jako paliwo do nagrzewnic gazowych służących do ogrzewania kurników i budynku socjalnego.

W skład fermy wchodzą:

· 24 budynki kurników, 
· stacje redukcyjno magazynowe gazu – 6 grup po 6 zbiorników nadziemnych gazu propan o poj. 6,4 m3 każdy,
· budynek techniczny,

· budynek składowy,

· budynek konfiskat ora sztuk padłych,

· budynek mieszkalny,

· 2 zbiorniki na olej napędowy o poj. 1,0 m3,

· budynek socjalno – biurowy,

· 24 silosy paszowe.
Środki zapobiegawcze i działania, które będą podjęte w przypadku wystąpienia awarii.

Systemy zabezpieczeń, które zostaną wykorzystane w przypadku wystąpienia awarii: 

- Hydranty zewnętrzne nadziemne DN 80 - 6 szt. usytuowane na terenie fermy ,
- Przenośne urządzenia gaśnicze: 

( gaśnice przenośne proszkowe 

- Instalacja uziemiająca zbiorniki z gazem propan, 

- Brama przeciwpożarowa 
- Drogi pożarowe. 

Rodzaje zagrożeń możliwych do wystąpienia w zakładzie oraz skutki możliwe do przewidzenia.
Propan – butan jest gazem skrajnie łatwopalnym i łatwo wybuchającym, gdy zostanie wymieszany z powietrzem. Mieszanina skroplonych węglowodorów gazowych. Niebezpieczeństwo wiąże się z tym, że jest cięższy niż powietrze przez co może zalegać                w zagłębieniach terenu. Używany jest jako gaz, ale przechowywany w pojemnikach pod ciśnieniem jest cieczą. Należy do najbardziej wszechstronnych źródeł energii. Stosowany jest głównie jako:

· paliwo do zasilania różnego rodzaju urządzeń grzewczych (np. promienników gazowych, nagrzewnic),

· źródło zasilania domowych kuchenek gazowych, grilli gazowych, kuchenek turystycznych, taboretów gastronomicznych,

· paliwo silnikowe – autogaz,

· paliwo stosowane w czasie wykonywania prac dekarskich, instalacyjnych, obróbki i cięcia metali,

· paliwo w systemach kogeneracji i mikrokogeneracji,

· paliwo w przemysłowych procesach produkcyjnych – np. w fabrykach ceramiki, cegielniach,

· gaz nośny do kosmetyków w aerozolu.

Propan i butan są gazami palnymi, dlatego najistotniejszymi zagrożeniami stwarzanym przez ich używanie może być wybuch lub pożar. Zagrożenia te mogą występować głównie na skutek uwolnienia LPG i jednoczesnego wystąpienia bodźca energetycznego (np. iskry, nagrzane powierzchnie, ogień), który powoduje zapłon. Najczęstszą przyczyną takich wypadków jest lekceważenie przez użytkowników zasad bezpiecznej eksploatacji i przepisów BHP[7]. Najprostszymi sposobami uniknięcia takich sytuacji jest profilaktyka: oddzielenie pojemników LPG od potencjalnych źródeł ognia oraz kupowanie butli gazowych od profesjonalnych dostawców (dostawca kontroluje butle i zapewnia ich ewentualną wymianę na nowe).
H. Marcin i Michał Śliwińscy sp. jawna ul. Siemiątkowskiego 20, 06-540 Radzanów

Ferma Drobiu Wróblewo V we Wróblewie gm. Radzanów.
Telefon kontaktowy 669-339-462
oraz Ireneusz Mioduszewski – prokurent telefon 600-447-933

PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAKŁADZIE
Ferma Drobiu Wróblewo V zlokalizowana jest na działce nr 199 w miejscowości Wróblewo 79 gm. Radzanów. Działka nie jest położona na terenie objętym ochroną konserwatora zabytków, ani w strefie chronionego krajobrazu. Bezpośrednie otoczenie fermy stanowią grunty rolne oraz Fermy Drobiu Wróblewo I, Wróblewo II, Wróblewo III                           i Wróblewo IV. Odległość pomiędzy zbiornikami gazu stacji magazynowo – redukcyjnych gazu na fermie Wróblewo V a zbiornikami na najbliżej położonej sąsiedniej fermie          Wróblewo II wynosi ponad 280 m. Nie zakłada się w związku z powyższym efektu domina. Do najbliższych zabudowań mieszkalnych  jednorodzinnych odległość wynosi 350 m.                        W związku z tym, że na terenie zakładu maksymalna ilość substancji niebezpiecznej gazu propan wynosi 71,81 Mg gazu płynnego, to zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2016 r.  w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się na terenie zakładu decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U.                  z 2016 roku, poz. 138) kwalifikuje się do grupy zakładów o zwiększonym ryzyku kwalifikuje się do grupy zakładów o zwiększonym ryzyku. Na ferma drobiu prowadzony jest chów drobiu (brojlerów) na ściółce. Chów odbywa się w 9 kurnikach w czterech typach: 

- Typ A – 2 kurniki o pow. zab. 2548,45 m2, kubatura 14 679,47 m3,

- Typ B – 5 kurników o pow. zab. 20388,55 m2, kubatura 11 477,04 m3,

- Typ C – 1 kurnik o pow. zab. 1953,55 m2, kubatura 10 900,81 m3,

- Typ D – 2 kurniki o pow. zab. 1868,55 m2, kubatura 10 519,94 m3.

W kurnikach przewiduje się chów brojlerów o łączne ilości 409 000 szt./cykl. Zgromadzony w zbiornikach gaz płynny propan wykorzystywany jest jako paliwo do nagrzewnic gazowych służących do ogrzewania kurników i budynku socjalnego.

W skład fermy wchodzą:

· 9 budynków kurników, 
· budynek socjalno – administracyjny,

· budynek składowy

· stacje redukcyjno magazynowe gazu – 4 grupy po 6 zbiorników nadziemnych gazu propan o poj. 6,4 m3 każdy,

· 9 silosów paszowych
· bezodpływowe zbiorniki na ścieki bytowe,

· szczelny kontener konfiskat ora sztuk padłych,

· stacja trafo,
hydrofor.

Środki zapobiegawcze i działania, które będą podjęte w przypadku wystąpienia awarii.

Systemy zabezpieczeń, które zostaną wykorzystane w przypadku wystąpienia awarii: 

- Hydranty zewnętrzne nadziemne DN 80 - 4 szt. usytuowane na terenie fermy ,
- Przenośne urządzenia gaśnicze: 

( gaśnice przenośne proszkowe GP-6X 
( węże tłoczne, 
( kurtyny wodne 52
- Instalacja uziemiająca zbiorniki z gazem propan, 

- Bramy przeciwpożarowe szt. 2, 

- Drogi pożarowe,

- Zbiorniki chronione przed najechaniem. 

Rodzaje zagrożeń możliwych do wystąpienia w zakładzie oraz skutki możliwe do przewidzenia.
Propan – butan jest gazem skrajnie łatwopalnym i łatwo wybuchającym, gdy zostanie wymieszany z powietrzem. Mieszanina skroplonych węglowodorów gazowych. Niebezpieczeństwo wiąże się z tym, że jest cięższy niż powietrze przez co może zalegać                w zagłębieniach terenu. Używany jest jako gaz, ale przechowywany w pojemnikach pod ciśnieniem jest cieczą. Należy do najbardziej wszechstronnych źródeł energii. Stosowany jest głównie jako:

· paliwo do zasilania różnego rodzaju urządzeń grzewczych (np. promienników gazowych, nagrzewnic),

· źródło zasilania domowych kuchenek gazowych, grilli gazowych, kuchenek turystycznych, taboretów gastronomicznych,

· paliwo silnikowe – autogaz,

· paliwo stosowane w czasie wykonywania prac dekarskich, instalacyjnych, obróbki i cięcia metali,

· paliwo w systemach kogeneracji i mikrokogeneracji,

· paliwo w przemysłowych procesach produkcyjnych – np. w fabrykach ceramiki, cegielniach,

· gaz nośny do kosmetyków w aerozolu.

Propan i butan są gazami palnymi, dlatego najistotniejszymi zagrożeniami stwarzanym przez ich używanie może być wybuch lub pożar. Zagrożenia te mogą występować głównie na skutek uwolnienia LPG i jednoczesnego wystąpienia bodźca energetycznego (np. iskry, nagrzane powierzchnie, ogień), który powoduje zapłon. Najczęstszą przyczyną takich wypadków jest lekceważenie przez użytkowników zasad bezpiecznej eksploatacji i przepisów BHP[7]. Najprostszymi sposobami uniknięcia takich sytuacji jest profilaktyka: oddzielenie pojemników LPG od potencjalnych źródeł ognia oraz kupowanie butli gazowych od profesjonalnych dostawców (dostawca kontroluje butle i zapewnia ich ewentualną wymianę na nowe).
I. SAPERE Sp. z o. o. ul R. Siemiątkowskiego 20 06-540 Radzanów
Ferma Drobiu Wróblewo I-II we Wróblewo-Kolonia Tartak gm. Radzanów.
Telefon kontaktowy 669-339-462
oraz Ireneusz Mioduszewski – prokurent telefon 600-447-933

PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAKŁADZIE
Ferma Drobiu Wróblewo I-II zlokalizowana jest na działce nr 226/3 i 226/6 w miejscowości Wróblewo-Kolonia Tartak gm. Radzanów. Działka nie jest położona na terenie objętym ochroną konserwatora zabytków, ani w strefie chronionego krajobrazu. Bezpośrednie otoczenie fermy stanowią grunty rolne oraz Fermy Drobiu Wróblewo III, Wróblewo IV, Wróblewo V. Odległość pomiędzy zbiornikami gazu stacji magazynowo – redukcyjnych gazu na fermie Wróblewo I a zbiornikami na sąsiednich fermach wynoszą odpowiednio 86m, 222m i 280m do najbliższych zabudowań mieszkalnych odległość wynosi 350 m, na fermie Wróblewo II a zbiornikami na sąsiednich fermach wynoszą odpowiednio 200m, 238m i 280m do najbliższych zabudowań mieszkalnych odległość wynosi 350 m. W związku z tym, że na terenie zakładu maksymalna ilość substancji niebezpiecznej gazu propan wynosi 106,7 Mg gazu płynnego, to zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2016 r.  w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się na terenie zakładu decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 roku, poz. 138) kwalifikuje się do grupy zakładów o zwiększonym ryzyku kwalifikuje się do grupy zakładów o zwiększonym ryzyku. Na ferma drobiu prowadzony jest chów drobiu (brojlerów) na ściółce. Chów odbywa się w 9 kurnikach w siedmiu typach: 

- Typ A – 3 kurniki o pow. zab. 3657.00 m2, 

- Typ B – 1 kurników o pow. zab. 2790, m2, 

- Typ C – 1 kurnik o pow. zab. 3169,40 m2, 

- Typ D – 1 kurniki o pow. zab. 3291,30 m2, 

- Typ E – 1 kurników o pow. zab. 3413,20 m2, 

- Typ F – 1 kurnik o pow. zab. 3535,10 m2, 

- Typ G – 1 kurniki o pow. zab. 2438,00 m2, 

W kurnikach przewiduje się chów brojlerów o łączne ilości 742 700 szt./cykl. Zgromadzony w zbiornikach gaz płynny propan wykorzystywany jest jako paliwo do nagrzewnic gazowych służących do ogrzewania kurników i budynku socjalnego.

W skład fermy wchodzą:

· 9 budynków kurników, 
· budynek socjalno – administracyjny,

· budynek składowy

· stacje redukcyjno magazynowe gazu – 7 grupy po 6 zbiorników nadziemnych gazu propan o poj. 6,4 m3 każdy,

· 9 silosów paszowych
· bezodpływowe zbiorniki na ścieki bytowe,

· szczelny kontener konfiskat ora sztuk padłych,

· stacja trafo,

hydrofor.

Środki zapobiegawcze i działania, które będą podjęte w przypadku wystąpienia awarii.

Systemy zabezpieczeń, które zostaną wykorzystane w przypadku wystąpienia awarii: 

- Hydranty zewnętrzne nadziemne DN 80 -  usytuowane na terenie fermy ,
- Przenośne urządzenia gaśnicze: 

( gaśnice przenośne proszkowe GP-6X 
( węże tłoczne, 
( kurtyny wodne 52
- Instalacja uziemiająca zbiorniki z gazem propan, 

- Bramy przeciwpożarowe szt. 2, 

- Drogi pożarowe,

- Zbiorniki chronione przed najechaniem. 

Rodzaje zagrożeń możliwych do wystąpienia w zakładzie oraz skutki możliwe do przewidzenia.
Propan – butan jest gazem skrajnie łatwopalnym i łatwo wybuchającym, gdy zostanie wymieszany z powietrzem. Mieszanina skroplonych węglowodorów gazowych. Niebezpieczeństwo wiąże się z tym, że jest cięższy niż powietrze przez co może zalegać                w zagłębieniach terenu. Używany jest jako gaz, ale przechowywany w pojemnikach pod ciśnieniem jest cieczą. Należy do najbardziej wszechstronnych źródeł energii. Stosowany jest głównie jako:

· paliwo do zasilania różnego rodzaju urządzeń grzewczych (np. promienników gazowych, nagrzewnic),

· źródło zasilania domowych kuchenek gazowych, grilli gazowych, kuchenek turystycznych, taboretów gastronomicznych,

· paliwo silnikowe – autogaz,

· paliwo stosowane w czasie wykonywania prac dekarskich, instalacyjnych, obróbki i cięcia metali,

· paliwo w systemach kogeneracji i mikrokogeneracji,

· paliwo w przemysłowych procesach produkcyjnych – np. w fabrykach ceramiki, cegielniach,

· gaz nośny do kosmetyków w aerozolu.

Propan i butan są gazami palnymi, dlatego najistotniejszymi zagrożeniami stwarzanym przez ich używanie może być wybuch lub pożar. Zagrożenia te mogą występować głównie na skutek uwolnienia LPG i jednoczesnego wystąpienia bodźca energetycznego (np. iskry, nagrzane powierzchnie, ogień), który powoduje zapłon. Najczęstszą przyczyną takich wypadków jest lekceważenie przez użytkowników zasad bezpiecznej eksploatacji i przepisów BHP[7]. Najprostszymi sposobami uniknięcia takich sytuacji jest profilaktyka: oddzielenie pojemników LPG od potencjalnych źródeł ognia oraz kupowanie butli gazowych od profesjonalnych dostawców (dostawca kontroluje butle i zapewnia ich ewentualną wymianę na nowe).
J. Ferma Drobiu Monik Rajnik-Błażkiewicz Marcin Błażkiewicz Spółka Jawna, Luszewo 53, 06-540 Radzanów
Telefon 510 568 878
PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAKŁADZIE
Ferma Drobiu Luszewo zlokalizowana jest na działkach nr 319, 329 w miejscowości Luszewo 53 gm. Radzanów. Działka nie jest położona na terenie objętym ochroną konserwatora zabytków, ani w strefie chronionego krajobrazu. Położona poza okoliczną zabudową położona przy trasie Radzanów Mława. W związku z tym, że na terenie zakładu maksymalna ilość substancji niebezpiecznej gazu propan wynosi 73,33 Mg gazu płynnego, to zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2016 r.  w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się na terenie zakładu decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 roku, poz. 138) kwalifikuje się do grupy zakładów o zwiększonym ryzyku kwalifikuje się do grupy zakładów o zwiększonym ryzyku. Na ferma drobiu prowadzony jest chów drobiu (brojlerów) na ściółce. Chów odbywa się w 15 kurnikach o wymiarach 124,7 x 16 m.
W kurnikach przewiduje się chów brojlerów o łączne ilości 646500 szt./cykl. Zgromadzony w zbiornikach gaz płynny propan wykorzystywany jest jako paliwo do nagrzewnic gazowych służących do ogrzewania kurników i budynku socjalnego.

W skład fermy wchodzą:

· 15 budynków kurników, 
· budynek socjalno – administracyjny,

· budynek garażowy 
· Stacja magazynowo - redukcyjna gazu propan w skład której wchodzą 22 zbiorniki o pojemności 6400 dm3 
· 15 silosów paszowych
· bezodpływowe zbiorniki na ścieki bytowe,

· szczelny kontener konfiskat oraz sztuk padłych,

· stacja trafo,

hydrofor.

Środki zapobiegawcze i działania, które będą podjęte w przypadku wystąpienia awarii.

Systemy zabezpieczeń, które zostaną wykorzystane w przypadku wystąpienia awarii: 

- Hydranty zewnętrzne nadziemne DN 80 - 4 szt. usytuowane na terenie fermy ,
- Przenośne urządzenia gaśnicze: 

- gaśnice przenośne proszkowe 

- Instalacja uziemiająca zbiorniki z gazem propan, 

- Drogi pożarowe,

- Zbiorniki chronione przed najechaniem. 

Rodzaje zagrożeń możliwych do wystąpienia w zakładzie oraz skutki możliwe do przewidzenia.
Propan – butan jest gazem skrajnie łatwopalnym i łatwo wybuchającym, gdy zostanie wymieszany z powietrzem. Mieszanina skroplonych węglowodorów gazowych. Niebezpieczeństwo wiąże się z tym, że jest cięższy niż powietrze przez co może zalegać                w zagłębieniach terenu. Używany jest jako gaz, ale przechowywany w pojemnikach pod ciśnieniem jest cieczą. Należy do najbardziej wszechstronnych źródeł energii. Stosowany jest głównie jako:

· paliwo do zasilania różnego rodzaju urządzeń grzewczych (np. promienników gazowych, nagrzewnic),

· źródło zasilania domowych kuchenek gazowych, grilli gazowych, kuchenek turystycznych, taboretów gastronomicznych,

· paliwo silnikowe – autogaz,

· paliwo stosowane w czasie wykonywania prac dekarskich, instalacyjnych, obróbki i cięcia metali,

· paliwo w systemach kogeneracji i mikrokogeneracji,

· paliwo w przemysłowych procesach produkcyjnych – np. w fabrykach ceramiki, cegielniach,

· gaz nośny do kosmetyków w aerozolu.

Propan i butan są gazami palnymi, dlatego najistotniejszymi zagrożeniami stwarzanym przez ich używanie może być wybuch lub pożar. Zagrożenia te mogą występować głównie na skutek uwolnienia LPG i jednoczesnego wystąpienia bodźca energetycznego (np. iskry, nagrzane powierzchnie, ogień), który powoduje zapłon. Najczęstszą przyczyną takich wypadków jest lekceważenie przez użytkowników zasad bezpiecznej eksploatacji i przepisów BHP[7]. Najprostszymi sposobami uniknięcia takich sytuacji jest profilaktyka: oddzielenie pojemników LPG od potencjalnych źródeł ognia oraz kupowanie butli gazowych od profesjonalnych dostawców (dostawca kontroluje butle i zapewnia ich ewentualną wymianę na nowe).
K. Aleksander Koźlakiewicz Rochnia 47 06-550 Szreńsk 

Ferma Drobiu w miejscowości Bońkowo Kościelne 

Telefon kontaktowy  602 481 635
PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAKŁADZIE
Ferma Drobiu zlokalizowana jest w miejscowości Bońkowo Kościelne w gminie Radzanów na działce oznaczonej nr. ewid. 35/9 w niezamieszkałym terenie rolnym. Bezpośrednie otoczenie fermy stanowią grunty rolne. Odległość do najbliższych zabudowań wynosi 350 m. W związku z tym, że na terenie zakładu ilość substancji niebezpiecznej gazu płynnego propan wynosi 89,8 Mg, to zgodnie rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia  29 stycznia 2016 r.  w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się na terenie zakładu decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 roku, poz. 138) kwalifikuje się do grupy zakładów o zwiększonym ryzyku.  Na ferma drobiu prowadzony jest chów drobiu (brojlerów) na ściółce w ilości 66 150 szt./ kurnik/cykl. Chów odbywa się w 12 kurnikach o powierzchni użytkowej 2646 m2 i kubaturze. Zgromadzony w zbiornikach gaz płynny propan wykorzystywany jest jako paliwo do nagrzewnic gazowych służących do ogrzewania kurników i budynku socjalnego.

W skład fermy wchodzą:

· 12 budynki kurników, 
· stacje redukcyjno magazynowe gazu – 5 grup po 6 zbiorników nadziemnych gazu propan o poj. 6,4 m3 każdy,
· budynek techniczny,

· budynek składowy,

· budynek konfiskatora sztuk padłych,

· budynek mieszkalny,

· budynek socjalno – biurowy,

· 12 silosy paszowe.

Środki zapobiegawcze i działania, które będą podjęte w przypadku wystąpienia awarii.

Systemy zabezpieczeń, które zostaną wykorzystane w przypadku wystąpienia awarii: 

- Hydranty zewnętrzne nadziemne DN 80 - 6 szt. usytuowane na terenie fermy ,
- Przenośne urządzenia gaśnicze: 

- gaśnice przenośne proszkowe 

- Instalacja uziemiająca zbiorniki z gazem propan, 

- Brama przeciwpożarowa 
- Drogi pożarowe. 

Rodzaje zagrożeń możliwych do wystąpienia w zakładzie oraz skutki możliwe do przewidzenia.
Propan – butan jest gazem skrajnie łatwopalnym i łatwo wybuchającym, gdy zostanie wymieszany z powietrzem. Mieszanina skroplonych węglowodorów gazowych. Niebezpieczeństwo wiąże się z tym, że jest cięższy niż powietrze przez co może zalegać                w zagłębieniach terenu. Używany jest jako gaz, ale przechowywany w pojemnikach pod ciśnieniem jest cieczą. Należy do najbardziej wszechstronnych źródeł energii. Stosowany jest głównie jako:

· paliwo do zasilania różnego rodzaju urządzeń grzewczych (np. promienników gazowych, nagrzewnic),

· źródło zasilania domowych kuchenek gazowych, grilli gazowych, kuchenek turystycznych, taboretów gastronomicznych,

· paliwo silnikowe – autogaz,

· paliwo stosowane w czasie wykonywania prac dekarskich, instalacyjnych, obróbki i cięcia metali,

· paliwo w systemach kogeneracji i mikrokogeneracji,

· paliwo w przemysłowych procesach produkcyjnych – np. w fabrykach ceramiki, cegielniach,

· gaz nośny do kosmetyków w aerozolu.

Propan i butan są gazami palnymi, dlatego najistotniejszymi zagrożeniami stwarzanym przez ich używanie może być wybuch lub pożar. Zagrożenia te mogą występować głównie na skutek uwolnienia LPG i jednoczesnego wystąpienia bodźca energetycznego (np. iskry, nagrzane powierzchnie, ogień), który powoduje zapłon. Najczęstszą przyczyną takich wypadków jest lekceważenie przez użytkowników zasad bezpiecznej eksploatacji i przepisów BHP[7]. Najprostszymi sposobami uniknięcia takich sytuacji jest profilaktyka: oddzielenie pojemników LPG od potencjalnych źródeł ognia oraz kupowanie butli gazowych od profesjonalnych dostawców (dostawca kontroluje butle i zapewnia ich ewentualną wymianę na nowe).
Współpraca ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, w zakresie postępowania w przypadku wystąpienia awarii oraz ograniczania jej skutków.

Państwowa Straż Pożarna: współpraca w zakresie: 

( opiniowania dokumentacji zakładu ZZR, 
( planowanych zmian w zakładzie, 
( czynności kontrolno – rozpoznawczych w celu ustalenia spełnienia wymogów bezpieczeństwa w zakładzie stwarzającym zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, 
( przeprowadzenia ćwiczeń zewnętrznych sprawdzających realizację zewnętrznego planu operacyjnoratowniczego, 
( utrzymania gotowości bojowej jednostki JRG PSP i jednostek OSP.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska: współpraca w zakresie: 

· opiniowania dokumentacji zakładu ZZR, 
· planowanych zmian w zakładzie, 
· czynności kontroli działalności gospodarczej w zakresie przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych ochrony środowiska, realizacji obowiązków wynikających                                     z przeciwdziałania poważnym awariom w zakładach o zwiększonym ryzyku.
Krajowe Centrum SPOT: ORLEN GAZ Sp. z o. o. działając na rzecz poprawy bezpieczeństwa ludzi i środowiska w styczniu 2010r. przystąpił do System Pomocy w Transporcie Materiałów Niebezpiecznych SPOT i zobowiązał się do udzielania pomocy służbom ratowniczym zgodnie z Zasadami Działania Systemu Pomocy w Transporcie Materiałów Niebezpiecznych SPOT zatwierdzonymi przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego. Przedsiębiorstwa zrzeszone w SPOT swoimi służbami ratowniczymi                             i ekspertami świadczą szybką i fachową pomoc przy wypadkach/ awariach z udziałem produktów chemicznych. Ekipy ratownicze zrzeszone w Systemie posiadają specjalistyczny sprzęt, który często jest niedostępny dla zwykłych służb ratowniczych. 
System SPOT posiada potencjał techniczny i ludzki, który jest w stanie likwidować wszelkiego typu nieszczelności w instalacjach przemysłu chemicznego. System SPOT obejmuje trzy stopnie pomocy: - I stopień- pomoc telefoniczna, - II stopień- pomoc na miejscu zdarzenia udzielana przez specjalistę, - III stopień- pomoc techniczna. ORLEN GAZ Sp. z o.o. świadczy pomoc w zakresie I i II stopnia
Instrukcja postępowania na wypadek powstania awarii na terenie             
Sposoby powiadamiania i alarmowania mieszkańców oraz sposoby ich zachowania się na wypadek wystąpienia zagrożenia ZASADY OGÓLNE

1. Sygnały alarmowe (alarmy): ALARM: 
Ogłoszenie alarmu: 
( sygnał dźwiękowy trwający 3 minuty. 
2. Miejsca zbiórki dla osób ewakuowanych: Na terenie każdej z Ferm Drobiu znajduje się miejsce zbiórki ewakuacyjnej: 
( przed budynkiem socjalnym, 
3. Komunikat o ostrzeżeniu (zgodny z przyjętymi w zakładzie procedurami i instrukcjami): Komunikat o treści: ( „UWAGA AWARIA, PROSZĘ O UDANIE SIĘ DO MIEJSCA ZBIÓRKI EWAKUACYJNEJ”  
W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA
W przypadku zaobserwowania w zakładzie lub jego otoczeniu sytuacji, która mogłaby wskazywać na wystąpienie awarii, np..: 
• unosząca się chmura gazu płynnego, 
• unoszący się dym, ogień, 
• wzmożony ruch pojazdów ekip ratowniczych, należy: 
• być przygotowanym do ewentualnej ewakuacji, 
• przebywając na terenie otwartym – opuścić jak najszybciej zagrożony teren prostopadle do kierunku wiatru, 
• przebywając w pomieszczeniach; 
- pozamykać i uszczelnić drzwi, okna i otwory wentylacyjne uszczelnić za pomocą mokrych ręczników lub prześcieradeł. 
- wyłączyć urządzenia wentylacyjne, 
- włączyć radio, telewizor na pasmo stacji lokalnej i stosować się ściśle do przekazywanych poleceń i instrukcji, 
- nie palić papierosów, wygasić wszystkie źródła ognia, 
- czekać na odwołanie alarmu o zagrożeniu. 
• stosować się do poleceń wydawanych przez podmioty prowadzące działania ratownicze                   i ewakuacje. 
• w przypadku wystąpienia pożaru należy: 
- opuścić strefę znajdującą się na kierunku rozmieszczania się chmury produktów spalania, 
- ze względu na promieniowanie cieplne i możliwość wybuchu gazu zachować od miejsca pożaru bezpieczną odległość kilkuset metrów, 
- stosować się do wskazówek zawartych powyżej, dotyczących emisji. 
• w przypadku wystąpienia wybuchu należy: 
- po usłyszeniu wybuchu schronić się przed ewentualnymi spadającymi odłamkami, 
- zachować środki bezpieczeństwa opisane dla emisji lub pożaru gazu.
W PRZYPADKU OGŁOSZENIA EWAKUACJI

1. Po usłyszeniu sygnału alarmowego lub innego wezwania do opuszczenia mieszkania, zachowując spokój, bezzwłocznie: • powiadomić wszystkie osoby przebywające w pomieszczeniach o powstaniu pożaru lub innego zagrożenia oraz konieczności przeprowadzenia ewakuacji. • zabrać najpotrzebniejsze rzeczy: „okrycie wierzchnie”, dokumenty; • pozamykać okna, • zabezpieczyć mieszkanie. 2. Wykonuj polecenia osób przeprowadzających ewakuację.
