## Wprowadzenie
Narzędzie do obliczania kosztów cyklu życia na potrzeby zamówień publicznych na oświetlenie do wnętrz
Wstęp
Zakres narzędzia
Niniejsze narzędzie zaprojektowano do oceny kosztów cyklu życia poniższych rodzajów produktów: - Oświetlenia do wnętrz tzn. lamp, opraw oświetleniowych i osprzętu sterującego zainstalowanych w budynkach dla standardowych potrzeb oświetleniowych. Specjalistyczne oświetlenie (takie, jak podświetlenie wyświetlacza, oświetlenie ewakuacyjne, oświetlenie medyczne itp.) nie zostało uwzględnione, niemniej jednak, narzędzie może być w razie konieczności zastosowane do przedmiotowego oświetlenia z zastrzeżeniem wprowadzenia pewnych zmian. Narzędzie zaprogramowano dla Microsoft Office 2010 i jest kompatybilne z Libre Office 6.
Struktura narzędzia
Narzędzie zawiera siedem zakładek bądź arkuszy:
1) Wstęp, w którym pokrótce opisano zawartość narzędzia.
2) Nakłady i rezultaty kosztów cyklu życia, gdzie zebrane są parametry i informacje dotyczące kosztów cyklu życia oraz zaprezentowane rezultaty. W tej zakładce zamawiający zobowiązani są podać podstawowe parametry do obliczeń (czas trwania zamówienia, okres oceny, stopa dyskontowa itp.), dane od oferentów są automatycznie integrowane z „Arkusza odpowiedzi oferenta” (patrz poniżej) a rezultaty kosztów cyklu życia prezentowane są dla każdego oferowanego produktu. W przypadku zmodyfikowania tej zakładki (np. poprzez ukrycie parametrów kosztowych, które nie są istotne w przypadku danego zamówienia), należy również dostosować arkusz odpowiedzi oferenta w celu zapewnienia spójności ukrywając odpowiednie rzędy i kolumny. Wprowadzając koszty do ich oceny nie należy w nich uwzględniać podatku VAT.
3) Arkusz odpowiedzi oferenta, w którym oferenci w standardowy sposób podają dane niezbędne do obliczenia kosztów cyklu życia ich ofert. Informacje podane w przedmiotowym arkuszu są automatycznie importowane do zakładki „Nakładów i rezultatów kosztów cyklu życia” na potrzeby obliczenia kosztów cyklu życia. Wprowadzając koszty do ich oceny nie należy w nich uwzględniać podatku VAT.
4) Rezultaty graficzne, ten arkusz zawiera graficzną prezentację rezultatów obliczeń kosztów cyklu życia w formie wykresu słupkowego prezentującego udział każdej kategorii kosztowej w sumie kosztów cyklu życia każdego rodzaju pokoju albo strefy budynku. Jeżeli chcesz porównać różne oferty w sposób wizualny, możesz wprowadzić wyniki każdej z nich w różnych kolumnach, aby otrzymać graficzną prezentację różnych ofert.
5) Definicje i formuły, ten arkusz zawiera jasne definicje każdego parametru i formuły wykorzystanych w narzędziu. Zamawiający będą musieli sprecyzować w dokumentacji przetargowej standardy i format danych w celu zapewnienia spójności ofert (zwłaszcza w odniesieniu do wykorzystania oraz trwałości energii dla potrzeb obliczenia kosztów użytkowania i utrzymania).
6) Dane referencyjne zawierają zbiory danych wykorzystane do określonych obliczeń. Obejmują walutę i emisję ekwiwalentu CO2 krajowego koszyka energetycznego dla państw UE, jak również teksty menu rozwijanych.
7) Obliczenia, ten arkusz pokazuje obliczenia niezbędne do przekształcenia wszelkich kosztów ponoszonych obecnie i w przyszłości na wartość bieżącą netto.
Sugerujemy pozostawienie wszystkich zakładek widocznych w celu zapewnienia transparentności. Jednak w przypadku chęci ukrycia niektórych zakładek w postępowaniu przetargowym, należy je najpierw zabezpieczyć, aby uniknąć modyfikacji (patrz niżej, jak to zrobić) i następnie ukryć je: - W Microsoft Office, wybierając arkusz, który chcemy ukryć i zaznaczając Menu główne / Format / Arkusz / Ukryj. - W Libre Office, wybierając arkusz, który chcemy ukryć i zaznaczając Menu główne / Arkusz / Ukryj. W celu odznaczenia ukrycia, należy postępować tak samo z tym, że należy zaznaczyć Odkryj, rozwinąć listę i wybrać arkusz, który chcemy odkryć.
W jaki sposób korzystać z narzędzia
W innych zakładkach zawarto wyjaśnienia dotyczące głównych parametrów niezbędnych dla obliczenia kosztów cyklu życia. Więcej informacji zawarto w zakładce „Definicje i formuły”. Niektóre dane odnoszą się do wymogów przetargu oraz norm i standardów, które zostaną zdefiniowane. Należy zawrzeć odniesienie do nich w dokumentach przetargowych w celu zapewnienia uczciwej oceny i porównywalności wyników pomiędzy oferentami. Komórki mają różne kody kolorystyczne:
Komórki do wypełnienia
Komórki wypełniane automatycznie danymi z poprzednio wypełnionych komórek.
Komórki do pozostawienia bez wypełnienia na podstawie poprzednio dokonanych wyborów.
Komórki z komentarzami, które zawierają istotne informacje i dane referencyjne (najedź kursorem, aby je przeczytać).
Jako ZAMAWIAJĄCY, wypełnij jedynie komórki oznaczone kolorem białym w sekcji A zakładki „Nakłady i rezultaty kosztów cyklu życia”. Komórki oznaczone kolorem szarym są uzupełniane bądź zaciemniane automatycznie na podstawie informacji z innych komórek i zakładek. Nie należy usuwać żadnych komórek ani zakładek. Jeżeli chcesz wyeliminować niektóre parametry, ukryj je korzystając z przycisku [+/-] na lewych i górnych marginesach. Pamiętaj, że w przypadku niektórych parametrów możesz nie posiadać odpowiednich informacji i będziesz musiał poprosić o nie inne departamenty w ramach swojej organizacji bądź inne instytucje publiczne. Następne, zabezpiecz wszystkie arkusze za wyjątkiem „Arkusz odpowiedzi oferentów” w celu umożliwienia oferentom ochrony ich danych a jednocześnie uniemożliwienie ewentualnych niepożądanych modyfikacji w innych arkuszach. Aby je zabezpieczyć wybierz jeden arkusz i zaznacz Menu główne / Narzędzia / Zabezpieczenie / Zabezpiecz arkusz oraz podaj wybrane przez siebie hasło, aby zabezpieczyć arkusz.
Jako OFERENT, wypełnij wyłącznie komórki zaznaczone kolorem białym w „Arkuszu odpowiedzi oferenta” (które są automatycznie kopiowane w sekcji B zakładki „Nakłady i rezultaty kosztu cyklu życia”) oraz zabezpiecz arkusz w celu uniemożliwienia wprowadzenia niepożądanych modyfikacji przez zamawiającego. W tym celu wybierz jeden arkusz i zaznacz Menu główne / Narzędzia / Zabezpieczenie / Zabezpiecz arkusz oraz podaj wybrane przez siebie hasło, aby zabezpieczyć arkusz.
W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących sposobów korzystania z narzędzia oraz etapów jego wypełniania podczas korzystania z narzędzia w postępowaniu przetargowym, ściągnij Poradnik użytkownika narzędzia do obliczania kosztów cyklu życia na potrzeby zielonych zamówień publicznych na oświetlenie do wnętrz tu:
http://ec.europa.eu/environment/gpp/lcc.htm
Pomoc techniczna Komisji Europejskiej ws. zielonych zamówień publicznych W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących narzędzia służącego do obliczenia kosztów cyklu życia, skontaktuj się z pomocą techniczną Komisji Europejskiej ws. zielonych zamówień publicznych. Więcej informacji:
http://ec.europa.eu/environment/gpp/helpdesk.htm
© Komisja Europejska, sierpień 2019 r. Niniejsze narzędzie opracowano na mocy kontraktu nr 07.0201/2017/767625/SER/ENV.B.1 zawartego pomiędzy Komisją Europejską, Ecoinstitut SCCL i ICLEI – Samorządy Lokalne na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, wspieranego przez Analizę Zamówień Publicznych i A. Geuder. Ani Komisja Europejska, ani żadna osoba działająca w imieniu Komisji nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszego narzędzia. Kopiowanie jest dopuszczalne z zastrzeżeniem podania źródła. Polityka wielokrotnego korzystania z dokumentów Komisji Europejskiej regulowana jest na mocy Decyzji 2011/833/UE (Dz. Urz. UE L 330, 14.12.2011 r., str. 39).

## LCC_Dane_wejściowe_Wyniki
Dane wejściowe i wyniki kosztów cyklu życia
Jako jednostka publiczna należy pamiętać o wprowadzaniu danych wyłącznie w komórkach zaznaczonych KOLOREM BIAŁYM w sekcji A. Naciśnij na górny przycisk [+], aby porównać do 10. produktów.
A. Dane podawane przez zamawiającego: Wspólne parametry niezbędne do obliczenia kosztów cyklu życia
Podstawowa charakterystyka każdego pokoju bądź strefy budynku objętych przetargiem:
c | Identyfikacja rodzaju pokoju albo strefy budynku:
c | Liczba pokojów albo stref budynków tego samego rodzaju: | jednostki
Podstawowe parametry do obliczenia kosztów cyklu życia:
| Kraj |  | [KLIKNIJ, ABY WYBRAĆ] | [KLIKNIJ, ABY WYBRAĆ] | [KLIKNIJ, ABY WYBRAĆ] | [KLIKNIJ, ABY WYBRAĆ] | [KLIKNIJ, ABY WYBRAĆ] | [KLIKNIJ, ABY WYBRAĆ] | [KLIKNIJ, ABY WYBRAĆ] | [KLIKNIJ, ABY WYBRAĆ] | [KLIKNIJ, ABY WYBRAĆ] | [KLIKNIJ, ABY WYBRAĆ]
Waluta
c | Okres oceny kosztów cyklu życia | lat |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
c | Stopa dyskontowa (opcjonalnie) | % |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Podstawowe parametry do obliczeń kosztów operacyjnych:
| Cena elektryczności | /kWh |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
c | Roczny wzrost ceny elektryczności (opcjonalnie) | % |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
c | Zużycie energii zostanie ocenione na podstawie: |  | [KLIKNIJ, ABY WYBRAĆ] | [KLIKNIJ, ABY WYBRAĆ] | [KLIKNIJ, ABY WYBRAĆ] | [KLIKNIJ, ABY WYBRAĆ] | [KLIKNIJ, ABY WYBRAĆ] | [KLIKNIJ, ABY WYBRAĆ] | [KLIKNIJ, ABY WYBRAĆ] | [KLIKNIJ, ABY WYBRAĆ] | [KLIKNIJ, ABY WYBRAĆ] | [KLIKNIJ, ABY WYBRAĆ]
c | Powierzchnia (w m2) pokoju albo strefy budynku, które mają być oświetlone: | m2
c | Godziny działania systemu oświetleniowego w ciągu roku | godziny/rok
Podstawowe parametry do obliczenia kosztów utrzymania:
c | Koszty utrzymania zostaną ocenione na podstawie: |  | [KLIKNIJ, ABY WYBRAĆ] | [KLIKNIJ, ABY WYBRAĆ] | [KLIKNIJ, ABY WYBRAĆ] | [KLIKNIJ, ABY WYBRAĆ] | [KLIKNIJ, ABY WYBRAĆ] | [KLIKNIJ, ABY WYBRAĆ] | [KLIKNIJ, ABY WYBRAĆ] | [KLIKNIJ, ABY WYBRAĆ] | [KLIKNIJ, ABY WYBRAĆ] | [KLIKNIJ, ABY WYBRAĆ]
c | Średnie stawki kosztów utrzymania w jednostce (włączając niezbędną pracę i sprzęt):
| Koszty wymiany opraw oświetleniowych | /oprawa oświetleniowa
| Koszty wymiany źródeł światła na oprawę oświetleniową | /oprawa oświetleniowa
| Koszty wymiany stateczników/systemów sterowania na oprawę oświetleniową | /oprawa oświetleniowa
| Inne roczne koszty utrzymania | /rok.oprawa oświetleniowa
Inne koszty organu na pokój bądź strefę budynku (opcjonalnie):
c | Inne wstępne koszty jednorazowe | /pokój bądź strefa
c | Ubezpieczenie, podatki i opłaty | /rok.pokój bądź strefa
c | Koszt odsetek | /rok.pokój bądź strefa
c | Inne koszty roczne | /rok.pokój bądź strefa
Podstawowe parametry obliczenia zewnętrznych kosztów środowiskowych (opcjonalnie):
| Emisja ekwiwalentu CO2 krajowego koszyka energetycznego | kg CO2eq/kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
albo
c | Wprowadź emisję ekwiwalentu CO2 dla własnego zamówienia na energię elektryczną | kg CO2eq/kWh
c | Koszt ekwiwalentu CO2 | /T CO2eq |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B. Data provided by bidders: Information about their offer (provided THROUGH THE BIDDERS RESPONSE SHEET) | B. Dane podawane przez oferentów: Informacje o ich ofercie (podawane ZA POŚREDNICTWEM ARKUSZA ODPOWIEDZI OFERENTÓW)
c | Nie wprowadzaj w tym miejscu danych, te dane są automatycznie kopiowane z „Arkusza odpowiedzi oferenta”
Identyfikacja oferenta:
| Identyfikator oferenta |  | 0
Parametry kosztów nabycia i instalacji:
| Liczba opraw oświetleniowych typu 1. | jednostki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Koszt oprawy oświetleniowej – włączając wszystkie elementy | /oprawa oświetleniowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Koszt instalacji oprawy oświetleniowej – włączając wszystkie zadania i zasoby (por. specyfikacje przetargowe) | /oprawa oświetleniowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Liczba opraw oświetleniowych typu 2. | jednostki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Koszt oprawy oświetleniowej – włączając wszystkie elementy | /oprawa oświetleniowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Koszt instalacji oprawy oświetleniowej – włączając wszystkie zadania i zasoby (por. specyfikacje przetargowe) | /oprawa oświetleniowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Liczba opraw oświetleniowych typu 3. | jednostki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Koszt oprawy oświetleniowej – włączając wszystkie elementy | /oprawa oświetleniowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Koszt instalacji oprawy oświetleniowej – włączając wszystkie zadania i zasoby (por. specyfikacje przetargowe) | /oprawa oświetleniowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Liczba opraw oświetleniowych typu 4. | jednostki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Koszt oprawy oświetleniowej – włączając wszystkie elementy | /oprawa oświetleniowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Koszt instalacji oprawy oświetleniowej – włączając wszystkie zadania i zasoby (por. specyfikacje przetargowe) | /oprawa oświetleniowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Liczba opraw oświetleniowych typu 5. | jednostki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Koszt oprawy oświetleniowej – włączając wszystkie elementy | /oprawa oświetleniowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Koszt instalacji oprawy oświetleniowej – włączając wszystkie zadania i zasoby (por. specyfikacje przetargowe) | /oprawa oświetleniowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Koszty sterowników świetlnych i urządzeń kontrolnych | /pokój bądź strefa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Koszt instalacji sterowników/urządzeń – włączając wszystkie zadania i zasoby (por. specyfikacje przetargowe) | /pokój bądź strefa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Inne początkowe koszty jednorazowe (dostawa, kursy szkoleniowe, instrukcje, rozszerzone gwarancje itp.) | /jednostka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Parametry kosztów użytkowania:
| Liczbowy wskaźnik energii oświetlenia (LENI) pokoju bądź strefy | kWh/m2.rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
albo
| Oprawa oświetleniowa o mocy typu 1. (włączając straty operacyjne i inne) | Wat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Współczynnik redukcyjny z tytułu wszystkich proponowanych systemów kontroli światła |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Oprawa oświetleniowa o mocy typu 2. (włączając straty operacyjne i inne) | Wat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Współczynnik redukcyjny z tytułu wszystkich proponowanych systemów kontroli światła |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Oprawa oświetleniowa o mocy typu 3. (włączając straty operacyjne i inne) | Wat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Współczynnik redukcyjny z tytułu wszystkich proponowanych systemów kontroli światła |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Oprawa oświetleniowa o mocy typu 4. (włączając straty operacyjne i inne) | Wat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Współczynnik redukcyjny z tytułu wszystkich proponowanych systemów kontroli światła |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Oprawa oświetleniowa o mocy typu 5. (włączając straty operacyjne i inne) | Wat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Współczynnik redukcyjny z tytułu wszystkich proponowanych systemów kontroli światła |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Parametry kosztu utrzymania:
| Okres użytkowania oprawy oświetleniowej typu 1. | lat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Okres użytkowania źródła światła | godzin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Koszt źródła światła | /oprawa oświetleniowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Koszt wymiany źródła światła – włączając wszystkie zadania i zasoby | /oprawa oświetleniowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Okres użytkowania stateczników/systemów sterowania | godzin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Koszt stateczników/systemów sterowania | /oprawa oświetleniowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Koszt wymiany stateczników/systemów sterowania - włączając wszystkie zadania i zasoby | /oprawa oświetleniowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Okres użytkowania oprawy oświetleniowej typu 2. | lat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Okres użytkowania źródła światła | godzin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Koszt źródła światła | /oprawa oświetleniowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Koszt wymiany źródła światła – włączając wszystkie zadania i zasoby | /oprawa oświetleniowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Okres użytkowania stateczników/systemów sterowania | godzin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Koszt stateczników/systemów sterowania | /oprawa oświetleniowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Koszt wymiany stateczników/systemów sterowania - włączając wszystkie zadania i zasoby | /oprawa oświetleniowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Okres użytkowania oprawy oświetleniowej typu 3. | lat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Okres użytkowania źródła światła | godzin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Koszt źródła światła | /oprawa oświetleniowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Koszt wymiany źródła światła – włączając wszystkie zadania i zasoby | /oprawa oświetleniowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Okres użytkowania stateczników/systemów sterowania | godzin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Koszt stateczników/systemów sterowania | /oprawa oświetleniowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Koszt wymiany stateczników/systemów sterowania - włączając wszystkie zadania i zasoby | /oprawa oświetleniowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Okres użytkowania oprawy oświetleniowej typu 4. | lat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Okres użytkowania źródła światła | godzin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Koszt źródła światła | /oprawa oświetleniowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Koszt wymiany źródła światła – włączając wszystkie zadania i zasoby | /oprawa oświetleniowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Okres użytkowania stateczników/systemów sterowania | godzin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Koszt stateczników/systemów sterowania | /oprawa oświetleniowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Koszt wymiany stateczników/systemów sterowania - włączając wszystkie zadania i zasoby | /oprawa oświetleniowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Okres użytkowania oprawy oświetleniowej typu 5. | lat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Okres użytkowania źródła światła | godzin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Koszt źródła światła | /oprawa oświetleniowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Koszt wymiany źródła światła – włączając wszystkie zadania i zasoby | /oprawa oświetleniowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Okres użytkowania stateczników/systemów sterowania | godzin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Koszt stateczników/systemów sterowania | /oprawa oświetleniowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Koszt wymiany stateczników/systemów sterowania - włączając wszystkie zadania i zasoby | /oprawa oświetleniowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Inne roczne koszty utrzymania/usługi serwisowe (por. specyfikacje przetargowe) | /pokój bądź strefa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C. Rezultaty kosztu cyklu życia (na kolumnę i łącznie)
| Koszty inwestycji (nabycia i instalacji) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Koszty użytkowania |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Koszty utrzymania i usługi serwisowe |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Inne koszty |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Koszty zewnętrzne |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Koszt cyklu życia |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zużycie energii | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Emisje ekwiwalentu CO2 | kg CO2eq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Łączne koszty inwestycji (nabycia i instalacji) |  | 0
| Łączne koszty użytkowania |  | 0
| Łączne koszty utrzymania i usługi serwisowe |  | 0
| Inne koszty łącznie |  | 0
| Łączne koszty zewnętrzne |  | 0
| Całkowity koszt cyklu życia |  | 0
| Całkowite zużycie energii | kWh | 0
| Całkowite emisje ekwiwalentu CO2 | kg CO2eq | 0
Note on B6: Wprowadź odniesienie do rodzaju pokoju albo strefy budynku (lobby, korytarz itp.) w stosunku, do których należy podać dane w każdej kolumnie, jak określono w dokumentacji przetargowej. Dane pokoje albo strefy muszą mieć taką samą charakterystykę. Jeżeli różnią się rozmiarem, rocznym zajęciem itp. oraz różnymi rozwiązaniami oświetleniowymi, upewnij się, że każdy rodzaj zajmuje odrębną kolumnę w narzędziu.
Note on B7: Określ liczbę pokojów albo stref budynku tego samego rodzaju ujętych w dokumentach przetargowych.
Note on B12: Liczba lat w których należy obliczyć i porównać koszty cyklu życia różnych rozwiązań. Krótszy cykl życia bądź okres oceny skutkuje większym znaczeniem ceny zakupu, podczas gdy dłuższy cykl życia nadaje większe znaczenie kosztom użytkowania i utrzymania. Jako punkt odniesienia można przyjąć 20. letni cykl życia w przypadku opraw oświetleniowych zgodnie z rekomendacjami zawartymi w poprzednim narzędziu do obliczania kosztów cyklu życia UE na podstawie „DG Komisji Europejskiej ds. Energii i Transportu. Badania przygotowawcze w sprawie wymogów dotyczących ekoprojektów PWE. Raport końcowy. Część 8. Oświetlenie biurowe. 2007 r.”.
Note on B13: Stopa dyskontowa wykorzystywana jest do obliczenia bieżącej wartości przyszłych kosztów. Jako punkt odniesienia można przyjąć stopę dyskontową w wysokości 1,8% w przypadku oświetlenia do wnętrz zgodnie z rekomendacjami zawartymi w poprzednim narzędziu do obliczania kosztów cyklu życia UE na podstawie „DG Komisji Europejskiej ds. Energii i Transportu. Badania przygotowawcze w sprawie wymogów dotyczących ekoprojektów PWE. Raport końcowy. Część 8. Oświetlenie biurowe. 2007 r.”. Ewentualnie, Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej rekomenduje zastosowanie, co do zasady, społeczną stopę dyskontową w wysokości 5%, jako punkt odniesienia w państwach członkowskich objętych funduszem spójności oraz 3% w innych państwach członkowskich. Dla prostszych obliczeń, ustal wartość stopy dyskontowej na 0.
Note on B17: Zastosuj średni wzrost cen elektryczności w swoim kraju lub swoim organie (zgodnie z danymi oficjalnymi i z uwzględnieniem wszystkich podatków oraz korektą w celu wyeliminowania skutków inflacji). Dla prostszych obliczeń, ustal wzrost cen elektryczności na 0.
Note on B19: Wybierz sposób obliczenia kosztów użytkowania. Na podstawie: Opcja 1) Liczbowy wskaźnik energii oświetlenia (LENI) pokoju lub strefy budynku, zgodnie z wymogami wskazanymi w dokumentacji przetargu. W przypadku wyboru tej opcji określ również obszar do oświetlenia (rząd poniżej). Opcja 2) Na podstawie godzin użytkowania określonych przez organ, mocy opraw oświetleniowych oraz współczynników redukcyjnych dzięki sterownikom zaproponowanym przez oferentów. W przypadku wyboru tej opcji, należy pamiętać o ukryciu rzędów dla wartości LENI w niniejszym arkuszu i w „Arkuszu odpowiedzi oferenta”.
Note on B20: Określ powierzchnię (w m2) każdego rodzaju pokoju albo strefy budynku, które mają być oświetlone przez system. Jest to wymagane wyłącznie w celu obliczenia kosztów użtkowania, gdy oferenci zobowiązani są obliczyć liczbowy wskaźnik energii oświetlenia (LENI) instalacji. Pozostaw komórkę pustą, jeżeli powyższe nie ma zastosowania a roczne zużycie zostanie obliczone przez narzędzie.
Note on B21: Określ szacowane godziny użytkowania na rok systemu oświetlenia pokoju/strefy na podstawie rzeczywistych danych dla Twojego budynku albo istniejących standardów i regulacji takich, jak EN 15193 bądź równoważnych.
Note on B24: Wybierz sposób oszacowania kosztów utrzymania. Dostępne są dwie opcje: Opcja 1) Na podstawie własnych danych (podanych w rzędach poniżej). Opcja 2) Na podstawie danych podanych przez oferentów w „Arkuszu odpowiedzi oferenta”. Wybierz tę opcję, jeżeli koszty są częścią ofert składanych przez oferentów albo, jeżeli żądasz od nich przedstawienia szacunków, na których podstawie zostaną ocenione koszty utrzymania. W takim przypadku upewnij się, że określisz w przetargu, w jaki sposób należy dokonać szacunków i upewnij się, że oferenci przedstawili uzasadnienie danych podanych w ofertach (więcej informacji zawarto w zakładce „Definicje i formuły”).
Note on B25: Wstaw szacowane koszty wymiany różnych części wymienionych poniżej w przypadku realizacji przez Twój personel bądź w innym zamówieniu na utrzymanie obowiązującym już w organie. Dane koszty powinny obejmować koszty pracy oraz koszt sprzętu/maszyny wymaganych do realizacji zadania, ale powinny wyłączać koszty opraw oświetleniowych, źródeł światła albo sterowników, jako, że są one uzależnione od ofert składanych przez oferentów. Wybierz tę opcję, jeżeli koszty utrzymania są częścią ofert składanych przez oferentów albo, jeżeli żądasz od nich przedstawienia szacunków na podstawie, których zostaną ocenione koszty utrzymania.
Note on B32: Wstaw inne koszty jednorazowe, które możesz ponieść na początku zamówienia niezależnie od ofert i nieuwzględnione w poprzednich kategoriach kosztów (np. początkowe szkolenie personelu, konfiguracje itp.).
Note on B33: W tym miejscu wprowadź wszelkie koszty ubezpieczenia, opłaty bądź podatki (poza podatkiem VAT, jako, że przetargi powinny być oceniane z wyłączeniem podatku VAT) związane z zamówieniem i wykorzystaniem oświetlenia do wnętrz. Pozostaw komórkę pustą, jeżeli dokumentacja przetargowa wymaga od oferentów uwzględnienia tych kosztów w ich ofertach.
Note on B34: Wstaw szacowane koszty poniesione za pośrednictwem strony trzeciej (zazwyczaj instytucji finansowej) na sfinansowanie zamówienia. Pozostaw komórkę pustą, jeśli nie dotyczy.
Note on B35: W tym miejscu wstaw inne koszty roczne, które możesz ponieść w trakcie zamówienia niezależnie od ofert i nieuwzględnione w poprzednich kategoriach kosztów (np. regularne szkolenia itp.).
Note on B40: W przypadku uwzględnienia zewnętrznych skutków zmian klimatu związanych z zużyciem energii, narzędzie przedstawia dane referencyjne dla emisji ekwiwalentu CO2 koszyka energetycznego Twojego kraju. Niemniej jednak, możesz alternatywnie wykorzystać emisje ekwiwalentu CO2 własnej elektryczności wprowadzając je w tym miejscu.
Note on B41: Jako punkt odniesienia, można wykorzystać koszt zewnętrzny w wysokości 90 EUR/tona ekwiwalentu CO2 (przekonwertowane na Twoją walutę krajową), jak zastosowano w „Ricardo-AEA. Update of the Handbook on External Costs of Transport” („Ricardo-AEA. Aktualizacja podręcznika szacowania kosztów zewnętrznych transportu”), 2014 r. Więcej informacji zawarto w zakładce Definicje i formuły.
Note on B45: NIE WPROWADZAJ TUTAJ DANYCH. Odpowiedzi oferentów wpisywane są w „Arkuszu odpowiedzi oferentów” i kopiowane w tym miejscu automatycznie w celu obliczenia kosztów cyklu życia. Rozszerz przyciskając przycisk [+] po lewej. W przypadku ukrycia niektórych elementów kosztowych w tym miejscu z uwagi na ich nieistotność, to samo należy zrobić w „Arkuszu odpowiedzi oferenta” w celu zachowania tej samej struktury i zapewnienia poprawnego przeniesienia danych.

## Arkusz_odpowiedzi_oferenta
Arkusz odpowiedzi oferenta
Opis instalacji
Identyfikacja instalacji:
| Identyfikacja rodzaju pokoju albo strefy budynku: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Liczba dostarczanych jednostek | jednostki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Identyfikator oferenta:
Dane do oceny oferty na podstawie kosztów cyklu życia oraz kwalifikujące się do udzielenia zamówienia
Wskaźnik rocznego zużycia energii (AECI):
c | LENI pokoju albo strefy budynku | kWh/m2.rok
c | Informacje o oprawach oświetleniowych i ich komponentach:
c | Liczba opraw oświetleniowych typu 1. | jednostki/pokój albo strefa
c | Koszt oprawy oświetleniowej – włączając wszystkie elementy | /oprawa oświetleniowa
c | Koszt instalacji oprawy oświetleniowej – włączając wszystkie zadania i zasoby (por. specyfikacje przetargowe) | /oprawa oświetleniowa
c | Moc oprawy oświetleniowej (włączając straty operacyjne i inne) | Wat
c | Współczynnik redukcyjny
c | Okres użytkowania oprawy oświetleniowej | lat
c | Okres użytkowania źródła światła | godzin
c | Koszt źródła światła | /oprawa oświetleniowa
c | Koszt wymiany źródła światła – włączając wszystkie zadania i zasoby | /oprawa oświetleniowa
c | Okres użytkowania stateczników/systemów sterowania | godzin
c | Koszt stateczników/systemów sterowania | /oprawa oświetleniowa
c | Koszt wymiany stateczników/systemów sterowania - włączając wszystkie zadania i zasoby | /oprawa oświetleniowa
| Liczba opraw oświetleniowych typu 2. | jednostki/pokój albo strefa
| Koszt oprawy oświetleniowej – włączając wszystkie elementy | /oprawa oświetleniowa
| Koszt instalacji oprawy oświetleniowej – włączając wszystkie zadania i zasoby (por. specyfikacje przetargowe) | /oprawa oświetleniowa
| Moc oprawy oświetleniowej (włączając straty operacyjne i inne) | Wat
Współczynnik redukcyjny
| Okres użytkowania oprawy oświetleniowej | lat
| Okres użytkowania źródła światła | godzin
| Koszt źródła światła | /oprawa oświetleniowa
| Koszt wymiany źródła światła – włączając wszystkie zadania i zasoby | /oprawa oświetleniowa
| Okres użytkowania stateczników/systemów sterowania | godzin
| Koszt stateczników/systemów sterowania | /oprawa oświetleniowa
| Koszt wymiany stateczników/systemów sterowania - włączając wszystkie zadania i zasoby | /oprawa oświetleniowa
| Liczba opraw oświetleniowych typu 3. | jednostki/pokój albo strefa
| Koszt oprawy oświetleniowej – włączając wszystkie elementy | /oprawa oświetleniowa
| Koszt instalacji opraw oświetleniowych – włączając wszystkie zadania i zasoby (por. specyfikacje przetargowe) | /oprawa oświetleniowa
| Moc oprawy oświetleniowej (włączając straty operacyjne i inne) | Wat
Współczynnik redukcyjny
| Okres użytkowania oprawy oświetleniowej | lat
| Okres użytkowania źródła światła | godzin
| Koszt źródła światła | /oprawa oświetleniowa
| Koszt wymiany źródła światła – włączając wszystkie zadania i zasoby | /oprawa oświetleniowa
| Okres użytkowania stateczników/systemów sterowania | godzin
| Koszt stateczników/systemów sterowania | /oprawa oświetleniowa
| Koszt wymiany stateczników/systemów sterowania - włączając wszystkie zadania i zasoby | /oprawa oświetleniowa
| Liczba opraw oświetleniowych typu 4. | jednostki/pokój albo strefa
| Koszt oprawy oświetleniowej – włączając wszystkie elementy | /oprawa oświetleniowa
| Koszt instalacji opraw oświetleniowych – włączając wszystkie zadania i zasoby (por. specyfikacje przetargowe) | /oprawa oświetleniowa
| Moc oprawy oświetleniowej (włączając straty operacyjne i inne) | Wat
Współczynnik redukcyjny
| Okres użytkowania oprawy oświetleniowej | lat
| Okres użytkowania źródła światła | godzin
| Koszt źródła światła | /oprawa oświetleniowa
| Koszt wymiany źródła światła – włączając wszystkie zadania i zasoby | /oprawa oświetleniowa
| Okres użytkowania stateczników/systemów sterowania | godzin
| Koszt stateczników/systemów sterowania | /oprawa oświetleniowa
| Koszt wymiany stateczników/systemów sterowania - włączając wszystkie zadania i zasoby | /oprawa oświetleniowa
| Liczba opraw oświetleniowych typu 5. | jednostki/pokój albo strefa
| Koszt oprawy oświetleniowej – włączając wszystkie elementy | /oprawa oświetleniowa
| Koszt instalacji opraw oświetleniowych – włączając wszystkie zadania i zasoby (por. specyfikacje przetargowe) | /oprawa oświetleniowa
| Moc oprawy oświetleniowej (włączając straty operacyjne i inne) | Wat
Współczynnik redukcyjny
| Okres użytkowania oprawy oświetleniowej | lat
| Okres użytkowania źródła światła | godzin
| Koszt źródła światła | /oprawa oświetleniowa
| Koszt wymiany źródła światła – włączając wszystkie zadania i zasoby | /oprawa oświetleniowa
| Okres użytkowania stateczników/systemów sterowania | godzin
| Koszt stateczników/systemów sterowania | /oprawa oświetleniowa
| Koszt wymiany stateczników/systemów sterowania - włączając wszystkie zadania i zasoby | /oprawa oświetleniowa
Informacje o zewnętrznych sterownikach i urządzeniach kontrolnych
c | Koszt zewnętrznych sterowników i urządzeń kontrolnych | /pokój bądź strefa
c | Koszt instalacji sterowników/urządzeń – włączając wszystkie zadania i zasoby (por. specyfikacje przetargowe) | /pokój bądź strefa
Inne koszty utrzymania/ usługi serwisowej:
c | Inne początkowe koszty jednorazowe (dostawa, kursy szkoleniowe, instrukcje, rozszerzone gwarancje itp.) | /pokój bądź strefa
c | Inne koszty roczne – z tytułu inspekcji i inne (por. specyfikacje zamówienia) | /rok.pokój bądź strefa
Note on B17: Wstaw liczbowy wskaźnik energii na oświetlenie (LENI) pokoju lub strefy budynku obliczony zgodnie z wymogami wskazanymi w dokumentacji przetargu. Wskaźnik LENI pomnożony przez powierzchnię do oświetlenia daje roczne zużycie energii przez instalację na dany rodzaj pokoju bądź strefy budynku.
Note on B19: Narzędzie pozwala na uwzględnienie do 5. różnych rodzajów opraw oświetleniowych dla każdego pokoju albo strefy budynku. Pokaż albo ukryj rodzaje, których potrzebujesz korzystając z przycisku [+/-] po lewej stronie.
Note on B20: Wstaw liczbę opraw oświetleniowych tego samego rodzaju w proponowanej instalacji dla danego pokoju lub strefy budynku.
Note on B21: Wstaw koszt opraw oświetleniowych włączając wszelkie elementy i komponenty (źródła światła, stateczniki, wbudowane urządzenia kontrolne).
Note on B22: Wstaw koszt instalacji oprawy oświetleniowej – obejmujący wszystkie wymagane zadania i zasoby (zarówno ludzkie jak i materiałowe – narzędzia i maszyny). Jeżeli zamówienie nie obejmuje prac instalacyjnych, ale dany parametr jest wymagany, podaj szacunkowe dane, jak zdefiniowano w dokumentacji przetargowej i szczegółowo opisz w swojej ofercie, w jaki sposób obliczono dane szacunkowe w celu zapewnienia ich poprawności.
Note on B23: Wstaw zużycie mocy (wat) przez oprawę oświetleniową, włączając zużycie podczas użytkowania, w trybie czuwania i inne straty.
Note on B24: Wstaw współczynnik redukcyjny instalacji oświetleniowej pokoju albo strefy budynku (zgodnie z standardem EN 15193 albo, jak określono w dokumentacji przetargowej) z tytułu instalacji systemów kontrolnych. Jeżeli dokumentacja przetargowa definiuje określone systemy kontroli i współczynniki redukcyjne, uwzględnij parametry określone w niniejszym dokumencie. W przypadku braku ich sprecyzowania, wstaw współczynniki redukcyjne na podstawie systemu zaproponowanego w Twojej ofercie. W przypadku stosowania połączenia kilku systemów kontrolnych, całkowity współczynnik redukcyjny, który należy wstawić, zostanie otrzymany w wyniku pomnożenia różnych współczynników redukcyjnych każdego systemu kontrolnego. W przypadku braku wyboru systemu kontrolnego albo, gdy dane dla określonego pokoju bądź strefy nie istnieją w obowiązujących standardach, jak określono w dokumentacji przetargowej, wartość tego pola należy ustawić na 1.
Note on B25: Wstaw okres użytkowania (w latach) opraw oświetleniowych zadeklarowany przez producenta.
Note on B26: Wstaw okres użytkowania, zwany również trwałością źródeł światła (w godzinach), jak określono w dokumentacji przetargowej.
Note on B27: Wstaw koszt wszystkich źródeł światła w oprawie oświetleniowej. A mianowicie, jeżeli oprawa oświetleniowa obejmuje więcej niż jedno źródło oświetlenia, pomnóż koszt jednej przez liczbę źródeł światła w oprawie oświetleniowej.
Note on B28: Wstaw koszt wymiany źródeł światła w oprawie oświetleniowej – włączając wszystkie zadania i zasoby (zarówno ludzkie, jak i materiałowe – narzędzia i maszyny) z wyjątkiem kosztów źródeł światła, które zostały już podane. Jeżeli zamówienie nie obejmuje prac zw. Z utrzymaniem, ale dany parametr jest wymagany, podaj szacunkowe dane, jak zdefiniowano w dokumentacji przetargowej i szczegółowo opisz w swojej ofercie, w jaki sposób obliczono dane szacunkowe w celu zapewnienia ich poprawności.
Note on B29: Wstaw okres użytkowania stateczników/ systemów sterowania (w godzinach) zgodnie z normami i standardami zdefiniowanymi w dokumentacji przetargowej. Jeżeli statecznik/system sterowania jest zintegrowany ze źródłem światła i zostanie wymieniony w tym samym czasie, wstaw w tym miejscu ten sam okres użytkowania, jak w przypadku źródła światła.
Note on B30: Wstaw koszt stateczników/ systemów sterowania w oprawie oświetleniowej. To znaczy, jeżeli oprawa oświetleniowa zawiera więcej niż jeden statecznik/system sterowania, pomnóż koszt jednego przez liczbę stateczników/systemów sterowania w oprawie oświetleniowej. Pozostaw to pole puste, jeżeli stateczniki/systemy sterowania są zintegrowane w źródle światła a tym samym ich koszt jest częścią kosztów źródeł światła wskazanych powyżej.
Note on B31: Wstaw koszt wymiany statecznika/systemu sterowania w oprawie oświetleniowej – włączając wszystkie zadania i zasoby (zarówno ludzkie, jak i materiałowe – narzędzia i maszyny) z wyjątkiem kosztów statecznika/systemu sterowania, które zostały już podane. Jeżeli zamówienie nie obejmuje prac zw. Z utrzymaniem, ale dany parametr jest wymagany, podaj szacunkowe dane, jak zdefiniowano w dokumentacji przetargowej i szczegółowo opisz w swojej ofercie, w jaki sposób obliczono dane szacunkowe w celu zapewnienia ich poprawności. Pozostaw to pole puste, jeżeli stateczniki/systemy sterowania są zintegrowane w źródle światła a tym samym koszty ich wymiany jest częścią kosztów wymiany źródeł światła wskazanych powyżej.
Note on B86: Wstaw koszt wszelkich zewnętrznych systemów sterowania i urządzeń kontrolnych (ręcznych, włączników i wyłączników czasowych, czujników ruchu, kontroli związanych z światłem dziennym) nieujętych, jako część opraw oświetleniowych, jeżeli jest to wymagane w dokumentacji przetargowej bądź proponowane w Twojej ofercie. Koszt zostanie określony według rodzaju pokoju bądź strefy budynku. W przypadku korzystania z systemu centralnego, należy podać wartość średnią na rodzaj pokoju i strefy budynku ujętą w dokumentacji przetargowej i narzędziu.
Note on B87: Określ koszty instalacji zaproponowanych systemów sterowania i urządzeń kontrolnych oświetlenia zewnętrznego - włączając wszystkie zadania i zasoby (ludzkie i materiałowe) dla potrzeb właściwej instalacji, dostosowania i użytkowania urządzeń. Jeżeli zamówienie nie obejmuje prac instalacyjnych, podaj szacunkowe dane, jak zdefiniowano w dokumentacji przetargowej i szczegółowo opisz w swojej ofercie, w jaki sposób obliczono dane szacunkowe w celu zapewnienia ich poprawności. Koszt zostanie określony według rodzaju pokoju bądź strefy budynku. W przypadku korzystania z systemu centralnego, należy podać wartość średnią na rodzaj pokoju i strefy budynku ujętą w dokumentacji przetargowej i narzędziu.
Note on B90: Wstaw koszt innych początkowych zadań, które należy przeprowadzić na początku zamówienia, jak określono w dokumentacji przetargowej lub ujęto w Twojej ofercie. Koszt zostanie określony według rodzaju pokoju bądź strefy budynku. Należy, zatem podać wartość średnią na rodzaj pokoju i strefy budynku ujętą w dokumentacji przetargowej i narzędziu.
Note on B91: Wstaw koszty innych rocznych zadań, które należy przeprowadzić w trakcie realizacji zamówienia, jak określono w dokumentacji przetargowej lub ujęto w Twojej ofercie. Koszt zostanie określony według rodzaju pokoju bądź strefy budynku. Należy, zatem podać wartość średnią na rodzaj pokoju i strefy budynku ujętą w dokumentacji przetargowej i narzędziu.
Oferty będą oceniane z zastosowaniem kalkulacji kosztów cyklu życia, jak określono w dokumentacji przetargowej. Jeśli dana oferta ma być uwzględniona w ramach udzielanego zamówienia, należy wprowadzić informacje dotyczące danej oferty wypełniając BIAŁE komórki właściwych kolumn danymi oferty.

## Definicje_Wzory
Definicje i formuły
Element narzędzia | Opis | Formuła
Dane podawane przez zamawiającego: Wspólne parametry niezbędne do obliczenia kosztów cyklu życia
Podstawowa charakterystyka każdego pomieszczenia bądź strefy budynku objętych zamówieniem:
Identyfikacja rodzaju pomieszczenia albo strefy budynku: | Identyfikacja każdego rodzaju pomieszczenia albo strefy budynku (lobby, korytarz itp.) ujętych w dokumentacji przetargowej i ocenionej z zastosowaniem narzędzia (np. pokój A, korytarz B...). Każdy rodzaj pomieszczenia albo strefy musi posiadać taką samą charakterystykę. Jeżeli różnią się rozmiarem, funkcją, rocznym zajęciem itp. i wymagają różnych rozwiązań oświetleniowych, każdy rodzaj pomieszczenia albo strefy budynku należy umieścić w innej kolumnie.
Liczba pokojów albo stref budynków tego samego rodzaju: | Liczba pokojów albo stref budynku tego samego rodzaju i o tej samej charakterystyce ujęte w każdej kolumnie narzędzia.
Podstawowe parametry do obliczenia kosztów cyklu życia: | Podstawowe parametry do obliczenia kosztów cyklu życia:
Kraj | Menu rozwijane do wyboru kraju w celu automatycznego podania waluty i uzyskania średnich emisji CO2 krajowego koszyka energetycznego (na podstawie danych ujętych w zakładce Dane Referencyjne).
Waluta | Podawana automatycznie na podstawie kraju.
Okres oceny kosztów cyklu życia | Liczba lat, w których należy obliczyć i porównać koszty cyklu życia różnych rozwiązań. Krótszy cykl życia bądź okres oceny skutkuje większym znaczeniem ceny zakupu, podczas gdy dłuższy cykl życia nadaje większe znaczenie kosztom użytkowania i utrzymania. Jako punkt odniesienia można przyjąć 20. letni cykl życia w przypadku opraw oświetleniowych zgodnie z rekomendacjami zawartymi w poprzednim narzędziu do obliczania kosztów cyklu życia UE na podstawie „DG Komisji Europejskiej ds. Energii i Transportu. Badania przygotowawcze w sprawie wymogów dotyczących ekoprojektów PWE. Raport końcowy. Część 8. Oświetlenie biurowe. 2007 r.”.
Stopa dyskontowa | Współczynnik wykorzystywany do przekształcenia przyszłych kosztów na wartość bieżącą. Jest to nazywane dyskontowaniem i obejmuje zastosowanie wybranej stopy dyskontowej tak, aby każdy przyszły koszt powstały w okresie oceny był korygowany i wyrażany w odniesieniu do wartości bieżącej. Wyższa stopa dyskontowa obniża wysokość kosztów użytkowania, usługi serwisowej, kosztów zewnętrznych i innych kosztów rocznych w całkowitym obliczeniu. Jako punkt odniesienia można przyjąć stopę dyskontową w wysokości 1,8% w przypadku oświetlenia do wnętrz zgodnie z rekomendacjami zawartymi w poprzednim narzędziu do obliczania kosztów cyklu życia UE na podstawie „DG Komisji Europejskiej ds. Energii i Transportu. Badania przygotowawcze w sprawie wymogów dotyczących ekoprojektów PWE. Raport końcowy. Część 8. Oświetlenie biurowe. 2007 r.”. Ewentualnie, Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. polityki regionalnej i miejskiej rekomenduje zastosowanie, co do zasady, społeczną stopę dyskontową w wysokości 5%, jako punkt odniesienia w państwach członkowskich objętych funduszem spójności oraz 3% w innych państwach członkowskich. Dla prostszych obliczeń, ustal wartość stopy dyskontowej na 0. | W celu przekształcenia przyszłych kosztów na wartość bieżącą, w narzędziu zastosowano 3. czynniki dla potrzeb przekształcenia dokładnych kosztów przyszłych albo kosztów rocznych występujących w okresie oceny. Przedstawiają się następująco:
Podstawowe parametry do obliczeń kosztów użytkowania:
Cena elektryczności | Koszt dostawy elektryczności, w tym wszystkie podatki i opłaty (waluta/kWh). Pozwoli to na obliczenie kosztów użytkowania z tytułu zużycia energii przez system oświetlenia.
Roczny wzrost ceny elektryczności | Średni wzrost ceny elektryczności w Twoim kraju bądź organie. Powinien obejmować wszystkie niepodlegające zwrotowi podatki i opłaty i być skorygowany tak, aby wyeliminować skutki inflacji. W przypadku danych krajowych można przejrzeć oficjalne dane statystyczne (dostępne na przykład w Eurostacie – Baza danych wg tematu/Środowisko i energia/Energia (nrg)/Statystyki dotyczące energii – ceny gazu ziemnego i elektryczności (nrg_cena)/Cena elektryczności dla konsumentów niebędących gospodarstwami domowymi (nrg_pc_205); w celu odnalezienia danych właściwych dla Twojej organizacji, możesz odczytać dane z poprzednich rachunków za elektryczność, np. za ostatnie 5 lat i skorygować je tak, aby wyeliminować skutki inflacji. Dla prostszych obliczeń, ustal wartość stopy dyskontowej na 0.
Zużycie energii | Menu rozwijane do wyboru sposobu obliczenia zużycia energii w okresie oceny, co ma wpływ na informacje, które oferenci muszą podać, aby dane zużycie obliczyć. Powyższe może opierać się na: 1) Liczbowym wskaźniku energii oświetlenia (LENI) pomieszczenia lub strefy budynku, na podstawie standardu EN 15193 lub równoważnego, zgodnie z wymogami wskazanymi w dokumentacji przetargowej. Wskaźnik LENI podzielony przez powierzchnię do oświetlenia daje roczne zużycie energii przez instalację. 2) Na podstawie rocznych godzin użytkowania określonych przez organ, mocy opraw oświetleniowych oraz współczynników redukcyjnych systemów kontrolnych zaproponowanych przez oferentów. Pomnożenie obu parametrów daje roczne zużycie energii przez instalację.
Powierzchnia (w m2) pomieszczenia albo strefy budynku, które mają być oświetlone | Powierzchnia (w m2) każdego rodzaju pomieszczenia albo strefy budynku, które mają być oświetlone przez system. Jest to wymagane wyłącznie w celu obliczenia kosztów użytkowania, gdy oferenci zobowiązani są obliczyć liczbowy wskaźnik energii oświetlenia (LENI) pomieszczenia albo strefy budynku.
Godziny pracy systemu oświetleniowego | Szacowane godziny pracy rocznie systemu oświetlenia w pomieszczeniu lub strefie budynku, w oparciu o rzeczywiste dane dla twojego budynku lub istniejące normy i przepisy, takie jak EN 15193 lub równoważne.
Podstawowe parametry do obliczenia kosztów utrzymania:
Koszty utrzymania | Menu rozwijane do wyboru sposobu obliczenia kosztów utrzymania w narzędziu. Dostępne są dwie opcje: 1) Na podstawie własnych danych zamawiającego, jeżeli działania związane z utrzymaniem przeprowadzane są przez własny personel i z wykorzystaniem własnych zasobów albo w przypadku zarządzania utrzymaniem na mocy innego zamówienia. 2) Na podstawie danych podanych przez oferentów. Ma to znaczenie, jeżeli zadania związane z utrzymaniem będą przeprowadzane przez wykonawcę albo, jeżeli w przetargu przewidywane są innowacje, które mogą obniżyć koszty utrzymania (zasadniczo, w odniesieniu do czasu wymaganego na realizację wymian) a tym samym, preferowane są szacunki oferentów. W powyższych przypadkach, zamawiający powinni w wyraźny sposób sprecyzować to w dokumentacji przetargowej, włączając sposób, w jaki należy przedmiotowe koszty obliczyć oraz jakie wspólne parametry należy zastosować (takie, jak koszt pracy na godzinę). Natomiast oferenci obowiązani są opisać szczegółowo w swoich ofertach sposób obliczenia swoich danych szacunkowych w celu zapewnienia ich poprawności.
Średnie stopy kosztów utrzymania pokrywanych przez organ | Pokrywane przez zamawiającego koszty z tytułu wymiany opraw oświetleniowych, źródeł światła, stateczników/systemów sterowania i inne roczne koszty utrzymania realizowanych za pośrednictwem własnego personelu albo na mocy innego zamówienia na utrzymanie. Przedmiotowe koszty powinny obejmować niezbędne koszty pracy i sprzętu – narzędzi i maszyn, ale nie powinny obejmować kosztów wymienianych części (opraw oświetleniowych, źródeł światła albo stateczników), jako, że są one uzależnione od ofert składanych przez oferentów. Dane parametry kosztów należy pozostawić puste, jeżeli koszty utrzymania stanowią część ofert składanych przez oferentów albo, jeżeli, jak wyjaśniono powyżej, oferty mogą obejmować innowacje mające wpływ na koszty utrzymania a tym samym, zamawiający preferują podawanie przez oferentów danych szacunkowych na podstawie tego, jakie koszty utrzymania będą podlegały ocenie zamiast wykorzystywania własnych danych.
Inne koszty do wymienienia przez organ:
Inne wstępne koszty jednorazowe | Koszty poniesione przez organ na początku zamówienia niezależnie od ofert i nieuwzględnione w poprzednich kategoriach kosztów (np. szkolenie personelu, konfiguracje itp.). Powinny być podane według pomieszczenia albo strefy budynku.
Ubezpieczenie, podatki i opłaty | Koszty do zapłaty przez jednostkę (jeśli nie są uwzględnione w ofertach oferentów) z tytułu ubezpieczenia, podatków i innych opłat związanych z nabyciem i użytkowaniem instalacji oświetlenia wewnętrznego. Powinny być zapewnione według pomieszczenia lub strefy budynku.
Koszt odsetek | Szacowane koszty poniesione za pośrednictwem strony trzeciej (zazwyczaj instytucji finansowej) na sfinansowanie zamówienia. Powinny być podane według pomieszczenia albo strefy budynku.
Inne koszty roczne | Koszty ponoszone rocznie przez organ niezależnie od ofert i nieuwzględnione w poprzednich kategoriach kosztów (np. regularne szkolenia). Powinny być podane według pomieszczenia albo strefy budynku.
Podstawowe parametry do rozważenia zewnętrznych kosztów środowiskowych (koszty zewnętrzne):
Emisja ekwiwalentu CO2 krajowego koszyka energetycznego | Czynnik emisji krajowego koszyka energetycznego (w kg CO2-eq/kWh) podawany automatycznie na podstawie wybranego kraju. Wykorzystywany jest do obliczenia wpływu klimatu lub czynnika zewnętrznego (suma emisji ekwiwalentu CO2) z tytułu zużycia elektryczności przez instalacje. Źródłem są zbiory danych oddziaływania na środowisko Thinkstep AG, a mianowicie czynnik zmiany klimatu z Rezultatów oceny wpływu cyklu życia (LCIA) na sieci wytwarzania energii elektrycznej każdego kraju 1kV-60kV; AC, połączenia technologii; sumy zużycia, dla konsumenta; 1kV - 60kV - opracowanej w ramach etapu pilotażowego Komisji ds. wpływu na środowisko (2013 r. – 2018 r.). Dane są ważne do grudnia 2020 r.
Emisje ekwiwalentu CO2 dla własnego zamówienia na energię elektryczną | Czynnik emisji własnej dostawy elektryczności (w kg CO2-eq/kWh). W przypadku sprecyzowania zostanie wykorzystany zamiast krajowego koszyka w celu obliczenia zewnętrznych czynników klimatycznych związanych z zużyciem energii przez instalacje.
Koszt ekwiwalentu CO2 | Czynnik do monetyzacji, a mianowicie, do przekształcenia zewnętrznego czynnika klimatycznego (emisje ekwiwalentu CO2) w koszt. Na poziomie UE, na mocy Dyrektywy 2009/33/WE ustanowiono przedział 30-40 EUR/tona ekwiwalentu CO2 (w cenach obowiązujących w roku 2007). W ostatnim sprawozdaniu dla DG ds. Transportu na temat „Aktualizacji wademekum o kosztach zewnętrznych transportu” autorstwa Ricardo-AEA z roku 2014, zaproponowano wartość centralną w wysokości 90 EUR/tona (w cenach obowiązujących w roku 2010) w przedziale 48-168 EUR. W niektórych krajach rząd może określić inne liczby. Określ koszty zewnętrznych czynników zmiany klimatu upewniając się, że wykorzystane dane są zgodne z wymogami określonymi w artykule 68.2 Dyrektywy 2014/24/UE. W narzędziu zaproponowano zastosowanie wartości 90 EUR/tona, jako punkt odniesienia (obowiązuje dostosowanie do obowiązujących cen i waluty krajowej).
Dane podane przez oferentów za pośrednictwem Arkusza odpowiedzi oferentów: Informacje o ich ofercie
Identyfikacja oferenta:
Identyfikator oferenta | Identyfikator oferenta umożliwiający szybką identyfikację propozycji oferentów.
Parametry kosztów nabycia i instalacji:
Liczba opraw oświetleniowych | Liczba opraw oświetleniowych tego samego rodzaju w proponowanej instalacji dla danego pomieszczenia lub strefy budynku. Narzędzie pozwala na uwzględnienie do 5. różnych rodzajów opraw oświetleniowych dla każdego pomieszczenia albo strefy budynku.
Koszt oprawy oświetleniowej | Koszt każdego rodzaju oprawy oświetleniowej włączając wszelkie elementy i komponenty (źródła światła, stateczniki, wbudowane urządzenia kontrolne).
Koszt instalacji oprawy oświetleniowej | Koszt instalacji każdej oprawy oświetleniowej – obejmujący wszystkie wymagane zadania i zasoby (zarówno ludzkie, jak i materiałowe). Jeżeli zamówienie nie obejmuje prac instalacyjnych, ale dany parametr jest wymagany, koszt ten zostanie obliczony na podstawie oszacowania. W takim przypadku, zamawiający powinni w wyraźny sposób sprecyzować to w dokumentacji przetargowej (włączając wspólne parametry do zastosowania w przedmiotowych oszacowaniach takie, jak koszt pracy na godzinę). Natomiast oferenci obowiązani są opisać szczegółowo w swoich ofertach sposób obliczenia swoich danych szacunkowych w celu zapewnienia ich poprawności.
Koszt zewnętrznych sterowników i urządzeń kontrolnych | Koszt wszelkich systemów sterowania i urządzeń kontrolnych oświetlenia zewnętrznego (ręcznych, włączników i wyłączników czasowych, czujników ruchu, kontroli związanych z światłem dziennym) nieujętych, jako część opraw oświetleniowych dostarczanych w instalacji, jeżeli jest to wymagane w dokumentacji przetargowej bądź proponowane przez oferentów. Koszt zostanie określony według pomieszczenia bądź strefy budynku. W przypadku korzystania z systemu centralnego, należy podać wartość średnią na rodzaj pomieszczenia i strefy budynku ujętą w dokumentacji przetargowej i narzędziu.
Koszt instalacji urządzeń | Koszt instalacji zaproponowanych systemów sterowania i urządzeń kontrolnych oświetlenia zewnętrznego - włączając wszystkie zadania i zasoby (zarówno ludzkie, jak i materiałowe) dla potrzeb właściwej instalacji, dostosowania i użytkowania urządzeń. Jeżeli zamówienie nie obejmuje prac instalacyjnych, ale dany parametr jest wymagany, koszt ten zostanie obliczony na podstawie oszacowania. W takim przypadku, zamawiający powinni w wyraźny sposób sprecyzować to w dokumentacji przetargowej (włączając wspólne parametry do zastosowania w przedmiotowych oszacowaniach takie, jak koszt pracy na godzinę). Natomiast oferenci obowiązani są opisać szczegółowo w swoich ofertach sposób obliczenia swoich danych szacunkowych w celu zapewnienia ich poprawności. Koszt zostanie określony według rodzaju pomieszczenia bądź strefy budynku. W przypadku korzystania z systemu centralnego, należy podać wartość średnią na rodzaj pomieszczenia i strefy budynku ujętą w dokumentacji przetargowej i narzędziu.
Inne początkowe koszty jednorazowe | Koszt innych początkowych zadań realizowanych przez wykonawcę na początku zamówienia (np. dostawa komponentów, opracowanie instrukcji instalacji, szkolenie personelu organu, rozszerzone gwarancje itp.). Koszt zostanie określony według rodzaju pomieszczenia albo strefy budynku tym samym wskazując wartość średnią na pokój i strefę budynku ujętą w dokumentacji przetargowej oraz narzędziu.
Parametry kosztów operacyjnych:
LENI pomieszczenia albo strefy budynku | Liczbowy wskaźnik energii oświetlenia (LENI) pomieszczenia lub strefy budynku, na podstawie standardu EN 15193 lub równoważnego, zgodnie z wymogami wskazanymi w dokumentacji przetargowej. Wskaźnik LENI pomnożony przez powierzchnię do oświetlenia daje roczne zużycie energii przez instalację na dany rodzaj pomieszczenia bądź strefy budynku.
Moc oprawy oświetleniowej | Zużycie mocy (wat) przez oprawę oświetleniową, włączając zużycie podczas użytkowania, w trybie czuwania i inne straty.
Współczynnik redukcyjny z tytułu wszystkich proponowanych systemów kontroli światła | Współczynnik redukcyjny związany z godzinami użytkowania instalacji świetlnej pomieszczenia albo strefy budynku w wyniku instalacji systemów kontroli zgodnie z wymogami dokumentacji przetargowej albo propozycjami oferentów. W przypadku stosowania połączenia kilku systemów kontrolnych, całkowity współczynnik redukcyjny, który należy wstawić, zostanie otrzymany w wyniku pomnożenia różnych współczynników redukcyjnych każdego systemu kontrolnego. W przypadku braku wyboru systemu kontrolnego albo, gdy dane dla określonego pomieszczenia bądź strefy nie istnieją w obowiązujących standardach (takich, jak standard EN 15193 albo równoważny), wartość tego pola należy ustawić na 1.
Parametry kosztu utrzymania:
Okres użytkowania oprawy oświetleniowej | Okres użytkowania (w latach) każdego rodzaju oprawy oświetleniowej zadeklarowany przez producenta.
Okres użytkowania źródła światła | Okres powiązanej użytkowania, zwany również trwałością, źródeł światła (w godzinach), po upływie którego należy je wymienić w celu zagwarantowania minimalnej jakości oświetlenia instalacji. Należy go obliczyć i określić z wykorzystaniem tego samego standardu i skali, jak zdefiniowano w dokumentacji przetargowej, w celu zapewnienia porównywalności danych.
Koszt źródła światła | Koszt wszystkich źródeł światła w oprawie oświetleniowej (waluta/oprawa oświetleniowa). A mianowicie, jeżeli oprawa oświetleniowa obejmuje więcej niż jedno źródło oświetlenia, należy pomnożyć koszt jednej oprawy przez liczbę źródeł światła w oprawie oświetleniowej.
Koszt wymiany źródła światła | Koszt wymiany wszystkich źródeł światła w oprawie oświetleniowej – włączając wszystkie zadania i zasoby (zarówno ludzkie, jak i materiałowe – narzędzia i maszyny). Jeżeli zamówienie nie obejmuje prac zw. z utrzymaniem, ale dany parametr jest wymagany, koszt ten zostanie obliczony na podstawie oszacowania. W takim przypadku, zamawiający powinni w wyraźny sposób sprecyzować to w dokumentacji przetargowej (włączając sposób, w jaki należy je obliczyć oraz wspólne parametry do zastosowania takie, jak koszt pracy na godzinę). Natomiast oferenci obowiązani są opisać szczegółowo sposób ich obliczenia w celu zapewnienia poprawności.
Okres użytkowania stateczników/systemów sterowania | Okres użytkowania stateczników/systemów sterowania (w godzinach), po upływie którego należy je wymienić. Należy go obliczyć zgodnie z normami i standardami zdefiniowanymi w dokumentacji przetargowej. Jeżeli statecznik/system sterowania jest zintegrowany z źródłem światła i zostanie wymieniony w tym samym czasie, wstaw w tym miejscu ten sam okres użytkowania, jak w przypadku źródła światła. Powyższe należy sprecyzować w ofercie.
Koszt stateczników/systemów sterowania | Koszt wszystkich stateczników/systemów sterowania w oprawie oświetleniowej (waluta/oprawa oświetleniowa). Pozostaw to pole puste, jeżeli stateczniki/systemy sterowania są zintegrowane w źródle światła a tym samym ich koszt jest częścią kosztów źródeł światła. Powyższe należy sprecyzować w ofercie.
Koszt wymiany statecznika/systemu sterowania | Koszt wymiany wszystkich stateczników/systemów sterowania w oprawie oświetleniowej – włączając wszystkie zadania i zasoby (zarówno ludzkie, jak i materiałowe – narzędzia i maszyny). Jeżeli zamówienie nie obejmuje prac zw. z utrzymaniem, ale dany parametr jest wymagany, koszt ten zostanie obliczony na podstawie oszacowania. W takim przypadku, zamawiający powinni w wyraźny sposób sprecyzować to w dokumentacji przetargowej (włączając sposób, w jaki należy je obliczyć oraz wspólne parametry do zastosowania takie, jak koszt pracy na godzinę). Natomiast oferenci obowiązani są opisać szczegółowo sposób ich obliczenia w celu zapewnienia poprawności. Pozostaw to pole puste, jeżeli stateczniki/systemy sterowania są zintegrowane w źródle światła a tym samym ich koszty wymiany są częścią kosztów wymiany źródła światła. Powyższe należy sprecyzować w ofercie.
Inne koszty roczne | Koszt innych zadań rocznych realizowanych przez oferentów ujęty w dokumentacji przetargowej. Mogą obejmować inspekcje, czyszczenie i inne działania związane z utrzymaniem albo usługi nieujęte w innych sekcjach zgodnie z dokumentacją przetargową. Koszt zostanie określony według rodzaju pomieszczenia albo strefy budynku a zatem wskaże wartość średnią na pokój i strefę budynku ujętą w dokumentacji przetargowej oraz narzędziu.
Obliczenia i wyniki obliczeń kosztów cyklu życia
Koszty inwestycji (nabycia i instalacji) | Zakłada się, że koszty nabycia i instalacji (na każdy rodzaj pomieszczenia albo strefy) występują na początku zamówienia.
Koszty użytkowania | Łączne roczne koszty (na każdy rodzaj pomieszczenia albo strefy) z tytułu zużycia energii przez instalacje w okresie oceny wyrażone w wartości bieżącej netto.
Koszty utrzymania i usługi serwisowej | Łączne roczne koszty utrzymania i usługi serwisowej (na każdy rodzaj pomieszczenia albo strefy) przez okres oceny wyrażone w wartości bieżącej netto.
Inne koszty | Inne początkowe koszty jednorazowe oraz łączne koszty roczne (na każdy rodzaj pomieszczenia albo strefy) z tytułu ubezpieczeń, odsetek i innych kosztów rocznych ponoszonych przez okres oceny, wyrażone w wartości bieżącej netto.
Zewnętrzne koszty środowiskowe | Łączne roczne koszty zewnętrzne (na każdy rodzaj pomieszczenia albo strefy) ponoszone przez okres oceny, wyrażone w wartości bieżącej netto. Zgodnie z Dyrektywą 2014/24/UE, kosztami zewnętrznymi są koszty z tytułu zewnętrznych czynników środowiskowych związanych z produktem, usługą lub pracami ponoszone w okresie ich cyklu życia (artykuł 68). W narzędziu jedynym uwzględnionym czynnikiem zewnętrznym jest wpływ zmiany klimatu związany z emisją ekwiwalentu CO2 w wyniku zużycia energii przez produkty w trakcie korzystania z nich.
Koszt cyklu życia | Całkowite koszty instalacji (na każdy rodzaj pomieszczenia albo strefy) w wskazanym okresie oceny.
Zużycie energii | Zużycie energii przez instalację (na każdy rodzaj pomieszczenia albo strefy) w okresie oceny (kWh) obliczone na podstawie rocznego zużycia energii.
Emisje ekwiwalentu CO2 | Całkowity wpływ instalacji (na każdy rodzaj pomieszczenia albo strefy) w okresie oceny (kg CO2-eq) obliczony na podstawie zużycia energii przez produkty (kWh) oraz wskaźnika emisji źródła energii (kg CO2-eq/kWh).
Łączne rezultaty dla wszystkich instalacji ujętych w narzędziu
Łączne koszty inwestycji | Łączne koszty inwestycji dla wszystkich instalacji ujętych w narzędziu.
Łączne koszty użytkowania | Łączne koszty użytkowania dla wszystkich instalacji ujętych w narzędziu.
Łączne koszty utrzymania i usługi serwisowej | Łączne koszty utrzymania i usługi serwisowej dla wszystkich instalacji ujętych w narzędziu.
Inne koszty łącznie | Inne koszty łącznie dla wszystkich instalacji ujętych w narzędziu.
Łączne zewnętrzne koszty środowiskowe | Łączne zewnętrzne koszty środowiskowe dla wszystkich instalacji ujętych w narzędziu.
Całkowity koszt cyklu życia | Łączne koszty cyklu życia dla wszystkich instalacji ujętych w narzędziu.
Całkowite zużycie energii | Łączne wykorzystanie energii dla wszystkich instalacji ujętych w narzędziu.
Całkowite emisje ekwiwalentu CO2 | Łączny wpływ na klimat wszystkich instalacji ujętych w narzędziu.
Ten arkusz zawiera jasne definicje każdego z parametrów i formuł używanych w narzędziu. Instytucje zamawiające będą musiały upewnić się, że normy zastosowane do zdefiniowania niektórych parametrów są zgodne ze specyfikacjami technicznymi (szczególnie w odniesieniu do zużycia energii do obliczania kosztów operacyjnych).

## Wyniki graficzne
Wyniki graficzne
C. Wyniki
| Odniesienie do instalacji w zamówieniu: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Identyfikator oferenta: | 0
| Koszty inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Koszty użytkowania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Koszty utrzymania i usługi serwisowej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Inne koszty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zewnętrzne koszty środowiskowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Dane_referencyjne
Dane referencyjne
Waluta |  | Emisje ekwiwalentu CO2 przez sieć wytwarzania energii elektrycznej każdego rodzaju |  | Opcje zużycia energii
Lista krajów | Lista walut | Lista krajów | kg CO2/kWh
[KLIKNIJ, ABY WYBRAĆ] |  |  |  | [KLIKNIJ, ABY WYBRAĆ]
Austria | EUR | Austria | 0,319596 | Podany wskaźnik LENI instalacji
Belgia | EUR | Belgia | 0,240734 | Obliczenia narzędzia
Bułgaria | BGN | Bułgaria | 0,738601
Chorwacja | HRK | Chorwacja | 0,518478
Cypr | CYP | Cypr | 0,87287 | Opcje kosztów utrzymania
Czechy | CZK | Czechy | 0,701728
Dania | DKK | Dania | 0,303861 | [KLIKNIJ, ABY WYBRAĆ]
Estonia | EEK | Estonia | 125958 | Własne dane organu podane w tym miejscu
Finlandia | EUR | Finlandia | 0,223638 | Koszty wskazane w ofertach składanych przez oferentów
Francja | EUR | Francja | 0,0933287
Niemcy | EUR | Niemcy | 0,597314
Grecja | EUR | Grecja | 102771
Węgry | HUF | Węgry | 0,464196
Irlandia | EUR | Irlandia | 0,590753
Włochy | EUR | Włochy | 0,48378
Łotwa | LVL | Łotwa | 0,62027
Litwa | LTL | Litwa | 0,614473
Luksemburg | EUR | Luksemburg | 0,530599
Malta | EUR | Malta | 112793
Holandia | EUR | Holandia | 0,507859
Polska | PLN | Polska | 100229
Portugalia | EUR | Portugalia | 0,484644
Rumunia | RON | Rumunia | 0,589412
Słowacja | EUR | Słowacja | 0,463314
Słowenia | EUR | Słowenia | 0,437097
Hiszpania | EUR | Hiszpania | 0,410002
Szwecja | SEK | Szwecja | 0,0417121
Wielka Brytania | GBP | Wielka Brytania | 0,550868
Źródło: Zbiory danych oddziaływania na środowisko Thinkstep AG, a mianowicie czynnik zmiany klimatu z Rezultatów oceny wpływu cyklu życia (LCIA) na sieci wytwarzania energii elektrycznej każdego kraju 1kV-60kV; AC, połączenia technologii; sumy zużycia, dla konsumenta; 1kV - 60kV- opracowanej w ramach etapu pilotażowego Komisji ds. wpływu na środowisko (2013 r. – 2018 r.) i otworzonego 3 lipca 2019 r. Dane są ważne do grudnia 2020 r.
Niniejszy arkusz zawiera zbiory danych referencyjnych wykorzystanych do określonych obliczeń. Obejmuje walutę i emisję ekwiwalentu CO2 krajowego koszyka energetycznego dla krajów UE, jak również teksty menu rozwijanych. Aby uniknąć powstania błędów w narzędziu NIE NALEŻY EDYTOWAĆ ANI ZMIENIAĆ elementów tej zakładki.

## Obliczenia
Obliczenia
Współczynniki do obliczeń
Współczynnik ogólnej wartości bieżącej |  | 0
Współczynnik eksploatacyjnej wartości bieżącej |  | 0
Koszty użytkowania na pokój albo strefę
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roczne zużycie energii | kWh/rok.pokój | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roczne koszty użtkowania | /rok.pokój | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Koszty użytkowania w okresie oceny w wartości bieżącej netto | /pokój | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Koszty utrzymania/ usługi serwisowej na pokój albo strefę
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roczne koszty utrzymania źródeł światła | /rok.pokój | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roczne koszty utrzymania na stateczniki/systemy sterowania | /rok.pokój | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Inne roczne koszty utrzymania/ usługi serwisowej | /rok.pokój | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Łączne roczne koszty utrzymania/ usługi serwisowej | /rok.pokój | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Koszty utrzymania/ usługi serwisowej w okresie oceny w wartości bieżącej netto | /pokój | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Koszty reinwestycji w oprawy oświetleniowe w okresie oceny w wartości bieżącej netto | /pokój | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Inne koszty na pokój albo strefę
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Inne koszty roczne | /rok.pokój | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Inne koszty roczne w okresie oceny w wartości bieżącej netto | /pokój | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zewnętrzne koszty środowiskowe na pokój albo strefę
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roczne zewnętrzne koszty środowiskowe | /rok.pokój | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zewnętrzne koszty środowiskowe w okresie oceny w wartości bieżącej netto | /pokój | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ll
Niniejszy arkusz zawiera niektóre obliczenia niezbędne do otrzymania kosztów cyklu życia ofert. Aby uniknąć powstania błędów w narzędziu NIE NALEŻY EDYTOWAĆ ANI ZMIENIAĆ tej komórki.