HARMONOGRAM

międzylaboratoryjnych pomiarów porównawczych, organizowanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej
(Dz. U. poz. 1593, z późn. zm.)

| Ogłoszenie harmonogramu porównań. Przekazanie detektorów do organizatorów porównań (LPP). | Detektory/mierniki należy wysłać na adres: Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej ul. Konwaliowa 7 03-194 Warszawa z dopiskiem Radon Detektory pasywne należy wysłać podzielone na 2 pakiety, po 5 sztuk w każdym. Każda z ekspozycji będzie wykonywana w innym laboratorium, dlatego detektory transportowe należy dołączyć do każdego z dwóch pakietów detektorów. Każdy detektor musi być oznaczony indywidualnym numerem seryjnym. Detektory po ekspozycjach odsyłane są na koszt uczestników, w razie możliwości prosimy o dołączenie zwrotnego listu przewozowego. | 02.01.2023 - 04.01.2023 |
| --- | --- | --- |
| Opłata | Całkowity koszt porównań to 3 000 zł netto. W przypadku przesłania dwóch rodzajów detektorów (np. detektory pasywne i aktywne) opłata jest naliczana osobno dla każdej z metod. Wpłat należy dokonywać na rachunek: Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej 03-194 Warszawa, ul. Konwaliowa 7 Bank PEKAO S.A. numer rachunku: 12 1240 6074 1111 0000 4998 5098 numer IBAN rachunku: PL 12 1240 6074 1111 0000 4998 5098 kod BIC Banku PEKAO S.A.: PKOPPLPW tytuł przelewu: Międzylaboratoryjne pomiary porównawcze RADON | 05.01.2023 |
| Ekspozycje | LPP przeprowadza ekspozycje przesłanych detektorów/mierników w komorach radonowych. | 05.01.2023 - 13.01.2023 |
| Wysyłka zwrotna detektorów do uczestników porównań (LP). | LPP odsyła detektory po ekspozycji na adresy wskazane przez LP. Detektory odsyłane są na koszt uczestników porównań. | do 17.01.2023 |
| Zebranie przez LPP raportów z wynikami od uczestników pomiarów porównawczych | LP przesyła do LPP raport z wynikami z odczytu detektorów / mierników w wersji elektronicznej i papierowej (z podpisem) - załącznik Raport LP z pomiarów (dostępny na stronie ww.clor.waw.pl) Raport należy odesłać na adres: woloszczuk@clor.waw.pl | do 17.02.2023 |
| Opracowanie raportu końcowego | LPP opracowuje raport końcowy - analiza otrzymanych wyników zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17043:2011. ‘ | 17.02.2023 - 17.03.2023 |
| Przekazanie do GIS raportu końcowego | LPP przekazuje raport końcowy do GIS. Do raportu przesłanego do GIS laboratorium LPP dołącza listę kodów uczestników porównań oraz ocenę wyników uzyskanych przez poszczególnych uczestników. | 17.03.2023 |

Elektronicznie podpisany przez Paweł Lipiński; CENTRALNE LABORATORIUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ Data: 2022.1129 09:31:36 +01'00'