Maków Mazowiecki, dnia 27.12.2021 r.

HKN.9027.01.99.2021.BZ

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji   Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U.  z 2021 r., poz. 195),

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym  odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 2028),

- § 21 ust. 1 pkt 1 i § 22 rozporządzenia  Ministra  Zdrowia z dnia 7 grudnia  2017 r. w sprawie jakości  wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole nr: 1/N/Mak sporządzonym w dniu  13.01.2021 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww.  próbki  nr sprawozdania:  HKL.9052.34.2021   z dnia 18.01.2021r.,

oraz protokole z poboru próbek wody nr 9/S/Mak   sporządzonym w dniu 14.04.2021 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdań: HKL.9052.556.2021 z dnia 19.04.2021 r.,

oraz protokole nr: 61/N/Mak sporządzonym dnia 21.07.2021 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdania : HKL.9052.1393.2021  z dnia 27.07.2021 r.,

oraz protokole nr: 118/S/Mak sporządzonym dnia 03.11.2021 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdań: HKL.9052.2315.2021 z dnia 08.11.2021 r.,

- sporządzonych przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3, 06-200 Ostrów Mazowiecka,

oraz na podstawie sprawozdań z badań nr: 611813/21/WAW i 611814/21/WAW z dnia 18.11.2021 r. sporządzonych przez Laboratorium J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o., ul. Chwaszczyńska 180,

81-571 Gdynia

z punktów  zgodności w :

- Stacja Uzdatniania Wody  Załęże Sędzięta  gm. Różan

- Świetlica Wiejska  Załęże Wielkie  gm. Różan

wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww.  rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu  o produkcji <100 m 3/d Załęże Sędzięta

zarządzanego przez  Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Różanie, ul. Dolna 19

Uzasadnienie

Jedynie w jednej próbce  pobranej w ciągu roku, w wodzie stwierdzono nieznacznie podwyższoną liczbę bakterii grupy coli. Po przeprowadzonych działaniach naprawczych, powtórnie pobrano próbki do badań, jakość wody odpowiadała wymaganiom zawartym w  rozporządzeniu  Ministra  Zdrowia z dnia 7 grudnia  2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

w Makowie Mazowieckim

mgr inż. Anna Załęska-Napiórkowska

Otrzymuje:

1. Burmistrz Gminy Różan,  Plac Obrońców Różana 4;  06-230 Różan

2. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.,  ul. Dolna 19;  06-230 Różan

3.  aa.